## Приложение 1
Приложение № 1
приказа ФАС России от 11.09.2014 № 215-э/1
Расчет размера расходов ООО "АЭСК", связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение
(без НДС)
№ п/п | Показатели | Фактические данные за предыдущий период регулирования (2020 г.) |  |  | Расчетные (фактические) данные за предыдущий период регулирования ( 2020 г.) |  |  | Плановые показатели на следующий период регулирования (2022 г.)
|  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт., рублей за точку учета) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт., точек учета) | расходы на строительство объекта, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (тыс. руб.) | стандарт, тариф,ставка(руб./кВт,руб./км,руб./шт.,рублей за точку учета) | мощность, длиналиний,количество(кВт,км, шт.,точек учета) | расходы на строительство объекта,на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (тыс.руб.) | стандарт, тариф,ставка(руб./кВт,руб./км,руб./шт.,рублейза точкуучета) | мощность,длиналиний,количество(кВт,км, шт.,точекучета) | расходынастроительствообъекта,наобеспечениесредствамикоммерческогоучетаэлектрическойэнергии(тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения | 1350.3653 | 4026.85 | 5437.7185 | 1366.29 | 4026.85 | 5501.8449 | 1346.35 | 3791.1167 | 5104.1699
[п.1.1 + п.1.2 ]:
1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 644.4279 | 4026.85 | 2595.0144 | 646.43 | 4026.85 | 2603.0766 | 630.47 | 3791.1167 | 2390.1853
1.2. | проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 705.9374 | 4026.85 | 2842.704 | 719.86 | 4026.85 | 2898.7682 | 715.88 | 3791.1167 | 2713.9846
2. | Расходы по мероприятиям"последней мили" и расходы на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, связанные с осуществлением технологического присоединения | х | х | 19003.5745 | х | х | 20642.6322 | х | х | 47769.4168
3. | Строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ |  | 13.703 | 16251.7066 |  | 13.703 | 19519.6194 |  | 34.316 | 35886.9075
2.3.1.4.1 | Строительство воздушных линий,Материал опоры железобетонные (j = 3), Тип провода (изолированный провод (k = 1), Материал провода алюминиевый (l = 4), Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1) | [6 empty] | 520404.65 | 2.871 | 1494.0818
| СИП2 3х50+1х50 | [6 empty] | 520404.65 | 2.831 | 1473.2656
| СИП-4 4*25 | [6 empty] | 520404.65 | 0.04 | 20.8162
2.3.1.4.2 | Строительство воздушных линий,Материал опоры железобетонные (j = 3), Тип провода (изолированный провод (k = 1), Материал провода алюминиевый (l = 4), Сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2) | [7 empty] | 6.747 | 4478.0159
| СИП-2 3*70+1*70 | [6 empty] | 663704.74 | 4.14 | 2747.7376
| СИП-2 3*95+1*70 | [6 empty] | 663704.74 | 2.607 | 1730.2783
2.3.1.4.3 | Строительство воздушных линий,Материал опоры железобетонные (j = 3), Тип провода (изолированный провод (k = 1), Материал провода алюминиевый (l = 4), Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно (m =3) |  | 13.703 | 16251.7066 |  | 13.703 | 19519.6194 |  | 24.698 | 29914.8099
| СИП-4 4*120 | [6 empty] | 1211223.98 | 10.995 | 13317.4077
| СИП2 3х120+1х95 | 1185996.2515 | 13.703 | 16251.7066 | 1424477.81 | 13.703 | 19519.6194 | 1211223.98 | 13.703 | 16597.4022
3. | Строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6 кВ |  | 0.763 | 1074.1839 |  | 0.763 | 1041.3321 |  | 1.9207 | 2776.2897
2.3.1.4.3 | Строительство воздушных линий,Материал опоры железобетонные (j = 3), Тип провода (изолированный провод (k = 1), Материал провода алюминиевый (l = 4), Сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно (m =3) |  | 0.763 | 1074.1839 |  | 0.763 | 1041.3321 |  | 1.9207 | 2776.2897
| СИП-3 1*120 | 1407842.5886 | 0.763 | 1074.1839 | 1364786.51 | 0.763 | 1041.3321 | 1445482.31 | 1.9207 | 2776.2897
4 | Строительством пунктов секционирования | [6 empty] | 0 | 4 | 8874.6677
4.2.3 | Реклоузеры (j = 1распределительныепункты (РП) (j = 2),переключательныепункты (ПП) (j = 3) Номинальный ток до100 А включительно (k= 1), от 100 до 250 Авключительно (k = 2),от 250 до 500 Авключительно (k = 3),от 500 А до 1 000 Авключительно (k = 4),свыше 1 000 А (k = 5) | [7 empty] | 4 | 8874.6677
| реклоузеры | [6 empty] | 1287975.8 | 3 | 3863.9274
| РП | [6 empty] | 5010740.32 | 1 | 5010.7403
5 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 2 | 1677.684 |  | 2 | 81.6807 |  | 4.3333 | 231.552
5.1.2 | СТП-63 кВА | [6 empty] | 84151.8 | 1 | 84.1518
5.1.3 | СТП-160 кВА | [6 empty] | 50359.8 | 1 | 50.3598
5.1.3 | СТП-250 кВА | 459235 | 1 | 459.235 | 42762.6 | 1 | 42.7626 | 50359.8 | 1.3333 | 67.1464
5.1.4 | КТП-400 кВА | 1218449 | 1 | 1218.449 | 38918.1 | 1 | 38.9181 | 29893.95 | 1 | 29.894
8(1) | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии(мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | однофазный прямого включения
8.2.1 | трехфазный прямого включения
трехфазный полукосвенного включения
трехфазный косвенного включения
9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение | х | х | 147.5833 | х | х | 147.5833 | х | х | 132.6111
[п.9.1 * п.9.2 / 1000]:
9.1 | Размер платы за технологическое присоединение (руб. без НДС) | х | х | 458.3333 | х | х | 458.3333 | х | х | 458.3333
9.2 | Плановое количество договоров на осуществление технологическое присоединение к электрическим сетям (плановое количество членов объединений(организаций), земельных участков,расположенных на территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ),указанных в п. 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,утвержденныхприказом ФАС Россииот 29.08.2017 N1135/17(зарегистрированоМинюстом России19.10.2017,регистрационный N48609), с изменениями,внесенными приказами ФАС России от 1апреля 2020 года N348/20 (зарегистрированМинюстом России 17июня 2020 года,регистрационный N58683) и от 22 июня2020 года N 560/20(зарегистрированМинюстом России 24июля 2020 года,регистрационный N59062) (шт.) | х | х | 322 | х | х | 322 | х | х | 289.3333
10. | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение | х | х | 24293.7097 | х | х | 25996.8938 | х | х | 52740.9757
(п.1 + п.2 – п.9)
Генеральный директор
Управляющей организации | [9 empty] | С.Ю. Ковалевский
Note on K45: StarshiyMaster: они нам платят по 550 руб при условии первичного тех приса