## Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Краснояровка до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Краснояровка до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | [31 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Краснояровка до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [30 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 2369.84 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1758.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 235.83 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 141.93 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 88.6 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 431.67 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 140.8 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [20 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1067.62; 12: 10676.23 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 25; 6: 1; 7: 25 | [20 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2949.76; 12: 73744.11 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 25; 6: 1; 7: 25 | [20 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 420.9; 12: 10522.38 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [20 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3979.95; 12: 59699.23 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [20 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10676.46; 12: 106764.59 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 261406.54 | [22 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [33 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
6 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2389.96; 12: 83648.43 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 751.35; 12: 11270.32 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [20 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 880.09; 12: 8800.86 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [20 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9595.93; 12: 143938.88 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [20 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20174.43; 12: 201744.26 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [20 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 225078.25; 12: 247586.07 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 696988.82 | [22 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Заземление | [33 empty] | Раздел 3. Заземление
12 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [20 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63806.66; 12: 31903.33 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22004.54; 12: 110022.71 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Заземление |  |  |  | 12: 141926.04 | [22 empty] | Всего по разделу 3 Заземление
Раздел 4. Пусконаладка | [33 empty] | Раздел 4. Пусконаладка
14 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | [32 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1866.92; 12: 1866.92 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | [32 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1530.88; 12: 1530.88 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [32 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 597.41; 12: 597.41 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладка |  |  |  | 12: 3995.21 | [22 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладка
Раздел 5. Материалы | [33 empty] | Раздел 5. Материалы
17 |  | Стойка ж/б СК-10 |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 |  |  | 12018 |  | 420630 | [20 empty] | Стойка ж/б СК-10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 420630 | [21 empty] | Всего по позиции
18 |  | Сопряжение на СК |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 1425 |  | 14250 | [20 empty] | Сопряжение на СК
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14250 | [21 empty] | Всего по позиции
19 |  | Гайка М16 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 17.82 |  | 356.4 | [20 empty] | Гайка М16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 356.4 | [21 empty] | Всего по позиции
20 |  | Провод СИП 2 3*50+1*50 |  |  |  | м | 1100 | 1 | 1100 |  |  | 269 |  | 295900 | [20 empty] | Провод СИП 2 3*50+1*50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 295900 | [21 empty] | Всего по позиции
21 |  | Провод СИП 4*16 |  |  |  | м | 250 | 1 | 250 |  |  | 107 |  | 26750 | [20 empty] | Провод СИП 4*16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26750 | [21 empty] | Всего по позиции
22 |  | Крюк SOT 29,10 |  |  |  | шт | 37 | 1 | 37 |  |  | 319 |  | 11803 | [20 empty] | Крюк SOT 29,10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11803 | [21 empty] | Всего по позиции
23 |  | Лента монтажная F 20 |  |  |  | м | 67 | 1 | 67 |  |  | 48 |  | 3216 | [20 empty] | Лента монтажная F 20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3216 | [21 empty] | Всего по позиции
24 |  | Скрепа С20 |  |  |  | шт | 67 | 1 | 67 |  |  | 12 |  | 804 | [20 empty] | Скрепа С20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 804 | [21 empty] | Всего по позиции
25 |  | Зажим анкерный РА-1500 |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 467.5 |  | 11220 | [20 empty] | Зажим анкерный РА-1500
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11220 | [21 empty] | Всего по позиции
26 |  | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 254 |  | 7620 | [20 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7620 | [21 empty] | Всего по позиции
27 |  | Зажим анкерный абонентский РА 25-100 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 105.42 |  | 2108.4 | [20 empty] | Зажим анкерный абонентский РА 25-100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2108.4 | [21 empty] | Всего по позиции
28 |  | Зажим отвитвительный ОP-95 |  |  |  | шт | 34 | 1 | 34 |  |  | 120 |  | 4080 | [20 empty] | Зажим отвитвительный ОP-95
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4080 | [21 empty] | Всего по позиции
29 |  | Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/52 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 |  |  | 98 |  | 588 | [20 empty] | Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД 63/52 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 588 | [21 empty] | Всего по позиции
30 |  | Гильза ГА-50 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 29.5 |  | 118 | [20 empty] | Гильза ГА-50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 118 | [21 empty] | Всего по позиции
31 |  | Наконечник ТА-50 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 99 |  | 396 | [20 empty] | Наконечник ТА-50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 396 | [21 empty] | Всего по позиции
32 |  | Трубка ТУТ |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 |  |  | 62.56 |  | 250.24 | [20 empty] | Трубка ТУТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 250.24 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Материалы |  |  |  | 12: 800090.04 | [22 empty] | Всего по разделу 5 Материалы
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1383578.29 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 235826.75 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 231668.92 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 88604.3 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 827478.32 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1758485.4 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 189572.25 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 227075.56 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 86383.43 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 805646.4 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 284234.36 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 165573.4 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 141926.04 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 44352.02 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 4593.36 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2220.87 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 21831.92 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 45175.7 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 23752.17 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 3995.21 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 3995.21 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1902.48 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1407.84 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 684.89 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1904406.65 | [25 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 324431.05 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 330817.9 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 190010.46 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 38088.13 | [24 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1942494.78 | [25 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 427348.85 | [24 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2369843.63 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 431,6663 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 140,7991 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 3196.17 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 3196.17 | [28 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 799.04 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 799.04 | [28 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]