## Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 П
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | [20 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС Лазо с установкой новой СТП 10-0,4 кВ г. Дальнереченск, с. Лазо
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [18 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [19 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 2837.71 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2218.04 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 254.01 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 59.32 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 94.62 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 462.12 | чел.час.
| прочих затрат |  | 3.02 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 153.51 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтажные работы | [24 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | шт | 23 | 1 | 23 | [16 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 53.6935 |  |  | 27749.87 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.03 | 1.15 | 53.6935 | 516.82 |  | 27749.87 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 8635.86 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14.5475 |  |  | 8466.06 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 |  | 10.35 | 554.77 | 1.15 | 6603.15 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.15 | 11.9025 | 581.96 |  | 6926.78 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 |  | 2.3 | 768.51 | 1.15 | 2032.71 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.15 | 2.645 | 581.96 |  | 1539.28 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 44851.79 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 36215.93 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 37302.41 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 21729.56 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4516.69 |  | 103883.76 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13.041 |  |  | 7164.59 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 13.041 | 549.39 |  | 7164.59 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 23430.01 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7.728 |  |  | 5112.7 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 |  | 6.16 | 3237.59 | 1.15 | 22935.09 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.15 | 7.084 | 668.82 |  | 4737.92 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 0.56 | 768.51 | 1.15 | 494.92 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.15 | 0.644 | 581.96 |  | 374.78 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 35707.3 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 12277.29 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 12645.61 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 7366.37 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3979.95 |  | 55719.28 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18.1125 |  |  | 9950.83 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 | 1.15 | 18.1125 | 549.39 |  | 9950.83 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 37707.73 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.5615 |  |  | 12247.06 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 |  | 8.64 | 3237.59 | 1.15 | 32168.69 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.15 | 9.936 | 668.82 |  | 6645.4 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 |  | 7.56 | 554.77 | 1.15 | 4823.17 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 1.15 | 8.694 | 581.96 |  | 5059.56 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.81 | 768.51 | 1.15 | 715.87 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.9315 | 581.96 |  | 542.1 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 59905.62 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 22197.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 22863.83 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 13318.73 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 10676.46 |  | 96088.18 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 140464.71 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 44865.29 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 69773.6 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 25825.82 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы | [9 empty] | 255691.22 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 44865.29 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 69773.6 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 25825.82 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы | [9 empty] | 72811.85 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 42414.66 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 70691.11 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 72811.85 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 42414.66 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 255691.22 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 84,847 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 41,837 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтажные работы | [24 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
4 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13.156 |  |  | 6513.54 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.15 | 13.156 | 495.1 |  | 6513.54 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 19271.29 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14.352 |  |  | 9785.91 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 6.24 | 1874.48 | 1.15 | 13451.27 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.15 | 7.176 | 781.74 |  | 5609.77 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 6.24 | 15.7 | 1.15 | 112.66 | [16 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 6.24 | 795.34 | 1.15 | 5707.36 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.15 | 7.176 | 581.96 |  | 4176.14 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 35570.74 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 16299.45 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 16788.43 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 9779.67 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2389.96 |  | 62138.84 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3.1625 |  |  | 1565.75 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.15 | 3.1625 | 495.1 |  | 1565.75 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1436.35 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.771 |  |  | 1030.65 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.54 | 15.7 | 1.15 | 27.8 | [16 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.54 | 795.34 | 1.15 | 1408.55 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.15 | 1.771 | 581.96 |  | 1030.65 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4032.75 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 2596.4 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 2674.29 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1557.84 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 751.35 |  | 8264.88 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.07 |  |  | 1024.86 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.15 | 2.07 | 495.1 |  | 1024.86 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 895.39 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.104 |  |  | 642.48 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.96 | 15.7 | 1.15 | 17.33 | [16 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.96 | 795.34 | 1.15 | 878.06 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 1.104 | 581.96 |  | 642.48 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2562.73 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1667.34 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1717.36 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1000.4 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 880.08 |  | 5280.49 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38.709 |  |  | 20761.96 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.15 | 38.709 | 536.36 |  | 20761.96 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 29696.86 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.0055 |  |  | 7151.93 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 |  | 7.48 | 3237.59 | 1.15 | 27849.75 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.15 | 8.602 | 668.82 |  | 5753.19 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 2.09 | 768.51 | 1.15 | 1847.11 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.15 | 2.4035 | 581.96 |  | 1398.74 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 2444.81 | [15 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.1 | 393.18 |  | 432.5 | [16 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.33 | 96.57 |  | 31.87 | [16 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.22 | 109.94 |  | 24.19 | [16 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0044 | 130729.83 |  | 575.21 | [16 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0011 | 128833.78 |  | 141.72 | [16 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.66 | 1877.75 |  | 1239.32 | [16 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 60055.56 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 27913.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 28751.31 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 16748.33 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9595.93 |  | 105555.2 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20.631 |  |  | 11065.64 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.15 | 20.631 | 536.36 |  | 11065.64 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 18932.04 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.9 |  |  | 4494.99 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 |  | 4.8 | 3237.59 | 1.15 | 17871.5 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.15 | 5.52 | 668.82 |  | 3691.89 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 |  | 1.2 | 768.51 | 1.15 | 1060.54 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.15 | 1.38 | 581.96 |  | 803.1 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 666.77 | [15 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.3 | 393.18 |  | 117.95 | [16 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.09 | 96.57 |  | 8.69 | [16 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.06 | 109.94 |  | 6.6 | [16 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0012 | 130729.83 |  | 156.88 | [16 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0003 | 128833.78 |  | 38.65 | [16 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.18 | 1877.75 |  | 338 | [16 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 35159.44 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 15560.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 16027.45 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 9336.38 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 20174.42 |  | 60523.27 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31.05 |  |  | 16653.98 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.15 | 31.05 | 536.36 |  | 16653.98 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 30658.51 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.0745 |  |  | 7224.05 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 |  | 7.8 | 3237.59 | 1.15 | 29041.18 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.15 | 8.97 | 668.82 |  | 5999.32 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 1.83 | 768.51 | 1.15 | 1617.33 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.15 | 2.1045 | 581.96 |  | 1224.73 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 666.77 | [15 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.3 | 393.18 |  | 117.95 | [16 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.09 | 96.57 |  | 8.69 | [16 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.06 | 109.94 |  | 6.6 | [16 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0012 | 130729.83 |  | 156.88 | [16 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0003 | 128833.78 |  | 38.65 | [16 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.18 | 1877.75 |  | 338 | [16 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 55203.31 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 23878.03 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 24594.37 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 14326.82 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 31374.83 |  | 94124.5 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | км | 1.5 | 1 | 1.5 | [16 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 135.033 |  |  | 76926.24 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.91 | 1.15 | 1.5697 | 473.39 |  | 743.1 | [16 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 38.89 | 1.15 | 67.0853 | 516.82 |  | 34671 | [16 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.24 | 1.15 | 33.189 | 581.96 |  | 19314.67 | [16 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.24 | 1.15 | 33.189 | 668.82 |  | 22197.47 | [16 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 21676.3 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38.364 |  |  | 22546.87 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.64 |  | 0.96 | 1874.48 | 1.15 | 2069.43 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.64 | 1.15 | 1.104 | 781.74 |  | 863.04 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 3.6 | 17.52 | 1.15 | 72.53 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 18.68 |  | 28.02 | 554.77 | 1.15 | 17876.35 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 18.68 | 1.15 | 32.223 | 581.96 |  | 18752.5 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.52 |  | 0.78 | 768.51 | 1.15 | 689.35 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.15 | 0.897 | 581.96 |  | 522.02 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 3.6 | 233.97 | 1.15 | 968.64 | [16 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.4 | 1.15 | 4.14 | 581.96 |  | 2409.31 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект креплений для анкерных опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Комплект креплений для анкерных опор
П,Н | 20.1.01.12 | Комплект креплений для промежуточных опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Комплект креплений для промежуточных опор
Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  |  | 1000 м | 3.06 |  | 4.59 | [28 empty] | Провода самонесущие изолированные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 121149.41 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 99473.11 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 102457.3 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 59683.87 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 188860.39 |  | 283290.58 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-020-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01 |  |  |  | шт | 23 | 1 | 23 | [16 empty] | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55.016 |  |  | 31408.43 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.2645 | 473.39 |  | 125.21 | [16 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.15 | 27.2435 | 516.82 |  | 14079.99 | [16 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.15 | 13.754 | 581.96 |  | 8004.28 | [16 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.15 | 13.754 | 668.82 |  | 9198.95 | [16 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 7671 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13.4657 |  |  | 7863.44 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.0051 |  | 0.1173 | 1874.48 | 1.15 | 252.86 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.0051 | 1.15 | 0.13489 | 781.74 |  | 105.45 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 11.5 | 554.77 | 1.15 | 7336.83 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 13.225 | 581.96 |  | 7696.42 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.004 |  | 0.092 | 768.51 | 1.15 | 81.31 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.004 | 1.15 | 0.1058 | 581.96 |  | 61.57 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 20.1.01.12 | Комплект креплений для промежуточных опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Комплект креплений для промежуточных опор
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 46942.87 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 39271.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 40450.03 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 23563.12 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4824.17 |  | 110956.02 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | компл | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 43.24 |  |  | 23192.21 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.15 | 43.24 | 536.36 |  | 23192.21 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 7367.21 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12.305 |  |  | 7161.02 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.85 |  | 8.5 | 554.77 | 1.15 | 5422.88 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.15 | 9.775 | 581.96 |  | 5688.66 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 |  | 2.2 | 768.51 | 1.15 | 1944.33 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.15 | 2.53 | 581.96 |  | 1472.36 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 606.42 | [15 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1 | 393.18 |  | 393.18 | [16 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.3 | 96.57 |  | 28.97 | [16 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.2 | 109.94 |  | 21.99 | [16 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.001 | 128833.78 |  | 128.83 | [16 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.3 | 111.5 |  | 33.45 | [16 empty] | Уайт-спирит
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [28 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [28 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [28 empty] | Детали крепления стальные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 38326.86 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 30353.23 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 31263.83 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 18211.94 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8780.26 |  | 87802.63 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 399003.67 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 189112.61 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 137604.95 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 67901.34 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 4384.77 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 817936.41 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 189112.61 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 137604.95 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 67901.34 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 4384.77 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 264724.37 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 154208.37 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 257013.95 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 264724.37 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 154208.37 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 817936.41 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 342,0675 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 110,341695 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Заземление | [24 empty] | Раздел 3. Заземление
13 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.24 | 1 | 0.24 | [16 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9.6545 |  |  | 5115.43 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.15 | 9.6545 | 529.85 |  | 5115.43 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 93.84 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.08556 |  |  | 49.79 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 |  | 0.0744 | 768.51 | 1.15 | 65.75 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.15 | 0.08556 | 581.96 |  | 49.79 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 |  | 0.72 | 33.93 | 1.15 | 28.09 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 2321.05 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 |  | 2.6112 | 7.22 |  | 18.85 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 |  | 0.3456 | 161.86 |  | 55.94 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 |  | 0.504 | 679.5 |  | 342.47 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 |  | 2.64 | 56.24 |  | 148.47 | [16 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.00096 | 66893.96 |  | 64.22 | [16 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 |  | 1.152 | 1303.53 |  | 1501.67 | [16 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 |  | 0.000792 | 239177.2 |  | 189.43 | [16 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7580.11 | [18 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 88.96 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 5165.22 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5010.26 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2634.26 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 63806.63 |  | 15313.59 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 10 шт | 2 | 1 | 2 | [16 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23.69 |  |  | 13477.95 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.15 | 23.69 | 568.93 |  | 13477.95 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1759.13 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.242 |  |  | 846.86 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 |  | 0.54 | 1874.48 | 1.15 | 1164.05 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.621 | 781.74 |  | 485.46 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 |  | 0.54 | 768.51 | 1.15 | 477.24 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.621 | 581.96 |  | 361.4 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 |  | 3.02 | 33.93 | 1.15 | 117.84 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 6490.02 | [15 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 |  | 1.44 | 161.86 |  | 233.08 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 |  | 4.8 | 1303.53 |  | 6256.94 | [16 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 22573.96 | [18 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 234.4 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 14324.81 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 13895.07 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7305.65 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 22004.54 |  | 44009.08 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Заземление : | [31 empty] | Итоги по разделу 3 Заземление :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 30477.43 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 18593.38 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 1852.97 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 896.65 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 9134.43 | [22 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 59322.67 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 18593.38 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1852.97 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 896.65 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 9134.43 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 18905.33 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 9939.91 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 19490.03 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 18905.33 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 9939.91 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Заземление | [9 empty] | 59322.67 | [23 empty] | Всего по разделу 3 Заземление
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 33,34448 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 1,32756 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Пусконаладка | [24 empty] | Раздел 4. Пусконаладка
15 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.863 |  |  | 1440.2 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.9315 | 781.74 |  | 728.19 | [16 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.9315 | 764.37 |  | 712.01 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1440.2 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1440.2 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 1065.75 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 518.47 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3024.42 |  | 3024.42 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладка : | [31 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладка :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1440.2 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1440.2 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 3024.42 | [22 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3024.42 | [22 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1440.2 | [22 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1065.75 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 518.47 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1440.2 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1065.75 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 518.47 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладка | [9 empty] | 3024.42 | [23 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладка
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1,863 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 2419.54 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 2419.54 | [28 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 604.88 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 604.88 | [28 empty] | Электротехнические устройства
Раздел 5. Материалы | [24 empty] | Раздел 5. Материалы
16 |  | Стойка ж/б СК-12 |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 8226 |  | 115164 | [13 empty] | Стойка ж/б СК-12
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 115164 | [20 empty] | Всего по позиции
17 |  | Стойка ж/б СК-10 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 12018 |  | 144216 | [13 empty] | Стойка ж/б СК-10
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 144216 | [20 empty] | Всего по позиции
18 |  | Сопряжение на СК |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1425 |  | 17100 | [13 empty] | Сопряжение на СК
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 17100 | [20 empty] | Всего по позиции
19 |  | Разрядник РМК 10кВ |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 8925 |  | 267750 | [13 empty] | Разрядник РМК 10кВ
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 267750 | [20 empty] | Всего по позиции
20 |  | Гайка М16 |  |  |  | шт | 188 | 1 | 188 | 17.82 |  | 3350.16 | [13 empty] | Гайка М16
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3350.16 | [20 empty] | Всего по позиции
21 |  | Траверса №1 |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 2921 |  | 102235 | [13 empty] | Траверса №1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 102235 | [20 empty] | Всего по позиции
22 |  | Колпачек КП22 (10) |  |  |  | шт | 105 | 1 | 105 | 13 |  | 1365 | [13 empty] | Колпачек КП22 (10)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1365 | [20 empty] | Всего по позиции
23 |  | Изолятор ШФ 20УО |  |  |  | шт | 105 | 1 | 105 | 1269.67 |  | 133315.35 | [13 empty] | Изолятор ШФ 20УО
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 133315.35 | [20 empty] | Всего по позиции
24 |  | Изолятор ЛК-70/10-И-ЗСС |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 | 907.5 |  | 54450 | [13 empty] | Изолятор ЛК-70/10-И-ЗСС
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 54450 | [20 empty] | Всего по позиции
25 |  | Скоба СК-7-1А |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 | 175 |  | 10500 | [13 empty] | Скоба СК-7-1А
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 10500 | [20 empty] | Всего по позиции
26 |  | Зажим болтовой НБ-2-6А |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 | 243.6 |  | 14616 | [13 empty] | Зажим болтовой НБ-2-6А
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14616 | [20 empty] | Всего по позиции
27 |  | Провод СИП 3 1*50 |  |  |  | м | 4500 | 1 | 4500 | 62.3 |  | 280350 | [13 empty] | Провод СИП 3 1*50
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 280350 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Материалы : | [31 empty] | Итоги по разделу 5 Материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1144411.51 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Материалы | [9 empty] | 1144411.51 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 1144411.51 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 1144411.51 | [22 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 5 Материалы | [9 empty] | 1144411.51 | [23 empty] | Всего по разделу 5 Материалы
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1715797.52 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 254011.48 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 209231.52 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 94623.81 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 1157930.71 | [30 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 2218039.14 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 233977.9 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 207378.55 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 93727.16 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1148796.28 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 337536.22 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 196623.03 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 59322.67 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 18593.38 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1852.97 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 896.65 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 9134.43 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 18905.33 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 9939.91 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 3024.42 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3024.42 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1440.2 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1065.75 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 518.47 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 2280386.23 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 348635.29 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 357507.3 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 207081.41 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 45607.72 | [30 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 2325993.95 | [31 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 511718.67 | [30 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2837712.62 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 462,12198 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 153,506255 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 2419.54 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 2419.54 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 604.88 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 604.88 | [34 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]