## Замена силового трансформатора
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Коммунальные сети" Лазарев В.Н.
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Замена силового трансформатора Т-2 ПС-35/10кВ "БХЗ" г.Лесозаводск
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Замена силового трансформатора Т-2 ПС-35/10кВ "БХЗ" (10000кВА) | [21 empty] | Замена силового трансформатора ПС-35 БХЗ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [20 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [19 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [20 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 61086.51 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1032.5 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 47527.75 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 147.61 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1732.35 | чел.час.
| прочих затрат |  | 202.08 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 203.5 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Новый Раздел | [25 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСНм08-01-023-01 | Демонтаж спусков, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Демонтаж спусков, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [25 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8.7601 |  |  | 5098.06 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.4175 | 8.7601 | 581.96 |  | 5098.06 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1263.66 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.4395 |  |  | 3779.9 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 1874.48 |  | 303.67 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 781.74 |  | 126.64 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 1.26 | 1.35 | 5.103 | 2.67 |  | 13.63 | [17 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.35 | 6.1155 | 134.39 |  | 821.86 | [17 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.51 | 1.35 | 6.1155 | 581.96 |  | 3558.98 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 768.51 |  | 124.5 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 581.96 |  | 94.28 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 57.25 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) |  |  |  | т | 8e-05 |  | 0.00024 | 238559.56 |  | 57.25 | [17 empty] | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 10198.87 | [19 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 71.93 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 8877.96 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8611.62 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4527.76 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7803.39 |  | 23410.18 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-065-01 | Слив трансформаторного масла |  |  |  | т | 6.6 | 1 | 6.6 | [17 empty] | Слив трансформаторного масла
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28.1556 |  |  | 16385.43 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 1.35 | 28.1556 | 581.96 |  | 16385.43 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 34479.46 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25.839 |  |  | 17618.32 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 1874.48 |  | 24217.34 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 781.74 |  | 10099.69 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 768.51 |  | 9928.76 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 581.96 |  | 7518.63 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт |  |  |  | маш.-ч | 1.13 | 1.35 | 10.0683 | 33.11 |  | 333.36 | [17 empty] | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 68483.21 | [19 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 242.75 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 34003.75 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 32983.64 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 17341.91 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18038.11 |  | 119051.51 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-001-08 | Демонтаж трансформатора трехфазного: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Демонтаж трансформатора трехфазного: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 281.475 |  |  | 163807.19 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 208.5 | 1.35 | 281.475 | 581.96 |  | 163807.19 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 89052.8 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.274 |  |  | 38022.8 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 32.5 | 1.35 | 43.875 | 1874.48 |  | 82242.81 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 32.5 | 1.35 | 43.875 | 781.74 |  | 34298.84 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 33.1 | 1.35 | 44.685 | 2.67 |  | 119.31 | [17 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | маш.-ч | 2.31 | 1.35 | 3.1185 | 134.39 |  | 419.1 | [17 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.31 | 1.35 | 3.1185 | 581.96 |  | 1814.84 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.7 | 1.35 | 2.295 | 768.51 |  | 1763.73 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.7 | 1.35 | 2.295 | 581.96 |  | 1335.6 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.73 | 1.35 | 0.9855 | 795.34 |  | 783.81 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.73 | 1.35 | 0.9855 | 581.96 |  | 573.52 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 2.9 | 1.35 | 3.915 | 33.93 |  | 132.84 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.19.10-031 | Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, давление до 10 МПа |  |  |  | маш.-ч | 7.8 | 1.35 | 10.53 | 41.38 |  | 435.73 | [17 empty] | Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, давление до 10 МПа
| 91.21.18-011 | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт |  |  |  | маш.-ч | 3.3 | 1.35 | 4.455 | 601.34 |  | 2678.97 | [17 empty] | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт
| 91.21.18-051 | Шкафы сушильные |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.35 | 4.05 | 42.35 |  | 171.52 | [17 empty] | Шкафы сушильные
| 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые |  |  |  | маш.-ч | 1.3 | 1.35 | 1.755 | 173.78 |  | 304.98 | [17 empty] | Установки передвижные цеолитовые
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 290882.79 | [19 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2426.77 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 201829.99 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 195775.09 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 102933.29 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 592017.94 |  | 592017.94 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-01-001-08 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 562.95 |  |  | 327614.38 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 417 | 1.35 | 562.95 | 581.96 |  | 327614.38 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 89052.8 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.274 |  |  | 38022.8 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 32.5 | 1.35 | 43.875 | 1874.48 |  | 82242.81 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 32.5 | 1.35 | 43.875 | 781.74 |  | 34298.84 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 33.1 | 1.35 | 44.685 | 2.67 |  | 119.31 | [17 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | маш.-ч | 2.31 | 1.35 | 3.1185 | 134.39 |  | 419.1 | [17 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.31 | 1.35 | 3.1185 | 581.96 |  | 1814.84 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.7 | 1.35 | 2.295 | 768.51 |  | 1763.73 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.7 | 1.35 | 2.295 | 581.96 |  | 1335.6 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.73 | 1.35 | 0.9855 | 795.34 |  | 783.81 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.73 | 1.35 | 0.9855 | 581.96 |  | 573.52 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 2.9 | 1.35 | 3.915 | 33.93 |  | 132.84 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.19.10-031 | Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, давление до 10 МПа |  |  |  | маш.-ч | 7.8 | 1.35 | 10.53 | 41.38 |  | 435.73 | [17 empty] | Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, давление до 10 МПа
| 91.21.18-011 | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт |  |  |  | маш.-ч | 3.3 | 1.35 | 4.455 | 601.34 |  | 2678.97 | [17 empty] | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт
| 91.21.18-051 | Шкафы сушильные |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.35 | 4.05 | 42.35 |  | 171.52 | [17 empty] | Шкафы сушильные
| 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые |  |  |  | маш.-ч | 1.3 | 1.35 | 1.755 | 173.78 |  | 304.98 | [17 empty] | Установки передвижные цеолитовые
| 4 | М | [9 empty] | 32297.87 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 238559.56 |  | 16.7 | [17 empty] | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 3.65 |  | 3.65 | 96.22 |  | 351.2 | [17 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 3 |  | 3 | 78.62 |  | 235.86 | [17 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.3 | 388.09 |  | 116.43 | [17 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3.2 |  | 3.2 | 161.86 |  | 517.95 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.0009 |  | 0.0009 | 103451.04 |  | 93.11 | [17 empty] | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  |  | кг | 20 |  | 20 | 297.78 |  | 5955.6 | [17 empty] | Скобы металлические
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  | м2 | 1.0526 |  | 1.0526 | 402.91 |  | 424.12 | [17 empty] | Бумага шлифовальная
| 01.7.19.04-0003 | Пластины технические без тканевых прокладок |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.005 | 130851.79 |  | 654.26 | [17 empty] | Пластины технические без тканевых прокладок
| 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2 |  |  |  | 10 м2 | 0.62 |  | 0.62 | 765.19 |  | 474.42 | [17 empty] | Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  | т | 0.03325 |  | 0.03325 | 60302.17 |  | 2005.05 | [17 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 69254.07 |  | 69.25 | [17 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.05 |  | 0.05 | 18443.96 |  | 922.2 | [17 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 352.15 |  | 10.56 | [17 empty] | Клей, марка БМК-5к
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.24 |  | 0.24 | 156.56 |  | 37.57 | [17 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.09.13-0011 | Муфты |  |  |  | шт | 20 |  | 20 | 650.53 |  | 13010.6 | [17 empty] | Муфты
| 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  | шт | 2.08 |  | 2.08 | 2800.31 |  | 5824.64 | [17 empty] | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I
| 25.1.05.05-0108 | Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350 |  |  |  | м | 0.02312 |  | 0.02312 | 8759.81 |  | 202.53 | [17 empty] | Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.84 |  | 1.84 | 747.73 |  | 1375.82 | [17 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 486987.85 | [19 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 4853.55 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 365637.18 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 354668.06 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 186474.96 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1032984.42 |  | 1032984.42 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | Оборудование | Трансформатор ТМ-10000/35 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 44459016.39 |  | 44459016.39 | [14 empty] | Трансформатор ТМ-10000/35 УХЛ1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 44459016.39 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-01-003-01 | Система охлаждения вида: ДЦ навесная |  |  |  | охлаждающее устройство | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Система охлаждения вида: ДЦ навесная
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 680.4 |  |  | 395965.58 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 84 | 1.35 | 680.4 | 581.96 |  | 395965.58 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 81221.73 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38.394 |  |  | 28768.09 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 3.97 | 1.35 | 32.157 | 1874.48 |  | 60277.65 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.97 | 1.35 | 32.157 | 781.74 |  | 25138.41 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.77 | 1.35 | 6.237 | 768.51 |  | 4793.2 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.77 | 1.35 | 6.237 | 581.96 |  | 3629.68 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 2 | 1.35 | 16.2 | 33.93 |  | 549.67 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.18-011 | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт |  |  |  | маш.-ч | 2.59 | 1.35 | 20.979 | 601.34 |  | 12615.51 | [17 empty] | Маслоподогреватели, мощность 150 кВт
| 91.21.18-051 | Шкафы сушильные |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.35 | 24.3 | 42.35 |  | 1029.11 | [17 empty] | Шкафы сушильные
| 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые |  |  |  | маш.-ч | 1.39 | 1.35 | 11.259 | 173.78 |  | 1956.59 | [17 empty] | Установки передвижные цеолитовые
| 4 | М | [9 empty] | 3632.81 | [16 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 0.54 |  | 3.24 | 96.22 |  | 311.75 | [17 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.4 |  | 2.4 | 78.62 |  | 188.69 | [17 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 2 |  | 12 | 161.86 |  | 1942.32 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2 |  |  |  | 10 м2 | 0.25 |  | 1.5 | 765.19 |  | 1147.79 | [17 empty] | Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.12 | 352.15 |  | 42.26 | [17 empty] | Клей, марка БМК-5к
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 509588.21 | [19 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 5866.16 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 424733.67 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 411991.66 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 216614.17 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 190676.7 |  | 1144060.2 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-01-065-01 | Заливка: трансформаторов |  |  |  | т | 6.6 | 1 | 6.6 | [17 empty] | Заливка: трансформаторов
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [25 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29.5634 |  |  | 17204.7 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 1.4175 | 29.5634 | 581.96 |  | 17204.7 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 34479.46 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25.839 |  |  | 17618.32 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 1874.48 |  | 24217.34 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 781.74 |  | 10099.69 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 768.51 |  | 9928.76 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.45 | 1.35 | 12.9195 | 581.96 |  | 7518.63 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.08-007 | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт |  |  |  | маш.-ч | 1.13 | 1.35 | 10.0683 | 33.11 |  | 333.36 | [17 empty] | Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 69302.48 | [19 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 242.75 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 34823.02 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 33778.33 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 17759.74 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 18345.95 |  | 121083.3 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНп01-02-002-04 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| ОП п.1.1.6 | При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [25 empty] | При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 65.34 |  |  | 51135.74 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 17.6 | 1.485 | 26.136 | 555.9 |  | 14529 | [17 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 26.4 | 1.485 | 39.204 | 933.75 |  | 36606.74 | [17 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 51135.74 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 51135.74 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 37840.45 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18408.87 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 107385.06 |  | 107385.06 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | испытание | 33 | 1 | 33 | [17 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36.531 |  |  | 28240.47 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.35 | 18.2655 | 781.74 |  | 14278.87 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.35 | 18.2655 | 764.37 |  | 13961.6 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 28240.47 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 28240.47 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 20897.95 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 10166.57 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1797.12 |  | 59304.99 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | испытание | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| ОП п.1.1.6 | При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [25 empty] | При выполнении работ на высоте св. 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т.п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений): при высоте от 2 до 8 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21.6513 |  |  | 16853.72 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 1.485 | 8.6427 | 668.82 |  | 5780.41 | [17 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 | 1.485 | 13.0086 | 851.23 |  | 11073.31 | [17 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 16853.72 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 16853.72 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 12471.75 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 6067.34 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5898.8 |  | 35392.81 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [25 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.5203 |  |  | 10196.11 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.12 | 1.4175 | 17.5203 | 581.96 |  | 10196.11 | [17 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1263.66 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.4395 |  |  | 3779.9 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 1874.48 |  | 303.67 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 781.74 |  | 126.64 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 1.26 | 1.35 | 5.103 | 2.67 |  | 13.63 | [17 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.35 | 6.1155 | 134.39 |  | 821.86 | [17 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.51 | 1.35 | 6.1155 | 581.96 |  | 3558.98 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 768.51 |  | 124.5 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.35 | 0.162 | 581.96 |  | 94.28 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 57.25 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) |  |  |  | т | 8e-05 |  | 0.00024 | 238559.56 |  | 57.25 | [17 empty] | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 15296.92 | [19 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 143.86 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 13976.01 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 13556.73 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7127.77 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12041.76 |  | 36125.28 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 46019834.42 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1032501.38 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 330813.57 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 147610.13 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 44508909.34 | [24 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 47527749.22 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 936271.45 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 330813.57 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 147610.13 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 44508909.34 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1051365.13 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 552779.6 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 202082.86 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 202082.86 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 96229.93 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 71210.15 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 34642.78 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1180111.51 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1122575.28 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 587422.38 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый Раздел | [9 empty] | 47729832.08 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1732,34673 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 203,499 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 161666.29 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 161666.29 | [28 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 40416.57 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 40416.57 | [28 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 46019834.42 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1032501.38 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 330813.57 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 147610.13 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 44508909.34 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 47527749.22 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 936271.45 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 330813.57 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 147610.13 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 44508909.34 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1051365.13 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 552779.6 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 202082.86 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 202082.86 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 96229.93 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 71210.15 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 34642.78 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 47729832.08 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1180111.51 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1122575.28 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 587422.38 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время 2,86% | [9 empty] | 1359293.63 | [30 empty] | Производство работ в зимнее время 2,86%
|  | Всего | [9 empty] | 48887042.85 | [31 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами | [9 empty] | 49089125.71 | [31 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 981782.51 | [30 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 50070908.22 | [31 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 11015599.81 | [30 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 61086508.03 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1732,34673 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 203,499 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 161666.29 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 161666.29 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 40416.57 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 40416.57 | [34 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | [46 empty] | Инженер 2-й категории ООО "Коммунальные сети" | (Ледин Д.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [48 empty] | (Чернодед А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]