## ВЛ-6 кВ Ф.№10 АТЭЦ КТП- 180
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная г.Артём | [29 empty] | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная г.Артём | [30 empty] | ВЛ-6 кВ Ф.№10 АТЭЦ КТП- 180 ТП- Насосная
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [29 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 4053.9 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2046.09 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 335.45 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1199.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 123.35 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 612.95 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 11.74 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 193.4 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [19 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4374.97; 12: 104999.31 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-05-003-03 | Демонтаж стальных опор контактной сети массой: до 1 т |  |  |  | 4: опора; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Демонтаж стальных опор контактной сети массой: до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3872.47; 12: 3872.47 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [19 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3901.03; 12: 39010.26 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | [31 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10454.48; 12: 10454.48 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 158336.52 | [21 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [32 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
5 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 52; 6: 1; 7: 52 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2916.92; 12: 151679.73 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 912.64; 12: 14602.22 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [19 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 855.07; 12: 14536.22 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [19 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11653.86; 12: 186461.79 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 7.36 | 1 | 7.36 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 226475.52 | [19 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 226475.52 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 450 |  | 7200 | [19 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7200 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [19 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24578.94; 12: 368684.16 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 13.8 | 1 | 13.8 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 424641.59 | [19 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 424641.59 | [20 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 1800 |  | 27000 | [19 empty] | Сопряжение
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27000 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 25 |  | 1500 | [19 empty] | Гайка М16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1500 | [20 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 642 |  | 9630 | [19 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9630 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30658.49; 12: 61316.97 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.76 | 1 | 2.76 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 84928.32 | [19 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 84928.32 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1800 |  | 7200 | [19 empty] | Сопряжение
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7200 | [20 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 25 |  | 200 | [19 empty] | Гайка М16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 200 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 4 | 1 | 4 | 44.55 | 1.69 | 75.29 |  | 301.16 | [19 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 301.16 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [19 empty] | Траверса на опоре
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1216.57; 12: 40146.69 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ | Траверса №1 СК |  |  |  | шт | 33 | 1 | 33 |  |  | 6200 |  | 204600 | [19 empty] | Траверса №1 СК
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 204600 | [20 empty] | Всего по позиции
СИП кабель | [36 empty] | СИП кабель
23 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 5: 1.4; 6: 1; 7: 1.4 | [19 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 182892.01; 12: 256048.81 | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН33-04-020-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [19 empty] | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4670.5; 12: 98080.54 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Провод СИП3 1х70-20 20 кВ |  |  |  | м | 4198 | 1 | 4198 |  |  | 103 |  | 432394 | [19 empty] | Провод СИП3 1х70-20 20 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 432394 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО) |  |  |  | шт | 99 | 1 | 99 |  |  | 890 |  | 88110 | [19 empty] | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 88110 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ | Колпачок для изоляторов К-22 |  |  |  | шт | 99 | 1 | 99 |  |  | 25 |  | 2475 | [19 empty] | Колпачок для изоляторов К-22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2475 | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 78 | 1 | 78 |  |  | 231 |  | 18018 | [19 empty] | Скоба СК 7-1А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18018 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС |  |  |  | шт | 78 | 1 | 78 |  |  | 1175 |  | 91650 | [19 empty] | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 91650 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой) |  |  |  | шт | 78 | 1 | 78 |  |  | 488 |  | 38064 | [19 empty] | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38064 | [20 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ | Вязка спиральная ВС 70/ 95.2 |  |  |  | шт | 198 | 1 | 198 |  |  | 112 |  | 22176 | [19 empty] | Вязка спиральная ВС 70/ 95.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22176 | [20 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 68 |  | 816 | [19 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 816 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 2878936.72 | [21 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Заземление | [32 empty] | Раздел 3. Заземление
33 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.52; 6: 1; 7: 0.52 | [19 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63806.63; 12: 33179.45 | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 5.2; 6: 1; 7: 5.2 | [19 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22004.54; 12: 114423.62 | [20 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.95722 | 1 | 0.95722 |  |  | 63832.88 |  | 61101.85 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61101.85 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Заземление |  |  |  | 12: 208704.92 | [21 empty] | Всего по разделу 3 Заземление
Раздел 4. ПНР | [32 empty] | Раздел 4. Пусконаладка
36 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [31 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3024.42; 12: 3024.42 | [20 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [31 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 597.41; 12: 597.41 | [20 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8116.71; 12: 8116.71 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладка |  |  |  | 12: 11738.54 | [21 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладка
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2557235.33 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 335451.42 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 319782.66 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 123351.83 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1778649.42 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2046093.55 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 276351.81 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 304335.08 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 116592.07 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 743680.98 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 404732.21 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 200401.4 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1199884.61 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 53509.83 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15447.58 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6759.76 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1034968.44 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 58461.51 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 30737.49 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 11738.54 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 11738.54 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5589.78 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4136.44 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2012.32 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 3257716.7 | [25 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 458803.25 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 467330.16 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 233151.21 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 65154.33 | [24 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 3322871.03 | [25 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 731031.63 | [24 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4053902.66 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 612,94609 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 193,402745 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 9390.83 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 9390.83 | [28 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2347.71 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2347.71 | [28 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]