## КЛ-6 кВ от ПС АТЭЦ до ТП-137 -
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 г.Артём | [29 empty] | Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 г.Артём | [30 empty] | КЛ-6 кВ от ПС АТЭЦ до ТП-137
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [29 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 121034.86 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 85823.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4975.66 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 11428.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 6244.89 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8041.37 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 11.74 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8527.27 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) | [32 empty] | Раздел 1. Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
1 | ГЭСН01-01-001-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [19 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 223789.51; 12: 32225.69 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [19 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 191987.57; 12: 27646.21 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16161.08; 12: 64644.33 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН04-01-082-03 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м |  |  |  | 4: м; 5: 2205; 6: 1; 7: 2205 | [19 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 400 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34954.81; 12: 77075354.5 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-24.3.03.14-0006 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  |  | м | 4440 | 1 | 4440 |  |  | 1924.49 |  | 8544735.6 | [19 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8544735.6 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН22-03-005-01 | Установка полиэтиленовых обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [19 empty] | Установка полиэтиленовых обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40144.95; 12: 24086.97 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ | Муфта соединительная для трубы ПЭ 160 |  |  |  | шт | 0.6 | 1 | 0.6 |  |  | 4050 |  | 2430 | [19 empty] | Муфта соединительная для трубы ПЭ 160
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2430 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19634.1; 12: 157072.79 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 9161 |  | 73288 | [19 empty] | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73288 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48604.73; 12: 388837.83 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 4805 |  | 38440 | [19 empty] | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38440 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-412-08 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 22.05; 6: 1; 7: 22.05 | [19 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 55953.33; 12: 1233771.03 | [20 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-412-14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 22.05; 6: 1; 7: 22.05 | [19 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26307.94; 12: 580090.14 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 44.1; 6: 1; 7: 44.1 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39868.16; 12: 1758185.96 | [20 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ |  |  |  | м | 4440 | 1 | 4440 |  |  | 1611 |  | 7152840 | [19 empty] | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7152840 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26363.6; 12: 7909.08 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39868.5; 12: 3986.85 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.64; 6: 1; 7: 0.64 | [19 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49672.61; 12: 31790.47 | [20 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5582.15; 12: 22328.6 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН01-01-001-14 | Обратная засыпка. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [19 empty] | Обратная засыпка. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 223789.51; 12: 32225.69 | [20 empty] | Всего по позиции
ПНР | [35 empty] | ПНР
21 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [31 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3024.42; 12: 3024.42 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [31 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 597.41; 12: 597.41 | [20 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8116.71; 12: 8116.71 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) |  |  |  | 12: 97263628.28 | [22 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 80369097.44 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4975664.55 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 38530921.34 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6244894.67 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 30617616.88 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 85823247.59 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3524633.79 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 38301392.68 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6157779.47 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 23219242.72 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10261634.51 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4358564.42 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 11428642.15 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1445440.98 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 229528.66 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 87115.2 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7398374.16 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1486579.5 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 781603.65 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 11738.54 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 11738.54 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5589.78 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4136.44 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2012.32 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 97263628.28 | [25 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 11220559.22 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 11752350.45 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5142180.39 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 1945272.57 | [24 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 99208900.85 | [25 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 21825958.19 | [24 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 121034859.04 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 8041,366536 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8527,273276 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 9390.83 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 9390.83 | [28 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2347.71 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2347.71 | [28 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]