## Реконструкция КТП- Орбита на КТ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА г.Артём | [29 empty] | Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА г.Артём | [30 empty] | Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [29 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 3629.95 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 198.13 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 279.18 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 696.94 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 47.26 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1875.67 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 457.99 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 146.29 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 64.68 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Демонтажные работы | [33 empty] | Демонтажные работы
1 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [32 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49024.71; 12: 49024.71 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.012; 6: 1; 7: 0.012 | [20 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24705; 12: 296.46 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-068-02 | Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [20 empty] | Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 75065.25; 12: 9007.83 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-029-05 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29527.59; 12: 29527.59 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-029-03 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16717.53; 12: 16717.53 | [21 empty] | Всего по позиции
КТПН 630 кВА | [33 empty] | КТПН 630 кВА
6 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре | [32 empty] | Траверса на опоре | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1216.57; 12: 1216.57 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | Материалы | Траверса (выстрел под РЛНД) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5200 |  | 5200 | [20 empty] | Траверса (выстрел под РЛНД)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5200 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-01-011-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44336.11; 12: 44336.11 | [21 empty] | Всего по позиции
9 О | Оборудование | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗКТП 6/0,4 400 кВА, проходная, 3 кабельных ввода 6 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 19000 |  | 19000 | [20 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗКТП 6/0,4 400 кВА, проходная, 3 кабельных ввода 6 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19000 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [20 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1605.97; 12: 8029.85 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-02.2.04.04-0125 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  | м3 | 5.75 | 1 | 5.75 | 1725.45 | 0.79 | 1363.11 |  | 7837.88 | [20 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7837.88 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 560689.75; 12: 22427.59 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-05.2.02.09-0033 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, бетон В7,5 |  |  |  | м3 | 2.304 | 1 | 2.304 | 5819.97 | 1.55 | 9020.95 |  | 20784.27 | [20 empty] | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, бетон В7,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20784.27 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51634.71; 12: 51634.71 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-01-025-02 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А | [32 empty] | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 110751.37; 12: 110751.37 | [21 empty] | Всего по позиции
16 О | Оборудование | КТП 6/0,4 630 кВА, тупиковая, кабельный ввод , 8 РПС |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 903333.33 |  | 903333.33 | [20 empty] | КТП 6/0,4 630 кВА, тупиковая, кабельный ввод , 8 РПС
|  | Цена=1084000/1,2 | [34 empty] | Цена=1084000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 903333.33 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [32 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89459.02; 12: 89459.02 | [21 empty] | Всего по позиции
18 О | Оборудование | Трансформатор ТМГ- 630 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 608333.33 |  | 608333.33 | [20 empty] | Трансформатор ТМГ- 630 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс
|  | Цена=730000/1,2 | [34 empty] | Цена=730000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 608333.33 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг//кабельная перемычка |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг//кабельная перемычка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24710.38; 12: 1976.83 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39104.82; 12: 117314.46 | [21 empty] | Всего по позиции
21 О | Оборудование | Линейная ячейка 6кВ свыключателем нагрузки |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 115000 |  | 345000 | [20 empty] | Линейная ячейка 6кВ свыключателем нагрузки
|  | Цена=138000/1,2 | [34 empty] | Цена=138000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 345000 | [21 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм38-01-006-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  |  | 4: т; 5: 0.204; 6: 1; 7: 0.204 | [20 empty] | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 219712.6; 12: 44821.37 | [21 empty] | Всего по позиции
23 | Материалы | Лист г/к 02 1250х2500 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3480 |  | 6960 | [20 empty] | Лист г/к 02 1250х2500
|  | Цена=4176/1,2 | [34 empty] | Цена=4176/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6960 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0035; 6: 1; 7: 0.0035 | [20 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 199280; 12: 697.48 | [21 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [20 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 309174.86; 12: 10821.12 | [21 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25943; 12: 2594.3 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной одного кабеля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20499.6; 12: 2049.96 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-146-04 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61304.92; 12: 7969.64 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32490.5; 12: 649.81 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Кабель ААБл 3*70-6 ГОСТ |  |  |  | м | 25 | 1 | 25 |  |  | 740 |  | 18500 | [20 empty] | Кабель ААБл 3*70-6 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18500 | [21 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34392.33; 12: 68784.66 | [21 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Муфта концевая наружн. 10 КНТп-8 (3*70-120) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 4070 |  | 8140 | [20 empty] | Муфта концевая наружн. 10 КНТп-8 (3*70-120) ТЕРМОФИТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8140 | [21 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [20 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 118099.56; 12: 10628.96 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [20 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38967.33; 12: 2338.04 | [21 empty] | Всего по позиции
35 | Материалы | Зажим плашечный ПА-3-2А МЗВА |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 192 |  | 1152 | [20 empty] | Зажим плашечный ПА-3-2А МЗВА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1152 | [21 empty] | Всего по позиции
Заземление | [33 empty] | Заземление
36 | ГЭСН01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.021762; 6: 1; 7: 0.021762 | [20 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 199284.53; 12: 4336.83 | [21 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [20 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29989; 12: 14994.5 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | Материалы | Полоса 40х4 |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | 264 |  | 13200 | [20 empty] | Полоса 40х4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13200 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22004.55; 12: 66013.65 | [21 empty] | Всего по позиции
40 | Материалы | Угол 63х63х6 |  |  |  | м | 35 | 1 | 35 |  |  | 415 |  | 14525 | [20 empty] | Угол 63х63х6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14525 | [21 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01958; 6: 1; 7: 0.01958 | [20 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 116172.63; 12: 2274.66 | [21 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН01-01-010-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00546; 6: 1; 7: 0.00546 | [20 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 75985.35; 12: 414.88 | [21 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [20 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18579.77; 12: 2415.37 | [21 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [20 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3455.08; 12: 898.32 | [21 empty] | Всего по позиции
45 | Материалы | Песок |  |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1300 |  | 2600 | [20 empty] | Песок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2600 | [21 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0624; 6: 1; 7: 0.0624 | [20 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27996.31; 12: 1746.97 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 2770736.96 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. ПНР | [32 empty] | Раздел 2. ПНР
47 | ГЭСНп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | [32 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14442.44; 12: 14442.44 | [21 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4780.17; 12: 9560.33 | [21 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [32 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20412.04; 12: 20412.04 | [21 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4568.1; 12: 27408.57 | [21 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3024.42; 12: 9073.26 | [21 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин |  |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3024.42; 12: 9073.26 | [21 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4568.1; 12: 13704.31 | [21 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [20 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3043.93; 12: 18263.58 | [21 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [20 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8116.73; 12: 24350.18 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 ПНР |  |  |  | 12: 146287.97 | [23 empty] | Всего по разделу 2 ПНР
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 580547.16 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 279181.68 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 112115.37 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47263.74 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 141986.37 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 198128.36 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32981.72 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 28896.58 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12132.32 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 50915.29 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 46296.86 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 26905.59 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 696941.94 | [25 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 176539.03 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 83218.79 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 35131.42 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 91071.08 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 204086.91 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 106894.71 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1875666.66 | [25 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 146287.97 | [25 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 146287.97 | [25 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69660.93 | [25 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 51549.09 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 25077.95 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 2917024.93 | [26 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 326445.42 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 301932.86 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 158878.25 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 58340.5 | [25 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 2975365.43 | [26 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 654580.39 | [25 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3629945.82 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 457,9869089 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 64,6780767 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 117030.38 | [28 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 117030.38 | [29 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 29257.59 | [28 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 29257.59 | [29 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]