## ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | [20 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. №1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | [21 empty] | 12. ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311ф. №1
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [20 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [19 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [20 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 2161.36 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1269.43 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 191.19 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 463.44 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 75.55 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 353.21 | чел.час.
| прочих затрат |  | 4 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 119.53 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтажные работы | [25 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | ответвление | 10 | 1 | 10 | [17 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7.59 |  |  | 3757.81 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.66 | 1.15 | 7.59 | 495.1 |  | 3757.81 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 265.14 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.345 |  |  | 200.78 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.345 | 768.51 |  | 265.14 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.345 | 581.96 |  | 200.78 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4223.73 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3958.59 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4077.35 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 2375.15 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1067.62 |  | 10676.23 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | [17 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
|  | Объем=14+4*2+2*3 | [32 empty] | Объем=14+4*2+2*3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 40.894 |  |  | 20779.47 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.15 | 40.894 | 508.13 |  | 20779.47 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 7737.02 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13.202 |  |  | 7683.04 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.35 | 1.15 | 11.27 | 554.77 |  | 6252.26 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.15 | 11.27 | 581.96 |  | 6558.69 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.15 | 1.932 | 768.51 |  | 1484.76 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.15 | 1.932 | 581.96 |  | 1124.35 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 36199.53 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 28462.51 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 29316.39 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 17077.51 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2949.77 |  | 82593.43 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | [17 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.83 |  |  | 2412.34 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.15 | 4.83 | 499.45 |  | 2412.34 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1497.91 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.576 |  |  | 1499.13 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.15 | 2.254 | 554.77 |  | 1250.45 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 2.254 | 581.96 |  | 1311.74 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.322 | 768.51 |  | 247.46 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.322 | 581.96 |  | 187.39 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 5409.38 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3911.47 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4028.81 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 2346.88 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 420.9 |  | 11785.07 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13.041 |  |  | 7164.59 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 13.041 | 549.39 |  | 7164.59 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 23430.01 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7.728 |  |  | 5112.7 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 | 1.15 | 7.084 | 3237.59 |  | 22935.09 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.15 | 7.084 | 668.82 |  | 4737.92 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.15 | 0.644 | 768.51 |  | 494.92 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.15 | 0.644 | 581.96 |  | 374.78 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 35707.3 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 12277.29 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 12645.61 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 7366.37 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3979.95 |  | 55719.28 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8.05 |  |  | 4422.59 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 | 1.15 | 8.05 | 549.39 |  | 4422.59 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 16758.99 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8.694 |  |  | 5443.13 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 | 1.15 | 4.416 | 3237.59 |  | 14297.2 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.15 | 4.416 | 668.82 |  | 2953.51 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 | 1.15 | 3.864 | 554.77 |  | 2143.63 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 1.15 | 3.864 | 581.96 |  | 2248.69 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.414 | 768.51 |  | 318.16 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.414 | 581.96 |  | 240.93 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 26624.71 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 9865.72 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 10161.69 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 5919.43 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 10676.46 |  | 42705.83 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.888 |  |  | 3234.81 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.56 | 1.15 | 5.888 | 549.39 |  | 3234.81 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 12206.59 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.325 |  |  | 3960.58 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.4 | 1.15 | 3.22 | 3237.59 |  | 10425.04 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.4 | 1.15 | 3.22 | 668.82 |  | 2153.6 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.23 | 1.15 | 2.829 | 554.77 |  | 1569.44 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 1.15 | 2.829 | 581.96 |  | 1646.36 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.15 | 0.276 | 768.51 |  | 212.11 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.15 | 0.276 | 581.96 |  | 160.62 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 19401.98 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 7195.39 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 7411.25 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 4317.23 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15565.23 |  | 31130.46 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [33 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 127566.63 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 41771.61 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 61895.66 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 23899.36 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы | [9 empty] | 234610.3 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 41771.61 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 61895.66 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 23899.36 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы | [9 empty] | 67641.1 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 39402.57 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 65670.97 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 67641.1 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 39402.57 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 234610.3 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 80,293 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 38,87 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтажные работы | [25 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=14+4*2+2*3 | [32 empty] | Объем=14+4*2+2*3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.10 | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.71 |  |  | 8768.22 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.4375 | 17.71 | 495.1 |  | 8768.22 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 25942.12 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.32 |  |  | 13173.34 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.4375 | 9.66 | 1874.48 |  | 18107.48 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.4375 | 9.66 | 781.74 |  | 7551.61 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.4375 | 9.66 | 15.7 |  | 151.66 | [17 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.4375 | 9.66 | 795.34 |  | 7682.98 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.4375 | 9.66 | 581.96 |  | 5621.73 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 47883.68 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 21941.56 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 22599.81 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 13164.94 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2987.44 |  | 83648.43 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.10 | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.0312 |  |  | 2490.97 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.4375 | 5.0312 | 495.1 |  | 2490.97 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2285.1 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.8175 |  |  | 1639.67 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.4375 | 2.8175 | 15.7 |  | 44.23 | [17 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.4375 | 2.8175 | 795.34 |  | 2240.87 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.4375 | 2.8175 | 581.96 |  | 1639.67 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6415.74 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 4130.64 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4254.56 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 2478.38 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 939.19 |  | 13148.68 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=4+2 | [32 empty] | Объем=4+2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.07 |  |  | 1024.86 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.15 | 2.07 | 495.1 |  | 1024.86 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 895.39 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.104 |  |  | 642.48 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.15 | 1.104 | 15.7 |  | 17.33 | [17 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.15 | 1.104 | 795.34 |  | 878.06 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 1.104 | 581.96 |  | 642.48 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2562.73 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1667.34 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1717.36 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1000.4 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 880.08 |  | 5280.49 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 61.5825 |  |  | 33030.39 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.4375 | 61.5825 | 536.36 |  | 33030.39 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 47245.01 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.5087 |  |  | 11378.07 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 1.4375 | 13.685 | 3237.59 |  | 44306.42 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.4375 | 13.685 | 668.82 |  | 9152.8 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.4375 | 3.8237 | 768.51 |  | 2938.59 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.4375 | 3.8237 | 581.96 |  | 2225.27 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 3111.56 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.4 | 393.18 |  | 550.45 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.42 | 96.57 |  | 40.56 | [17 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.28 | 109.94 |  | 30.78 | [17 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0056 | 130729.83 |  | 732.09 | [17 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0014 | 128833.78 |  | 180.37 | [17 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.84 | 1877.75 |  | 1577.31 | [17 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 94765.03 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 44408.46 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 45740.71 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 26645.08 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 11939.34 |  | 167150.82 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 6.44 | 1 | 6.44 | 30771.13 |  | 198166.08 | [14 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,46*14 | [32 empty] | Объем=0,46*14
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 198166.08 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 466.67 |  | 6533.38 | [14 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [38 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 6533.38 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34.385 |  |  | 18442.74 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.4375 | 34.385 | 536.36 |  | 18442.74 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 31553.4 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.5 |  |  | 7491.65 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.4375 | 9.2 | 3237.59 |  | 29785.83 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.4375 | 9.2 | 668.82 |  | 6153.14 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.4375 | 2.3 | 768.51 |  | 1767.57 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.4375 | 2.3 | 581.96 |  | 1338.51 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 889.02 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.4 | 393.18 |  | 157.27 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.12 | 96.57 |  | 11.59 | [17 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.08 | 109.94 |  | 8.8 | [17 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0016 | 130729.83 |  | 209.17 | [17 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0004 | 128833.78 |  | 51.53 | [17 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.24 | 1877.75 |  | 450.66 | [17 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 58376.81 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 25934.39 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 26712.42 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 15560.63 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 25162.47 |  | 100649.86 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 3.68 | 1 | 3.68 | 30771.13 |  | 113237.76 | [14 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,46*4*2 | [32 empty] | Объем=0,46*4*2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 113237.76 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1750 |  | 7000 | [14 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [38 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7000 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 17.5 |  | 280 | [14 empty] | Гайка М16
|  | Объем=4*4 | [32 empty] | Объем=4*4
|  | Цена=21/1,2 | [38 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 280 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 466.67 |  | 1866.68 | [14 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [38 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1866.68 | [21 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20.7 |  |  | 11102.65 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.15 | 20.7 | 536.36 |  | 11102.65 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 20439.01 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7.383 |  |  | 4816.03 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.15 | 5.98 | 3237.59 |  | 19360.79 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.15 | 5.98 | 668.82 |  | 3999.54 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.15 | 1.403 | 768.51 |  | 1078.22 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.15 | 1.403 | 581.96 |  | 816.49 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 444.51 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 393.18 |  | 78.64 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 96.57 |  | 5.79 | [17 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 109.94 |  | 4.4 | [17 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 130729.83 |  | 104.58 | [17 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 128833.78 |  | 25.77 | [17 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.12 | 1877.75 |  | 225.33 | [17 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 36802.2 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 15918.68 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 16396.24 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 9551.21 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 31374.83 |  | 62749.65 | [21 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.76 | 1 | 2.76 | 30771.13 |  | 84928.32 | [14 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,46*2*3 | [32 empty] | Объем=0,46*2*3
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 84928.32 | [21 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 287.5 |  | 1150 | [14 empty] | Сопряжение
|  | Объем=2*2 | [32 empty] | Объем=2*2
|  | Цена=345/1,2 | [38 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1150 | [21 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 17.5 |  | 140 | [14 empty] | Гайка М16
|  | Объем=2*4 | [32 empty] | Объем=2*4
|  | Цена=21/1,2 | [38 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 140 | [21 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 4 | 1 | 4 | 75.29 |  | 301.16 | [14 empty] | Хомуты стальные
|  | Объем=2*2 | [32 empty] | Объем=2*2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 301.16 | [21 empty] | Всего по позиции
СИП кабель | [41 empty] | СИП кабель
23 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 1000 м | 0.61 | 1 | 0.61 | [17 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=610 / 1000 | [32 empty] | Объем=610 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 66.7267 |  |  | 38022.94 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.99 | 1.15 | 0.69449 | 473.39 |  | 328.76 | [17 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 47.29 | 1.15 | 33.1739 | 516.82 |  | 17144.95 | [17 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.15 | 16.4291 | 581.96 |  | 9561.1 | [17 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.15 | 16.4291 | 668.82 |  | 10988.13 | [17 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 10296.94 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.4603 |  |  | 10266.32 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.75 | 1.15 | 0.52612 | 1874.48 |  | 986.21 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.75 | 1.15 | 0.52612 | 781.74 |  | 411.29 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.56822 | 17.52 |  | 9.96 | [17 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 22.74 | 1.15 | 15.9521 | 554.77 |  | 8849.75 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 22.74 | 1.15 | 15.9521 | 581.96 |  | 9283.49 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.59 | 1.15 | 0.41389 | 768.51 |  | 318.07 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.59 | 1.15 | 0.41389 | 581.96 |  | 240.86 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.56822 | 233.97 |  | 132.95 | [17 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.56822 | 581.96 |  | 330.68 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 | [30 empty] | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 58586.2 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 48289.26 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 49737.94 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 28973.56 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 225078.2 |  | 137297.7 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-21.2.01.01-0039 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.61 | 1 | 0.61 | 519021.62 |  | 316603.19 | [30 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 316603.19 | [31 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | м | 610 | 1 | 610 | 517.5 |  | 315675 | [14 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Объем=0,61*1000 | [32 empty] | Объем=0,61*1000
|  | Цена=621/1,2 | [38 empty] | Цена=621/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 315675 | [21 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  | ответвление | 10 | 1 | 10 | [17 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.825 |  |  | 9792.88 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.55 | 1.15 | 17.825 | 549.39 |  | 9792.88 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1153.62 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.725 |  |  | 1003.88 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.805 | 554.77 |  | 446.59 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.805 | 581.96 |  | 468.48 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.92 | 768.51 |  | 707.03 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.92 | 581.96 |  | 535.4 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 393.18 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1 | 393.18 |  | 393.18 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [30 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [30 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.09 | Крюки |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [30 empty] | Крюки
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 12343.56 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 10796.76 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 11120.66 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 6478.06 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2994.23 |  | 29942.28 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-21.2.01.01-0066 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.3 | 1 | 0.3 | 127732.84 |  | 38319.85 | [14 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1
|  | Объем=(10*30) / 1000 | [32 empty] | Объем=(10*30) / 1000
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 38319.85 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 198.63 |  | 7945.2 | [14 empty] | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
|  | Объем=10*4 | [32 empty] | Объем=10*4
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7945.2 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 70 |  | 1400 | [14 empty] | Лента монтажная
|  | Объем=10*2 | [32 empty] | Объем=10*2
|  | Цена=84/1,2 | [38 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1400 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 18.33 |  | 366.6 | [14 empty] | Скрепа усиленная
|  | Объем=10*2 | [32 empty] | Объем=10*2
|  | Цена=22/1,2 | [38 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 366.6 | [21 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ | Крюк SOT |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 287.5 |  | 2875 | [14 empty] | Крюк SOT
|  | Цена=345/1,2 | [38 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2875 | [21 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Зажим анкерный РА 10/50 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 291.67 |  | 5833.4 | [14 empty] | Зажим анкерный РА 10/50
|  | Объем=10*2 | [32 empty] | Объем=10*2
|  | Цена=350/1,2 | [38 empty] | Цена=350/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5833.4 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [33 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1103754.38 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 122675.65 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 139810.59 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 50411.44 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 790856.7 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 1034821.08 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 122675.65 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 139810.59 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 50411.44 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 439791.44 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 178279.7 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 103852.26 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 351065.26 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 351065.26 | [24 empty] | материалы
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 173087.09 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 178279.7 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 103852.26 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 1385886.34 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 226,03043 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 78,818585 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Заземление | [25 empty] | Раздел 3. Заземление
33 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.28 | 1 | 0.28 | [17 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
|  | Объем=(28) / 100 | [32 empty] | Объем=(28) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.2636 |  |  | 5968 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.15 | 11.2636 | 529.85 |  | 5968 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 109.49 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.09982 |  |  | 58.09 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1.15 | 0.09982 | 768.51 |  | 76.71 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.15 | 0.09982 | 581.96 |  | 58.09 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.15 | 0.966 | 33.93 |  | 32.78 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 2707.89 | [16 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 |  | 3.0464 | 7.22 |  | 22 | [17 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 |  | 0.4032 | 161.86 |  | 65.26 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 |  | 0.588 | 679.5 |  | 399.55 | [17 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 |  | 3.08 | 56.24 |  | 173.22 | [17 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.00112 | 66893.96 |  | 74.92 | [17 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 |  | 1.344 | 1303.53 |  | 1751.94 | [17 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 |  | 0.000924 | 239177.2 |  | 221 | [17 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 8843.47 | [19 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 103.79 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6026.09 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5845.31 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3073.31 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 63806.71 |  | 17865.88 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 10 шт | 2.8 | 1 | 2.8 | [17 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Объем=(28) / 10 | [32 empty] | Объем=(28) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 33.166 |  |  | 18869.13 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.15 | 33.166 | 568.93 |  | 18869.13 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2462.78 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.7388 |  |  | 1185.6 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.8694 | 1874.48 |  | 1629.67 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.8694 | 781.74 |  | 679.64 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.8694 | 768.51 |  | 668.14 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.8694 | 581.96 |  | 505.96 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.15 | 4.8622 | 33.93 |  | 164.97 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 9086.03 | [16 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 |  | 2.016 | 161.86 |  | 326.31 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 |  | 6.72 | 1303.53 |  | 8759.72 | [17 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 31603.54 | [19 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 328.16 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 20054.73 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 19453.09 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10227.91 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 22004.54 |  | 61612.7 | [21 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.51542 | 1 | 0.51542 | 63832.88 |  | 32901 | [14 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Объем=3,9*28*4,72/1000 | [32 empty] | Объем=3,9*28*4,72/1000
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 32901 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Заземление : | [33 empty] | Итоги по разделу 3 Заземление :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 73779.96 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 24837.13 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 2572.27 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 1243.69 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 45126.87 | [24 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 112379.58 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 24837.13 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 2572.27 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 1243.69 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 45126.87 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 25298.4 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 13301.22 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 26080.82 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 25298.4 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 13301.22 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Заземление | [9 empty] | 112379.58 | [25 empty] | Всего по разделу 3 Заземление
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 44,42956 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 1,83862 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Пусконаладка | [25 empty] | Раздел 4. Пусконаладка
36 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.15 |  |  | 889.01 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 781.74 |  | 449.5 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 764.37 |  | 439.51 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 889.01 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 889.01 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 657.87 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 320.04 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1866.92 |  | 1866.92 | [21 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.943 |  |  | 728.99 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 0.4715 | 781.74 |  | 368.59 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 0.4715 | 764.37 |  | 360.4 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 728.99 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 728.99 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 539.45 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 262.44 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1530.88 |  | 1530.88 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.368 |  |  | 284.48 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 781.74 |  | 143.84 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 764.37 |  | 140.64 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 284.48 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 284.48 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 210.52 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 102.41 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 597.41 |  | 597.41 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | испытание | 1 | 1 | 1 | [33 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [43 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.589 |  |  | 3865.1 | [34 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.94 | 1.15 | 2.231 | 581.96 |  | 1298.35 | [35 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 1.15 | 3.358 | 764.37 |  | 2566.75 | [35 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3865.1 | [36 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3865.1 | [37 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 2860.17 | [37 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 1391.44 | [37 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8116.71 |  | 8116.71 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладка : | [33 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладка :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1902.48 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1902.48 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 3995.21 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3995.21 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1902.48 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1407.84 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 684.89 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1902.48 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1407.84 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 684.89 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладка | [9 empty] | 3995.21 | [25 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладка
|  | справочно: | [34 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 2,461 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 3196.17 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 3196.17 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 799.04 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 799.04 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1307003.45 | [41 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 191186.87 | [41 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 204278.52 | [41 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 75554.49 | [41 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 835983.57 | [41 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 1269431.38 | [41 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 164447.26 | [41 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 201706.25 | [41 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 74310.8 | [41 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 439791.44 | [41 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 245920.8 | [41 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 143254.83 | [41 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 463444.84 | [41 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 24837.13 | [41 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 2572.27 | [41 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 1243.69 | [41 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 396192.13 | [41 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 25298.4 | [41 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 13301.22 | [41 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 3995.21 | [41 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3995.21 | [41 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1902.48 | [41 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1407.84 | [41 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 684.89 | [41 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 1736871.43 | [42 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 266741.36 | [41 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 272627.04 | [41 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 157240.94 | [41 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 34737.43 | [41 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 1771608.86 | [42 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 389753.95 | [41 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2161362.81 | [42 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [51 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 353,21399 | [46 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 119,527205 | [46 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 3196.17 | [44 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 3196.17 | [45 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 799.04 | [44 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 799.04 | [45 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]