## ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | [20 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4 кВ КТП-5/1 фидера №3
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | [21 empty] | 13. ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311ф. №2
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [20 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [19 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [20 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 745.09 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 445.33 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 67.04 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 149.42 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 24.01 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 122.92 | чел.час.
| прочих затрат |  | 4 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 37.92 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтажные работы | [25 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | ответвление | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.277 |  |  | 1127.34 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.66 | 1.15 | 2.277 | 495.1 |  | 1127.34 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 79.54 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.1035 |  |  | 60.23 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.1035 | 768.51 |  | 79.54 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.15 | 0.1035 | 581.96 |  | 60.23 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1267.11 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1187.57 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1223.2 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 712.54 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1067.62 |  | 3202.85 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | [17 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
|  | Объем=5+2 | [32 empty] | Объем=5+2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.2235 |  |  | 5194.87 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.15 | 10.2235 | 508.13 |  | 5194.87 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1934.25 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3.3005 |  |  | 1920.76 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.35 | 1.15 | 2.8175 | 554.77 |  | 1563.06 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.15 | 2.8175 | 581.96 |  | 1639.67 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.483 | 768.51 |  | 371.19 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.15 | 0.483 | 581.96 |  | 281.09 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 9049.88 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 7115.63 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 7329.1 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 4269.38 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2949.77 |  | 20648.36 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | [17 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.2075 |  |  | 603.09 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.15 | 1.2075 | 499.45 |  | 603.09 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 374.48 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.644 |  |  | 374.78 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.5635 | 554.77 |  | 312.61 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.5635 | 581.96 |  | 327.93 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0805 | 768.51 |  | 61.87 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0805 | 581.96 |  | 46.85 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1352.35 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 977.87 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1007.21 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 586.72 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 420.9 |  | 2946.28 | [21 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.6575 |  |  | 2558.78 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 4.6575 | 549.39 |  | 2558.78 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 8367.86 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.76 |  |  | 1825.96 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 | 1.15 | 2.53 | 3237.59 |  | 8191.1 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.15 | 2.53 | 668.82 |  | 1692.11 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.15 | 0.23 | 768.51 |  | 176.76 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.15 | 0.23 | 581.96 |  | 133.85 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 12752.6 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 4384.74 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4516.28 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 2630.84 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3979.94 |  | 19899.72 | [21 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.025 |  |  | 2211.29 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 | 1.15 | 4.025 | 549.39 |  | 2211.29 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 8379.5 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.347 |  |  | 2721.57 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 | 1.15 | 2.208 | 3237.59 |  | 7148.6 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.15 | 2.208 | 668.82 |  | 1476.75 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 | 1.15 | 1.932 | 554.77 |  | 1071.82 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 1.15 | 1.932 | 581.96 |  | 1124.35 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.207 | 768.51 |  | 159.08 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.207 | 581.96 |  | 120.47 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 13312.36 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 4932.86 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 5080.85 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 2959.72 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 10676.47 |  | 21352.93 | [21 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.944 |  |  | 1617.4 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.56 | 1.15 | 2.944 | 549.39 |  | 1617.4 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 6103.29 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3.1625 |  |  | 1980.29 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.4 | 1.15 | 1.61 | 3237.59 |  | 5212.52 | [26 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.4 | 1.15 | 1.61 | 668.82 |  | 1076.8 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.23 | 1.15 | 1.4145 | 554.77 |  | 784.72 | [26 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 1.15 | 1.4145 | 581.96 |  | 823.18 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.15 | 0.138 | 768.51 |  | 106.05 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.15 | 0.138 | 581.96 |  | 80.31 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 9700.98 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3597.69 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 3705.62 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 2158.61 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15565.21 |  | 15565.21 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 37734.3 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 11695.37 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 19135.63 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6903.3 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы | [9 empty] | 68050.14 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 11695.37 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 19135.63 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6903.3 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы | [9 empty] | 19156.64 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 11159.2 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 18598.67 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 19156.64 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 11159.2 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 68050.14 | [33 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 22,3905 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 11,155 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтажные работы | [25 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=5+2*2 | [32 empty] | Объем=5+2*2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.10 | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.6925 |  |  | 2818.36 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.4375 | 5.6925 | 495.1 |  | 2818.36 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 8338.54 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.21 |  |  | 4234.29 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.4375 | 3.105 | 1874.48 |  | 5820.26 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.4375 | 3.105 | 781.74 |  | 2427.3 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.4375 | 3.105 | 15.7 |  | 48.75 | [17 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.4375 | 3.105 | 795.34 |  | 2469.53 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.4375 | 3.105 | 581.96 |  | 1806.99 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 15391.19 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 7052.65 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 7264.23 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 4231.59 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2987.45 |  | 26887.01 | [21 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.10 | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.7969 |  |  | 889.63 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.4375 | 1.7969 | 495.1 |  | 889.63 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 816.11 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.0063 |  |  | 585.6 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.4375 | 1.0063 | 15.7 |  | 15.8 | [17 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.4375 | 1.0063 | 795.34 |  | 800.31 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.4375 | 1.0063 | 581.96 |  | 585.6 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2291.34 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1475.23 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1519.49 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 885.14 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 939.19 |  | 4695.97 | [21 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.69 |  |  | 341.62 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.15 | 0.69 | 495.1 |  | 341.62 | [17 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 298.47 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.368 |  |  | 214.16 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.368 | 15.7 |  | 5.78 | [17 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.368 | 795.34 |  | 292.69 | [17 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.368 | 581.96 |  | 214.16 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 854.25 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 555.78 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 572.45 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 333.47 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 880.09 |  | 1760.17 | [21 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21.9937 |  |  | 11796.57 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.4375 | 21.9937 | 536.36 |  | 11796.57 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 16873.22 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.2531 |  |  | 4063.6 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 1.4375 | 4.8875 | 3237.59 |  | 15823.72 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.4375 | 4.8875 | 668.82 |  | 3268.86 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.4375 | 1.3656 | 768.51 |  | 1049.5 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.4375 | 1.3656 | 581.96 |  | 794.74 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 1111.28 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.5 | 393.18 |  | 196.59 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.15 | 96.57 |  | 14.49 | [17 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 109.94 |  | 10.99 | [17 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.002 | 130729.83 |  | 261.46 | [17 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0005 | 128833.78 |  | 64.42 | [17 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.3 | 1877.75 |  | 563.33 | [17 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [38 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [38 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 33844.67 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 15860.17 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 16335.98 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 9516.1 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 11939.35 |  | 59696.75 | [21 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 30771.13 |  | 70773.6 | [14 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,46*5 | [32 empty] | Объем=0,46*5
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 70773.6 | [21 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 466.67 |  | 2333.35 | [14 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [46 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2333.35 | [21 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.1925 |  |  | 9221.37 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.4375 | 17.1925 | 536.36 |  | 9221.37 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 15776.7 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.75 |  |  | 3745.82 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.4375 | 4.6 | 3237.59 |  | 14892.91 | [17 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.4375 | 4.6 | 668.82 |  | 3076.57 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.4375 | 1.15 | 768.51 |  | 883.79 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.4375 | 1.15 | 581.96 |  | 669.25 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 444.51 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 393.18 |  | 78.64 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 96.57 |  | 5.79 | [17 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 109.94 |  | 4.4 | [17 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 130729.83 |  | 104.58 | [17 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 128833.78 |  | 25.77 | [17 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.12 | 1877.75 |  | 225.33 | [17 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [38 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [38 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 29188.4 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 12967.19 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 13356.21 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 7780.31 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 25162.46 |  | 50324.92 | [21 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.84 | 1 | 1.84 | 30771.13 |  | 56618.88 | [14 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,46*2*2 | [32 empty] | Объем=0,46*2*2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 56618.88 | [21 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1750 |  | 3500 | [14 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [46 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3500 | [21 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 17.5 |  | 140 | [14 empty] | Гайка М16
|  | Объем=2*4 | [32 empty] | Объем=2*4
|  | Цена=21/1,2 | [46 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 140 | [21 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 466.67 |  | 933.34 | [14 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [46 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 933.34 | [21 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.35 |  |  | 5551.33 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.15 | 10.35 | 536.36 |  | 5551.33 | [26 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 10219.5 | [25 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3.6915 |  |  | 2408.01 | [25 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.15 | 2.99 | 3237.59 |  | 9680.39 | [26 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.15 | 2.99 | 668.82 |  | 1999.77 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.15 | 0.7015 | 768.51 |  | 539.11 | [26 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.15 | 0.7015 | 581.96 |  | 408.24 | [27 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 222.26 | [25 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 393.18 |  | 39.32 | [26 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 96.57 |  | 2.9 | [26 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 109.94 |  | 2.2 | [26 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0004 | 130729.83 |  | 52.29 | [26 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 128833.78 |  | 12.88 | [26 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.06 | 1877.75 |  | 112.67 | [26 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [40 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 05.1.02.07 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [40 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [40 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [40 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [40 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [40 empty] | Изоляторы штыревые
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [40 empty] | Детали крепления
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [40 empty] | Штыри
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [40 empty] | Металлические плакаты
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 18401.1 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 7959.34 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 8198.12 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 4775.6 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 31374.82 |  | 31374.82 | [30 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.38 | 1 | 1.38 | 30771.13 |  | 42464.16 | [23 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,46*1*3 | [48 empty] | Объем=0,46*1*3
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 42464.16 | [30 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 287.5 |  | 575 | [23 empty] | Сопряжение
|  | Объем=1*2 | [48 empty] | Объем=1*2
|  | Цена=345/1,2 | [49 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 575 | [30 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 17.5 |  | 70 | [23 empty] | Гайка М16
|  | Объем=1*4 | [48 empty] | Объем=1*4
|  | Цена=21/1,2 | [49 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 70 | [30 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 75.29 |  | 150.58 | [23 empty] | Хомуты стальные
|  | Объем=1*2 | [48 empty] | Объем=1*2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 150.58 | [30 empty] | Всего по позиции
СИП кабель | [52 empty] | СИП кабель
23 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 1000 м | 0.17 | 1 | 0.17 | [17 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=170 / 1000 | [32 empty] | Объем=170 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18.596 |  |  | 10596.56 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.99 | 1.15 | 0.19354 | 473.39 |  | 91.62 | [17 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 47.29 | 1.15 | 9.2452 | 516.82 |  | 4778.1 | [17 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.15 | 4.5786 | 581.96 |  | 2664.57 | [17 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.15 | 4.5786 | 668.82 |  | 3062.27 | [17 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2869.63 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.866 |  |  | 2861.11 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.75 | 1.15 | 0.14663 | 1874.48 |  | 274.85 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.75 | 1.15 | 0.14663 | 781.74 |  | 114.62 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.15835 | 17.52 |  | 2.77 | [17 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 22.74 | 1.15 | 4.4457 | 554.77 |  | 2466.32 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 22.74 | 1.15 | 4.4457 | 581.96 |  | 2587.2 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.59 | 1.15 | 0.11535 | 768.51 |  | 88.64 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.59 | 1.15 | 0.11535 | 581.96 |  | 67.13 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.15835 | 233.97 |  | 37.05 | [17 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.15 | 0.15835 | 581.96 |  | 92.16 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 | [38 empty] | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 16327.3 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 13457.67 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 13861.4 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 8074.6 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 225078.24 |  | 38263.3 | [21 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-21.2.01.01-0039 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.17 | 1 | 0.17 | 519021.62 |  | 88233.68 | [23 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 88233.68 | [30 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | м | 170 | 1 | 170 | 517.5 |  | 87975 | [14 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Объем=0,17*1000 | [32 empty] | Объем=0,17*1000
|  | Цена=621/1,2 | [46 empty] | Цена=621/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 87975 | [21 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  |  | ответвление | 10 | 1 | 10 | [17 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.825 |  |  | 9792.88 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.55 | 1.15 | 17.825 | 549.39 |  | 9792.88 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1153.62 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.725 |  |  | 1003.88 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.805 | 554.77 |  | 446.59 | [17 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.805 | 581.96 |  | 468.48 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.92 | 768.51 |  | 707.03 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.92 | 581.96 |  | 535.4 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 393.18 | [16 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1 | 393.18 |  | 393.18 | [17 empty] | Смазка защитная электросетевая
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [38 empty] | Траверсы стальные
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Хомуты стальные
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | т | 0 |  | 0 | [38 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  |  | шт | 0 |  | 0 | [38 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые
П,Н | 22.2.02.09 | Крюки |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [38 empty] | Крюки
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 12343.56 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 10796.76 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 11120.66 | [20 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 6478.06 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2994.23 |  | 29942.28 | [21 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-21.2.01.01-0066 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.3 | 1 | 0.3 | 127732.84 |  | 38319.85 | [14 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1
|  | Объем=(10*30) / 1000 | [32 empty] | Объем=(10*30) / 1000
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 38319.85 | [21 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 198.63 |  | 7945.2 | [14 empty] | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
|  | Объем=10*4 | [32 empty] | Объем=10*4
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7945.2 | [21 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 70 |  | 1400 | [14 empty] | Лента монтажная
|  | Объем=10*2 | [32 empty] | Объем=10*2
|  | Цена=84/1,2 | [46 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1400 | [21 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 18.33 |  | 366.6 | [14 empty] | Скрепа усиленная
|  | Объем=10*2 | [32 empty] | Объем=10*2
|  | Цена=22/1,2 | [46 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 366.6 | [21 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ | Крюк SOT |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 287.5 |  | 2875 | [14 empty] | Крюк SOT
|  | Цена=345/1,2 | [46 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2875 | [21 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Зажим анкерный РА 10/50 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 291.67 |  | 5833.4 | [14 empty] | Зажим анкерный РА 10/50
|  | Объем=10*2 | [32 empty] | Объем=10*2
|  | Цена=350/1,2 | [46 empty] | Цена=350/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5833.4 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 389254.93 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 45456.99 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 46126.29 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 16708.46 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 280963.19 | [32 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 377282.73 | [32 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 45456.99 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 46126.29 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 16708.46 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 167661.3 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 64030.42 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 37299.27 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 113301.89 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 113301.89 | [32 empty] | материалы
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 62165.45 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 64030.42 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 37299.27 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы | [9 empty] | 490584.62 | [33 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 83,786585 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 26,17837 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Заземление | [25 empty] | Раздел 3. Заземление
33 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.09 | 1 | 0.09 | [17 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
|  | Объем=(9) / 100 | [32 empty] | Объем=(9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3.6204 |  |  | 1918.28 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.15 | 3.6204 | 529.85 |  | 1918.28 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 35.2 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.032085 |  |  | 18.67 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1.15 | 0.032085 | 768.51 |  | 24.66 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.15 | 0.032085 | 581.96 |  | 18.67 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.15 | 0.3105 | 33.93 |  | 10.54 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 870.4 | [16 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 |  | 0.9792 | 7.22 |  | 7.07 | [17 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 |  | 0.1296 | 161.86 |  | 20.98 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 |  | 0.189 | 679.5 |  | 128.43 | [17 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 |  | 0.99 | 56.24 |  | 55.68 | [17 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.00036 | 66893.96 |  | 24.08 | [17 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 |  | 0.432 | 1303.53 |  | 563.12 | [17 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 |  | 0.000297 | 239177.2 |  | 71.04 | [17 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2842.55 | [19 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 33.36 | [41 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1936.95 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1878.84 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 987.84 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 63806.56 |  | 5742.59 | [21 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 10 шт | 0.9 | 1 | 0.9 | [17 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
|  | Объем=(9) / 10 | [32 empty] | Объем=(9) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.6605 |  |  | 6065.08 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.15 | 10.6605 | 568.93 |  | 6065.08 | [17 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 791.61 | [16 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.5589 |  |  | 381.09 | [16 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.27945 | 1874.48 |  | 523.82 | [17 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.27945 | 781.74 |  | 218.46 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.27945 | 768.51 |  | 214.76 | [17 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.15 | 0.27945 | 581.96 |  | 162.63 | [18 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.15 | 1.5629 | 33.93 |  | 53.03 | [17 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 2920.51 | [16 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 |  | 0.648 | 161.86 |  | 104.89 | [17 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 |  | 2.16 | 1303.53 |  | 2815.62 | [17 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 10158.29 | [19 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 105.48 | [41 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6446.17 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6252.78 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3287.55 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 22004.56 |  | 19804.1 | [21 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.16567 | 1 | 0.16567 | 63832.88 |  | 10575.32 | [14 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Объем=3,9*9*4,72/1000 | [32 empty] | Объем=3,9*9*4,72/1000
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 10575.32 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Заземление : | [41 empty] | Итоги по разделу 3 Заземление :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 23715 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 7983.36 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 826.81 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 399.76 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 14505.07 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 36122.01 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 7983.36 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 826.81 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 399.76 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 14505.07 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 8131.62 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 4275.39 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 8383.12 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 8131.62 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 4275.39 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Заземление | [9 empty] | 36122.01 | [33 empty] | Всего по разделу 3 Заземление
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 14,28093 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,590985 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Пусконаладка | [25 empty] | Раздел 4. Пусконаладка
36 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.15 |  |  | 889.01 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 781.74 |  | 449.5 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 764.37 |  | 439.51 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 889.01 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 889.01 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 657.87 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 320.04 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1866.92 |  | 1866.92 | [21 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.943 |  |  | 728.99 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 0.4715 | 781.74 |  | 368.59 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 0.4715 | 764.37 |  | 360.4 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 728.99 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 728.99 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 539.45 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 262.44 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1530.88 |  | 1530.88 | [21 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.368 |  |  | 284.48 | [16 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 781.74 |  | 143.84 | [17 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 764.37 |  | 140.64 | [17 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 284.48 | [19 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 284.48 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 210.52 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 102.41 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 597.41 |  | 597.41 | [21 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | испытание | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.589 |  |  | 3865.1 | [25 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.94 | 1.15 | 2.231 | 581.96 |  | 1298.35 | [26 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 1.15 | 3.358 | 764.37 |  | 2566.75 | [26 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3865.1 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3865.1 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 2860.17 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 1391.44 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8116.71 |  | 8116.71 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладка : | [41 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладка :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1902.48 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1902.48 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 3995.21 | [32 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3995.21 | [32 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1902.48 | [32 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1407.84 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 684.89 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1902.48 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1407.84 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 684.89 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладка | [9 empty] | 3995.21 | [33 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладка
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 2,461 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 3196.17 | [42 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 3196.17 | [43 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 799.04 | [42 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 799.04 | [43 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [54 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 452606.71 | [45 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [55 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 67038.2 | [45 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 66088.73 | [45 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 24011.52 | [45 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 295468.26 | [45 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 445332.87 | [45 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [55 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 57152.36 | [45 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 65261.92 | [45 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 23611.76 | [45 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 167661.3 | [45 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 83187.06 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 48458.47 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 149423.9 | [45 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [55 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 7983.36 | [45 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 826.81 | [45 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 399.76 | [45 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 127806.96 | [45 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 8131.62 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 4275.39 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 3995.21 | [45 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3995.21 | [45 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [55 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1902.48 | [45 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1407.84 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 684.89 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 598751.98 | [46 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 91049.72 | [45 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 92726.52 | [45 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 53418.75 | [45 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 11975.04 | [45 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 610727.02 | [46 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 134359.94 | [45 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 745086.96 | [46 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [55 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 122,919015 | [50 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 37,924355 | [50 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 3196.17 | [48 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [55 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 3196.17 | [49 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 799.04 | [48 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [55 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 799.04 | [49 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]