## Замена КЛ-6 кВ Ф. №28 Кроле
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | [20 empty] | Строительство КЛ-6кВ от опоры №14/2 ф. №28 ПС "Кролевцы" до РУ-6кВ ТП-204
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | [21 empty] | 29. Замена КЛ-6 кВ Ф. №28 Кролевцы от опоры № 14-2 до ТП-204
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [20 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [19 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [20 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 7625.03 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4352.75 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 469.04 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1764.47 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 411.32 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 769.31 | чел.час.
| прочих затрат |  | 10.25 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 608.12 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) | [25 empty] | Раздел 1. Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
1 | ГЭСН01-01-001-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | [17 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
|  | Объем=54 / 1000 | [25 empty] | Объем=54 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.15711 |  |  | 86.32 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.53 | 1.15 | 0.15711 | 549.39 |  | 86.32 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 10654.07 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.58871 |  |  | 514.77 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.15 | 0.19624 | 1384.56 |  | 271.7 | [18 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 1.15 | 0.19624 | 781.74 |  | 153.41 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.15 | 0.19624 | 52907.56 |  | 10382.37 | [18 empty] | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3
| 4-100-085 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5 |  |  |  | чел.-ч | 6.32 | 1.15 | 0.39247 | 920.72 |  | 361.36 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 11255.16 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 601.09 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 553 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 276.5 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 223790 |  | 12084.66 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | [17 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,1*54) / 100 | [25 empty] | Объем=(0,1*54) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9.5634 |  |  | 4527.22 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 154 | 1.15 | 9.5634 | 473.39 |  | 4527.22 | [18 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4527.22 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 4527.22 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  | 4029.23 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 1810.89 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 191987.78 |  | 10367.34 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.69 |  |  | 401.55 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.6 | 1.15 | 0.69 | 581.96 |  | 401.55 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 11325.68 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.047 |  |  | 1524.9 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.58 | 1.15 | 0.667 | 3237.59 |  | 2159.47 | [18 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.58 | 1.15 | 0.667 | 668.82 |  | 446.1 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.6 | 1.15 | 0.69 | 13284.36 |  | 9166.21 | [18 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.2 | 1.15 | 1.38 | 781.74 |  | 1078.8 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 13252.13 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1926.45 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | % | 106 |  | 106 |  |  | 2042.04 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 866.9 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 16161.07 |  | 16161.07 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  |  | м | 305 | 1 | 305 | [17 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 347.2425 |  |  | 229228.66 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  |  |  | чел.-ч | 0.99 | 1.15 | 347.2425 | 660.14 |  | 229228.66 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,9
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1568015.23 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 561.5507 |  |  | 375707.38 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.46 | 1.15 | 161.345 | 6757.31 |  | 1090258.18 | [18 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.92 | 1.15 | 322.69 | 668.82 |  | 215821.53 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.001 | 1.15 | 0.35075 | 1874.48 |  | 657.47 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.001 | 1.15 | 0.35075 | 781.74 |  | 274.2 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.46 | 1.15 | 161.345 | 2334.85 |  | 376716.37 | [18 empty] | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.46 | 1.15 | 161.345 | 668.82 |  | 107910.76 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 70.15 | 1262.39 |  | 88556.66 | [18 empty] | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 70.15 | 668.82 |  | 46917.72 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 3.5075 | 1759.54 |  | 6171.59 | [18 empty] | Автоцистерны, объем 8 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 3.5075 | 581.96 |  | 2041.22 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 3.5075 | 1553.84 |  | 5450.09 | [18 empty] | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 3.5075 | 781.74 |  | 2741.95 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 3.5075 | 58.41 |  | 204.87 | [18 empty] | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
| 4 | М | [9 empty] | 12724.56 | [17 empty] | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая |  |  |  | кг | 0.0356 |  | 10.858 | 819.08 |  | 8893.57 | [18 empty] | Смазка медно-графитовая
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  |  | т | 0.00011 |  | 0.03355 | 61796.33 |  | 2073.27 | [18 empty] | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.15 |  | 45.75 | 38.42 |  | 1757.72 | [18 empty] | Вода
Н | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые |  |  |  | кг | 8.1 |  | 2470.5 | [26 empty] | Порошки бентонитовые
Н | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин |  |  |  | т | 0.00045 |  | 0.13725 | [26 empty] | Материалы для стабилизации буровых скважин
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2185675.83 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 604936.04 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | % | 106 |  | 106 |  |  | 641232.2 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 272221.22 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 10161.08 |  | 3099129.25 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-412-08 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 |  |  |  | 100 м | 3.05 | 1 | 3.05 | [17 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
|  | Объем=305 / 100 | [25 empty] | Объем=305 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 110.2758 |  |  | 62739.21 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 31.44 | 1.15 | 110.2758 | 568.93 |  | 62739.21 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2966.5 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.2448 |  |  | 1530.61 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 1874.48 |  | 2103.92 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 781.74 |  | 877.42 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 768.51 |  | 862.58 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 581.96 |  | 653.19 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 7210.89 | [17 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 33.33 |  | 101.6565 | 6.75 |  | 686.18 | [18 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00157 |  | 0.0047885 | 85451.98 |  | 409.19 | [18 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.061 | 156.56 |  | 9.55 | [18 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.1525 | 36051.88 |  | 5497.91 | [18 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
| 20.2.02.01-0017 | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.03721 | 16341.26 |  | 608.06 | [18 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 74447.21 | [20 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1091.12 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 64269.82 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 62341.73 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 32777.61 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 55953.33 |  | 170657.67 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-412-14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 |  |  |  | 100 м | 3.05 | 1 | 3.05 | [17 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
|  | Объем=305 / 100 | [25 empty] | Объем=305 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.508 |  |  | 28735.52 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.4 | 1.15 | 50.508 | 568.93 |  | 28735.52 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2966.5 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.2448 |  |  | 1530.61 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 1874.48 |  | 2103.92 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 781.74 |  | 877.42 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 768.51 |  | 862.58 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.15 | 1.1224 | 581.96 |  | 653.19 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 1712.98 | [17 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 33.33 |  | 101.6565 | 6.75 |  | 686.18 | [18 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00157 |  | 0.0047885 | 85451.98 |  | 409.19 | [18 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.061 | 156.56 |  | 9.55 | [18 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.02.01-0017 | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.03721 | 16341.26 |  | 608.06 | [18 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 34945.61 | [20 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 499.75 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 30266.13 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 29358.15 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15435.73 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 26307.95 |  | 80239.24 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 100 м | 6.1 | 1 | 6.1 | [17 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=(305*2) / 100 | [25 empty] | Объем=(305*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 161.6256 |  |  | 91953.65 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 23.04 | 1.15 | 161.6256 | 568.93 |  | 91953.65 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 4545.72 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.806 |  |  | 1913.27 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 1.403 | 1874.48 |  | 2629.9 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 1.403 | 781.74 |  | 1096.78 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 5.14 | 1.15 | 36.0571 | 2.67 |  | 96.27 | [18 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 5.14 | 1.15 | 36.0571 | 20.56 |  | 741.33 | [18 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 1.403 | 768.51 |  | 1078.22 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 1.403 | 581.96 |  | 816.49 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 4260.9 | [17 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.5856 | 64.11 |  | 37.54 | [18 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 3.05 | 1368.73 |  | 4174.63 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.000366 | 133144.01 |  | 48.73 | [18 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 102673.54 | [20 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1599.19 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 93866.92 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 91050.91 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 47872.13 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 39868.16 |  | 243195.77 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ |  |  |  | м | 660 | 1 | 660 | 1479.17 |  | 976252.2 | [14 empty] | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ
|  | Цена=1775/1,2 | [35 empty] | Цена=1775/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 976252.2 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | Мб2017-01.4.03.01-0001 | Бентонит Premium Gel |  |  |  | кг | 13137 | 1 | 13137 | [29 empty] | Бентонит Premium Gel
|  | Всего по позиции | [37 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т |  |  |  | т | 2470.5 | 1 | 2470.5 | 27482.74 |  | 67896109.17 | [26 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т
|  | Объем=305*8,1 | [38 empty] | Объем=305*8,1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 67896109.17 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-01.4.03.03-0023 | Добавка порошкообразная на основе полианионного целлюлозного полимера для регулирования фильтрационных характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 92 %, термостойкость +140 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3 |  |  |  | т | 15.25 | 1 | 15.25 | 566900.27 |  | 8645229.12 | [26 empty] | Добавка порошкообразная на основе полианионного целлюлозного полимера для регулирования фильтрационных характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 92 %, термостойкость +140 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3
|  | Объем=0,05*305 | [38 empty] | Объем=0,05*305
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8645229.12 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-24.3.03.14-0006 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  |  | м | 610 | 1 | 610 | 1924.49 |  | 1173938.9 | [14 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Объем=305*2 | [25 empty] | Объем=305*2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1173938.9 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-24.3.03.14-0010 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм |  |  |  | м | 610 | 1 | 610 | 4691.99 |  | 2862113.9 | [26 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм
|  | Объем=305*2 | [38 empty] | Объем=305*2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2862113.9 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН22-03-005-01 | Установка полиэтиленовых обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм |  |  |  | 10 шт | 0.4 | 1 | 0.4 | [17 empty] | Установка полиэтиленовых обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм
|  | Объем=4 / 10 | [25 empty] | Объем=4 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7.1714 |  |  | 3706.32 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 15.59 | 1.15 | 7.1714 | 516.82 |  | 3706.32 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2343.96 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.3156 |  |  | 1006.4 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 2.62 | 1.15 | 1.2052 | 1874.48 |  | 2259.12 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 2.62 | 1.15 | 1.2052 | 781.74 |  | 942.15 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.15 | 0.1104 | 768.51 |  | 84.84 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.15 | 0.1104 | 581.96 |  | 64.25 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 01.7.15.03 | Болты с гайками |  |  |  | кг | 0 |  | 0 | [26 empty] | Болты с гайками
Н | 23.8.03.04 | Муфта стальная |  |  |  | шт | 10 |  | 4 | [26 empty] | Муфта стальная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7056.68 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 4712.72 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | % | 117 |  | 117 |  |  | 5513.88 | [21 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 3487.41 | [21 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 40144.93 |  | 16057.97 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ | Муфта соединительная для трубы ПЭ 160 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4041.67 |  | 16166.68 | [14 empty] | Муфта соединительная для трубы ПЭ 160
|  | Цена=4850/1,2 | [35 empty] | Цена=4850/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 16166.68 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  |  | 10 шт | 0.4 | 1 | 0.4 | [29 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=4 / 10 | [38 empty] | Объем=4 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [39 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.9044 |  |  | 1046.26 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 4.14 | 1.15 | 1.9044 | 549.39 |  | 1046.26 | [31 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 143.63 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0092 |  |  | 6.28 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0046 | 1874.48 |  | 8.62 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0046 | 781.74 |  | 3.6 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0046 | 768.51 |  | 3.54 | [31 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0046 | 581.96 |  | 2.68 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  |  | маш.-ч | 2.24 | 1.15 | 1.0304 | 127.59 |  | 131.47 | [31 empty] | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  |  | шт | 10 |  | 4 | [36 empty] | Фасонные части
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1196.17 | [34 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1052.54 | [35 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | % | 117 |  | 117 |  |  | 1231.47 | [35 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 778.88 | [35 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8016.3 |  | 3206.52 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25.76 |  |  | 14655.64 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 11.2 | 1.15 | 25.76 | 568.93 |  | 14655.64 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 60.79 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.046 |  |  | 31.37 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.023 | 1874.48 |  | 43.11 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.023 | 781.74 |  | 17.98 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.023 | 768.51 |  | 17.68 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.023 | 581.96 |  | 13.39 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 2528.77 | [17 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 |  | 0.0016 | 178166.54 |  | 285.07 | [18 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 135014.88 |  | 5.4 | [18 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 64.11 |  | 3.08 | [18 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 |  | 0.062 | 36051.88 |  | 2235.22 | [18 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 17276.57 | [20 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 254.88 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 14687.01 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14246.4 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7490.38 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 19634.12 |  | 39268.23 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7433.33 |  | 14866.66 | [14 empty] | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=8920/1,2 | [35 empty] | Цена=8920/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14866.66 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [17 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38.272 |  |  | 21774.09 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 8.32 | 1.15 | 38.272 | 568.93 |  | 21774.09 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 76626.59 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 32.568 |  |  | 25450.52 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.046 | 1874.48 |  | 86.23 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.046 | 781.74 |  | 35.96 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 7.06 | 1.15 | 32.476 | 2355.74 |  | 76505.01 | [18 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 7.06 | 1.15 | 32.476 | 781.74 |  | 25387.79 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.046 | 768.51 |  | 35.35 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.046 | 581.96 |  | 26.77 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 296.62 | [17 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0016 | 178166.54 |  | 285.07 | [18 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 4e-05 | 135014.88 |  | 5.4 | [18 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.096 | 64.11 |  | 6.15 | [18 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 124147.82 | [20 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 378.68 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 47224.61 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 45807.87 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 24084.55 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 48604.73 |  | 194418.92 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2583.33 |  | 5166.66 | [14 empty] | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=3100/1,2 | [35 empty] | Цена=3100/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5166.66 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ | Муфта концевая наружн. 10 КНТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3558.33 |  | 7116.66 | [14 empty] | Муфта концевая наружн. 10 КНТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=4270/1,2 | [35 empty] | Цена=4270/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7116.66 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Соед. плашечные зажимы ПА-3-2А |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 187.5 |  | 2250 | [14 empty] | Соед. плашечные зажимы ПА-3-2А
|  | Цена=225/1,2 | [35 empty] | Цена=225/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2250 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | [17 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.196 |  |  | 696.02 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.26 | 1.15 | 1.196 | 581.96 |  | 696.02 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 15888.09 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.392 |  |  | 1869.92 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.26 | 1.15 | 1.196 | 13284.36 |  | 15888.09 | [18 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.15 | 2.392 | 781.74 |  | 1869.92 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 18454.03 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 2565.94 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | % | 106 |  | 106 |  |  | 2719.9 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 1154.67 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5582.15 |  | 22328.6 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН01-01-001-14 | Обратная засыпка. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м3 | 0.012 | 1 | 0.012 | [17 empty] | Обратная засыпка. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
|  | Объем=12 / 1000 | [25 empty] | Объем=12 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.034914 |  |  | 19.18 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.53 | 1.15 | 0.034914 | 549.39 |  | 19.18 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2367.57 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.13082 |  |  | 114.39 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.15 | 0.043608 | 1384.56 |  | 60.38 | [18 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 1.15 | 0.043608 | 781.74 |  | 34.09 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.15 | 0.043608 | 52907.56 |  | 2307.19 | [18 empty] | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3
| 4-100-085 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5 |  |  |  | чел.-ч | 6.32 | 1.15 | 0.087216 | 920.72 |  | 80.3 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2501.14 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 133.57 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 122.88 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 61.44 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 223788.33 |  | 2685.46 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 100 м | 0.3 | 1 | 0.3 | [17 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
|  | Объем=(15*2) / 100 | [25 empty] | Объем=(15*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.1612 |  |  | 2936.36 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.96 | 1.15 | 5.1612 | 568.93 |  | 2936.36 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 201.93 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.138 |  |  | 94.1 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.069 | 1874.48 |  | 129.34 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.069 | 781.74 |  | 53.94 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.5 | 1.15 | 1.2075 | 2.67 |  | 3.22 | [18 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.5 | 1.15 | 1.2075 | 13.53 |  | 16.34 | [18 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.069 | 768.51 |  | 53.03 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.069 | 581.96 |  | 40.16 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 140.54 | [17 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0735 | 64.11 |  | 4.71 | [18 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 3.3e-05 | 133907.8 |  | 4.42 | [18 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.075 | 1368.73 |  | 102.65 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.000216 | 133144.01 |  | 28.76 | [18 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3372.93 | [20 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 51.07 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 3030.46 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2939.55 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1545.53 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 26363.6 |  | 7909.08 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1 | [17 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=(5*2) / 100 | [25 empty] | Объем=(5*2) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.6496 |  |  | 1507.44 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 23.04 | 1.15 | 2.6496 | 568.93 |  | 1507.44 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 74.52 | [17 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.046 |  |  | 31.37 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.023 | 1874.48 |  | 43.11 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.023 | 781.74 |  | 17.98 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 5.14 | 1.15 | 0.5911 | 2.67 |  | 1.58 | [18 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 5.14 | 1.15 | 0.5911 | 20.56 |  | 12.15 | [18 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.023 | 768.51 |  | 17.68 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.023 | 581.96 |  | 13.39 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 69.86 | [17 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.0096 | 64.11 |  | 0.62 | [18 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.05 | 1368.73 |  | 68.44 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 6e-06 | 133144.01 |  | 0.8 | [18 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1683.19 | [20 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 26.22 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1538.81 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1492.65 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 784.79 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 39868.5 |  | 3986.85 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | [17 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [25 empty] | Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.0976 |  |  | 1193.39 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 30.4 | 1.15 | 2.0976 | 568.93 |  | 1193.39 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1193.39 | [20 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 20.75 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1193.39 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1157.59 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 608.63 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 49672.67 |  | 2980.36 | [22 empty] | Всего по позиции
ПНР | [48 empty] | ПНР
21 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [39 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.15 |  |  | 889.01 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 781.74 |  | 449.5 | [31 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.15 | 0.575 | 764.37 |  | 439.51 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 889.01 | [34 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 889.01 | [35 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 657.87 | [35 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 320.04 | [35 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1866.92 |  | 1866.92 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.943 |  |  | 728.99 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 0.4715 | 781.74 |  | 368.59 | [18 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 0.4715 | 764.37 |  | 360.4 | [18 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 728.99 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 728.99 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 539.45 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 262.44 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1530.88 |  | 1530.88 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.368 |  |  | 284.48 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 781.74 |  | 143.84 | [18 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 764.37 |  | 140.64 | [18 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 284.48 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 284.48 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 210.52 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 102.41 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 597.41 |  | 597.41 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | испытание | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [26 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.589 |  |  | 3865.1 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.94 | 1.15 | 2.231 | 581.96 |  | 1298.35 | [18 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 1.15 | 3.358 | 764.37 |  | 2566.75 | [18 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3865.1 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3865.1 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 2860.17 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 1391.44 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8116.71 |  | 8116.71 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) : | [47 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 4807020.44 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 469039.14 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 1698037.15 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 411319.61 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 2228624.54 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 4352753.25 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 238665.27 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1610594.6 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 380737.76 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1186663.46 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 656213.13 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 279879.03 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1764474.98 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 225495.3 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 87442.55 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 30581.85 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1041961.08 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 248394.85 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 130599.35 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 10245 | [38 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 10245 | [38 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 4878.57 | [38 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 3610.14 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1756.29 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 880358.75 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 908218.12 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 412234.67 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) | [9 empty] | 6127473.23 | [39 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 769,305127 | [43 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 608,118482 | [43 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 8196 | [41 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 8196 | [42 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 2049 | [41 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 2049 | [42 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [53 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 4807020.44 | [44 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 469039.14 | [44 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 1698037.15 | [44 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 411319.61 | [44 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 2228624.54 | [44 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 4352753.25 | [44 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 238665.27 | [44 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1610594.6 | [44 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 380737.76 | [44 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1186663.46 | [44 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 656213.13 | [44 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 279879.03 | [44 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1764474.98 | [44 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 225495.3 | [44 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 87442.55 | [44 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 30581.85 | [44 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1041961.08 | [44 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 248394.85 | [44 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 130599.35 | [44 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 10245 | [44 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 10245 | [44 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 4878.57 | [44 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 3610.14 | [44 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1756.29 | [44 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 6127473.23 | [45 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 880358.75 | [44 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 908218.12 | [44 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 412234.67 | [44 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 122549.46 | [44 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 6250022.69 | [45 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 1375004.99 | [44 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 7625027.68 | [45 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [54 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 769,305127 | [49 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 608,118482 | [49 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 8196 | [47 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 8196 | [48 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 2049 | [47 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [54 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 2049 | [48 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]