## Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор северо-западного сетевого округа ООО "ДЭСК" В.Н. Лазарев
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" | [21 empty] | 1 - Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-3510кВ БХЗ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [20 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [19 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [20 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 3717.34 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 139.89 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2816.77 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 27.94 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 224.8 | чел.час.
| прочих затрат |  | 89.93 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 39.3 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Новый Раздел | [25 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСНм08-01-009-03 | Демонтаж выключателя масляного трехфазный напряжением: 35 кВ |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [14 empty] | Демонтаж выключателя масляного трехфазный напряжением: 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.8; 10: 16178.49 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.8 |  | 27.8 | 581.96 |  | 16178.49 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 5412.12 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.28; 10: 2426.26 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 2.59 |  | 2.59 | 1874.48 |  | 4854.9 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 2.59 |  | 2.59 | 781.74 |  | 2024.71 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.69 |  | 0.69 | 768.51 |  | 530.27 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.69 |  | 0.69 | 581.96 |  | 401.55 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.75 |  | 0.75 | 33.93 |  | 25.45 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 0.14 | 10.7 |  | 1.5 | [16 empty] | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 24016.87 | [18 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 323.57 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 18604.75 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18046.61 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9488.42 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 51875.47; 10: 51875.47 | [21 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-008-01 | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [14 empty] | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 139; 10: 80892.44 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 139 |  | 139 | 581.96 |  | 80892.44 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 46378.62 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.02; 10: 25517.18 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 22.8 |  | 22.8 | 1874.48 |  | 42738.14 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 22.8 |  | 22.8 | 781.74 |  | 17823.67 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  |  | маш.-ч | 10.3 |  | 10.3 | 134.39 |  | 1384.22 | [16 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 |  | 10.3 | 581.96 |  | 5994.19 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 2.92 |  | 2.92 | 768.51 |  | 2244.05 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.92 |  | 2.92 | 581.96 |  | 1699.32 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.36 |  | 0.36 | 33.93 |  | 12.21 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 152788.24 | [18 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 1617.85 | [19 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
2.2 | Прайс-лист | ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1600 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 2310000 |  | 2310000 | [16 empty] | ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1600 УХЛ1
2.3 | Прайс-лист | Блок микропроцессорный |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 143000 |  | 143000 | [16 empty] | Блок микропроцессорный
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 106409.62 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 103217.33 | [20 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 54268.91 | [20 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2764892.33; 10: 2764892.33 | [21 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-03-009-01 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ | [24 empty] | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 58; 10: 42821.98 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 11.6 |  | 11.6 | 581.96 |  | 6750.74 | [16 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 11.6 |  | 11.6 | 555.9 |  | 6448.44 | [16 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 34.8 |  | 34.8 | 851.23 |  | 29622.8 | [16 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 42821.98 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 42821.98 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 31688.27 | [20 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15415.91 | [20 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 89926.16; 10: 89926.16 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 2674568.51 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 139892.91 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 51790.74 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 27943.44 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 2454941.42 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 2816767.8 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 97070.93 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 51790.74 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 27943.44 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 2454941.42 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 121263.94 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 63757.33 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 89926.16 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 89926.16 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 42821.98 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 31688.27 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 15415.91 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 10: 2906693.96 | [24 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 167836.35 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 152952.21 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 79173.24 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время 2,86% |  |  |  | 10: 80559.56 | [23 empty] | Производство работ в зимнее время 2,86%
|  | Всего |  |  |  | 10: 2897327.36 | [24 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 10: 2987253.52 | [24 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 10: 59745.07 | [23 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 10: 3046998.59 | [24 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 10: 670339.69 | [23 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 3717338.28 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 224,8 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 39,3 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 71940.93 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 71940.93 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 17985.23 | [26 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 17985.23 | [27 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | [39 empty] | Инженер 1-й категории ООО "ДЭСК" | (Ледин Д.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]