## Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Коммунальные сети" Лазарев В.Н.
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [10 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | [21 empty] | 6 - Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (участок протяженностью 3,675 км)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [20 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [19 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [20 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 6234.3 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4653.28 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 508.85 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 80 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 178.66 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 917.24 | чел.час.
| прочих затрат |  | 141.24 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 282.9 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. | [25 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | шт | 95 | 1 | 95 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 41.8 |  |  | 20695.18 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 |  | 41.8 | 495.1 |  | 20695.18 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 61229.85 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 45.6 |  |  | 31092.36 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 22.8 | 1874.48 |  | 42738.14 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 |  | 22.8 | 781.74 |  | 17823.67 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 22.8 | 15.7 |  | 357.96 | [16 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 22.8 | 795.34 |  | 18133.75 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 |  | 22.8 | 581.96 |  | 13268.69 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 113017.39 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 51787.54 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 53341.17 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 31072.52 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2078.22 |  | 197431.08 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | шт | 79 | 1 | 79 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.75 |  |  | 9778.23 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 |  | 19.75 | 495.1 |  | 9778.23 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 8970.1 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.06 |  |  | 6436.48 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 11.06 | 15.7 |  | 173.64 | [16 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 11.06 | 795.34 |  | 8796.46 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 |  | 11.06 | 581.96 |  | 6436.48 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 25184.81 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 16214.71 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 16701.15 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 9728.83 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 653.35 |  | 51614.79 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | [17 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.4 |  |  | 1188.24 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 |  | 2.4 | 495.1 |  | 1188.24 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1038.14 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.28 |  |  | 744.91 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.28 | 15.7 |  | 20.1 | [16 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 |  | 1.28 | 795.34 |  | 1018.04 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 |  | 1.28 | 581.96 |  | 744.91 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2971.29 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1933.15 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 1991.14 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 1159.89 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 765.29 |  | 6122.32 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | шт | 79 | 1 | 79 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 63.99 |  |  | 35155.47 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 63.99 | 549.39 |  | 35155.47 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 114967.12 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37.92 |  |  | 25087.17 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 |  | 34.76 | 3237.59 |  | 112538.63 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 |  | 34.76 | 668.82 |  | 23248.18 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 3.16 | 768.51 |  | 2428.49 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 |  | 3.16 | 581.96 |  | 1838.99 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 175209.76 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 60242.64 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 62049.92 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 36145.58 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3460.83 |  | 273405.26 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | [17 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  | 7691.46 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 |  | 14 | 549.39 |  | 7691.46 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 29146.07 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15.12 |  |  | 9466.32 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 |  | 7.68 | 3237.59 |  | 24864.69 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 |  | 7.68 | 668.82 |  | 5136.54 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 |  | 6.72 | 554.77 |  | 3728.05 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 |  | 6.72 | 581.96 |  | 3910.77 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.72 | 768.51 |  | 553.33 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 |  | 0.72 | 581.96 |  | 419.01 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 46303.85 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 17157.78 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 17672.51 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 10294.67 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9283.88 |  | 74271.03 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | шт | 126 | 1 | 126 | [17 empty] | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 160.02 |  |  | 81310.96 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 |  | 160.02 | 508.13 |  | 81310.96 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 30275.3 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 51.66 |  |  | 30064.06 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.35 |  | 44.1 | 554.77 |  | 24465.36 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 |  | 44.1 | 581.96 |  | 25664.44 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 7.56 | 768.51 |  | 5809.94 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 7.56 | 581.96 |  | 4399.62 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 141650.32 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 111375.02 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 114716.27 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 66825.01 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2565.01 |  | 323191.6 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  |  | шт | 126 | 1 | 126 | [17 empty] | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18.9 |  |  | 9439.61 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 |  | 18.9 | 499.45 |  | 9439.61 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 5861.39 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.08 |  |  | 5866.16 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 |  | 8.82 | 554.77 |  | 4893.07 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 |  | 8.82 | 581.96 |  | 5132.89 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 1.26 | 768.51 |  | 968.32 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 1.26 | 581.96 |  | 733.27 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 21167.16 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 15305.77 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 15764.94 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 9183.46 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 366 |  | 46115.56 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | шт | 79 | 1 | 79 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 241.74 |  |  | 129659.67 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 |  | 241.74 | 536.36 |  | 129659.67 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 185458.67 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 68.73 |  |  | 44664.23 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 |  | 53.72 | 3237.59 |  | 173923.33 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 |  | 53.72 | 668.82 |  | 35929.01 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 15.01 | 768.51 |  | 11535.34 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 |  | 15.01 | 581.96 |  | 8735.22 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 359782.57 | [18 empty] | Итого прямые затраты
8.1 |  | Опора СК-10 |  |  |  | шт | 1 |  | 79 | 13970 |  | 1103630 | [16 empty] | Опора СК-10
|  | ФОТ | [9 empty] | 174323.9 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 179553.62 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 104594.34 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 22121.02 |  | 1747560.53 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | [17 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 47.84 |  |  | 25659.46 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 |  | 47.84 | 536.36 |  | 25659.46 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 43900.38 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16 |  |  | 10423.17 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 |  | 12.8 | 3237.59 |  | 41441.15 | [16 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 |  | 12.8 | 668.82 |  | 8560.9 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 |  | 3.2 | 768.51 |  | 2459.23 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 |  | 3.2 | 581.96 |  | 1862.27 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 79983.01 | [18 empty] | Итого прямые затраты
9.1 |  | Опора СК-10 |  |  |  | шт | 2 |  | 16 | 13970 |  | 223520 | [16 empty] | Опора СК-10
9.2 |  | Комплект сопряжений для опор ж/б |  |  |  | шт | 1 |  | 8 | 3465 |  | 27720 | [16 empty] | Комплект сопряжений для опор ж/б
|  | ФОТ | [9 empty] | 36082.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 37165.11 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 21649.58 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 48754.71 |  | 390037.7 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  |  | км | 3.43 | 1 | 3.43 | [17 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 119.707 |  |  | 66545.12 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 34.9 |  | 119.707 | 555.9 |  | 66545.12 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 17216.37 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25.2105 |  |  | 14671.5 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 3.24 |  | 11.1132 | 554.77 |  | 6165.27 | [16 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.24 |  | 11.1132 | 581.96 |  | 6467.44 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.75 |  | 6.0025 | 768.51 |  | 4612.98 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 |  | 6.0025 | 581.96 |  | 3493.21 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.36 |  | 8.0948 | 795.34 |  | 6438.12 | [16 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.36 |  | 8.0948 | 581.96 |  | 4710.85 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 98432.99 | [18 empty] | Итого прямые затраты
10.1 |  | Провод СИП-2 3*70+1*50 ГОСТ |  |  |  | м |  |  | 980 | 407.1 |  | 398958 | [16 empty] | Провод СИП-2 3*70+1*50 ГОСТ
10.2 |  | Провод СИП-2 3*50+1*50 ГОСТ |  |  |  | м |  |  | 1505 | 309.35 |  | 465571.75 | [16 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*50 ГОСТ
10.3 |  | Провод СИП-2 3*35+1*50 ГОСТ |  |  |  | м |  |  | 245 | 256.45 |  | 62830.25 | [16 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*50 ГОСТ
10.4 |  | Провод СИП-4 4*25 ГОСТ |  |  |  | м |  |  | 700 | 172.5 |  | 120750 | [16 empty] | Провод СИП-4 4*25 ГОСТ
10.5 |  | Кронштейн анкерный CA 2000.02 -ВК |  |  |  | шт |  |  | 108 | 334.4 |  | 36115.2 | [16 empty] | Кронштейн анкерный CA 2000.02 -ВК
10.6 |  | Зажим анкерный для СИП-2 PA 1500 (50-70 кв. мм) -NILED |  |  |  | шт |  |  | 54 | 829.4 |  | 44787.6 | [16 empty] | Зажим анкерный для СИП-2 PA 1500 (50-70 кв. мм) -NILED
10.7 |  | Зажим анкерный для СИП-2 РА 1000 P (25-35 кв. мм) -ВК |  |  |  | шт |  |  | 14 | 491.7 |  | 6883.8 | [16 empty] | Зажим анкерный для СИП-2 РА 1000 P (25-35 кв. мм) -ВК
10.8 |  | Зажим анкерный абонентский THB-4 / ЗАБ 4/16-35 (4х16-35 кв. мм) VS |  |  |  | шт |  |  | 40 | 121 |  | 4840 | [16 empty] | Зажим анкерный абонентский THB-4 / ЗАБ 4/16-35 (4х16-35 кв. мм) VS
10.9 |  | Лента стальная нерж. F 207 (50м) SS201 (пластик) -NILED |  |  |  | м |  |  | 216 | 128.7 |  | 27799.2 | [16 empty] | Лента стальная нерж. F 207 (50м) SS201 (пластик) -NILED
10.10 |  | Скрепы для ленты усиленные NB 20 -NILED |  |  |  | шт |  |  | 216 | 37.4 |  | 8078.4 | [16 empty] | Скрепы для ленты усиленные NB 20 -NILED
10.11 |  | Зажим ответвительный герметичный TH 2x95 (16-95/4-35 кв. мм) VS |  |  |  | шт |  |  | 192 | 205 |  | 39360 | [16 empty] | Зажим ответвительный герметичный TH 2x95 (16-95/4-35 кв. мм) VS
10.12 |  | Зажим ответвительный герметичный TH 3x95 / P3X-95 (25-95/25-95 кв. мм) VS |  |  |  | шт |  |  | 40 | 221 |  | 8840 | [16 empty] | Зажим ответвительный герметичный TH 3x95 / P3X-95 (25-95/25-95 кв. мм) VS
10.13 |  | Гильза ГА-70 |  |  |  | шт |  |  | 24 | 44 |  | 1056 | [16 empty] | Гильза ГА-70
10.14 |  | Наконечник ТА-70 |  |  |  | шт |  |  | 4 | 49.5 |  | 198 | [16 empty] | Наконечник ТА-70
10.15 |  | Трубка ТУТ 80/40 ЗЭТА |  |  |  | м |  |  | 4.8 | 25 |  | 120 | [16 empty] | Трубка ТУТ 80/40 ЗЭТА
10.16 |  | Зажим промежуточный с кронштейном ЕS 1500 (25-95 кв. мм) -NILED |  |  |  | шт |  |  | 6 | 646.8 |  | 3880.8 | [16 empty] | Зажим промежуточный с кронштейном ЕS 1500 (25-95 кв. мм) -NILED
|  | ФОТ | [9 empty] | 81216.62 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 83653.12 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 48729.97 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 425914.02 |  | 1460885.08 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 10 м | 24.36 | 1 | 24.36 | [17 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 43.848 |  |  | 22470.78 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.8 |  | 43.848 | 512.47 |  | 22470.78 | [16 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 359.96 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.2436 |  |  | 141.77 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.2436 | 768.51 |  | 187.21 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.2436 | 581.96 |  | 141.77 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.05 |  | 1.218 | 141.83 |  | 172.75 | [16 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М | [9 empty] | 473.15 | [15 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 |  | 2.9232 | 161.86 |  | 473.15 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 23445.66 | [18 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.2436 | 91700 |  | 22338.12 | [16 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | ФОТ | [9 empty] | 22612.55 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 23290.93 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 13567.53 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3392.54 |  | 82642.24 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | измерение | 87 | 1 | 87 | [17 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 87 |  |  | 67255.79 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 43.5 | 781.74 |  | 34005.69 | [16 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 43.5 | 764.37 |  | 33250.1 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 67255.79 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 67255.79 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 49769.28 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 24212.08 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1623.42 |  | 141237.15 | [20 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 100 шт | 3.72 | 1 | 3.72 | [17 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 56.2464 |  |  | 32000.26 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 |  | 56.2464 | 568.93 |  | 32000.26 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 32000.26 | [18 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 640.01 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 32000.26 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 31040.25 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 16320.13 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 21505.55 |  | 80000.65 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 3794321.99 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 508850.23 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 498423.35 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 178658.13 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 2608390.28 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 4653277.19 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 409594.18 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 498423.35 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 178658.13 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 2607750.27 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 605899.88 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 352951.38 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 80000.65 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 32000.26 | [23 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 640.01 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 31040.25 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 16320.13 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 141237.15 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 141237.15 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 67255.79 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 49769.28 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 24212.08 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 4874514.99 | [24 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 687508.36 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 686709.41 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 393483.59 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 4733277.84 | [24 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,86% | [9 empty] | 135371.75 | [23 empty] | Производство работ в зимнее время 2,86%
|  | Всего | [9 empty] | 4868649.59 | [24 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами | [9 empty] | 5009886.74 | [24 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 100197.73 | [23 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 5110084.47 | [24 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 1124218.58 | [23 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 6234303.05 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 917,2414 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 282,9041 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 112989.72 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 112989.72 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 28247.43 | [26 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 28247.43 | [27 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | [39 empty] | Инженер 2-й категории ООО "Коммунальные сети" | (Ледин Д.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [41 empty] | Главный инженер ООО "Коммунальные сети" | (Чернодед А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]