## Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | [20 empty] | 7 - Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (участок протяженностью 1,715 км)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [18 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [19 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 2016.24 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1504.79 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 148.24 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 49.89 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 51.98 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 270.71 | чел.час.
| прочих затрат |  | 21.1 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 85.07 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. | [24 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [13 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.72; 10: 2831.97 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 |  | 5.72 | 495.1 |  | 2831.97 | [15 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 8378.82 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.24; 10: 4254.75 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 3.12 | 1874.48 |  | 5848.38 | [15 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 |  | 3.12 | 781.74 |  | 2439.03 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 3.12 | 15.7 |  | 48.98 | [15 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 3.12 | 795.34 |  | 2481.46 | [15 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 |  | 3.12 | 581.96 |  | 1815.72 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 15465.54 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 7086.72 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7299.32 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4252.03 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2078.22; 10: 27016.89 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [13 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.25; 10: 1609.08 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 |  | 3.25 | 495.1 |  | 1609.08 | [15 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 1476.09 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.82; 10: 1059.17 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.82 | 15.7 |  | 28.57 | [15 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 |  | 1.82 | 795.34 |  | 1447.52 | [15 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 |  | 1.82 | 581.96 |  | 1059.17 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 4144.34 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2668.25 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2748.3 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1600.95 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 653.35; 10: 8493.59 | [19 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [13 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.75; 10: 12498.62 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 |  | 22.75 | 549.39 |  | 12498.62 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 47362.37 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.57; 10: 15382.76 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 |  | 12.48 | 3237.59 |  | 40405.12 | [15 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 |  | 12.48 | 668.82 |  | 8346.87 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 |  | 10.92 | 554.77 |  | 6058.09 | [15 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 |  | 10.92 | 581.96 |  | 6355 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 1.17 | 768.51 |  | 899.16 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 |  | 1.17 | 581.96 |  | 680.89 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 75243.75 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 27881.38 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28717.82 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16728.83 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9283.88; 10: 120690.4 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 55; 6: 1; 7: 55 | [13 empty] | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 69.85; 10: 35492.88 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 |  | 69.85 | 508.13 |  | 35492.88 | [15 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 13215.4 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.55; 10: 13123.2 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.35 |  | 19.25 | 554.77 |  | 10679.32 | [15 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 |  | 19.25 | 581.96 |  | 11202.73 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 3.3 | 768.51 |  | 2536.08 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 3.3 | 581.96 |  | 1920.47 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 61831.48 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 48616.08 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 50074.56 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 29169.65 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2565.01; 10: 141075.69 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 55; 6: 1; 7: 55 | [13 empty] | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.25; 10: 4120.46 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 |  | 8.25 | 499.45 |  | 4120.46 | [15 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 2558.54 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.4; 10: 2560.63 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 |  | 3.85 | 554.77 |  | 2135.86 | [15 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 |  | 3.85 | 581.96 |  | 2240.55 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.55 | 768.51 |  | 422.68 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.55 | 581.96 |  | 320.08 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 9239.63 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 6681.09 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6881.52 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4008.65 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 366; 10: 20129.8 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [13 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 39.78; 10: 21336.4 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 |  | 39.78 | 536.36 |  | 21336.4 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 30518.52 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.31; 10: 7349.81 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 |  | 8.84 | 3237.59 |  | 28620.3 | [15 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 |  | 8.84 | 668.82 |  | 5912.37 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 2.47 | 768.51 |  | 1898.22 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 |  | 2.47 | 581.96 |  | 1437.44 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 59204.73 | [17 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | Прайс-лист | Опора СК-10 |  |  |  | шт | 1 |  | 13 | 13970 |  | 181610 | [15 empty] | Опора СК-10
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 28686.21 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29546.8 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 17211.73 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 22121.02; 10: 287573.26 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  |  | 4: км; 5: 1.925; 6: 1; 7: 1.925 | [13 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 67.1825; 10: 37346.75 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 34.9 |  | 67.1825 | 555.9 |  | 37346.75 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 9662.25 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.1487; 10: 8234 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 3.24 |  | 6.237 | 554.77 |  | 3460.1 | [15 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.24 |  | 6.237 | 581.96 |  | 3629.68 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.75 |  | 3.3687 | 768.51 |  | 2588.92 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 |  | 3.3687 | 581.96 |  | 1960.48 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 2.36 |  | 4.543 | 795.34 |  | 3613.23 | [15 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.36 |  | 4.543 | 581.96 |  | 2643.84 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 55243 | [17 empty] | Итого прямые затраты
7.1 |  | Провод СИП-2 3*70+1*50 ГОСТ |  |  |  | 4: м; 7: 980; 8: 407.1; 10: 398958 | [15 empty] | Провод СИП-2 3*70+1*50 ГОСТ
7.2 |  | Провод СИП-2 3*35+1*50 ГОСТ |  |  |  | 4: м; 7: 245; 8: 256.45; 10: 62830.25 | [15 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*50 ГОСТ
7.3 |  | Провод СИП-4 4*25 ГОСТ |  |  |  | 4: м; 7: 700; 8: 172.5; 10: 120750 | [15 empty] | Провод СИП-4 4*25 ГОСТ
7.4 |  | Кронштейн анкерный CA 2000.02 -ВК |  |  |  | 4: шт; 7: 108; 8: 334.4; 10: 36115.2 | [15 empty] | Кронштейн анкерный CA 2000.02 -ВК
7.5 |  | Зажим анкерный для СИП-2 PA 1500 (50-70 кв. мм) -NILED |  |  |  | 4: шт; 7: 54; 8: 829.4; 10: 44787.6 | [15 empty] | Зажим анкерный для СИП-2 PA 1500 (50-70 кв. мм) -NILED
7.6 |  | Зажим анкерный для СИП-2 РА 1000 P (25-35 кв. мм) -ВК |  |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 491.7; 10: 6883.8 | [15 empty] | Зажим анкерный для СИП-2 РА 1000 P (25-35 кв. мм) -ВК
7.7 |  | Зажим анкерный абонентский THB-4 / ЗАБ 4/16-35 (4х16-35 кв. мм) VS |  |  |  | 4: шт; 7: 40; 8: 121; 10: 4840 | [15 empty] | Зажим анкерный абонентский THB-4 / ЗАБ 4/16-35 (4х16-35 кв. мм) VS
7.8 |  | Лента стальная нерж. F 207 (50м) SS201 (пластик) -NILED |  |  |  | 4: м; 7: 216; 8: 128.7; 10: 27799.2 | [15 empty] | Лента стальная нерж. F 207 (50м) SS201 (пластик) -NILED
7.9 |  | Скрепы для ленты усиленные NB 20 -NILED |  |  |  | 4: шт; 7: 216; 8: 37.4; 10: 8078.4 | [15 empty] | Скрепы для ленты усиленные NB 20 -NILED
7.10 |  | Зажим ответвительный герметичный TH 2x95 (16-95/4-35 кв. мм) VS |  |  |  | 4: шт; 7: 192; 8: 205; 10: 39360 | [15 empty] | Зажим ответвительный герметичный TH 2x95 (16-95/4-35 кв. мм) VS
7.11 |  | Зажим ответвительный герметичный TH 3x95 / P3X-95 (25-95/25-95 кв. мм) VS |  |  |  | 4: шт; 7: 40; 8: 221; 10: 8840 | [15 empty] | Зажим ответвительный герметичный TH 3x95 / P3X-95 (25-95/25-95 кв. мм) VS
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 45580.75 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 46948.17 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27348.45 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 461704.97; 10: 888782.07 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 4: 10 м; 5: 3.25; 6: 1; 7: 3.25 | [13 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.85; 10: 2997.95 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.8 |  | 5.85 | 512.47 |  | 2997.95 | [15 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 48.03 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0325; 10: 18.91 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0325 | 768.51 |  | 24.98 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.0325 | 581.96 |  | 18.91 | [16 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.05 |  | 0.1625 | 141.83 |  | 23.05 | [15 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 10: 63.13 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 |  | 0.39 | 161.86 |  | 63.13 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 3128.02 | [17 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.0325 | 91700 |  | 2980.25 | [15 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 3016.86 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3107.37 | [18 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1810.12 | [18 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3392.54; 10: 11025.76 | [19 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [13 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13; 10: 10049.72 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 6.5 | 781.74 |  | 5081.31 | [15 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.5 |  | 6.5 | 764.37 |  | 4968.41 | [15 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 10049.72 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 10049.72 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7436.79 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3617.9 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1623.42; 10: 21104.41 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.32; 6: 1; 7: 2.32 | [13 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.0784; 10: 19957.15 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 |  | 35.0784 | 568.93 |  | 19957.15 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 19957.15 | [17 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 399.14 | [20 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 19957.15 | [18 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19358.44 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10178.15 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 21505.55; 10: 49892.88 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 1257739.2 | [22 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 148240.98 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 113220.02 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 51983.23 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 944294.97 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 1504787.46 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 118234.11 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 113220.02 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 51983.23 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 943895.83 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 175323.86 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 102130.41 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 49892.88 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 19957.15 | [22 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 10: 399.14 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 19358.44 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 10178.15 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 21104.41 | [22 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 21104.41 | [22 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 10049.72 | [22 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 7436.79 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 3617.9 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 10: 1575784.75 | [23 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 200224.21 | [22 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 202119.09 | [22 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 115926.46 | [22 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 10: 1554680.34 | [23 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,86% |  |  |  | 10: 44463.86 | [22 empty] | Производство работ в зимнее время 2,86%
|  | Всего |  |  |  | 10: 1599144.2 | [23 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 10: 1620248.61 | [23 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 10: 32404.97 | [22 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 10: 1652653.58 | [23 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 10: 363583.79 | [22 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 2016237.37 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 270,7109 | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 85,07125 | [24 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 16883.53 | [25 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 16883.53 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 4220.88 | [25 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 4220.88 | [26 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | [38 empty] | Инженер 2-й категории ООО "Коммунальные сети"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [39 empty] | Главный инженер ООО "Коммунальные сети"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]