## Модерн силового трансформатора
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Модернизация силового трансформатора Т-1 включая замену вводного МВ-35 (1секц) и выключателя секционного на элегазовые ВГБЭ-35-630-12,5 на ПС-35/10кВ "БХЗ". | [20 empty] | Замена силового трансформатора Т-1 ПС-35 БХЗ — ОБЩАЯ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 25. Приморский край | [18 empty] | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Приморский край | [19 empty] | Приморский край
Сметная стоимость |  |  | 108876.07 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 920.39 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5549.46 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 75113.19 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 325.66 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1580 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7844.95 | чел.час.
| прочих затрат |  | 7704.68 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 461.09 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Трансформатор | [24 empty] | Раздел 1. Трансформатор
маслоприемник | [25 empty] | маслоприемник
1 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  | м3 | 3.4 | 1 | 3.4 | [17 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1824.61 |  | 6203.68 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | КСР1-08.12.11.130.02.3.01.02-1104-000 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 3.74 | 1 | 3.74 | 1491.62 |  | 5578.66 | [14 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5578.66 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 | 0.032 | 1 | 0.032 | [17 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 316636.56 |  | 10132.37 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | КСР1-23.63.10.000.04.1.02.05-0114-000 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 |  |  |  | м3 | 3.264 | 1 | 3.264 | 7042.18 |  | 22985.68 | [14 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 22985.68 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН06-02-001-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  | 100 м3 | 0.042 | 1 | 0.042 | [17 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 950446.67 |  | 39918.76 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | КСР1-23.63.10.000.04.1.02.05-0156-000 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10 |  |  |  | м3 | 4.26 | 1 | 4.26 | 7792.73 |  | 33197.03 | [14 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 33197.03 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | КСР1-25.93.13.112.08.1.02.17-0097-000 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  |  | м2 | 26.8 | 1 | 26.8 | 204.91 |  | 5491.59 | [14 empty] | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5491.59 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН06-07-002-01 | Устройство поясов: в опалубке |  |  |  | 100 м3 | 0.056 | 1 | 0.056 | [17 empty] | Устройство поясов: в опалубке
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2022816.96 |  | 113277.75 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | КСР1-23.63.10.000.04.1.02.05-0302-000 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 |  |  |  | м3 | 5.68 | 1 | 5.68 | 8872.26 |  | 50394.44 | [14 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 50394.44 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | КСР1-25.93.13.112.08.1.02.17-0097-000 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм |  |  |  | м2 | 26.8 | 1 | 26.8 | 204.91 |  | 5491.59 | [14 empty] | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5491.59 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН08-01-005-01 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм |  |  |  | 100 м2 | 0.94 | 1 | 0.94 | [17 empty] | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 21070.71 |  | 19806.47 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН08-01-005-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к нормам 08-01-005-01, 08-01-005-02 |  |  |  | 100 м2 | 1.88 | 1 | 1.88 | [17 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к нормам 08-01-005-01, 08-01-005-02
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1077.2 |  | 2025.13 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | КСР1-23.64.10.110.04.3.02.09-0935-000 | Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений |  |  |  | кг | 50 | 1 | 50 | 71.73 |  | 3586.5 | [14 empty] | Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3586.5 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  |  |  | 100 шт | 0.16 | 1 | 0.16 | [17 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 168425.19 |  | 26948.03 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | КСР1-23.61.12.142.05.1.06.04-1444-000 | Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.98 | 1 | 1.98 | 30662.95 |  | 60712.64 | [14 empty] | Плиты перекрытий многопустотные железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 60712.64 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  |  | т | 1.3 | 1 | 1.3 | [17 empty] | Металлические конструкции
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 299792.62 |  | 389730.41 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  |  | м2 | 36 | 1 | 36 | [17 empty] | Очистка поверхности щетками
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1572.63 |  | 56614.75 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 | 0.36 | 1 | 0.36 | [17 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12847 |  | 4624.92 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 100 м2 | 0.36 | 1 | 0.36 | [17 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5449.58 |  | 1961.85 | [15 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оборудования | [25 empty] | Демонтаж оборудования
20 | ГЭСНм08-01-023-01 | Демонтаж спусков, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | [17 empty] | Демонтаж спусков, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12623.05 |  | 113607.49 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-01-065-01 | Слив трансформаторного масла |  |  |  | т | 6.6 | 1 | 6.6 | [17 empty] | Слив трансформаторного масла
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 19490.98 |  | 128640.44 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-01-001-08 | Демонтаж трансформатора трехфазного: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Демонтаж трансформатора трехфазного: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1071411.81 |  | 1071411.81 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Демонтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2757.78 |  | 8273.33 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-01-007-01 | Демонтаж трансформатора трехфазного напряжением: 35 кВ |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Демонтаж трансформатора трехфазного напряжением: 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 61724.23 |  | 123448.45 | [15 empty] | Всего по позиции
Строительные работы | [25 empty] | Строительные работы
25 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | м3 | 72.8 | 1 | 72.8 | [17 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1955.8 |  | 142382.32 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | КСР1-59.1.02.02-0362 | Щебень М 1000, фракция 45-63 мм, Л 10 |  |  |  | м3 | 72.8 | 1 | 72.8 | 1300 |  | 94640 | [14 empty] | Щебень М 1000, фракция 45-63 мм, Л 10
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 94640 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  | м3 | 7.28 | 1 | 7.28 | [17 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1824.61 |  | 13283.19 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | КСР1-08.12.12.160.02.2.04.03-0003-000 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 7.28 | 1 | 7.28 | 1200 |  | 8736 | [14 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8736 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 | 0.3 | 1 | 0.3 | [17 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 68733.9 |  | 20620.17 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  | 100 м2 | 0.3 | 1 | 0.3 | [17 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1320.5 |  | 396.15 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | КСР1-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  | м3 | 9 | 1 | 9 | 8240.9 |  | 74168.1 | [14 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М50
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 74168.1 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН07-01-001-03 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | [17 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 605362.25 |  | 24214.49 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | КСР1-23.61.12.141.05.1.01.13-0011-000 | Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ |  |  |  | м3 | 1.76 | 1 | 1.76 | 41475.29 |  | 72996.51 | [14 empty] | Плиты пригрузочные и опорные, сборные железобетонные ВЛ и ОРУ
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 72996.51 | [15 empty] | Всего по позиции
Монтаж оборудования | [25 empty] | Монтаж оборудования
34 | ГЭСНм08-01-001-08 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1071411.81 |  | 1071411.81 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | Оборудование | Трансформатор ТМ-10000/35 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 55760000 |  | 55760000 | [14 empty] | Трансформатор ТМ-10000/35 УХЛ1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 55760000 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-01-007-01 | Трансформатор трехфазный напряжения: 35 кВ |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Трансформатор трехфазный напряжения: 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 61724.23 |  | 123448.45 | [15 empty] | Всего по позиции
37 О | обрудование | НАМИ-35-0,1-0,1 (35 кВ, 100 В) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 790000 |  | 1580000 | [14 empty] | НАМИ-35-0,1-0,1 (35 кВ, 100 В)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1580000 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-01-003-01 | Система охлаждения вида: ДЦ навесная |  |  |  | охлаждающее устройство | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Система охлаждения вида: ДЦ навесная
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 197139.03 |  | 1182834.17 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-01-065-01 | Заливка: трансформаторов |  |  |  | т | 6.6 | 1 | 6.6 | [17 empty] | Заливка: трансформаторов
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 19805.66 |  | 130717.38 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-01-021-02 | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 |  |  |  | пролет | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 122538.73 |  | 367616.2 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | КСР1-27.32.14.120.21.2.01.02-0089-000 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19 |  |  |  | т | 0.148 | 1 | 0.148 | 344588.88 |  | 50999.15 | [14 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 50999.15 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | КСР1-27.33.13.120.20.1.01.02-0087-000 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 2929.3 |  | 26363.7 | [14 empty] | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 26363.7 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | КСР1-27.33.13.120.20.1.01.02-0060-000 | Зажимы аппаратные прессуемые А4А-120-Т |  |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 31693.05 |  | 3803.17 | [14 empty] | Зажимы аппаратные прессуемые А4А-120-Т
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3803.17 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-01-042-01 | Изолятор трехфазный напряжением 35 кВ: опорный |  |  |  | компл | 12 | 1 | 12 | [17 empty] | Изолятор трехфазный напряжением 35 кВ: опорный
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9196.85 |  | 110362.2 | [15 empty] | Всего по позиции
45 | КСР1-27.90.12.110.22.2.01.08-1107-000 | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-А-2 УХЛ1 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 4746.72 |  | 56960.64 | [14 empty] | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-А-2 УХЛ1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 56960.64 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12212.77 |  | 73276.61 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | материал | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/48 |  |  |  | кг | 312 | 1 | 312 | 327.87 |  | 102295.44 | [14 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/48
|  | Цена=400/1,22 | [26 empty] | Цена=400/1,22
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 102295.44 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | КСР1-27.33.13.120.20.5.04.05-0001-000 | Зажимы ответвительные ОА-400-1 |  |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 125895.03 |  | 15107.4 | [14 empty] | Зажимы ответвительные ОА-400-1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 15107.4 | [15 empty] | Всего по позиции
49 | материал | Распорка дистанционная: глухая для двух проводов Р-3-120 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 5860 |  | 70320 | [14 empty] | Распорка дистанционная: глухая для двух проводов Р-3-120
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 70320 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | КСР1-27.33.13.120.20.1.01.02-0089-000 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 3253.34 |  | 19520.04 | [14 empty] | Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19520.04 | [15 empty] | Всего по позиции
51 | КСР1-27.33.13.120.20.1.01.02-0067-000 | Зажимы аппаратные прессуемые А4А-400-Т |  |  |  | 100 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 59317.57 |  | 17795.27 | [14 empty] | Зажимы аппаратные прессуемые А4А-400-Т
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 17795.27 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | КСР1-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.128 | 1 | 0.128 | 77604.08 |  | 9933.32 | [14 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9933.32 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | КСР1-25.93.14.119.01.7.15.07-1056-000 | Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с насаженной шайбой, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм |  |  |  | т | 0.085 | 1 | 0.085 | 337004.93 |  | 28645.42 | [14 empty] | Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с насаженной шайбой, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 28645.42 | [15 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4911.37 |  | 14734.11 | [15 empty] | Всего по позиции
55 | Оборудование | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-02А-0,5Fs10/10P10-10/15-600/5 31,5кА |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 18250 |  | 54750 | [14 empty] | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-02А-0,5Fs10/10P10-10/15-600/5 31,5кА
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 54750 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Вакуумный выключатель | [24 empty] | Раздел 2. Вакуумный выключатель
56 | ГЭСНм08-01-009-03 | Демонтаж выключателя масляного трехфазный напряжением: 35 кВ |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Демонтаж выключателя масляного трехфазный напряжением: 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 72836.7 |  | 145673.4 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСНм08-01-006-01 | Демонтаж трансформатора тока напряжением: 35 кВ |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Демонтаж трансформатора тока напряжением: 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 35000.76 |  | 70001.52 | [15 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСНм08-01-008-01 | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 454225.77 |  | 908451.53 | [15 empty] | Всего по позиции
59 | Оборудование | Элегазовый высоковольтный выключатель ВГБЭ-35-630-12,5 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5500000 |  | 11000000 | [14 empty] | Элегазовый высоковольтный выключатель ВГБЭ-35-630-12,5
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 11000000 | [15 empty] | Всего по позиции
60 | Оборудование | Блок микропроцессорный |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 280000 |  | 560000 | [14 empty] | Блок микропроцессорный
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 560000 | [15 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСНм08-01-006-01 | Трансформатор тока напряжением: 35 кВ |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Трансформатор тока напряжением: 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 51528.31 |  | 103056.61 | [15 empty] | Всего по позиции
62 | Оборудование | Трансформаторы тока ТОЛ-35 III-II |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 200000 |  | 1200000 | [14 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-35 III-II
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1200000 | [15 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСНп01-03-009-01 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением: до 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 124098.1 |  | 248196.19 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. ПНР | [24 empty] | Раздел 3. ПНР
ОРУ-35 кВ | [25 empty] | ОРУ-35 кВ
64 | ГЭСНп01-02-002-04 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 99792.17 |  | 99792.17 | [15 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСНп01-02-016-03 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 38241.32 |  | 76482.63 | [15 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСНп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 17208.6 |  | 103251.58 | [15 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСНп01-03-008-03 | Выключатель: масляный напряжением до 110 кВ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Выключатель: масляный напряжением до 110 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 66328.29 |  | 132656.58 | [15 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСНп01-03-020-04 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 58576.33 |  | 117152.66 | [15 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСНп01-03-022-01 | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12813.58 |  | 25627.16 | [15 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСНп01-03-025-03 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 73220.41 |  | 73220.41 | [15 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСНп01-11-010-03 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м |  |  |  | измерение | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7258.63 |  | 7258.63 | [15 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | испытание | 33 | 1 | 33 | [17 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1837.06 |  | 60622.88 | [15 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | испытание | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6029.89 |  | 36179.31 | [15 empty] | Всего по позиции
74 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 100 измерений | 1.69 | 1 | 1.69 | [17 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 29034.46 |  | 49068.24 | [15 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | измерение | 12 | 1 | 12 | [17 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4032.56 |  | 48390.76 | [15 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСНп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9560.33 |  | 28681 | [15 empty] | Всего по позиции
77 | ГЭСНп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 139752.12 |  | 279504.24 | [15 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСНп01-04-063-01 | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 93888.67 |  | 187777.34 | [15 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСНп01-05-012-02 | Устройство АПВ: с использованием механических систем, встроенных в привод |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [17 empty] | Устройство АПВ: с использованием механических систем, встроенных в привод
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 22328.65 |  | 223286.53 | [15 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | схема | 12 | 1 | 12 | [17 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5771.7 |  | 69260.38 | [15 empty] | Всего по позиции
81 | ГЭСНп01-06-023-01 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [17 empty] | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8654.91 |  | 43274.53 | [15 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНп01-09-002-02 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | [17 empty] | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 28466.61 |  | 341599.36 | [15 empty] | Всего по позиции
83 | ГЭСНп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | [17 empty] | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3629.31 |  | 50810.32 | [15 empty] | Всего по позиции
84 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3629.31 |  | 21775.84 | [15 empty] | Всего по позиции
85 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [17 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3629.31 |  | 130655.07 | [15 empty] | Всего по позиции
86 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | измерение | 12 | 1 | 12 | [17 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4032.56 |  | 48390.76 | [15 empty] | Всего по позиции
87 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | испытание | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14604.82 |  | 43814.46 | [15 empty] | Всего по позиции
88 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | испытание | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5736.21 |  | 11472.41 | [15 empty] | Всего по позиции
89 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | присоединение | 6 | 1 | 6 | [17 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 103629.32 |  | 621775.89 | [15 empty] | Всего по позиции
90 | ГЭСНп01-13-030-03 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 20 шт. |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 20 шт.
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 488325.89 |  | 976651.77 | [15 empty] | Всего по позиции
91 | ГЭСНп01-04-035-01 | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3 |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 393991.44 |  | 393991.44 | [15 empty] | Всего по позиции
92 | ГЭСНп01-05-028-03 | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 128889.89 |  | 128889.89 | [15 empty] | Всего по позиции
93 | ГЭСНп01-10-010-02 | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов |  |  |  | схема | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 25578.79 |  | 51157.58 | [15 empty] | Всего по позиции
94 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  |  |  | участок | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 48011.29 |  | 48011.29 | [15 empty] | Всего по позиции
95 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  |  | сигнал | 120 | 1 | 120 | [17 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2043.98 |  | 245277.21 | [15 empty] | Всего по позиции
96 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [17 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 50922.52 |  | 152767.57 | [15 empty] | Всего по позиции
97 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [17 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3629.31 |  | 130655.07 | [15 empty] | Всего по позиции
98 | ГЭСНп01-09-001-02 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | [17 empty] | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13296.91 |  | 239344.29 | [15 empty] | Всего по позиции
99 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  |  | схема | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5771.7 |  | 11543.39 | [15 empty] | Всего по позиции
100 | ГЭСНп01-06-011-04 | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 176628.15 |  | 353256.29 | [15 empty] | Всего по позиции
101 | ГЭСНп01-13-001-03 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. |  |  |  | присоединение | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 153372.37 |  | 306744.73 | [15 empty] | Всего по позиции
102 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | испытание | 10 | 1 | 10 | [17 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3408.55 |  | 34085.47 | [15 empty] | Всего по позиции
103 | ГЭСНп01-13-020-02 | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт. |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт.
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 237839.71 |  | 475679.42 | [15 empty] | Всего по позиции
104 | ГЭСНп01-13-030-03 | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 20 шт. |  |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 20 шт.
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 488325.89 |  | 976651.77 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Новый Раздел | [24 empty] | Раздел 4. Новый Раздел
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 76405838.56 | [18 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 5549463.27 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 683877.08 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 325659.83 | [18 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 69846838.38 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 920388.77 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 144089.65 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 40911.97 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 18307.32 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 445309.33 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 170236.72 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 101533.78 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 75113189.47 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1736476.24 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 642965.11 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 307352.51 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 69401529.05 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1982513.9 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1042352.66 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 1580000 | [18 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 1580000 | [18 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 7704684.51 | [18 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 7704684.51 | [18 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 3668897.38 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 2714984.07 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1320803.06 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 85318262.75 | [19 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 5875123.1 | [18 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 4867734.69 | [18 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 2464689.5 | [18 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 76033578.24 | [19 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,86% | [9 empty] | 2174560.34 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,86%
|  | Всего | [9 empty] | 78208138.58 | [19 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами | [9 empty] | 87492823.09 | [19 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 1749856.46 | [18 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными | [9 empty] | 89242679.55 | [19 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% | [9 empty] | 19633389.5 | [18 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 108876069.05 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [28 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 7844,951412 | [23 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 461,09271 | [23 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 6163747.61 | [21 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 6163747.61 | [22 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 1540936.9 | [21 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 1540936.9 | [22 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | [34 empty] | Инженер 2-й категории ООО "Коммунальные сети"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]