## Реконстр ВЛ-0,4кВ от КТП 2157
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | [31 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | [32 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | [33 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [32 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 8398.5 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4886.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 611.35 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1093.6 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 340.45 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1131.03 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 3.37 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 525.28 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [35 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
32 | ГЭСН33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.91; 12: 27420.05 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.24 | 1.15 | 49.91 |  |  | 549.39 |  | 27420.05 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 149327.69 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 48.125; 12: 31958.96 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.04 | 1.25 | 45.5 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 147310.35 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 1.25 | 45.5 |  |  | 668.82 |  | 30431.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.25 | 2.625 |  |  | 768.51 |  | 2017.34 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.25 | 2.625 |  |  | 581.96 |  | 1527.65 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8728.41; 12: 305494.49 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.36; 12: 16679.48 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.64 | 1.15 | 30.36 |  |  | 549.39 |  | 16679.48 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 64518.38 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.625; 12: 18222.09 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.44 | 1.25 | 18 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 58276.62 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 1.25 | 18 |  |  | 668.82 |  | 12038.76 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.72 | 1.25 | 9 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 4992.93 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.25 | 9 |  |  | 581.96 |  | 5237.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.13 | 1.25 | 1.625 |  |  | 768.51 |  | 1248.83 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.13 | 1.25 | 1.625 |  |  | 581.96 |  | 945.69 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15630.95; 12: 156309.51 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  |  | 4: шт; 5: 55; 6: 1; 7: 55 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.9325; 12: 12839.18 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 25.9325 |  |  | 495.1 |  | 12839.18 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 40618.49 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.25; 12: 20625.97 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.25 | 15.125 |  |  | 1874.48 |  | 28351.51 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.25 | 15.125 |  |  | 781.74 |  | 11823.82 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.25 | 15.125 |  |  | 15.7 |  | 237.46 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.25 | 15.125 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 12029.52 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.25 | 15.125 |  |  | 581.96 |  | 8802.15 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2338.76; 12: 128631.83 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 71; 6: 1; 7: 71 | [22 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 103.6955; 12: 52690.79 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.15 | 103.6955 |  |  | 508.13 |  | 52690.79 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21324.86 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.3875; 12: 21176.07 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.35 | 1.25 | 31.0625 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 17232.54 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.25 | 31.0625 |  |  | 581.96 |  | 18077.13 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.25 | 5.325 |  |  | 768.51 |  | 4092.32 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.25 | 5.325 |  |  | 581.96 |  | 3098.94 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3036.55; 12: 215594.71 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 71; 6: 1; 7: 71 | [22 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.2475; 12: 6117.01 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.15 | 12.2475 |  |  | 499.45 |  | 6117.01 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4128.56 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.1; 12: 4131.92 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.25 | 6.2125 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 3446.51 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.25 | 6.2125 |  |  | 581.96 |  | 3615.43 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.8875 |  |  | 768.51 |  | 682.05 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.8875 |  |  | 581.96 |  | 516.49 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 437.79; 12: 31083.25 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [22 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.734; 12: 9770.3 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.66 | 1.15 | 19.734 |  |  | 495.1 |  | 9770.3 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 749.3 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.975; 12: 567.41 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.975 |  |  | 768.51 |  | 749.3 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.975 |  |  | 581.96 |  | 567.41 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1074.52; 12: 27937.48 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 865051.27 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика | [35 empty] | Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика
38 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн |  |  |  | 1т груза | 13.75 | 1 | 13.75 |  |  | 432.12 |  | 5941.65 | [22 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5941.65 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | 07-1 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый |  |  |  | 1т груза | 15.4 | 1 | 15.4 |  |  | 527.22 |  | 8119.19 | [22 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8119.19 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | 02-15-2-03-0001 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 29.15 | 1 | 29.15 |  |  | 86.79 | 1.25 | 3162.41 | [22 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3162.41 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | 01-20-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 12.72 | 1 | 12.72 |  |  | 330.98 |  | 4210.07 | [22 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4210.07 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  | 1т груза | 0.07668 | 1 | 0.07668 |  |  | 720.22 |  | 55.23 | [22 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55.23 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | 01-20-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 0.07668 | 1 | 0.07668 |  |  | 330.98 |  | 25.38 | [22 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25.38 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика |  |  |  | 12: 21513.93 | [27 empty] | Всего по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика
Раздел 3. Расчистка территории строительной площадки | [35 empty] | Раздел 3. Расчистка территории строительной площадки
44 | ГЭСН47-01-128-01 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 105.915; 12: 58878.15 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 6.14 | 1.15 | 105.915 |  |  | 555.9 |  | 58878.15 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 44564.89 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.5; 12: 17949.06 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.83 | 1.25 | 15.5625 | 1472.34 | 1.6 | 2355.74 |  | 36661.2 | [24 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.25 | 15.5625 |  |  | 781.74 |  | 12165.83 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.53 | 1.25 | 9.9375 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 7903.69 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.53 | 1.25 | 9.9375 |  |  | 581.96 |  | 5783.23 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 828.3 | [23 empty] | М
| 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм |  |  |  | т | 0.00014 |  | 0.0021 | 199207.15 | 1.98 | 394430.16 |  | 828.3 | [24 empty] | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17111.2; 12: 256668.02 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН47-01-128-03 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: до 0,5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: до 0,5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 81.9375; 12: 45549.06 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 4.75 | 1.15 | 81.9375 |  |  | 555.9 |  | 45549.06 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 40589.58 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.8125; 12: 16629.87 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.74 | 1.25 | 13.875 | 1472.34 | 1.6 | 2355.74 |  | 32685.89 | [24 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.74 | 1.25 | 13.875 |  |  | 781.74 |  | 10846.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.53 | 1.25 | 9.9375 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 7903.69 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.53 | 1.25 | 9.9375 |  |  | 581.96 |  | 5783.23 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 828.3 | [23 empty] | М
| 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм |  |  |  | т | 0.00014 |  | 0.0021 | 199207.15 | 1.98 | 394430.16 |  | 828.3 | [24 empty] | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14160.66; 12: 212409.94 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Расчистка территории строительной площадки |  |  |  | 12: 469077.96 | [27 empty] | Всего по разделу 3 Расчистка территории строительной площадки
Раздел 4. Развозка материала по пикетам | [35 empty] | Раздел 4. Развозка материала по пикетам
46 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 86; 6: 1; 7: 86 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.516; 12: 21544.77 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.15 | 43.516 |  |  | 495.1 |  | 21544.77 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 69286.41 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.6; 12: 35183.46 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.25 | 25.8 |  |  | 1874.48 |  | 48361.58 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.25 | 25.8 |  |  | 781.74 |  | 20168.89 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.25 | 25.8 |  |  | 15.7 |  | 405.06 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.25 | 25.8 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 20519.77 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.25 | 25.8 |  |  | 581.96 |  | 15014.57 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2540.48; 12: 218481.66 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 45; 6: 1; 7: 45 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.9375; 12: 6405.36 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.15 | 12.9375 |  |  | 495.1 |  | 6405.36 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6386.94 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.875; 12: 4582.94 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 7.875 |  |  | 15.7 |  | 123.64 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 7.875 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 6263.3 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.25 | 7.875 |  |  | 581.96 |  | 4582.94 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 784.14; 12: 35286.17 | [26 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 41; 6: 1; 7: 41 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.145; 12: 7003.19 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.15 | 14.145 |  |  | 495.1 |  | 7003.19 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6650.53 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2; 12: 4772.07 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.25 | 8.2 |  |  | 15.7 |  | 128.74 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.25 | 8.2 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 6521.79 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.25 | 8.2 |  |  | 581.96 |  | 4772.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 917.55; 12: 37619.47 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Развозка материала по пикетам |  |  |  | 12: 291387.3 | [27 empty] | Всего по разделу 4 Развозка материала по пикетам
Раздел 5. Строительно-монтажные работы | [35 empty] | Раздел 5. Строительно-монтажные работы
49 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 45; 6: 1; 7: 45 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 172.9237; 12: 92749.33 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.2558 | 172.9237 |  |  | 536.36 |  | 92749.33 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 171666.65 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 63.6187; 12: 41342.68 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 1.625 | 49.725 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 160989.16 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.625 | 49.725 |  |  | 668.82 |  | 33257.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.625 | 13.8938 |  |  | 768.51 |  | 10677.49 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.625 | 13.8938 |  |  | 581.96 |  | 8085.61 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 10001.45 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 4.5 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1769.31 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 1.35 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 130.37 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.9; 10: 109.94; 12: 98.95 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.018; 10: 130729.83; 12: 2353.14 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0045 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 579.75 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 2.7 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 5069.93 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11874; 12: 534330.09 | [26 empty] | Всего по позиции
86 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 20.7 | 1 | 20.7 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 636962.39 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 636962.39 | [26 empty] | Всего по позиции
87 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 45 | 1 | 45 |  |  | 466.67 |  | 21000.15 | [22 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21000.15 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 45; 6: 1; 7: 45 | [22 empty] | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.5006; 12: 9923 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.8687 | 18.5006 |  |  | 536.36 |  | 9923 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 68065.27 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.0234; 12: 14060.9 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.23 | 2.0312 | 21.0234 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 68065.27 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.23 | 2.0312 | 21.0234 |  |  | 668.82 |  | 14060.9 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2914.29; 12: 131142.93 | [26 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 82.2489; 12: 44115.03 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.3754 | 82.2489 |  |  | 536.36 |  | 44115.03 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 89172.66 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.5; 12: 21172.06 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.625 | 26 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 84177.34 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.625 | 26 |  |  | 668.82 |  | 17389.32 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.625 | 6.5 |  |  | 768.51 |  | 4995.32 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.625 | 6.5 |  |  | 581.96 |  | 3782.74 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2222.54 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 393.18 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.3 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 28.97 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.2; 10: 109.94; 12: 21.99 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.004; 10: 130729.83; 12: 522.92 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.001 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 128.83 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.6 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 1126.65 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26310.02; 12: 263100.24 | [26 empty] | Всего по позиции
88 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 9.2 | 1 | 9.2 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 283094.4 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 283094.4 | [26 empty] | Всего по позиции
89 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 1750 |  | 17500 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [40 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17500 | [26 empty] | Всего по позиции
90 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 40 | 1 | 40 |  |  | 17.5 |  | 700 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 700 | [26 empty] | Всего по позиции
91 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 466.67 |  | 4666.7 | [22 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4666.7 | [26 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСН33-04-019-19 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [22 empty] | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.5106; 12: 8319.28 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.8687 | 15.5106 |  |  | 536.36 |  | 8319.28 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 46692.12 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.4219; 12: 9645.64 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.71 | 2.0312 | 14.4219 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 46692.12 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.71 | 2.0312 | 14.4219 |  |  | 668.82 |  | 9645.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9393.99; 12: 93939.86 | [26 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88.5339; 12: 47486.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.4053 | 88.5339 |  |  | 536.36 |  | 47486.04 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 101084.22 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.5138; 12: 23818.42 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.625 | 29.575 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 95751.72 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.625 | 29.575 |  |  | 668.82 |  | 19780.35 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.625 | 6.9387 |  |  | 768.51 |  | 5332.5 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.625 | 6.9387 |  |  | 581.96 |  | 4038.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1555.78 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.7 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 275.23 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.21 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 20.28 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.14; 10: 109.94; 12: 15.39 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.0028; 10: 130729.83; 12: 366.04 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0007 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 90.18 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.42 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 788.66 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41452.96; 12: 290170.73 | [26 empty] | Всего по позиции
92 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 9.66 | 1 | 9.66 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 297249.12 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 297249.12 | [26 empty] | Всего по позиции
93 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 287.5 |  | 4025 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4025 | [26 empty] | Всего по позиции
94 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 17.5 |  | 490 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 490 | [26 empty] | Всего по позиции
95 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 14 | 1 | 14 | 44.55 | 1.69 | 75.29 |  | 1054.06 | [22 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1054.06 | [26 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [22 empty] | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.8779; 12: 1543.58 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.8687 | 2.8779 |  |  | 536.36 |  | 1543.58 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10587.93 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2703; 12: 2187.25 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.23 | 2.0312 | 3.2703 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 10587.93 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.23 | 2.0312 | 3.2703 |  |  | 668.82 |  | 2187.25 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2914.29; 12: 20400.01 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 2599825.68 | [27 empty] | Всего по разделу 5 Строительно-монтажные работы
Раздел 6. Подвес провода | [35 empty] | Раздел 6. Подвес провода
55 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника. Норма 58шт. Факт-62шт |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 | [22 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника. Норма 58шт. Факт-62шт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 196.8984; 12: 112198.84 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.99 | 1.15 | 2.0493 |  |  | 473.39 |  | 970.12 | [24 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 47.29 | 1.15 | 97.8903 |  |  | 516.82 |  | 50591.66 | [24 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.15 | 48.4794 |  |  | 581.96 |  | 28213.07 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.15 | 48.4794 |  |  | 668.82 |  | 32423.99 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 33026.54 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 56.0025; 12: 32928.34 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.75 | 1.25 | 1.6875 |  |  | 1874.48 |  | 3163.19 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.75 | 1.25 | 1.6875 |  |  | 781.74 |  | 1319.19 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.25 | 1.8225 | 11.45 | 1.53 | 17.52 |  | 31.93 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 22.74 | 1.25 | 51.165 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 28384.81 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 22.74 | 1.25 | 51.165 |  |  | 581.96 |  | 29775.98 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.59 | 1.25 | 1.3275 |  |  | 768.51 |  | 1020.2 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.59 | 1.25 | 1.3275 |  |  | 581.96 |  | 772.55 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.25 | 1.8225 |  |  | 233.97 |  | 426.41 | [24 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.25 | 1.8225 |  |  | 581.96 |  | 1060.62 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 230395.02; 12: 414711.03 | [26 empty] | Всего по позиции
96 | ФСБЦ-21.2.01.01-0039 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 1.8 | 1 | 1.8 |  |  | 519021.62 |  | 934238.92 | [22 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 934238.92 | [26 empty] | Всего по позиции
97 | ТЦ | Кронштейн анкерный СА-2000.1 |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 231 |  | 13860 | [22 empty] | Кронштейн анкерный СА-2000.1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13860 | [26 empty] | Всего по позиции
98 | ТЦ | Зажим анкерный РА 1500 |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 665.83 |  | 39949.8 | [22 empty] | Зажим анкерный РА 1500
|  | Цена=799/1,2 | [40 empty] | Цена=799/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39949.8 | [26 empty] | Всего по позиции
99 | ТЦ | Промежуточный зажим ES1500 |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 798 |  | 22344 | [22 empty] | Промежуточный зажим ES1500
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22344 | [26 empty] | Всего по позиции
100 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 176 | 1 | 176 |  |  | 70 |  | 12320 | [22 empty] | Лента монтажная
|  | Цена=84/1,2 | [40 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12320 | [26 empty] | Всего по позиции
101 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 176 | 1 | 176 |  |  | 18.33 |  | 3226.08 | [22 empty] | Скрепа усиленная
|  | Цена=22/1,2 | [40 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3226.08 | [26 empty] | Всего по позиции
56 | ГЭСН33-04-017-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.326; 12: 4752.53 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.91 | 1.15 | 4.186 |  |  | 516.82 |  | 2163.41 | [24 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.15 | 2.07 |  |  | 581.96 |  | 1204.66 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.15 | 2.07 |  |  | 668.82 |  | 1384.46 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1220.49 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2; 12: 1280.31 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 | 1.25 | 2.2 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 1220.49 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.25 | 2.2 |  |  | 581.96 |  | 1280.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4271.72; 12: 17086.86 | [26 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСН33-04-013-04 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [22 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.973; 12: 20861.99 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.15 | 37.973 |  |  | 549.39 |  | 20861.99 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1748.36 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.275; 12: 1323.96 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.25 | 2.275 |  |  | 768.51 |  | 1748.36 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.25 | 2.275 |  |  | 581.96 |  | 1323.96 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2311.44; 12: 60097.41 | [26 empty] | Всего по позиции
102 | ФСБЦ-21.2.01.01-0066 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.78 | 1 | 0.78 |  |  | 127732.84 |  | 99631.62 | [22 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 99631.62 | [26 empty] | Всего по позиции
103 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  | шт | 104 | 1 | 104 | 177.35 | 1.12 | 198.63 |  | 20657.52 | [22 empty] | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20657.52 | [26 empty] | Всего по позиции
104 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 52 | 1 | 52 |  |  | 70 |  | 3640 | [22 empty] | Лента монтажная
|  | Цена=84/1,2 | [40 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3640 | [26 empty] | Всего по позиции
105 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 52 | 1 | 52 |  |  | 18.33 |  | 953.16 | [22 empty] | Скрепа усиленная
|  | Цена=22/1,2 | [40 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 953.16 | [26 empty] | Всего по позиции
106 | ТЦ | Крюк SOT |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 |  |  | 287.5 |  | 7475 | [22 empty] | Крюк SOT
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7475 | [26 empty] | Всего по позиции
107 | ТЦ | Зажим анкерный РА 10/50 |  |  |  | шт | 52 | 1 | 52 |  |  | 291.67 |  | 15166.84 | [22 empty] | Зажим анкерный РА 10/50
|  | Цена=350/1,2 | [40 empty] | Цена=350/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15166.84 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 Подвес провода |  |  |  | 12: 1665358.24 | [27 empty] | Всего по разделу 6 Подвес провода
Раздел 7. Пусконаладочные работы | [35 empty] | Раздел 7. Пусконаладочные работы
58 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0746; 12: 1603.78 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.265 | 1.0373 |  |  | 781.74 |  | 810.9 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.265 | 1.0373 |  |  | 764.37 |  | 792.88 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1683.97; 12: 3367.94 | [26 empty] | Всего по позиции
Включение под рабочее напряжение | [43 empty] | Включение под рабочее напряжение
59 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [22 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8328; 12: 2896.42 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 52.53 | 1.15 | 4.8328 |  |  | 599.33 |  | 2896.42 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 38.21 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.006; 12: 4.1 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.003 |  |  | 1874.48 |  | 5.62 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.003 |  |  | 781.74 |  | 2.35 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.003 |  |  | 768.51 |  | 2.31 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.25 | 0.003 |  |  | 581.96 |  | 1.75 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 17.5 | 1.25 | 1.75 |  |  | 17.3 |  | 30.28 | [24 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 305.74 | [23 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.024 | 150.04 | 1.65 | 247.57 |  | 5.94 | [24 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.008 | 187.38 | 1.15 | 215.49 |  | 1.72 | [24 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 83.33 |  | 6.6664 | 5.87 | 1.15 | 6.75 |  | 45 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1.5 |  | 0.12 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 7.69 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 7.94 |  | 0.6352 | 174.93 | 1.5 | 262.4 |  | 166.68 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.0048 | 395.65 | 1.98 | 783.39 |  | 3.76 | [24 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 3.2e-05 | 308849.7 | 1.41 | 435478.08 |  | 13.94 | [24 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0816 | 655.9 | 1.14 | 747.73 |  | 61.01 | [24 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
59.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 50.37 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 94845.13; 12: 7587.61 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 7 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10955.55 | [27 empty] | Всего по разделу 7 Пусконаладочные работы
Раздел 8. Перебазировка механизмов | [35 empty] | Раздел 8. Перебазировка механизмов
Перебазировка строительной техники /расстояние 100км/ | [43 empty] | Перебазировка строительной техники /расстояние 100км/
60 | ФСЭМ-91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 1874.48 |  | 16601.38 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
60 | ФСЭМ-91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 |  |  | 1874.48 | 1.25 | 11715.5 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
60.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 781.74 |  | 4885.88 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16601.38 | [26 empty] | Всего по позиции
61 | ФСЭМ-91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 1144.53 |  | 11333.44 | [22 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
61 | ФСЭМ-91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 | 800.37 | 1.43 | 1144.53 | 1.25 | 7153.31 | [31 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
61.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 668.82 |  | 4180.13 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11333.44 | [26 empty] | Всего по позиции
62 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 3237.59 |  | 24415.07 | [22 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
62 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.25 | 20234.94 | [31 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
62.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 668.82 |  | 4180.13 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24415.07 | [26 empty] | Всего по позиции
63 | ФСЭМ-91.13.03-508 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 633.35 |  | 7595.69 | [22 empty] | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
63 | ФСЭМ-91.13.03-508 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 | 388.56 | 1.63 | 633.35 | 1.25 | 3958.44 | [31 empty] | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
63.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 581.96 |  | 3637.25 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7595.69 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 8 Перебазировка механизмов |  |  |  | 12: 59945.58 | [27 empty] | Всего по разделу 8 Перебазировка механизмов
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4443815.47 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 611347.16 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1014510.27 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 340446.87 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2474348.76 | [33 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3162.41 | [33 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4886150.79 | [33 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4882988.38 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 606846.96 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1014472.06 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 340442.77 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1387983.48 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 958318.55 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 574924.56 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3162.41 | [33 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1093596.78 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2896.42 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 38.21 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4.1 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1086365.28 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2813.5 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1479.27 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 3367.94 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 3367.94 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1603.78 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1186.8 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 577.36 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5983115.51 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 951794.03 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 962318.85 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 576981.19 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 5979747.57 | [34 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы (суточные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700 |  |  |  | 12: 144927.34 | [33 empty] | Командировочные расходы (суточные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700
|  | Командировочные расходы (расходы на жильё) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000 |  |  |  | 12: 207039.06 | [33 empty] | Командировочные расходы (расходы на жильё) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000
|  | Всего |  |  |  | 12: 6331713.97 | [34 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 6335081.91 | [34 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные расходы 3% |  |  |  | 12: 190052.46 | [33 empty] | Непредвиденные расходы 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 6525134.37 | [34 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2026г 5,5% |  |  |  | 12: 358882.39 | [33 empty] | Индекс-дефлятор на 2026г 5,5%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 6884016.76 | [34 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1514483.69 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 8398500.45 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1131,030865 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 525,281625 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 2694.35 | [36 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 2694.35 | [37 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 673.59 | [36 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 673.59 | [37 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]