## Реконстр ВЛ-0,4кВ КТП-2158
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | [31 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | [32 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | [33 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [32 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 12981.96 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 7664.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1012.7 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1542.46 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 559.12 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1873.77 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4.04 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 864.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [35 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 54; 6: 1; 7: 54 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 92.4048; 12: 50766.27 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.24 | 1.38 | 92.4048 |  |  | 549.39 |  | 50766.27 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 276469.54 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 89.1; 12: 59169.73 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.04 | 1.5 | 84.24 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 272734.58 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 1.5 | 84.24 |  |  | 668.82 |  | 56341.4 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.5 | 4.86 |  |  | 768.51 |  | 3734.96 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.5 | 4.86 |  |  | 581.96 |  | 2828.33 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10474.1; 12: 565601.22 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 61.9344; 12: 34026.14 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.64 | 1.38 | 61.9344 |  |  | 549.39 |  | 34026.14 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 131617.49 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 58.395; 12: 37173.06 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.44 | 1.5 | 36.72 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 118884.3 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 1.5 | 36.72 |  |  | 668.82 |  | 24559.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.72 | 1.5 | 18.36 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 10185.58 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.5 | 18.36 |  |  | 581.96 |  | 10684.79 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.13 | 1.5 | 3.315 |  |  | 768.51 |  | 2547.61 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.13 | 1.5 | 3.315 |  |  | 581.96 |  | 1929.2 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18757.14; 12: 318871.39 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  |  | 4: шт; 5: 88; 6: 1; 7: 88 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.7904; 12: 24651.23 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.38 | 49.7904 |  |  | 495.1 |  | 24651.23 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 77987.5 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 58.08; 12: 39601.85 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.5 | 29.04 |  |  | 1874.48 |  | 54434.9 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.5 | 29.04 |  |  | 781.74 |  | 22701.73 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.5 | 29.04 |  |  | 15.7 |  | 455.93 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.5 | 29.04 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 23096.67 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.5 | 29.04 |  |  | 581.96 |  | 16900.12 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2806.51; 12: 246973.1 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 71; 6: 1; 7: 71 | [22 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 124.4346; 12: 63228.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.38 | 124.4346 |  |  | 508.13 |  | 63228.95 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25589.83 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.665; 12: 25411.28 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.35 | 1.5 | 37.275 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 20679.05 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.5 | 37.275 |  |  | 581.96 |  | 21692.56 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.5 | 6.39 |  |  | 768.51 |  | 4910.78 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.5 | 6.39 |  |  | 581.96 |  | 3718.72 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3643.85; 12: 258713.64 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 71; 6: 1; 7: 71 | [22 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.697; 12: 7340.42 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.38 | 14.697 |  |  | 499.45 |  | 7340.42 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4954.27 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.52; 12: 4958.3 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.5 | 7.455 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 4135.81 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.5 | 7.455 |  |  | 581.96 |  | 4338.51 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5 | 1.065 |  |  | 768.51 |  | 818.46 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5 | 1.065 |  |  | 581.96 |  | 619.79 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 525.35; 12: 37299.9 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 57; 6: 1; 7: 57 | [22 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.9156; 12: 25703.41 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.66 | 1.38 | 51.9156 |  |  | 495.1 |  | 25703.41 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1971.23 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.565; 12: 1492.73 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.5 | 2.565 |  |  | 768.51 |  | 1971.23 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.5 | 2.565 |  |  | 581.96 |  | 1492.73 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1289.42; 12: 73497.07 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 1500956.32 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика | [35 empty] | Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика
7 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн |  |  |  | 1т груза | 13.75 | 1 | 13.75 |  |  | 432.12 |  | 5941.65 | [22 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5941.65 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | 07-1 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый |  |  |  | 1т груза | 15.4 | 1 | 15.4 |  |  | 527.22 |  | 8119.19 | [22 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8119.19 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | 02-15-2-03-0001 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 29.15 | 1 | 29.15 |  |  | 86.79 | 1.25 | 3162.41 | [22 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3162.41 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | 01-20-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 12.72 | 1 | 12.72 |  |  | 330.98 |  | 4210.07 | [22 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4210.07 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  | 1т груза | 0.07668 | 1 | 0.07668 |  |  | 720.22 |  | 55.23 | [22 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55.23 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | 01-20-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 0.07668 | 1 | 0.07668 |  |  | 330.98 |  | 25.38 | [22 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25.38 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика |  |  |  | 12: 21513.93 | [27 empty] | Всего по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика
Раздел 3. Расчистка территории строительной площадки | [35 empty] | Раздел 3. Расчистка территории строительной площадки
13 | ГЭСН47-01-128-01 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [22 empty] | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 120.037; 12: 66728.57 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 6.14 | 1.15 | 120.037 |  |  | 555.9 |  | 66728.57 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50506.88 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.9; 12: 20342.26 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.83 | 1.25 | 17.6375 | 1472.34 | 1.6 | 2355.74 |  | 41549.36 | [24 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.25 | 17.6375 |  |  | 781.74 |  | 13787.94 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.53 | 1.25 | 11.2625 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 8957.52 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.53 | 1.25 | 11.2625 |  |  | 581.96 |  | 6554.32 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 938.74 | [23 empty] | М
| 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм |  |  |  | т | 0.00014 |  | 0.00238 | 199207.15 | 1.98 | 394430.16 |  | 938.74 | [24 empty] | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17111.2; 12: 290890.4 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН47-01-128-03 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: до 0,5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [22 empty] | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: до 0,5 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 92.8625; 12: 51622.26 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 4.75 | 1.15 | 92.8625 |  |  | 555.9 |  | 51622.26 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 46001.53 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.9875; 12: 18847.18 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.74 | 1.25 | 15.725 | 1472.34 | 1.6 | 2355.74 |  | 37044.01 | [24 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.74 | 1.25 | 15.725 |  |  | 781.74 |  | 12292.86 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.53 | 1.25 | 11.2625 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 8957.52 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.53 | 1.25 | 11.2625 |  |  | 581.96 |  | 6554.32 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 938.74 | [23 empty] | М
| 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм |  |  |  | т | 0.00014 |  | 0.00238 | 199207.15 | 1.98 | 394430.16 |  | 938.74 | [24 empty] | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14160.66; 12: 240731.23 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Расчистка территории строительной площадки |  |  |  | 12: 531621.63 | [27 empty] | Всего по разделу 3 Расчистка территории строительной площадки
Раздел 4. Развозка материала по пикетам | [35 empty] | Раздел 4. Развозка материала по пикетам
15 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 109; 6: 1; 7: 109 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 74.4579; 12: 36864.11 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.5525 | 74.4579 |  |  | 495.1 |  | 36864.11 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 118552.28 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88.29; 12: 60200.53 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.6875 | 44.145 |  |  | 1874.48 |  | 82748.92 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.6875 | 44.145 |  |  | 781.74 |  | 34509.91 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.6875 | 44.145 |  |  | 15.7 |  | 693.08 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.6875 | 44.145 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 35110.28 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.6875 | 44.145 |  |  | 581.96 |  | 25690.62 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3429.65; 12: 373832.28 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.63; 12: 9223.71 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.5525 | 18.63 |  |  | 495.1 |  | 9223.71 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9197.2 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.34; 12: 6599.43 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.6875 | 11.34 |  |  | 15.7 |  | 178.04 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.6875 | 11.34 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 9019.16 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.6875 | 11.34 |  |  | 581.96 |  | 6599.43 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1058.58; 12: 50812.05 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 61; 6: 1; 7: 61 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.4108; 12: 14066.16 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.5525 | 28.4108 |  |  | 495.1 |  | 14066.16 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 13357.83 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.47; 12: 9584.88 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.6875 | 16.47 |  |  | 15.7 |  | 258.58 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.6875 | 16.47 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 13099.25 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.6875 | 16.47 |  |  | 581.96 |  | 9584.88 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1238.69; 12: 75560.06 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Развозка материала по пикетам |  |  |  | 12: 500204.39 | [27 empty] | Всего по разделу 4 Развозка материала по пикетам
Раздел 5. Строительно-монтажные работы | [35 empty] | Раздел 5. Строительно-монтажные работы
18 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 249.0101; 12: 133559.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.6953 | 249.0101 |  |  | 536.36 |  | 133559.04 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 247199.97 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 91.611; 12: 59533.46 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 2.1938 | 71.604 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 231824.39 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 2.1938 | 71.604 |  |  | 668.82 |  | 47890.19 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 2.1938 | 20.007 |  |  | 768.51 |  | 15375.58 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 2.1938 | 20.007 |  |  | 581.96 |  | 11643.27 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 10668.19 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 4.8 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1887.26 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 1.44 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 139.06 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.96; 10: 109.94; 12: 105.54 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.0192; 10: 130729.83; 12: 2510.01 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0048 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 618.4 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 2.88 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 5407.92 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15952.11; 12: 765701.44 | [26 empty] | Всего по позиции
64 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 22.08 | 1 | 22.08 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 679426.55 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 679426.55 | [26 empty] | Всего по позиции
65 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 466.67 |  | 22400.16 | [22 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22400.16 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [22 empty] | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.6409; 12: 14289.11 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 2.5228 | 26.6409 |  |  | 536.36 |  | 14289.11 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 98013.99 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.2737; 12: 20247.69 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.23 | 2.7422 | 30.2737 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 98013.99 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.23 | 2.7422 | 30.2737 |  |  | 668.82 |  | 20247.69 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3934.29; 12: 188845.77 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 155.4505; 12: 83377.41 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.8568 | 155.4505 |  |  | 536.36 |  | 83377.41 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 168536.32 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 61.425; 12: 40015.19 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 2.1938 | 49.14 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 159095.17 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 2.1938 | 49.14 |  |  | 668.82 |  | 32865.81 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 2.1938 | 12.285 |  |  | 768.51 |  | 9441.15 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 2.1938 | 12.285 |  |  | 581.96 |  | 7149.38 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3111.56 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.4 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 550.45 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.42 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 40.56 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.28; 10: 109.94; 12: 30.78 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.0056; 10: 130729.83; 12: 732.09 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0014 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 180.37 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.84 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 1577.31 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35440.74; 12: 496170.42 | [26 empty] | Всего по позиции
66 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 12.88 | 1 | 12.88 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 396332.15 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 396332.15 | [26 empty] | Всего по позиции
67 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 1750 |  | 24500 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [40 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24500 | [26 empty] | Всего по позиции
68 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 56 | 1 | 56 |  |  | 17.5 |  | 980 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 980 | [26 empty] | Всего по позиции
69 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 466.67 |  | 6533.38 | [22 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6533.38 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН33-04-019-19 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 |  |  |  | 4: шт; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [22 empty] | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.3151; 12: 15723.44 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 2.5228 | 29.3151 |  |  | 536.36 |  | 15723.44 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 88248.1 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.2573; 12: 18230.26 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.71 | 2.7422 | 27.2573 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 88248.1 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.71 | 2.7422 | 27.2573 |  |  | 668.82 |  | 18230.26 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12681.88; 12: 177546.33 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 187.8183; 12: 100738.25 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.8972 | 187.8183 |  |  | 536.36 |  | 100738.25 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 214442.96 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 77.4613; 12: 50529.09 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 2.1938 | 62.7413 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 203130.44 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 2.1938 | 62.7413 |  |  | 668.82 |  | 41962.6 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 2.1938 | 14.7201 |  |  | 768.51 |  | 11312.52 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 2.1938 | 14.7201 |  |  | 581.96 |  | 8566.49 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2444.81 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.1 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 432.5 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.33 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 31.87 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.22; 10: 109.94; 12: 24.19 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 0.0044; 10: 130729.83; 12: 575.21 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0011 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 141.72 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 0.66 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 1239.32 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 55883.72; 12: 614720.87 | [26 empty] | Всего по позиции
70 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 15.18 | 1 | 15.18 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 |  | 467105.75 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 467105.75 | [26 empty] | Всего по позиции
71 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 287.5 |  | 6325 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6325 | [26 empty] | Всего по позиции
72 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 44 | 1 | 44 |  |  | 17.5 |  | 770 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 770 | [26 empty] | Всего по позиции
73 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 22 | 1 | 22 | 44.55 | 1.69 | 75.29 |  | 1656.38 | [22 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1656.38 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [22 empty] | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.1052; 12: 3274.59 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 2.5228 | 6.1052 |  |  | 536.36 |  | 3274.59 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22461.54 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.9377; 12: 4640.1 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.23 | 2.7422 | 6.9377 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 22461.54 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.23 | 2.7422 | 6.9377 |  |  | 668.82 |  | 4640.1 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3934.29; 12: 43277.17 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 3892291.37 | [27 empty] | Всего по разделу 5 Строительно-монтажные работы
Раздел 6. Подвес провода | [35 empty] | Раздел 6. Подвес провода
24 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [22 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 369.1845; 12: 210372.84 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.99 | 1.5525 | 3.8424 |  |  | 473.39 |  | 1818.97 | [24 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 47.29 | 1.5525 | 183.5443 |  |  | 516.82 |  | 94859.37 | [24 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.5525 | 90.8989 |  |  | 581.96 |  | 52899.51 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 23.42 | 1.5525 | 90.8989 |  |  | 668.82 |  | 60794.99 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 61924.74 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 105.0047; 12: 61740.64 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.75 | 1.6875 | 3.1641 |  |  | 1874.48 |  | 5930.97 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.75 | 1.6875 | 3.1641 |  |  | 781.74 |  | 2473.47 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.6875 | 3.4172 | 11.45 | 1.53 | 17.52 |  | 59.87 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 22.74 | 1.6875 | 95.9344 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 53221.51 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 22.74 | 1.6875 | 95.9344 |  |  | 581.96 |  | 55829.97 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.59 | 1.6875 | 2.4891 |  |  | 768.51 |  | 1912.87 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.59 | 1.6875 | 2.4891 |  |  | 581.96 |  | 1448.53 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 0.81 | 1.6875 | 3.4172 |  |  | 233.97 |  | 799.52 | [24 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.6875 | 3.4172 |  |  | 581.96 |  | 1988.67 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 311033.28; 12: 777583.19 | [26 empty] | Всего по позиции
74 | ФСБЦ-21.2.01.01-0039 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 2.5 | 1 | 2.5 |  |  | 519021.62 |  | 1297554.05 | [22 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1297554.05 | [26 empty] | Всего по позиции
75 | ТЦ | Кронштейн анкерный СА-2000.1 |  |  |  | шт | 75 | 1 | 75 |  |  | 231 |  | 17325 | [22 empty] | Кронштейн анкерный СА-2000.1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17325 | [26 empty] | Всего по позиции
76 | ТЦ | Зажим анкерный РА 1500 |  |  |  | шт | 75 | 1 | 75 |  |  | 665.83 |  | 49937.25 | [22 empty] | Зажим анкерный РА 1500
|  | Цена=799/1,2 | [40 empty] | Цена=799/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49937.25 | [26 empty] | Всего по позиции
77 | ТЦ | Промежуточный зажим ES1500 |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 |  |  | 798 |  | 27930 | [22 empty] | Промежуточный зажим ES1500
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27930 | [26 empty] | Всего по позиции
78 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 220 | 1 | 220 |  |  | 70 |  | 15400 | [22 empty] | Лента монтажная
|  | Цена=84/1,2 | [40 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15400 | [26 empty] | Всего по позиции
79 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 220 | 1 | 220 |  |  | 18.33 |  | 4032.6 | [22 empty] | Скрепа усиленная
|  | Цена=22/1,2 | [40 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4032.6 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН33-04-013-04 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 57; 6: 1; 7: 57 | [22 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 112.3855; 12: 61743.46 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.5525 | 112.3855 |  |  | 549.39 |  | 61743.46 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5174.47 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.7331; 12: 3918.41 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.6875 | 6.7331 |  |  | 768.51 |  | 5174.47 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.6875 | 6.7331 |  |  | 581.96 |  | 3918.41 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3120.44; 12: 177865.19 | [26 empty] | Всего по позиции
80 | ФСБЦ-21.2.01.01-0066 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 1.71 | 1 | 1.71 |  |  | 127732.84 |  | 218423.16 | [22 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 218423.16 | [26 empty] | Всего по позиции
81 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  | шт | 228 | 1 | 228 | 177.35 | 1.12 | 198.63 |  | 45287.64 | [22 empty] | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45287.64 | [26 empty] | Всего по позиции
82 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 114 | 1 | 114 |  |  | 70 |  | 7980 | [22 empty] | Лента монтажная
|  | Цена=84/1,2 | [40 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7980 | [26 empty] | Всего по позиции
83 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 114 | 1 | 114 |  |  | 18.33 |  | 2089.62 | [22 empty] | Скрепа усиленная
|  | Цена=22/1,2 | [40 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2089.62 | [26 empty] | Всего по позиции
84 | ТЦ | Крюк SOT |  |  |  | шт | 57 | 1 | 57 |  |  | 287.5 |  | 16387.5 | [22 empty] | Крюк SOT
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16387.5 | [26 empty] | Всего по позиции
85 | ТЦ | Зажим анкерный РА 10/50 |  |  |  | шт | 114 | 1 | 114 |  |  | 291.67 |  | 33250.38 | [22 empty] | Зажим анкерный РА 10/50
|  | Цена=350/1,2 | [40 empty] | Цена=350/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33250.38 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 Подвес провода |  |  |  | 12: 2691045.58 | [27 empty] | Всего по разделу 6 Подвес провода
Раздел 7. Пусконаладочные работы | [35 empty] | Раздел 7. Пусконаладочные работы
26 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4895; 12: 1924.54 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.518 | 1.2448 |  |  | 781.74 |  | 973.08 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.518 | 1.2448 |  |  | 764.37 |  | 951.46 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2020.77; 12: 4041.53 | [26 empty] | Всего по позиции
Включение под рабочее напряжение | [43 empty] | Включение под рабочее напряжение
27 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [22 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.7993; 12: 3475.7 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 52.53 | 1.38 | 5.7993 |  |  | 599.33 |  | 3475.7 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 45.85 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0072; 12: 4.91 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.0036 |  |  | 1874.48 |  | 6.75 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.0036 |  |  | 781.74 |  | 2.81 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.0036 |  |  | 768.51 |  | 2.77 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.0036 |  |  | 581.96 |  | 2.1 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 17.5 | 1.5 | 2.1 |  |  | 17.3 |  | 36.33 | [24 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 305.74 | [23 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.024 | 150.04 | 1.65 | 247.57 |  | 5.94 | [24 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.008 | 187.38 | 1.15 | 215.49 |  | 1.72 | [24 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 83.33 |  | 6.6664 | 5.87 | 1.15 | 6.75 |  | 45 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1.5 |  | 0.12 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 7.69 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 7.94 |  | 0.6352 | 174.93 | 1.5 | 262.4 |  | 166.68 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.0048 | 395.65 | 1.98 | 783.39 |  | 3.76 | [24 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 3.2e-05 | 308849.7 | 1.41 | 435478.08 |  | 13.94 | [24 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0816 | 655.9 | 1.14 | 747.73 |  | 61.01 | [24 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 50.37 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 112923.38; 12: 9033.87 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 7 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 13075.4 | [27 empty] | Всего по разделу 7 Пусконаладочные работы
Раздел 8. Перебазировка механизмов | [35 empty] | Раздел 8. Перебазировка механизмов
Перебазировка строительной техники /расстояние 100км/ | [43 empty] | Перебазировка строительной техники /расстояние 100км/
28 | ФСЭМ-91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 1874.48 |  | 16601.38 | [22 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
28 | ФСЭМ-91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 |  |  | 1874.48 | 1.25 | 11715.5 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
28.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 781.74 |  | 4885.88 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16601.38 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ФСЭМ-91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 1144.53 |  | 11333.44 | [22 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
29 | ФСЭМ-91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 | 800.37 | 1.43 | 1144.53 | 1.25 | 7153.31 | [31 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3
29.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 668.82 |  | 4180.13 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11333.44 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 3237.59 |  | 24415.07 | [22 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
30 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.25 | 20234.94 | [31 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
30.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 668.82 |  | 4180.13 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24415.07 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ФСЭМ-91.13.03-508 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  | 633.35 |  | 7595.69 | [22 empty] | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
31 | ФСЭМ-91.13.03-508 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 5 |  | 5 | 388.56 | 1.63 | 633.35 | 1.25 | 3958.44 | [31 empty] | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
31.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1.25 | 6.25 |  |  | 581.96 |  | 3637.25 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7595.69 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 8 Перебазировка механизмов |  |  |  | 12: 59945.58 | [27 empty] | Всего по разделу 8 Перебазировка механизмов
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6658738.34 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1012699.61 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1705315.71 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 559124.37 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3378436.24 | [33 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3162.41 | [33 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 7664151.22 | [33 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 7660988.81 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1007299.37 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1705269.86 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 559119.46 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1844652.55 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1596021.49 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 948626.08 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3162.41 | [33 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1542461.45 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3475.7 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 45.85 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4.91 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1533783.69 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3376.19 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1775.11 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4041.53 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4041.53 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1924.54 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1424.16 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 692.83 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 9210654.2 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1571823.98 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1600821.84 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 951094.02 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 9206612.67 | [34 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы (суточные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700 |  |  |  | 12: 239557.28 | [33 empty] | Командировочные расходы (суточные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700
|  | Командировочные расходы (расходы на жильё) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000 |  |  |  | 12: 342224.68 | [33 empty] | Командировочные расходы (расходы на жильё) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000
|  | Всего |  |  |  | 12: 9788394.63 | [34 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 9792436.16 | [34 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные расходы 3% |  |  |  | 12: 293773.08 | [33 empty] | Непредвиденные расходы 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 10086209.24 | [34 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2026г 5,5% |  |  |  | 12: 554741.51 | [33 empty] | Индекс-дефлятор на 2026г 5,5%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 10640950.75 | [34 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 2341009.17 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 12981959.92 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1873,7738188 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 864,0236532 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 3233.22 | [36 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 3233.22 | [37 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 808.31 | [36 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 808.31 | [37 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]