## 02-02-01-п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин
(наименование стройки)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | [31 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП 400кВА по ул. Камчатская, 7.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | [32 empty] | п. Путятин. ВЛ-0,4 кВ от КТП 400кВА по ул. Камчатская, 7.
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1716.46 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1162.86 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 192.71 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 107.82 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 102.18 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 337.04 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 5.67 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 147.63 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [21 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9317.57; 12: 372702.76 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16702.74; 12: 167027.41 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-04 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  |  | 4: шт; 5: 60; 6: 1; 7: 60 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2484.26; 12: 149055.37 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 50; 6: 1; 7: 50 | [21 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3313.01; 12: 165650.25 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 50; 6: 1; 7: 50 | [21 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 472.71; 12: 23635.71 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [21 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1199.03; 12: 57553.42 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 935624.92 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика | [34 empty] | Раздел 2. Доставка демонтируемого материала на склад заказчика
7 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн |  |  |  | 1т груза | 15 | 1 | 15 |  |  | 438.61 | 1.0632 | 6995 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6995 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | 07-1 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый |  |  |  | 1т груза | 16.8 | 1 | 16.8 |  |  | 534.76 | 1.0632 | 9551.82 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9551.82 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | 01-20-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 31.8 | 1 | 31.8 |  |  | 347.8 | 1.0632 | 11759.11 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11759.11 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  | 1т груза | 0.2808 | 1 | 0.2808 |  |  | 731.34 | 1.0632 | 218.34 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 218.34 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | 01-20-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  | 1т груза | 0.2808 | 1 | 0.2808 |  |  | 347.8 | 1.0632 | 103.84 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 103.84 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика |  |  |  | 12: 28628.11 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Доставка демонтируемого материала на склад заказчика
Раздел 3. Подвес провода | [34 empty] | Раздел 3. Подвес провода
12 | ГЭСН33-04-013-04 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [21 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2900.06; 12: 139202.85 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 46559.51 | 1.0632 | 59402.89 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59402.89 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 |  |  |  | шт | 192 | 1 | 192 | 177.35 | 1.15 | 203.95 | 1.0632 | 41633.49 | [21 empty] | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41633.49 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Лента монтажная |  |  |  | м | 96 | 1 | 96 |  |  | 70 | 1.0632 | 7144.75 | [21 empty] | Лента монтажная
|  | Цена=84/1,2 | [36 empty] | Цена=84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7144.75 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ | Скрепа усиленная |  |  |  | шт | 96 | 1 | 96 |  |  | 18.33 | 1.0632 | 1870.9 | [21 empty] | Скрепа усиленная
|  | Цена=22/1,2 | [36 empty] | Цена=22/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1870.9 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ | Крюк SOT |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 287.5 | 1.0632 | 14672.26 | [21 empty] | Крюк SOT
|  | Цена=345/1,2 | [36 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14672.26 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ | Зажим анкерный РА 10/50 |  |  |  | шт | 96 | 1 | 96 |  |  | 291.67 | 1.0632 | 29770.14 | [21 empty] | Зажим анкерный РА 10/50
|  | Цена=350/1,2 | [36 empty] | Цена=350/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29770.14 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Подвес провода |  |  |  | 12: 293697.28 | [23 empty] | Всего по разделу 3 Подвес провода
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
13 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1891.6; 12: 5674.79 | [22 empty] | Всего по позиции
Включение под рабочее напряжение | [39 empty] | Включение под рабочее напряжение
14 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 106102; 12: 12732.24 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 18407.03 | [23 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 797857.06 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 192706.81 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 319292.02 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 102180 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 183678.23 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1162858.77 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 185124.14 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 319234.59 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 102173.65 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 88031 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 295916.72 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 172378.67 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 107823.78 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4880.39 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 57.43 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 6.35 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 95647.23 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4740.14 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2492.24 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5674.79 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5674.79 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2702.28 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1999.69 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 972.82 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1276357.34 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 294886.81 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 302656.55 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 175843.73 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 1270682.55 | [28 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы (суточные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700 |  |  |  | 12: 42409.16 | [27 empty] | Командировочные расходы (суточные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700
|  | Командировочные расходы (расходы на жильё) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000 |  |  |  | 12: 60584.52 | [27 empty] | Командировочные расходы (расходы на жильё) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000
|  | Всего |  |  |  | 12: 1373676.23 | [28 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 1379351.02 | [28 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 27587.02 | [27 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1406938.04 | [28 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 309526.37 | [27 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1716464.41 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 337,04352 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 147,63264 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 4539.83 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 4539.83 | [31 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1134.96 | [30 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1134.96 | [31 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]