## Реконструкция ДЭСК г.Находка 55
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17). | [31 empty] | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17).
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17). | [32 empty] | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17).
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [31 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 54617.57 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 33849.62 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 6422.69 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1227.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 364.06 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 11940.47 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 567.65 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [34 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-012-42 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.102; 6: 1; 7: 0.102 | [21 empty] | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 299375.39; 12: 30536.29 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | 1т груза | 193.8 | 1 | 193.8 |  |  | 244.5 |  | 47384.1 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 47384.1 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  |  |  | 4: м3; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [21 empty] | Устройство подстилающих слоев: щебеночных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6139.92; 12: 491193.67 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 50 | 1 | 50 |  |  | 1645.86 |  | 82293 | [21 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82293 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  | м3 | 30 | 1 | 30 |  |  | 1717.96 |  | 51538.8 | [21 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51538.8 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  |  |  | 4: м3; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [21 empty] | Устройство подстилающих слоев: песчаных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5113.34; 12: 102266.88 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 20 | 1 | 20 | 573.7 | 2.6 | 1491.62 |  | 29832.4 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29832.4 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4408.83; 12: 8817.66 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | материал | Профилированные мембраны Gruntflex Heavy Duty 850 (2м X 20м, 40м2) с двумя клеевыми полосами |  |  |  | м2 | 220 | 1 | 220 |  |  | 400 | 1.0506 | 92452.8 | [21 empty] | Профилированные мембраны Gruntflex Heavy Duty 850 (2м X 20м, 40м2) с двумя клеевыми полосами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 92452.8 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59056.3; 12: 118112.6 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 |  |  |  | м3 | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 8872.26 |  | 54298.23 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54298.23 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40354.04; 12: 80708.08 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 |  |  |  | м3 | 24.48 | 1 | 24.48 |  |  | 8872.26 |  | 217192.92 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 217192.92 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | 12: 1406627.43 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
14 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен// перегородка |  |  |  | 4: м3; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [21 empty] | Разборка: кирпичных стен// перегородка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9463.13; 12: 141946.96 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНр56-01-001-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [21 empty] | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 152213.29; 12: 21309.86 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр56-01-002-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.44; 6: 1; 7: 1.44 | [21 empty] | Снятие оконных переплетов: остекленных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54350.98; 12: 78265.41 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.195; 6: 1; 7: 0.195 | [21 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10167.74; 12: 1982.71 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 207423; 12: 2074.23 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0189; 6: 1; 7: 0.0189 | [21 empty] | Снятие дверных полотен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41450.26; 12: 783.41 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНр56-01-011-01 | Снятие наличников |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Снятие наличников
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4810; 12: 481 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН09-03-003-03 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т// демонтаж кран балки |  |  |  | 4: т; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т// демонтаж кран балки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15607.74; 12: 156077.38 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН09-03-005-01 | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р//демонтаж монорельсов |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.352; 6: 1; 7: 0.352 | [21 empty] | Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р//демонтаж монорельсов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 418445.88; 12: 147292.95 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН09-03-039-06 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг// демонтаж | [33 empty] | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг// демонтаж | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 123194.89; 12: 123194.89 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания// демонтаж ворот размером 5600*4000мм | [33 empty] | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания// демонтаж ворот размером 5600*4000мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 82798.39; 12: 82798.39 | [22 empty] | Всего по позиции
Железобетонные плиты перекрытий 10 шт размером 5980×1195×220 мм — 1,57 м³; | [38 empty] | Железобетонные плиты перекрытий 10 шт размером 5980×1195×220 мм — 1,57 м³;
25 | ГЭСНр54-01-009-01 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов// демонтаж |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.715; 6: 1; 7: 0.715 | [21 empty] | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов// демонтаж
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 124715.36; 12: 89171.48 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН09-01-005-04 | Колонны со связями// демонтаж |  |  |  | 4: т; 5: 2.2455; 6: 1; 7: 2.2455 | [21 empty] | Колонны со связями// демонтаж
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27724.93; 12: 62256.34 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 18.9 | 1 | 18.9 |  |  | 96.22 |  | 1818.56 | [21 empty] | Кислород газообразный технический
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1818.56 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 48.4 | 1 | 48.4 | 41.38 | 1.9 | 78.62 |  | 3805.21 | [21 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3805.21 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 13.6 | 1 | 13.6 |  |  | 1314.5 |  | 17877.2 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17877.2 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  | 1т груза | 13.6 | 1 | 13.6 |  |  | 394.7 |  | 5367.92 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5367.92 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 936503.9 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Новый Раздел | [34 empty] | Раздел 3. Новый Раздел
31 | ГЭСН06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 4: т; 5: 11.2; 6: 1; 7: 11.2 | [21 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 283806.46; 12: 3178632.32 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  |  | т | 11.2 | 1 | 11.2 | 115095.05 | 1.45 | 166887.82 |  | 1869143.58 | [21 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1869143.58 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН09-01-005-04 | Колонны со связями |  |  |  | 4: т; 5: 12.3; 6: 1; 7: 12.3 | [21 empty] | Колонны со связями
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41878.05; 12: 515099.98 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-08.3.01.02-0003 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К |  |  |  | т | 1.6 | 1 | 1.6 |  |  | 97548.68 |  | 156077.89 | [21 empty] | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 156077.89 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом |  |  |  | 4: 10 т; 5: 2.58; 6: 1; 7: 2.58 | [21 empty] | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65133.87; 12: 168045.39 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.64; 6: 1; 7: 0.64 | [21 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9636.88; 12: 6167.6 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.36151; 6: 1; 7: 0.36151 | [21 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11208.43; 12: 4051.96 | [22 empty] | Всего по позиции
потолки | [38 empty] | потолки
38 | ГЭСН15-01-055-01 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.37; 6: 1; 7: 3.37 | [21 empty] | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43843.48; 12: 147752.54 | [22 empty] | Всего по позиции
39 | материал | Потолок Грильято |  |  |  | м2 | 337 | 1 | 337 |  |  | 2459.02 | 1.0506 | 870621.44 | [21 empty] | Потолок Грильято
|  | Цена=3000/1,22 | [37 empty] | Цена=3000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 870621.44 | [22 empty] | Всего по позиции
стены | [38 empty] | стены
40 | ГЭСНр53-01-019-02 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности(заделка кирпичом проема над окнами, воротами) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.085; 6: 1; 7: 0.085 | [21 empty] | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности(заделка кирпичом проема над окнами, воротами)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1141212; 12: 97003.02 | [22 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-06.1.01.05-0017 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  | 1000 шт | 3.4 | 1 | 3.4 |  |  | 37764.59 |  | 128399.61 | [21 empty] | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 128399.61 | [22 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.62; 6: 1; 7: 4.62 | [21 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37146.08; 12: 171614.9 | [22 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-01.2.03.03-0020 | Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  |  |  | кг | 1.1088 | 1 | 1.1088 | 46.71 | 2.36 | 110.24 |  | 122.23 | [21 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная, приклеивающая для битумных и битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов, холодная, температура размягчения не ниже +70 °C, прочность сцепления с бетоном 0,3 МПа, расход 0,7-1,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 122.23 | [22 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  |  | т | 0.07392 | 1 | 0.07392 | 22965.21 | 1.69 | 38811.2 |  | 2868.92 | [21 empty] | Битум нефтяной строительный БН-90/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2868.92 | [22 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН26-01-041-05 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий |  |  |  | 4: м3; 5: 64.8; 6: 1; 7: 64.8 | [21 empty] | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14277.92; 12: 925209.37 | [22 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-12.2.05.06-0002 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 |  |  |  | м3 | 66.096 | 1 | 66.096 | 7480.49 | 1.72 | 12866.44 |  | 850420.22 | [21 empty] | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 850420.22 | [22 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 7.32; 6: 1; 7: 7.32 | [21 empty] | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 128573.68; 12: 941159.35 | [22 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 7.32; 6: 1; 7: 7.32 | [21 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 99269.37; 12: 726651.81 | [22 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  | т | 0.2196 | 1 | 0.2196 | 52265.82 | 2 | 104531.64 |  | 22955.15 | [21 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22955.15 | [22 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг | 146.4 | 1 | 146.4 | 68.29 | 2.17 | 148.19 |  | 21695.02 | [21 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21695.02 | [22 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 5.5; 6: 1; 7: 5.5 | [21 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 68972; 12: 379346.02 | [22 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-11.2.13.06-0014 | Щиты настила, толщина 50 мм |  |  |  | м2 | 18.7 | 1 | 18.7 | 629.95 | 1.98 | 1247.3 |  | 23324.51 | [21 empty] | Щиты настила, толщина 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23324.51 | [22 empty] | Всего по позиции
полы | [38 empty] | полы
53 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.63; 6: 1; 7: 3.63 | [21 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49670.47; 12: 180303.8 | [22 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-04.3.01.09-0058 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200 |  |  |  | м3 | 7.4052 | 1 | 7.4052 | 3787.12 | 2.2 | 8331.66 |  | 61697.61 | [21 empty] | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61697.61 | [22 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.6; 6: 1; 7: 3.6 | [21 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 459281.95; 12: 1653415.02 | [22 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  | т | 4.32 | 1 | 4.32 | 36038.35 | 1.6 | 57661.36 |  | 249097.08 | [21 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 249097.08 | [22 empty] | Всего по позиции
57 | материал | Плитка керамогранитная, неполированная |  |  |  | м2 | 360 | 1 | 360 |  |  | 5737.7 | 1.0506 | 2170089.94 | [21 empty] | Плитка керамогранитная, неполированная
|  | Цена=7000/1,22 | [37 empty] | Цена=7000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2170089.94 | [22 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-14.4.01.21-0314 | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей |  |  |  | кг | 120 | 1 | 120 | 1284.05 | 1.43 | 1836.19 |  | 220342.8 | [21 empty] | Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 220342.8 | [22 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСН11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [21 empty] | Устройство плинтусов: из плиток керамических
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39659.57; 12: 138808.5 | [22 empty] | Всего по позиции
60 | материал | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 85 мм, ширина 22 мм |  |  |  | м | 353.5 | 1 | 353.5 |  |  | 147.54 | 1.0506 | 54794.45 | [21 empty] | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 85 мм, ширина 22 мм
|  | Цена=180/1,22 | [37 empty] | Цена=180/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54794.45 | [22 empty] | Всего по позиции
перегородки из газоблока толщиной 200мм | [38 empty] | перегородки из газоблока толщиной 200мм
61 | ГЭСН08-04-003-03 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 3.8; 6: 1; 7: 3.8 | [21 empty] | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 124574.64; 12: 473383.63 | [22 empty] | Всего по позиции
62 | ФСБЦ-05.2.02.09-0013 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5 |  |  |  | м3 | 76.76 | 1 | 76.76 |  |  | 8373.67 |  | 642762.91 | [21 empty] | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 642762.91 | [22 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ |  |  |  | т | 1.558 | 1 | 1.558 | 12041.6 | 1.6 | 19266.56 |  | 30017.3 | [21 empty] | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30017.3 | [22 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСН10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.75; 6: 1; 7: 0.75 | [21 empty] | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 200934.4; 12: 150700.8 | [22 empty] | Всего по позиции
65 | ФСБЦ-12.2.03.02-0002 | Вата минеральная |  |  |  | м3 | 11.25 | 1 | 11.25 |  |  | 3327.24 |  | 37431.45 | [21 empty] | Вата минеральная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37431.45 | [22 empty] | Всего по позиции
66 | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  |  | м2 | 157.5 | 1 | 157.5 |  |  | 234.43 |  | 36922.73 | [21 empty] | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36922.73 | [22 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСН10-05-001-02 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [21 empty] | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 221153.29; 12: 77403.65 | [22 empty] | Всего по позиции
68 | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  |  | м2 | 79.1 | 1 | 79.1 |  |  | 234.43 |  | 18543.41 | [21 empty] | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18543.41 | [22 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-12.2.03.02-0002 | Вата минеральная |  |  |  | м3 | 5.25 | 1 | 5.25 |  |  | 3327.24 |  | 17468.01 | [21 empty] | Вата минеральная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17468.01 | [22 empty] | Всего по позиции
окна размером 1500*1500 14 шт | [38 empty] | окна размером 1500*1500 14 шт
70 | ГЭСНр53-01-019-02 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности// заделка кирпичом оконных проемов |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0396; 6: 1; 7: 0.0396 | [21 empty] | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности// заделка кирпичом оконных проемов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1141211.62; 12: 45191.98 | [22 empty] | Всего по позиции
71 | ФСБЦ-06.1.01.05-0017 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  |  |  | 1000 шт | 1.584 | 1 | 1.584 |  |  | 37764.59 |  | 59819.11 | [21 empty] | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59819.11 | [22 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСН09-04-015-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.315; 6: 1; 7: 0.315 | [21 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 221285.24; 12: 69704.85 | [22 empty] | Всего по позиции
73 | ФСБЦ-11.3.02.01-0017 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 |  |  |  | м2 | 31.5 | 1 | 31.5 | 4527.58 | 1.87 | 8466.57 |  | 266696.96 | [21 empty] | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 266696.96 | [22 empty] | Всего по позиции
74 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.224; 6: 1; 7: 0.224 | [21 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40770.09; 12: 9132.5 | [22 empty] | Всего по позиции
75 | ФСБЦ-11.3.03.01-0003 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм |  |  |  | м | 22.4 | 1 | 22.4 |  |  | 293.94 |  | 6584.26 | [21 empty] | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6584.26 | [22 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСН15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.126; 6: 1; 7: 0.126 | [21 empty] | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 214000.79; 12: 26964.1 | [22 empty] | Всего по позиции
77 | ФСБЦ-01.6.01.04-1002 | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 12,5 мм |  |  |  | м2 | 13.23 | 1 | 13.23 | 260.12 | 2.24 | 582.67 |  | 7708.72 | [21 empty] | Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 12,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7708.72 | [22 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство уголок поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [21 empty] | Устройство уголок поливинилхлоридных на клее КН-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16215.81; 12: 10215.96 | [22 empty] | Всего по позиции
79 | ФСБЦ-11.3.03.13-0043 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм |  |  |  | 10 м | 6.363 | 1 | 6.363 | 67.35 | 1.27 | 85.53 |  | 544.23 | [21 empty] | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 544.23 | [22 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСНр61-01-007-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.35; 6: 1; 7: 2.35 | [21 empty] | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 524405.02; 12: 1232351.79 | [22 empty] | Всего по позиции
двери | [38 empty] | двери
81 | ГЭСН46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича(проем под дверь) |  |  |  | 4: м3; 5: 5.7; 6: 1; 7: 5.7 | [21 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича(проем под дверь)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17957.16; 12: 102355.81 | [22 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНр53-01-024-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  |  |  | 4: т; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [21 empty] | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 219159.79; 12: 83280.72 | [22 empty] | Всего по позиции
83 | ФСБЦ-07.2.07.12-0030 | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345 |  |  |  | т | 0.38 | 1 | 0.38 | 127392.04 | 1.59 | 202553.34 |  | 76970.27 | [21 empty] | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий, сталь С345
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 76970.27 | [22 empty] | Всего по позиции
84 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  | 4: м2; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [21 empty] | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4626.05; 12: 166537.86 | [22 empty] | Всего по позиции
85 | ФСБЦ-09.4.02.01-0020 | Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 2 м2 |  |  |  | м2 | 36 | 1 | 36 | 24577.18 | 1.5 | 36865.77 |  | 1327167.72 | [21 empty] | Блок дверной входной маятниковый однопольный из алюминиевого профиля с комплектующими и доводчиком, заполнение дверного полотна однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, без импоста, площадь до 2 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1327167.72 | [22 empty] | Всего по позиции
86 | ГЭСН15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.253; 6: 1; 7: 0.253 | [21 empty] | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 286288.22; 12: 72430.92 | [22 empty] | Всего по позиции
ворота 4000мм*2800 мм | [38 empty] | ворота 4000мм*2800 мм
87 | ГЭСН09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  |  |  | 4: т; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [21 empty] | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 127263.52; 12: 63631.76 | [22 empty] | Всего по позиции
88 | материал | Ворота 4000*2800 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 245901.64 | 1.0506 | 258344.26 | [21 empty] | Ворота 4000*2800
|  | Цена=300000/1,22 | [37 empty] | Цена=300000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 258344.26 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Новый Раздел |  |  |  | 12: 21305179.7 | [23 empty] | Всего по разделу 3 Новый Раздел
Раздел 4. монолитное ж.б перекрытие толщиной 200мм | [34 empty] | Раздел 4. монолитное ж.б перекрытие толщиной 200мм
89 | ГЭСНр54-01-008-01 | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных |  |  |  | 4: т; 5: 25.6; 6: 1; 7: 25.6 | [21 empty] | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 150319.62; 12: 3848182.15 | [22 empty] | Всего по позиции
90 | ГЭСН06-25-001-03 | Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: перекрытий |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.8823; 6: 1; 7: 1.8823 | [21 empty] | Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций: перекрытий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 206097.23; 12: 387936.82 | [22 empty] | Всего по позиции
91 | ГЭСН06-25-003-02 | Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций: перекрытий |  |  |  | 4: т; 5: 8.16; 6: 1; 7: 8.16 | [21 empty] | Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций: перекрытий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19936.37; 12: 162680.74 | [22 empty] | Всего по позиции
92 | ФСБЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм |  |  |  | т | 1.8 | 1 | 1.8 |  |  | 67134.11 |  | 120841.4 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 120841.4 | [22 empty] | Всего по позиции
93 | ФСБЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 6.36 | 1 | 6.36 |  |  | 62150.9 |  | 395279.72 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 395279.72 | [22 empty] | Всего по позиции
95 | ГЭСН06-16-005-07 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса толщиной: свыше 16 до 20 см |  |  |  | 4: 10 м2; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [21 empty] | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса толщиной: свыше 16 до 20 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9469.14; 12: 189382.71 | [22 empty] | Всего по позиции
96 | ФСБЦ-04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 |  |  |  | м3 | 40.6 | 1 | 40.6 |  |  | 8872.26 |  | 360213.76 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 360213.76 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 монолитное ж.б перекрытие толщиной 200мм |  |  |  | 12: 5464517.3 | [23 empty] | Всего по разделу 4 монолитное ж.б перекрытие толщиной 200мм
Раздел 5. Лестница | [34 empty] | Раздел 5. Лестница
97 | ГЭСН39-01-009-05 | Монтаж металлических: лестниц и площадок |  |  |  | 4: т; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [21 empty] | Монтаж металлических: лестниц и площадок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 117345.24; 12: 140814.29 | [22 empty] | Всего по позиции
98 | материал | Лестница сварная |  |  |  | т | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 282786.89 | 1.0506 | 356515.09 | [21 empty] | Лестница сварная
|  | Цена=345000/1,22 | [37 empty] | Цена=345000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 356515.09 | [22 empty] | Всего по позиции
99 | ГЭСН06-01-004-04 | Устройство: железобетонных ступеней |  |  |  | 4: м3; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [21 empty] | Устройство: железобетонных ступеней
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22771.13; 12: 27325.35 | [22 empty] | Всего по позиции
100 | ФСБЦ-04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 |  |  |  | м3 | 1.218 | 1 | 1.218 |  |  | 8872.26 |  | 10806.41 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10806.41 | [22 empty] | Всего по позиции
101 | ФСБЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 0.178 | 1 | 0.178 |  |  | 62150.9 |  | 11062.86 | [21 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11062.86 | [22 empty] | Всего по позиции
102 | ГЭСН07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [21 empty] | Устройство металлических ограждений: без поручней
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 80633.69; 12: 12901.39 | [22 empty] | Всего по позиции
103 | материал | Ограждения к лестнице стеклянные |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 |  |  | 24590.16 | 1.0506 | 413350.75 | [21 empty] | Ограждения к лестнице стеклянные
|  | Цена=30000/1,22 | [37 empty] | Цена=30000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 413350.75 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Лестница |  |  |  | 12: 972776.14 | [23 empty] | Всего по разделу 5 Лестница
Раздел 6. устройство водоотводных лотков | [34 empty] | Раздел 6. устройство водоотводных лотков
104 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.375; 6: 1; 7: 1.375 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 268847.65; 12: 369665.52 | [22 empty] | Всего по позиции
105 | ГЭСН01-02-065-05 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.1; 6: 1; 7: 1.1 | [21 empty] | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1291376.43; 12: 1420514.07 | [22 empty] | Всего по позиции
108 | ГЭСН01-01-009-17 | Обратная засыпка.Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [21 empty] | Обратная засыпка.Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 184689.11; 12: 16622.02 | [22 empty] | Всего по позиции
109 | материал | Скальный грунт с доставкой |  |  |  | м3 | 90 | 1 | 90 |  |  | 1500 | 1.0506 | 141831 | [21 empty] | Скальный грунт с доставкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 141831 | [22 empty] | Всего по позиции
110 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [21 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 163872.96; 12: 40968.24 | [22 empty] | Всего по позиции
111 | ФСБЦ-02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  | м3 | 25 | 1 | 25 | 1839.35 | 0.99 | 1820.96 |  | 45524 | [21 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45524 | [22 empty] | Всего по позиции
112 | ГЭСН31-01-032-01 | Устройство бетонных монолитных лотков |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [21 empty] | Устройство бетонных монолитных лотков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2371220; 12: 1067049 | [22 empty] | Всего по позиции
113 | ФСБЦ-08.1.02.17-0081 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  |  | м2 | 117 | 1 | 117 |  |  | 170.61 |  | 19961.37 | [21 empty] | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19961.37 | [22 empty] | Всего по позиции
114 | ФСБЦ-04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 |  |  |  | м3 | 17.1585 | 1 | 17.1585 | 5265.36 | 1.48 | 7792.73 |  | 133711.56 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 133711.56 | [22 empty] | Всего по позиции
115 | ГЭСН15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.35; 6: 1; 7: 1.35 | [21 empty] | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 187130.39; 12: 252626.03 | [22 empty] | Всего по позиции
116 | ФСБЦ-08.1.02.17-0041 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  |  | м2 | 145.8 | 1 | 145.8 |  |  | 334.97 |  | 48838.63 | [21 empty] | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48838.63 | [22 empty] | Всего по позиции
117 | ГЭСН15-02-033-03 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.35; 6: 1; 7: 1.35 | [21 empty] | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 129708.53; 12: 175106.52 | [22 empty] | Всего по позиции
118 | ГЭСН08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [21 empty] | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 79304.63; 12: 118956.95 | [22 empty] | Всего по позиции
119 | ФСБЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  |  | м2 | 345 | 1 | 345 | 126.14 | 1.89 | 238.4 |  | 82248 | [21 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 82248 | [22 empty] | Всего по позиции
120 | ГЭСН10-02-024-02 | Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [21 empty] | Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 377295.91; 12: 603673.46 | [22 empty] | Всего по позиции
121 | материал | Брус 150*150мм |  |  |  | м3 | 24 | 1 | 24 |  |  | 18000 | 1.0506 | 453859.2 | [21 empty] | Брус 150*150мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 453859.2 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 устройство водоотводных лотков |  |  |  | 12: 4991155.57 | [23 empty] | Всего по разделу 6 устройство водоотводных лотков
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 24518008.48 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 6422688.95 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 648600.65 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 364059.93 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 17017397.65 | [27 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 65261.3 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 33849623.51 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 33784362.21 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6422688.95 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 648600.65 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 364059.93 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 15790261.12 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6782312.76 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3776438.8 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 65261.3 | [27 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1227136.53 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 1227136.53 | [27 empty] | материалы
|  | Всего |  |  |  | 12: 35076760.04 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6786748.88 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6782312.76 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3776438.8 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Услуги ГНБ канализация |  |  |  | 12: 280622.95 | [27 empty] | Услуги ГНБ канализация
|  | Кондиционирование и вентиляция |  |  |  | 12: 1365434.43 | [27 empty] | Кондиционирование и вентиляция
|  | Услуги ГНБ водоснабжение |  |  |  | 12: 186406.56 | [27 empty] | Услуги ГНБ водоснабжение
|  | Внутренние сети электроснабжения |  |  |  | 12: 4923032.65 | [27 empty] | Внутренние сети электроснабжения
|  | Система отопления |  |  |  | 12: 1639344.26 | [27 empty] | Система отопления
|  | Внутренние сети водопровода и канализации |  |  |  | 12: 705407.4 | [27 empty] | Внутренние сети водопровода и канализации
|  | Противопожарная сигнализация |  |  |  | 12: 591490.95 | [27 empty] | Противопожарная сигнализация
|  | Всего |  |  |  | 12: 44768499.24 | [28 empty] | Всего
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 9849069.83 | [27 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 54617569.07 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 11940,4713223 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 567,6519119 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]