## Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-30-ТП-31
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | [31 empty] | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 350 метров
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | [32 empty] | 1. Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-30-ТП-31, прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 350м
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [31 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 1356.07 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 59.19 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 94.84 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1026.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 47.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 167.23 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 3.67 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 69.42 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы КЛ-6кВ | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы КЛ-6кВ
Монтажные работы | [35 empty] | Монтажные работы
1 | ГЭСН01-01-010-39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [22 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 254381.93; 12: 35613.47 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [22 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23578.96; 12: 82526.36 | [23 empty] | Всего по позиции
2.1 | Материалы | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 35 | 1 | 35 | 573.7 | 2.52 | 1445.72 | 1.055 | 53383.21 | [22 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53383.21 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [22 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34687.83; 12: 12140.74 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47607.93; 12: 166627.77 | [23 empty] | Всего по позиции
4.1 | Материалы | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ |  |  |  | м | 350 | 1 | 350 |  |  | 1479.17 | 1.055 | 546183.52 | [22 empty] | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ
|  | Цена=1775/1,2 | [36 empty] | Цена=1775/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 546183.52 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | [34 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23608.15; 12: 23608.15 | [23 empty] | Всего по позиции
5.1 | Материалы | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7433.33 | 1.055 | 7842.16 | [22 empty] | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=8920/1,2 | [36 empty] | Цена=8920/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7842.16 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62628.72; 12: 125257.43 | [23 empty] | Всего по позиции
6.1 | Материалы | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2583.33 | 1.055 | 5450.83 | [22 empty] | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=3100/1,2 | [36 empty] | Цена=3100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5450.83 | [23 empty] | Всего по позиции
6.2 | Материалы | Соед. плашечные зажимы ПА-3-2А |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 187.5 | 1.055 | 2373.75 | [22 empty] | Соед. плашечные зажимы ПА-3-2А
|  | Цена=225/1,2 | [36 empty] | Цена=225/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2373.75 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [22 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 879.9; 12: 3079.65 | [23 empty] | Всего по позиции
7.1 | Материалы | Лента сигнальная (100 м) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1358.15 | 1.055 | 5731.39 | [22 empty] | Лента сигнальная (100 м)
|  | Цена=1629,78/1.2 | [36 empty] | Цена=1629,78/1.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5731.39 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-01-087-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [22 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18591.07; 12: 2602.75 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-01-088-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.9345; 6: 1; 7: 0.9345 | [22 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 896.28; 12: 837.57 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [22 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60210.5; 12: 4816.84 | [23 empty] | Всего по позиции
11 |  | Соединитель болтовой СБ-3 /150-240/ |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 644.17 | 1.055 | 4077.6 | [22 empty] | Соединитель болтовой СБ-3 /150-240/
|  | Цена=773/1,2 | [36 empty] | Цена=773/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4077.6 | [23 empty] | Всего по позиции
12 |  | Наконечник 2 НБ-3 |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 619.18 | 1.055 | 3919.41 | [22 empty] | Наконечник 2 НБ-3
|  | Цена=743,02/1,2 | [36 empty] | Цена=743,02/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3919.41 | [23 empty] | Всего по позиции
ПНР | [35 empty] | ПНР
13 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [34 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3669.39; 12: 3669.39 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы КЛ-6кВ |  |  |  | 12: 1089741.99 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы КЛ-6кВ
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 881551.91 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 94835 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 104708.28 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47192.5 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 634816.13 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 59191.54 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4739.87 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 19144.3 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8726.61 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 7997.01 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12389.16 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6194.59 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1026881.06 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 88347.8 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 85563.98 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 38465.89 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 626819.12 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 123009.28 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 64674.99 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 3669.39 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 3669.39 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1747.33 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1293.02 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 629.04 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1089741.99 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 142027.5 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 136691.46 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 71498.62 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 21794.84 | [27 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1111536.83 | [28 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 244538.1 | [27 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1356074.93 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 167,2302647 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 69,4166736 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 2935.51 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 2935.51 | [31 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 733.88 | [30 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 733.88 | [31 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]