## Реконструкция ТП-287 (ТМГ-63
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) г.Находка | [31 empty] | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
7. Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1 ячейка) г.Находка | [32 empty] | 7. Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1 ячейка)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [31 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 4867.14 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 723.68 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 833.29 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 622.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 12.61 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1293.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1179.39 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 1271.95 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 19.57 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ячейка трансформатора | [34 empty] | Раздел 1. Ячейка трансформатора
1 | ГЭСНм08-01-084-02 | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51711.79; 12: 103423.58 | [22 empty] | Всего по позиции
2 О | Оборудование | Трансформатор ТМГ- 630 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 608333.33 | 1.055 | 1283583.33 | [21 empty] | Трансформатор ТМГ- 630 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс
|  | Цена=730000/1,2 | [35 empty] | Цена=730000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1283583.33 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29071.84; 12: 58143.67 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.64; 6: 1; 7: 0.64 | [21 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 124135.38; 12: 79446.64 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ООО "Интеркабель" | Шина АД31Т 6х50х4000 (740А) |  |  |  | шт. | 16 | 1 | 16 |  |  | 2544 | 1.055 | 42942.72 | [21 empty] | Шина АД31Т 6х50х4000 (740А)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42942.72 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17334.1; 12: 34668.19 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2180.36; 12: 4360.71 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  | 4: шт; 5: 128; 6: 1; 7: 128 | [21 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1015.52; 12: 129986.96 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ООО "Интеркабель" | Изолятор SМ 76 |  |  |  | шт. | 128 | 1 | 128 |  |  | 282 | 1.055 | 38081.28 | [21 empty] | Изолятор SМ 76
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38081.28 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  |  | 4: испытание; 5: 128; 6: 1; 7: 128 | [21 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6216.31; 12: 795688.09 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41001.27; 12: 24600.76 | [22 empty] | Всего по позиции
12 О | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.0768 | 1 | 0.0768 |  |  | 77604.08 | 1.055 | 6287.79 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6287.79 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34460.25; 12: 6892.05 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2658.97; 12: 5317.94 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Ячейка трансформатора |  |  |  | 12: 2613423.71 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Ячейка трансформатора
Раздел 2. Ячейка выключателя. | [34 empty] | Раздел 2. Ячейка выключателя.
15 | ГЭСНм08-01-084-01 | Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем | [33 empty] | Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64909.63; 12: 64909.63 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | Оборудование | Ячейка КСО-366М |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 103691.1 | 1.055 | 109394.11 | [21 empty] | Ячейка КСО-366М
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 109394.11 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНп01-03-008-02 | Выключатель: масляный напряжением до 20 кВ | [33 empty] | Выключатель: масляный напряжением до 20 кВ | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45710.36; 12: 45710.36 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | [33 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43451.75; 12: 43451.75 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 124135.3; 12: 24827.06 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ООО "Интеркабель" | Шина АД31Т 6х50х4000 (740А) |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  | 2544 | 1.055 | 13419.6 | [21 empty] | Шина АД31Т 6х50х4000 (740А)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13419.6 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17334.09; 12: 17334.09 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2180.34; 12: 2180.34 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [21 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1015.52; 12: 40620.93 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ООО "Интеркабель" | Изолятор SМ 76 |  |  |  | шт. | 40 | 1 | 40 |  |  | 262.22 | 1.055 | 11065.68 | [21 empty] | Изолятор SМ 76
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11065.68 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  |  | 4: испытание; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [21 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6216.31; 12: 248652.54 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41001.13; 12: 12300.34 | [22 empty] | Всего по позиции
27 О | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.0384 | 1 | 0.0384 |  |  | 77604.08 | 1.055 | 3143.9 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3143.9 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [21 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34460.25; 12: 6892.05 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2658.97; 12: 2658.97 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [33 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1825.67; 12: 1825.67 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | ООО "НПО "МИР" | Счетчик РиМ-389.01 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 411750 | 1.055 | 434396.25 | [21 empty] | Счетчик РиМ-389.01
|  | Цена=494100/1,2 | [35 empty] | Цена=494100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 434396.25 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | ООО "НПО "МИР" | Маршрутизатор РИМ-099,02 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 70500 | 1.055 | 74377.5 | [21 empty] | Маршрутизатор РИМ-099,02
|  | Цена=84600/1,2 | [35 empty] | Цена=84600/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 74377.5 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | [33 empty] | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 110997.61; 12: 110997.61 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28247.5; 12: 3389.7 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [21 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 102357.42; 12: 24565.78 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-21.2.03.03-0024 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 2,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.036 | 1 | 0.036 | 31749.25 | 1.41 | 44766.44 | 1.055 | 1700.23 | [21 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 2,5-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1700.23 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Ячейка выключателя. |  |  |  | 12: 1297814.09 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Ячейка выключателя.
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1602074.25 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 833285.49 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 16809.53 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12609.34 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 739369.89 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 723677.14 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 723677.14 | [26 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 622594.89 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 227594.65 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 16809.53 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12609.34 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 15692.75 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 229723.46 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 120165.16 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1293015.02 | [26 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1271950.75 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1271950.75 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 605690.84 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 448211.22 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 218048.69 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 3911237.8 | [27 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 845894.83 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 677934.68 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 338213.85 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 78224.76 | [26 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 3989462.56 | [27 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 877681.76 | [26 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4867144.32 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1179,387101 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 19,5663467 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1017560.6 | [29 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 1017560.6 | [30 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 254390.15 | [29 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 254390.15 | [30 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]