## Установка РП-6,0 кВ Ф-18 ПС
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[11 empty] | Генеральный директор Управляющей организации С.Ю. Ковалевский | [5 empty] | Генеральный директор Управляющей организации С.Ю. Ковалевский
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [6 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [14 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [16 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [27 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | [32 empty] | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Установка РП-6,0 кВ Ф-18 ПС Микрорайон п. Врангель, ул. Беринга, 26 | [33 empty] | 3. Установка РП-6,0 кВ Ф-18 ПС Микрорайон п. Врангель, ул. Беринга, 26
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [32 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 6020.1 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1366.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 680.08 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1652.27 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 80.01 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1649.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1149.19 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 169.83 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 108.35 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [35 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Строительная часть | [36 empty] | Строительная часть
1 | ГЭСН01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0075; 6: 1; 7: 0.0075 | [23 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 133502.67; 12: 1001.27 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-01-037-01 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0075; 6: 1; 7: 0.0075 | [23 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 98426.67; 12: 738.2 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | Материал | Грунт скальный |  |  |  | м3 | 8 | 1 | 8 |  |  | 1166.67 | 1.055 | 9846.69 | [23 empty] | Грунт скальный
|  | Цена=1400/1,2 | [37 empty] | Цена=1400/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9846.69 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [23 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1977.65; 12: 19776.51 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.2.04.04-0125 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  | м3 | 11.5 | 1 | 11.5 | 1725.45 | 0.79 | 1363.11 | 1.055 | 16537.93 | [23 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16537.93 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.031452; 6: 1; 7: 0.031452 | [23 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 320315.21; 12: 10074.65 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-04.1.01.01-0066 | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400) |  |  |  | м3 | 3.3846 | 1 | 3.3846 | 4493.84 | 3.47 | 15593.62 | 1.055 | 55680.67 | [23 empty] | Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В30 (М400)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55680.67 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.18871; 6: 1; 7: 0.18871 | [23 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 471559.68; 12: 88989.82 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-11.1.03.05-0097 | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.71674 | 1 | 0.71674 | 14770.36 | 1.98 | 29245.31 | 1.055 | 22114 | [23 empty] | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22114 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-08.4.03.03-0004 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 0.10317 | 1 | 0.10317 |  |  | 55929.26 | 1.055 | 6087.58 | [23 empty] | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6087.58 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-04.1.02.02-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250) |  |  |  | м3 | 20.2079 | 1 | 20.2079 | 4767.18 | 1.55 | 7389.13 | 1.055 | 157531.69 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 157531.69 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.02; 6: 1; 7: 1.02 | [23 empty] | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89765.75; 12: 91561.07 | [24 empty] | Всего по позиции
Устройство отмостки | [36 empty] | Устройство отмостки
13 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 2.7; 6: 1; 7: 2.7 | [23 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1977.64; 12: 5339.64 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-02.2.04.04-0125 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  |  | м3 | 3.105 | 1 | 3.105 | 1725.45 | 0.79 | 1363.11 | 1.055 | 4465.24 | [23 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4465.24 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [23 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 471560; 12: 12732.12 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-11.1.03.05-0097 | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.074 | 1 | 0.074 | 14770.36 | 1.98 | 29245.31 | 1.055 | 2283.18 | [23 empty] | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2283.18 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-08.4.03.03-0004 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм |  |  |  | т | 0.10314 | 1 | 0.10314 |  |  | 55929.26 | 1.055 | 6085.81 | [23 empty] | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6085.81 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-04.1.02.02-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250) |  |  |  | м3 | 2.7 | 1 | 2.7 | 4767.18 | 1.55 | 7389.13 | 1.055 | 21047.94 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В20 (М250)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21047.94 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [23 empty] | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89765.69; 12: 32315.65 | [24 empty] | Всего по позиции
Оборудование | [36 empty] | Оборудование
20 | ГЭСНм37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т | [35 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 482879.4; 12: 482879.4 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм37-01-013-12 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 18 т | [35 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 18 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 556659.95; 12: 556659.95 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-01-062-03 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 7 т |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 7 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 147705.64; 12: 295411.27 | [24 empty] | Всего по позиции
23 О | Оборудование | Распределительный пункт (РП) 6кв |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 833333.33 | 1.055 | 879166.66 | [23 empty] | Распределительный пункт (РП) 6кв
|  | Цена=1000000/1,2 | [37 empty] | Цена=1000000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 879166.66 | [24 empty] | Всего по позиции
24 О | Оборудование | Трансформатор ТМГ- 630 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 730000 | 1.055 | 770150 | [23 empty] | Трансформатор ТМГ- 630 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 770150 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [23 empty] | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47659.93; 12: 285959.6 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | Оборудование | Ячейка КСО-366М |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 103691.1 | 1.055 | 656364.66 | [23 empty] | Ячейка КСО-366М
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 656364.66 | [24 empty] | Всего по позиции
27 |  | Изолятор SМ 76 |  |  |  | шт. | 36 | 1 | 36 |  |  | 282 | 1.055 | 10710.36 | [23 empty] | Изолятор SМ 76
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10710.36 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [23 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29947; 12: 1796.82 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [23 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 134307.67; 12: 8058.46 | [24 empty] | Всего по позиции
30 |  | Шина АД31Т 6х50х4000 (740А) |  |  |  | шт. | 15 | 1 | 15 |  |  | 2544 | 1.055 | 40258.8 | [23 empty] | Шина АД31Т 6х50х4000 (740А)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40258.8 | [24 empty] | Всего по позиции
Заземление РП | [36 empty] | Заземление РП
31 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0318; 6: 1; 7: 0.0318 | [23 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 375106.29; 12: 11928.38 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00742; 6: 1; 7: 0.00742 | [23 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 262805.93; 12: 1950.02 | [24 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.53; 6: 1; 7: 0.53 | [23 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35729.11; 12: 18936.43 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | материал | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  |  | т | 0.06678 | 1 | 0.06678 |  |  | 112500 | 1.055 | 7925.95 | [23 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм
|  | Цена=135000/1,2 | [37 empty] | Цена=135000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7925.95 | [24 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.106; 6: 1; 7: 0.106 | [23 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 140946.04; 12: 14940.28 | [24 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [23 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2234.26; 12: 31279.62 | [24 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [23 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64195.75; 12: 2567.83 | [24 empty] | Всего по позиции
38 | 21.2.02.01-0025 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 10 мм2 |  |  |  | т | 0.00038 | 1 | 0.00038 | 97200.68 | 1.18 | 114696.8 | 1.055 | 45.98 | [23 empty] | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 10 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45.98 | [24 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН01-01-009-23 | Обратная засыпка. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02256; 6: 1; 7: 0.02256 | [23 empty] | Обратная засыпка. Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 186740.25; 12: 4212.86 | [24 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [23 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 375106.17; 12: 22506.37 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 4667919.36 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. ПНР | [35 empty] | Раздел 2. ПНР
41 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14766.09; 12: 14766.09 | [24 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: измерение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1857.34; 12: 7429.35 | [24 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5799.54; 12: 23198.16 | [24 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНп01-02-002-03 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47466.06; 12: 94932.12 | [24 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5542.24; 12: 22168.96 | [24 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3669.38; 12: 7338.76 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 ПНР |  |  |  | 12: 169833.44 | [26 empty] | Всего по разделу 2 ПНР
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2106698.27 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 680083.61 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 185995.74 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 80012.82 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1160606.1 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1366332.94 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 94860.7 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 22616.41 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15146.79 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1057661.22 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 113089.74 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 62958.08 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1652269.76 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 504349.84 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 163379.33 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 64866.03 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 102944.88 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 533775.25 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 282954.43 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1649316.66 | [28 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 169833.44 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 169833.44 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 80873.07 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 59846.07 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 29114.3 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 4837752.8 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 760096.43 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 706711.06 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 375026.81 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 96755.06 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 4934507.86 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1085591.73 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6020099.59 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1149,1860147 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 108,3527197 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 135866.75 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 135866.75 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 33966.69 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 33966.69 | [32 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]