## Монтаж участка КЛ-6,0 кВ Ф-3
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка | [31 empty] | Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф4 ПС Голубовка: прокладка 2хКЛ-6,0 кВ ААБл 3х240-6 длиной 850 метров ( в т.ч. методом ГНБ 2х50 метров)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка: прокладка 2хКЛ-6,0 кВ ААБл 3х240-6 длиной 850 метров ( в т.ч. методом ГНБ 2х50 метров) | [32 empty] | 4. Монтаж участка КЛ-6,0 кВ Ф-3, Ф-24 ПС Голубовка до РП-11 прокладка 2КЛ-6,0кВ ААБл-6 3х240 длиной 850м (ГНБ 2х50м)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [31 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 6960.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1306.39 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 401.43 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 4268.82 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 207.37 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 698.86 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 17.91 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 295.44 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы КЛ-6кВ | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы КЛ-6кВ
Монтажные работы | [37 empty] | Монтажные работы
3 | ГЭСН01-01-010-39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [21 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.6559; 12: 2204.03 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 7.9 | 1.8417 | 4.6559 |  |  | 473.39 |  | 2204.03 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36052.02 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.1946; 12: 16850.68 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  |  | маш.-ч | 39.33 | 2.0019 | 25.1946 | 947.64 | 1.51 | 1430.94 |  | 36052.02 | [25 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 39.33 | 2.0019 | 25.1946 |  |  | 668.82 |  | 16850.68 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 254381.97; 12: 81402.23 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 59.1581; 12: 33656.8 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.3 | 1.3952 | 59.1581 |  |  | 568.93 |  | 33656.8 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36363.4 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 47.3167; 12: 27536.46 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 3.9 | 1.5166 | 47.3167 |  |  | 768.51 |  | 36363.4 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.9 | 1.5166 | 47.3167 |  |  | 581.96 |  | 27536.46 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 508.99 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23578.96; 12: 188631.67 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | Материалы | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 80 | 1 | 80 | 573.7 | 2.52 | 1445.72 | 1.055 | 122018.77 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 122018.77 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.2122; 12: 12637.18 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 1.99 | 1.3952 | 22.2122 |  |  | 568.93 |  | 12637.18 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 745.92 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.9706; 12: 564.85 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.5166 | 0.9706 |  |  | 768.51 |  | 745.92 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.5166 | 0.9706 |  |  | 581.96 |  | 564.85 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 191.11 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4209.76; 12: 33678.07 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | Материалы | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 80 | 1 | 80 | 573.7 | 2.52 | 1445.72 | 1.055 | 122018.77 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 122018.77 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [21 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.6982; 12: 8629.96 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 14.96 | 1.3952 | 16.6982 |  |  | 516.82 |  | 8629.96 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1951.23 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.7975; 12: 2209.98 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 12.5 | 1.5166 | 15.1656 | 2.41 | 1.17 | 2.82 |  | 42.77 | [25 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 3.13 | 1.5166 | 3.7975 |  |  | 502.56 |  | 1908.46 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.13 | 1.5166 | 3.7975 |  |  | 581.96 |  | 2209.98 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34687.85; 12: 27750.28 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 253.5984; 12: 144279.72 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 11.36 | 1.3952 | 253.5984 |  |  | 568.93 |  | 144279.72 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 61298.4 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 45.6182; 12: 31104.77 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.94 | 1.5166 | 22.8091 |  |  | 1874.48 |  | 42755.2 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.94 | 1.5166 | 22.8091 |  |  | 781.74 |  | 17830.79 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 2.58 | 1.5166 | 62.6037 |  |  | 2.67 |  | 167.15 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.58 | 1.5166 | 62.6037 | 8.84 | 1.53 | 13.53 |  | 847.03 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.94 | 1.5166 | 22.8091 |  |  | 768.51 |  | 17529.02 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.94 | 1.5166 | 22.8091 |  |  | 581.96 |  | 13273.98 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 13841.38 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 | 1.055 | 1.6205 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 103.89 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 | 1.055 | 0.01688 |  |  | 74163.05 |  | 1251.87 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.01 | 1.055 | 0.1688 |  |  | 69254.07 |  | 11690.09 | [25 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 | 1.055 | 4.22 | 79.88 | 1.96 | 156.56 |  | 660.68 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 | 1.055 | 0.0010128 | 82698.14 | 1.61 | 133144.01 |  | 134.85 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 2181.92 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32017.2; 12: 512275.24 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | Материалы | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ |  |  |  | м | 1600 | 1 | 1600 |  |  | 1479.17 | 1.055 | 2496838.96 | [21 empty] | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ
|  | Цена=1775/1,2 | [40 empty] | Цена=1775/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2496838.96 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.2533; 12: 17780.95 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 11.2 | 1.3952 | 31.2533 |  |  | 568.93 |  | 17780.95 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 80.17 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.060663; 12: 41.36 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.030331 |  |  | 1874.48 |  | 56.86 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.030331 |  |  | 781.74 |  | 23.71 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.030331 |  |  | 768.51 |  | 23.31 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.030331 |  |  | 581.96 |  | 17.65 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2667.85 | [24 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 | 1.055 | 0.001688 | 116448.72 | 1.53 | 178166.54 |  | 300.75 | [25 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 | 1.055 | 4.22e-05 | 81827.2 | 1.65 | 135014.88 |  | 5.7 | [25 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 | 1.055 | 0.05064 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 3.25 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 | 1.055 | 0.06541 | 28612.6 | 1.26 | 36051.88 |  | 2358.15 | [25 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 268.9 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23608.13; 12: 47216.25 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | Материалы | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7433.33 | 1.055 | 15684.33 | [21 empty] | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=8920/1,2 | [40 empty] | Цена=8920/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15684.33 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46.4335; 12: 26417.41 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 8.32 | 1.3952 | 46.4335 |  |  | 568.93 |  | 26417.41 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 101051.31 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 42.949; 12: 33562.87 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 1874.48 |  | 113.71 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 781.74 |  | 47.42 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 7.06 | 1.5166 | 42.8277 | 1472.34 | 1.6 | 2355.74 |  | 100890.98 | [25 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 7.06 | 1.5166 | 42.8277 |  |  | 781.74 |  | 33480.15 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 768.51 |  | 46.62 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 581.96 |  | 35.3 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 312.94 | [24 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.001688 | 116448.72 | 1.53 | 178166.54 |  | 300.75 | [25 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 1e-05 | 1.055 | 4.22e-05 | 81827.2 | 1.65 | 135014.88 |  | 5.7 | [25 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 | 1.055 | 0.10128 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 6.49 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 399.51 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62628.71; 12: 250514.85 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | Материалы | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 2583.33 | 1.055 | 10901.65 | [21 empty] | Муфта концевая внутр. 10 КВТп-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=3100/1,2 | [40 empty] | Цена=3100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10901.65 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | Материалы | Соед. плашечные зажимы ПА-3-2А |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 187.5 | 1.055 | 2373.75 | [21 empty] | Соед. плашечные зажимы ПА-3-2А
|  | Цена=225/1,2 | [40 empty] | Цена=225/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2373.75 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.3932; 12: 1930.5 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 30.4 | 1.3952 | 3.3932 |  |  | 568.93 |  | 1930.5 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 29.19 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60210.5; 12: 4816.84 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.7154; 12: 5212.2 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч | 0.48 | 1.3952 | 10.7154 |  |  | 486.42 |  | 5212.2 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 372.96 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4853; 12: 282.43 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.5166 | 0.4853 |  |  | 768.51 |  | 372.96 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.5166 | 0.4853 |  |  | 581.96 |  | 282.43 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 78.82 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 879.9; 12: 14078.46 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | Материалы | Лента сигнальная (100 м) |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 1358.15 | 1.055 | 22925.57 | [21 empty] | Лента сигнальная (100 м)
|  | Цена=1629,78/1.2 | [40 empty] | Цена=1629,78/1.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22925.57 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН01-01-087-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [21 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4354.03 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.70466; 12: 670.21 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.1 | 2.0019 | 0.70466 |  |  | 6178.95 |  | 4354.03 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)
| 4-100-090 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9 |  |  |  | чел.-ч | 1.1 | 2.0019 | 0.70466 |  |  | 951.12 |  | 670.21 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18591.03; 12: 5949.13 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН01-01-088-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.) |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 2.136; 6: 1; 7: 2.136 | [21 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1401.12 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.22676; 12: 215.67 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.5166 | 0.22676 |  |  | 6178.95 |  | 1401.12 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)
| 4-100-090 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.5166 | 0.22676 |  |  | 951.12 |  | 215.67 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 896.26; 12: 1914.42 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.7246; 12: 7239.39 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 30.4 | 1.3952 | 12.7246 |  |  | 568.93 |  | 7239.39 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 109.48 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60210.57; 12: 18063.17 | [22 empty] | Всего по позиции
ПНР | [37 empty] | ПНР
22 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [33 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2603; 12: 1747.33 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.3952 | 1.1301 |  |  | 781.74 |  | 883.48 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.3952 | 1.1301 |  |  | 764.37 |  | 863.85 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3669.39; 12: 3669.39 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы КЛ-6кВ |  |  |  | 12: 3982721.8 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы КЛ-6кВ
Раздел 2. Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) | [34 empty] | Раздел 2. Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
23 | ГЭСН01-01-001-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [21 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.25416; 12: 139.63 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.53 | 1.3952 | 0.25416 |  |  | 549.39 |  | 139.63 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18733.4 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0351; 12: 905.13 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.5166 | 0.34505 | 887.54 | 1.56 | 1384.56 |  | 477.74 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 1.5166 | 0.34505 |  |  | 781.74 |  | 269.74 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.5166 | 0.34505 | 35991.54 | 1.47 | 52907.56 |  | 18255.66 | [25 empty] | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3
| 4-100-085 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5 |  |  |  | чел.-ч | 6.32 | 1.5166 | 0.6901 |  |  | 920.72 |  | 635.39 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 294721.25; 12: 21219.93 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.4704; 12: 7323.53 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 154 | 1.3952 | 15.4704 |  |  | 473.39 |  | 7323.53 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 232928.89; 12: 16770.88 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН04-01-079-02 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | [33 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.83714; 12: 487.18 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.6 | 1.3952 | 0.83714 |  |  | 581.96 |  | 487.18 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14935.74 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.6995; 12: 2010.97 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.58 | 1.5166 | 0.87961 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 2847.8 | [25 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.58 | 1.5166 | 0.87961 |  |  | 668.82 |  | 588.3 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.6 | 1.5166 | 0.90994 | 9355.18 | 1.42 | 13284.36 |  | 12087.94 | [25 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.2 | 1.5166 | 1.8199 |  |  | 781.74 |  | 1422.67 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21206.1; 12: 21206.1 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН04-01-082-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=100 мм длиной до 600 м |  |  |  | 4: м; 5: 50; 6: 1; 7: 50 | [21 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу=100 мм длиной до 600 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 66.9714; 12: 44210.5 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.3952 | 66.9714 |  |  | 660.14 |  | 44210.5 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 554812.77 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 119.126; 12: 87408.42 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.45 | 1.5166 | 34.1227 | 9355.18 | 1.42 | 13284.36 |  | 453297.65 | [25 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.5166 | 68.2453 |  |  | 781.74 |  | 53350.09 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.001 | 1.5166 | 0.075828 |  |  | 1874.48 |  | 142.14 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.001 | 1.5166 | 0.075828 |  |  | 781.74 |  | 59.28 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.45 | 1.5166 | 34.1227 | 1459.28 | 1.6 | 2334.85 |  | 79671.28 | [25 empty] | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.5166 | 34.1227 |  |  | 668.82 |  | 22821.91 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.5166 | 15.1656 | 994.01 | 1.27 | 1262.39 |  | 19144.93 | [25 empty] | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.5166 | 15.1656 |  |  | 668.82 |  | 10143.07 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.75828 |  |  | 1759.54 |  | 1334.23 | [25 empty] | Автоцистерны, объем 8 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.75828 |  |  | 581.96 |  | 441.29 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.75828 | 1002.48 | 1.55 | 1553.84 |  | 1178.25 | [25 empty] | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.75828 |  |  | 781.74 |  | 592.78 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.75828 |  |  | 58.41 |  | 44.29 | [25 empty] | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 1684.84 | [24 empty] | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая |  |  |  | кг | 0.02366 | 1.055 | 1.2481 | 496.41 | 1.65 | 819.08 |  | 1022.27 | [25 empty] | Смазка медно-графитовая
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  |  | т | 0.00011 | 1.055 | 0.0058025 |  |  | 61796.33 |  | 358.57 | [25 empty] | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.15 | 1.055 | 7.9125 |  |  | 38.42 |  | 304 | [25 empty] | Вода
26.1 | ФСБЦ-01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т |  |  |  | т | 0.0083 | 1.055 | 0.43783 | 16456.73 | 1.67 | 27482.74 |  | 12032.63 | [25 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т
26.2 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  | т | 0.00046 | 1.055 | 0.024265 | 409055.47 | 1.26 | 515409.89 |  | 12506.42 | [25 empty] | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18228; 12: 911400.15 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | Материалы | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 1344.38 | 1.2 | 1613.26 | 1.055 | 170198.93 | [21 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 170198.93 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН22-03-005-01 | Установка полиэтиленовых обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Установка полиэтиленовых обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.7007; 12: 4496.7 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 15.59 | 1.3952 | 8.7007 |  |  | 516.82 |  | 4496.7 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3091.11 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7349; 12: 1327.19 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 2.62 | 1.5166 | 1.5894 |  |  | 1874.48 |  | 2979.22 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 2.62 | 1.5166 | 1.5894 |  |  | 781.74 |  | 1242.46 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5166 | 0.14559 |  |  | 768.51 |  | 111.89 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.5166 | 0.14559 |  |  | 581.96 |  | 84.73 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50096.58; 12: 20038.63 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Муфта соединительная для трубы ПЭ 160 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 4041.67 | 1.055 | 17055.85 | [21 empty] | Муфта соединительная для трубы ПЭ 160
|  | Цена=4850/1,2 | [40 empty] | Цена=4850/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17055.85 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-02-412-08 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.9331; 12: 12478.42 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 31.44 | 1.3952 | 21.9331 |  |  | 568.93 |  | 12478.42 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 641.32 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4853; 12: 330.9 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 1874.48 |  | 454.84 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 781.74 |  | 189.69 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 768.51 |  | 186.48 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 581.96 |  | 141.21 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1247.13 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 33.33 | 1.055 | 17.5816 | 5.87 | 1.15 | 6.75 |  | 118.68 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00157 | 1.055 | 0.0008282 | 43821.53 | 1.95 | 85451.98 |  | 70.77 | [25 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.01055 | 79.88 | 1.96 | 156.56 |  | 1.65 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 | 1.055 | 0.026375 | 28612.6 | 1.26 | 36051.88 |  | 950.87 | [25 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
| 20.2.02.01-0017 | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 | 1.055 | 0.0064355 | 8337.38 | 1.96 | 16341.26 |  | 105.16 | [25 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 188.71 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 67688.54; 12: 33844.27 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-412-14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.0457; 12: 5715.31 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.4 | 1.3952 | 10.0457 |  |  | 568.93 |  | 5715.31 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 641.32 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4853; 12: 330.9 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 1874.48 |  | 454.84 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 781.74 |  | 189.69 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 768.51 |  | 186.48 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.5166 | 0.24265 |  |  | 581.96 |  | 141.21 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 296.26 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 33.33 | 1.055 | 17.5816 | 5.87 | 1.15 | 6.75 |  | 118.68 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00157 | 1.055 | 0.0008282 | 43821.53 | 1.95 | 85451.98 |  | 70.77 | [25 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.01055 | 79.88 | 1.96 | 156.56 |  | 1.65 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.02.01-0017 | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 | 1.055 | 0.0064355 | 8337.38 | 1.96 | 16341.26 |  | 105.16 | [25 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 82 мм
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 86.43 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32037.22; 12: 16018.61 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.1463; 12: 18288.98 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 23.04 | 1.3952 | 32.1463 |  |  | 568.93 |  | 18288.98 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 982.73 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.60662; 12: 413.63 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.5166 | 0.30331 |  |  | 1874.48 |  | 568.55 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.5166 | 0.30331 |  |  | 781.74 |  | 237.11 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 5.14 | 1.5166 | 7.7951 |  |  | 2.67 |  | 20.81 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 5.14 | 1.5166 | 7.7951 | 13.44 | 1.53 | 20.56 |  | 160.27 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.5166 | 0.30331 |  |  | 768.51 |  | 233.1 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.5166 | 0.30331 |  |  | 581.96 |  | 176.52 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 736.93 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 | 1.055 | 0.10128 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 6.49 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 | 1.055 | 0.5275 | 931.11 | 1.47 | 1368.73 |  | 722.01 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 | 1.055 | 6.33e-05 | 82698.14 | 1.61 | 133144.01 |  | 8.43 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 276.58 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48378.71; 12: 48378.71 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | Материалы | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 1479.17 | 1.055 | 156052.44 | [21 empty] | Кабель ААБл 3*240-6 ГОСТ
|  | Цена=1775/1,2 | [40 empty] | Цена=1775/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 156052.44 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 62.5066; 12: 35561.9 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 11.2 | 1.3952 | 62.5066 |  |  | 568.93 |  | 35561.9 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 160.33 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12133; 12: 82.72 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 1874.48 |  | 113.71 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 781.74 |  | 47.42 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 768.51 |  | 46.62 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5166 | 0.060663 |  |  | 581.96 |  | 35.3 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5335.69 | [24 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 | 1.055 | 0.003376 | 116448.72 | 1.53 | 178166.54 |  | 601.49 | [25 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 | 1.055 | 8.44e-05 | 81827.2 | 1.65 | 135014.88 |  | 11.4 | [25 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 | 1.055 | 0.10128 | 37.71 | 1.7 | 64.11 |  | 6.49 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0014 | Гильзы кабельные медные 240 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 | 1.055 | 0.13082 | 28612.6 | 1.26 | 36051.88 |  | 4716.31 | [25 empty] | Гильзы кабельные медные 240 мм
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 537.8 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23608.12; 12: 94432.48 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | Материалы | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 7433.33 | 1.055 | 31368.65 | [21 empty] | Муфта соединительная 10 СТПМ-9 (3*150-240) ТЕРМОФИТ
|  | Цена=8920/1,2 | [40 empty] | Цена=8920/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31368.65 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.7864; 12: 3861.01 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 30.4 | 1.3952 | 6.7864 |  |  | 568.93 |  | 3861.01 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 58.39 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60210.63; 12: 9633.7 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН04-01-080-02 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | [33 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 50 тс (500 кН) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.36276; 12: 211.11 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 0.26 | 1.3952 | 0.36276 |  |  | 581.96 |  | 211.11 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5238.11 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.78861; 12: 616.49 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-032 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.26 | 1.5166 | 0.39431 | 9355.18 | 1.42 | 13284.36 |  | 5238.11 | [25 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.5166 | 0.78861 |  |  | 781.74 |  | 616.49 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7315.39; 12: 7315.39 | [22 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСН01-01-001-14 | Обратная засыпка. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [21 empty] | Обратная засыпка. Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 6,3-6,5 м3, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.25416; 12: 139.63 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.53 | 1.3952 | 0.25416 |  |  | 549.39 |  | 139.63 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18733.4 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0351; 12: 905.13 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.5166 | 0.34505 | 887.54 | 1.56 | 1384.56 |  | 477.74 | [25 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.16 | 1.5166 | 0.34505 |  |  | 781.74 |  | 269.74 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.01.05-125 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 3.16 | 1.5166 | 0.34505 | 35991.54 | 1.47 | 52907.56 |  | 18255.66 | [25 empty] | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн", емкость ковша 6,5 м3
| 4-100-085 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5 |  |  |  | чел.-ч | 6.32 | 1.5166 | 0.6901 |  |  | 920.72 |  | 635.39 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 294721.25; 12: 21219.93 | [22 empty] | Всего по позиции
ПНР | [37 empty] | ПНР
39 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [33 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2603; 12: 1747.33 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.3952 | 1.1301 |  |  | 781.74 |  | 883.48 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.3952 | 1.1301 |  |  | 764.37 |  | 863.85 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3669.39; 12: 3669.39 | [22 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | [33 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.44648; 12: 345.15 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.3952 | 0.22324 |  |  | 781.74 |  | 174.51 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.3952 | 0.22324 |  |  | 764.37 |  | 170.64 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 724.81; 12: 724.81 | [22 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.7809; 12: 4689.34 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.94 | 1.3952 | 2.7068 |  |  | 581.96 |  | 1575.23 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 1.3952 | 4.0741 |  |  | 764.37 |  | 3114.11 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9847.61; 12: 9847.61 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) |  |  |  | 12: 1610396.46 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж КЛ 6кВ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4693458.31 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 401431.19 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 861640.79 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 207370.76 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3223015.57 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1306386 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 67842.27 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 659302.93 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 113119.87 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 196422.82 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 186613.69 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 83084.42 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 4268821.06 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 325059.77 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 202337.86 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 94250.89 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3026592.75 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 406731.34 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 213848.45 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 17911.2 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 17911.2 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8529.15 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6311.56 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3070.49 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5593118.26 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 608801.95 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 599656.59 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 300003.36 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 111862.37 | [31 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5704980.63 | [32 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1255095.74 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6960076.37 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 698,8595071 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 295,4419534 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 14328.96 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 14328.96 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 3582.24 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 3582.24 | [35 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]