## Монтаж ВЛ-6-0,4кВ провод СИ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | [31 empty] | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 2
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж ВЛ-6-0,4кВ провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | [32 empty] | 12. Монтаж ВЛ-6-0,4кВ провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28+изм
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.10.2025 | [31 empty] | 01.10.2025
Сметная стоимость |  |  | 1292.49 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 690.54 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 109.36 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 333.9 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 42.88 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 188.16 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 14.2 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 63.06 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.2781; 12: 6386.47 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.744 | 12.2781 |  |  | 495.1 | 1.0506 | 6386.47 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20538.44 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.559; 12: 10429.36 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.8957 | 7.2795 |  |  | 1874.48 | 1.0506 | 14335.73 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.8957 | 7.2795 |  |  | 781.74 | 1.0506 | 5978.62 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.8957 | 7.2795 |  |  | 15.7 | 1.0506 | 120.07 | [23 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.8957 | 7.2795 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.0506 | 6082.64 | [23 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.8957 | 7.2795 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 4450.74 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4047.75; 12: 64764.07 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.744; 12: 907.17 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.744 | 1.744 |  |  | 495.1 | 1.0506 | 907.17 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 904.56 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0616; 12: 649.07 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.8957 | 1.0616 |  |  | 15.7 | 1.0506 | 17.51 | [23 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.8957 | 1.0616 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.0506 | 887.05 | [23 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.8957 | 1.0616 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 649.07 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1249.37; 12: 4997.47 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0929; 12: 1088.6 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.3952 | 2.0929 |  |  | 495.1 | 1.0506 | 1088.6 | [23 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1033.78 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2132; 12: 741.79 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.5166 | 1.2132 |  |  | 15.7 | 1.0506 | 20.01 | [23 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.5166 | 1.2132 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.0506 | 1013.77 | [23 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.5166 | 1.2132 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 741.79 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1169.54; 12: 5847.7 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.7513; 12: 15637.84 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 2.2673 | 27.7513 |  |  | 536.36 | 1.0506 | 15637.84 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 24312.59 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.5762; 12: 5855.23 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 2.4644 | 6.7032 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.0506 | 22800.37 | [23 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 2.4644 | 6.7032 |  |  | 668.82 | 1.0506 | 4710.09 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 2.4644 | 1.873 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 1512.22 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 2.4644 | 1.873 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 1145.14 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 985.37 | [22 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.422 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.0506 | 174.32 | [23 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.1266 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.0506 | 12.84 | [23 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0844 |  |  | 109.94 | 1.0506 | 9.75 | [23 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.001688 |  |  | 130729.83 | 1.0506 | 231.84 | [23 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.000422 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.0506 | 57.12 | [23 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.2532 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 | 1.0506 | 499.5 | [23 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20456.18; 12: 81824.73 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.84 | 1 | 1.84 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.1084 | 62755.4 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 62755.4 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 466.67 | 1.1084 | 2069 | [21 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [38 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2069 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.2882; 12: 17630.9 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.744 | 31.2882 |  |  | 536.36 | 1.0506 | 17630.9 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32787.42 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.3742; 12: 7784.65 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.8957 | 9.0994 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.0506 | 30950.72 | [23 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.8957 | 9.0994 |  |  | 668.82 | 1.0506 | 6393.79 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.8957 | 2.2748 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 1836.7 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.8957 | 2.2748 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 1390.86 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 739.03 | [22 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.3165 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.0506 | 130.74 | [23 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.09495 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.0506 | 9.63 | [23 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0633 |  |  | 109.94 | 1.0506 | 7.31 | [23 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.001266 |  |  | 130729.83 | 1.0506 | 173.88 | [23 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0003165 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.0506 | 42.84 | [23 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.1899 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 | 1.0506 | 374.63 | [23 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33456.45; 12: 100369.35 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.76 | 1 | 2.76 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.1084 | 94133.1 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 94133.1 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1750 | 1.1084 | 5819.01 | [21 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [38 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5819.01 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 17.5 | 1.1084 | 232.76 | [21 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [38 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 232.76 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 466.67 | 1.1084 | 1551.75 | [21 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [38 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1551.75 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.1143; 12: 14151.89 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.3952 | 25.1143 |  |  | 536.36 | 1.0506 | 14151.89 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 28317.81 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.7363; 12: 6672.51 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.5166 | 7.8861 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.0506 | 26823.96 | [23 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.5166 | 7.8861 |  |  | 668.82 | 1.0506 | 5541.28 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.5166 | 1.8502 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 1493.85 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.5166 | 1.8502 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 1131.23 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 492.68 | [22 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.211 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.0506 | 87.16 | [23 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.0633 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.0506 | 6.42 | [23 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0422 |  |  | 109.94 | 1.0506 | 4.87 | [23 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.000844 |  |  | 130729.83 | 1.0506 | 115.92 | [23 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.000211 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.0506 | 28.56 | [23 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.1266 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 | 1.0506 | 249.75 | [23 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41789.33; 12: 83578.66 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.76 | 1 | 2.76 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.1084 | 94133.1 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 94133.1 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 287.5 | 1.1084 | 1274.64 | [21 empty] | Сопряжение
|  | Цена=345/1,2 | [38 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1274.64 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 17.5 | 1.1084 | 155.17 | [21 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [38 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 155.17 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 4 | 1 | 4 | 44.55 | 1.69 | 75.29 | 1.1084 | 333.8 | [21 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 333.8 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [21 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.395; 12: 2566.8 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.3952 | 4.395 |  |  | 555.9 | 1.0506 | 2566.8 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4031.92 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.0474; 12: 1681.49 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.5166 | 2.0474 |  |  | 1874.48 | 1.0506 | 4031.92 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.5166 | 2.0474 |  |  | 781.74 | 1.0506 | 1681.49 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 36.95 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1622.74; 12: 14604.63 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ | Траверса №1 СК |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 5083.33 | 1.1084 | 50708.49 | [21 empty] | Траверса №1 СК
|  | Цена=6100/1,2 | [38 empty] | Цена=6100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50708.49 | [25 empty] | Всего по позиции
СИП кабель | [42 empty] | СИП кабель
19 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [21 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.9501; 12: 20918.04 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.91 | 1.3952 | 0.40629 |  |  | 473.39 | 1.0506 | 202.07 | [23 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 38.89 | 1.3952 | 17.3635 |  |  | 516.82 | 1.0506 | 9427.85 | [23 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.24 | 1.3952 | 8.5902 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 5252.11 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.24 | 1.3952 | 8.5902 |  |  | 668.82 | 1.0506 | 6036.01 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6406.84 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.7931; 12: 6664.15 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.64 | 1.5166 | 0.31059 |  |  | 1874.48 | 1.0506 | 611.66 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.64 | 1.5166 | 0.31059 |  |  | 781.74 | 1.0506 | 255.09 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 | 1.5166 | 1.1647 | 11.45 | 1.53 | 17.52 | 1.0506 | 21.44 | [23 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 18.68 | 1.5166 | 9.0654 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.0506 | 5283.69 | [23 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 18.68 | 1.5166 | 9.0654 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 5542.65 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.52 | 1.5166 | 0.25236 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 203.75 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.5166 | 0.25236 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 154.29 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.-ч | 2.4 | 1.5166 | 1.1647 |  |  | 233.97 | 1.0506 | 286.3 | [23 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.4 | 1.5166 | 1.1647 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 712.12 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 246712.5; 12: 78948 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН33-04-020-03 | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01 |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добавлять или исключать: к норме 33-04-020-01
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.7063; 12: 5221.88 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.3952 | 0.041857 |  |  | 473.39 | 1.0506 | 20.82 | [23 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.3952 | 4.3113 |  |  | 516.82 | 1.0506 | 2340.9 | [23 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.3952 | 2.1766 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 1330.77 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.3952 | 2.1766 |  |  | 668.82 | 1.0506 | 1529.39 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1386.26 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3162; 12: 1421.05 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.0051 | 1.5166 | 0.023203 |  |  | 1874.48 | 1.0506 | 45.7 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.0051 | 1.5166 | 0.023203 |  |  | 781.74 | 1.0506 | 19.06 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.5 | 1.5166 | 2.2748 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.0506 | 1325.87 | [23 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.5166 | 2.2748 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 1390.86 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.004 | 1.5166 | 0.018199 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 14.69 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.004 | 1.5166 | 0.018199 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 11.13 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6285.72; 12: 18857.17 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 |  |  |  | шт | 960 | 1 | 960 |  |  | 99 | 1.1084 | 105340.72 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 105340.72 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО) |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 820.83 | 1.1084 | 25474.23 | [21 empty] | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО)
|  | Цена=985/1,2 | [38 empty] | Цена=985/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25474.23 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ | Колпачек для изоляторов К-22 |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 10.83 | 1.1084 | 336.11 | [21 empty] | Колпачек для изоляторов К-22
|  | Цена=13/1,2 | [38 empty] | Цена=13/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 336.11 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 166.67 | 1.1084 | 5172.56 | [21 empty] | Скоба СК 7-1А
|  | Цена=200/1,2 | [38 empty] | Цена=200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5172.56 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 845.83 | 1.1084 | 26250.1 | [21 empty] | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС
|  | Цена=1015/1,2 | [38 empty] | Цена=1015/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26250.1 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой) |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 407.5 | 1.1084 | 12646.65 | [21 empty] | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой)
|  | Цена=489/1,2 | [38 empty] | Цена=489/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12646.65 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ | Вязка спиральная ВС 70/ 95.2 |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 |  |  | 74.17 | 1.1084 | 4110.44 | [21 empty] | Вязка спиральная ВС 70/ 95.2
|  | Цена=89/1,2 | [38 empty] | Цена=89/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4110.44 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 36.67 | 1.1084 | 243.87 | [21 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА
|  | Цена=44/1,2 | [38 empty] | Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 243.87 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 741123.44 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 690542.55 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 255990.13 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 126408.89 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 129946.26 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 75462.98 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 946532.68 | [31 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 148,3201645 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 61,6772319 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Заземление | [34 empty] | Раздел 2. Заземление
31 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [21 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.8089; 12: 4346.89 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.3952 | 7.8089 |  |  | 529.85 | 1.0506 | 4346.89 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 86.68 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.075221; 12: 45.99 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1.5166 | 0.075221 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 60.73 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.5166 | 0.075221 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 45.99 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.5166 | 0.72795 |  |  | 33.93 | 1.0506 | 25.95 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1715.05 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 | 1.055 | 1.8365 |  |  | 7.22 | 1.0506 | 13.93 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 | 1.055 | 0.24307 | 155.63 | 1.04 | 161.86 | 1.0506 | 41.33 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 | 1.055 | 0.35448 | 503.33 | 1.35 | 679.5 | 1.0506 | 253.06 | [23 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 | 1.055 | 1.8568 | 44.99 | 1.25 | 56.24 | 1.0506 | 109.71 | [23 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 | 1.055 | 0.0006752 |  |  | 66893.96 | 1.0506 | 47.45 | [23 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 | 1.055 | 0.81024 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 | 1.0506 | 1109.61 | [23 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 | 1.055 | 0.000557 | 146734.48 | 1.63 | 239177.2 | 1.0506 | 139.96 | [23 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 62.57 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 79741.5; 12: 12758.64 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [21 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.9935; 12: 13743.63 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.3952 | 22.9935 |  |  | 568.93 | 1.0506 | 13743.63 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1949.8 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3103; 12: 938.65 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.5166 | 0.65516 |  |  | 1874.48 | 1.0506 | 1290.22 | [23 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.5166 | 0.65516 |  |  | 781.74 | 1.0506 | 538.08 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.5166 | 0.65516 |  |  | 768.51 | 1.0506 | 528.97 | [23 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.5166 | 0.65516 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 400.57 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.5166 | 3.664 |  |  | 33.93 | 1.0506 | 130.61 | [23 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 5754.74 | [22 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 | 1.055 | 1.2154 | 155.63 | 1.04 | 161.86 | 1.0506 | 206.67 | [23 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 | 1.055 | 4.0512 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 | 1.0506 | 5548.07 | [23 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 197.83 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27696.51; 12: 44314.42 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.29453 | 1 | 0.29453 |  |  | 63832.88 | 1.1084 | 20838.23 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20838.23 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Заземление : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 Заземление :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 49680.06 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 77911.29 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19075.16 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 18502.9 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9728.33 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Заземление |  |  |  | 12: 77911.29 | [31 empty] | Всего по разделу 2 Заземление
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 30,8023792 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,3855315 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Пусконаладка | [34 empty] | Раздел 3. Пусконаладка
34 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [33 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2603; 12: 1835.74 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.3952 | 1.1301 |  |  | 781.74 | 1.0506 | 928.18 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.3952 | 1.1301 |  |  | 764.37 | 1.0506 | 907.56 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3855.06; 12: 3855.06 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.7809; 12: 4926.62 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.94 | 1.3952 | 2.7068 |  |  | 581.96 | 1.0506 | 1654.93 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 1.3952 | 4.0741 |  |  | 764.37 | 1.0506 | 3271.69 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10345.9; 12: 10345.9 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладка : | [41 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладка :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6762.36 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 14200.96 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6762.36 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 5004.15 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2434.45 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладка |  |  |  | 12: 14200.96 | [31 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладка
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 9,0411391 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 11360.77 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2840.19 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 797565.86 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 109362.47 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 121756.1 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 42883.94 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 523563.35 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 690542.55 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 81942.79 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 115687.7 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 40217.81 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 253572.48 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 125825.42 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 73296.35 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 333901.42 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 20657.32 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6068.4 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2666.13 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 269990.87 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 22623.74 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11894.96 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 14200.96 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 14200.96 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6762.36 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5004.15 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2434.45 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1038644.93 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 152246.41 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 153453.31 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 87625.76 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 20772.9 | [35 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1059417.83 | [36 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 233071.92 | [35 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1292489.75 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 188,1636828 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 63,0627634 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 11360.77 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 11360.77 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2840.19 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2840.19 | [39 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]