## Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | [31 empty] | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | [32 empty] | 14. Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от КТП-65 до ТП-66
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [31 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6799.25 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3658.61 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 666.29 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1774.09 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 252.24 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1219.03 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 31.19 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 404.33 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-6,0 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Реконструкция ВЛ-6,0 кВ
Демонтаж ВЛ-6,0 кВ | [35 empty] | Демонтаж ВЛ-6,0 кВ
1 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.9166; 12: 20281.59 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.266 | 36.9166 |  |  | 549.39 |  | 20281.59 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 66325.84 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.8765; 12: 14473.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 | 1.266 | 20.0534 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 64924.82 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.266 | 20.0534 |  |  | 668.82 |  | 13412.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.266 | 1.823 |  |  | 768.51 |  | 1401.02 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.266 | 1.823 |  |  | 581.96 |  | 1060.94 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4381.41; 12: 157730.62 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.9395; 12: 10954.56 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 | 1.266 | 19.9395 |  |  | 549.39 |  | 10954.56 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 41511.3 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.5347; 12: 13482.41 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 | 1.266 | 10.9382 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 35413.54 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.266 | 10.9382 |  |  | 668.82 |  | 7315.71 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 | 1.266 | 9.571 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 5309.68 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 1.266 | 9.571 |  |  | 581.96 |  | 5569.92 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.266 | 1.0255 |  |  | 768.51 |  | 788.08 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.266 | 1.0255 |  |  | 581.96 |  | 596.78 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11753.39; 12: 105780.53 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.4819; 12: 3561.1 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.56 | 1.266 | 6.4819 |  |  | 549.39 |  | 3561.1 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 13437.86 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.963; 12: 4360.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.4 | 1.266 | 3.5448 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 11476.61 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.4 | 1.266 | 3.5448 |  |  | 668.82 |  | 2370.83 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.23 | 1.266 | 3.1144 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 1727.75 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 1.266 | 3.1144 |  |  | 581.96 |  | 1812.43 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.266 | 0.30384 |  |  | 768.51 |  | 233.5 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.266 | 0.30384 |  |  | 581.96 |  | 176.82 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17135.29; 12: 34270.57 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-305-04 | Демонтаж. Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 47; 6: 1; 7: 47 | [22 empty] | Демонтаж. Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.578; 12: 8103.9 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 0.8862 | 14.578 |  |  | 555.9 |  | 8103.9 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11711.21 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.2477; 12: 4884.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 0.8862 | 6.2477 |  |  | 1874.48 |  | 11711.21 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 0.8862 | 6.2477 |  |  | 781.74 |  | 4884.08 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.7385; 12: 135.07 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 937.37; 12: 44056.47 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 47; 6: 1; 7: 47 | [22 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 120.7891; 12: 62426.2 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.03 | 1.266 | 120.7891 |  |  | 516.82 |  | 62426.2 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19427.26 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.7261; 12: 19045.28 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 | 1.266 | 26.7759 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 14854.47 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.266 | 26.7759 |  |  | 581.96 |  | 15582.5 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.266 | 5.9502 |  |  | 768.51 |  | 4572.79 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.266 | 5.9502 |  |  | 581.96 |  | 3462.78 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4972.28; 12: 233697.25 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-06 | Демонтаж.Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [22 empty] | Демонтаж.Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.139; 12: 648.03 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 0.83556 | 1.139 |  |  | 568.93 |  | 648.03 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.633; 12: 9.82 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26949; 12: 1616.94 | [26 empty] | Всего по позиции
Монтаж ВЛ-6,0 кВ | [35 empty] | Монтаж ВЛ-6,0 кВ
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 60; 6: 1; 7: 60 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.1069; 12: 19856.92 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.5192 | 40.1069 |  |  | 495.1 |  | 19856.92 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 58749.72 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.753; 12: 29832.96 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5192 | 21.8765 |  |  | 1874.48 |  | 41007.02 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.5192 | 21.8765 |  |  | 781.74 |  | 17101.72 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5192 | 21.8765 |  |  | 15.7 |  | 343.46 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5192 | 21.8765 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 17399.24 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.5192 | 21.8765 |  |  | 581.96 |  | 12731.24 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3157.24; 12: 189434.11 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.6728; 12: 6769.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.5192 | 13.6728 |  |  | 495.1 |  | 6769.4 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6209.94 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.6568; 12: 4455.93 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.5192 | 7.6568 |  |  | 15.7 |  | 120.21 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.5192 | 7.6568 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 6089.73 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.5192 | 7.6568 |  |  | 581.96 |  | 4455.93 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 992.57; 12: 35732.56 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.0134; 12: 2482.11 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.5192 | 5.0134 |  |  | 495.1 |  | 2482.11 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2168.55 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.6738; 12: 1556.04 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.5192 | 2.6738 |  |  | 15.7 |  | 41.98 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.5192 | 2.6738 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 2126.57 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.5192 | 2.6738 |  |  | 581.96 |  | 1556.04 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1162.63; 12: 12788.88 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 192.4583; 12: 103226.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.7471 | 192.4583 |  |  | 536.36 |  | 103226.95 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 128391.86 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 47.5813; 12: 30920.77 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 1.5192 | 37.19 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 120406.02 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.5192 | 37.19 |  |  | 668.82 |  | 24873.43 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.5192 | 10.3913 |  |  | 768.51 |  | 7985.84 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.5192 | 10.3913 |  |  | 581.96 |  | 6047.34 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 8441.22 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 3.798 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1493.3 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.1394 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 110.03 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.7596 |  |  | 109.94 |  | 83.51 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.015192 |  |  | 130729.83 |  | 1986.05 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.003798 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 489.31 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 2.2788 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 4279.02 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13601.16; 12: 489641.58 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 16.56 | 1 | 16.56 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.055 | 537596.26 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 537596.26 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 |  |  | 466.67 | 1.055 | 17724.13 | [22 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17724.13 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88.3044; 12: 47362.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.6407 | 88.3044 |  |  | 536.36 |  | 47362.95 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 75030.14 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.3456; 12: 17814.24 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.5192 | 21.8765 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 70827.07 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.5192 | 21.8765 |  |  | 668.82 |  | 14631.43 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.5192 | 5.4691 |  |  | 768.51 |  | 4203.07 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.5192 | 5.4691 |  |  | 581.96 |  | 3182.81 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2110.3 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.9495 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 373.32 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.28485 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 27.51 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.1899 |  |  | 109.94 |  | 20.88 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.003798 |  |  | 130729.83 |  | 496.51 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0009495 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 122.33 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.5697 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 1069.75 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27617.38; 12: 248556.45 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 8.28 | 1 | 8.28 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.055 | 268798.13 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 268798.13 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 1750 | 1.055 | 16616.25 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [40 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16616.25 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 |  |  | 17.5 | 1.055 | 664.65 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 664.65 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 466.67 | 1.055 | 4431.03 | [22 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4431.03 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.5332; 12: 15840.45 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.6407 | 29.5332 |  |  | 536.36 |  | 15840.45 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 27000.81 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.7533; 12: 6362.19 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.5192 | 7.8998 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 25576.44 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.5192 | 7.8998 |  |  | 668.82 |  | 5283.57 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.5192 | 1.8534 |  |  | 768.51 |  | 1424.37 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.5192 | 1.8534 |  |  | 581.96 |  | 1078.62 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 468.95 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.211 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 82.96 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.0633 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 6.11 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0422 |  |  | 109.94 |  | 4.64 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.000844 |  |  | 130729.83 |  | 110.34 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.000211 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 27.18 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.1266 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 237.72 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42931.35; 12: 85862.7 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.76 | 1 | 2.76 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.055 | 89599.38 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 89599.38 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 287.5 | 1.055 | 1213.25 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1213.25 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 17.5 | 1.055 | 147.7 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 147.7 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 4 | 1 | 4 | 44.55 | 1.69 | 75.29 | 1.055 | 317.72 | [22 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 317.72 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 4: 10 м; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [22 empty] | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 47.8548; 12: 24524.15 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.8 | 1.266 | 47.8548 |  |  | 512.47 |  | 24524.15 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 392.85 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.26586; 12: 154.72 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.26586 |  |  | 768.51 |  | 204.32 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.26586 |  |  | 581.96 |  | 154.72 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.266 | 1.3293 |  |  | 141.83 |  | 188.53 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 430.32 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 | 1.055 | 2.6586 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 430.32 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3129.93; 12: 65728.6 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 47; 6: 1; 7: 47 | [22 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.8257; 12: 11577.01 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.266 | 20.8257 |  |  | 555.9 |  | 11577.01 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16730.3 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.9253; 12: 6977.26 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.266 | 8.9253 |  |  | 1874.48 |  | 16730.3 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.266 | 8.9253 |  |  | 781.74 |  | 6977.26 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 192.95 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1339.1; 12: 62937.84 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Траверса №1 СК |  |  |  | шт | 47 | 1 | 47 |  |  | 5083.33 | 1.055 | 252056.92 | [22 empty] | Траверса №1 СК
|  | Цена=6100/1,2 | [40 empty] | Цена=6100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 252056.92 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  |  | 4: км; 5: 1.97; 6: 1; 7: 1.97 | [22 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 127.4444; 12: 73337.89 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 51.1 | 1.266 | 127.4444 |  |  | 575.45 |  | 73337.89 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 37095.89 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 56.6891; 12: 32990.77 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 13 | 1.266 | 32.4223 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 17986.9 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 13 | 1.266 | 32.4223 |  |  | 581.96 |  | 18868.46 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 2.86 | 1.266 | 7.1329 |  |  | 768.51 |  | 5481.7 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.86 | 1.266 | 7.1329 |  |  | 581.96 |  | 4151.06 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 6.87 | 1.266 | 17.1339 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 13627.29 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 6.87 | 1.266 | 17.1339 |  |  | 581.96 |  | 9971.25 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 11248.77 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 | 1.055 | 0.1247 | 160.27 | 1.53 | 245.21 |  | 30.58 | [24 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.20783 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 81.72 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.05 | 1.055 | 0.10392 |  |  | 109.94 |  | 11.42 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  |  |  | т | 0.0035 | 1.055 | 0.0072742 | 625256.9 | 1.19 | 744055.71 |  | 5412.41 | [24 empty] | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.22 | 1.055 | 0.45724 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 50.98 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  |  | шт | 3.4 | 1.055 | 7.0664 | 635.88 | 1.26 | 801.21 |  | 5661.66 | [24 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 166491.9; 12: 327989.04 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-06 |  |  |  | 4: шт; 5: 27; 6: 1; 7: 27 | [22 empty] | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-06
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 72.4658; 12: 42172.22 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.12 | 1.266 | 72.4658 |  |  | 581.96 |  | 42172.22 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22873.98 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 39.6511; 12: 23075.37 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.04 | 1.266 | 35.5493 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 19721.67 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 1.266 | 35.5493 |  |  | 581.96 |  | 20688.26 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.266 | 4.1018 |  |  | 768.51 |  | 3152.31 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.266 | 4.1018 |  |  | 581.96 |  | 2387.11 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 87865.08 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 | 1.055 | 1.7091 | 160.27 | 1.53 | 245.21 |  | 419.09 | [24 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 2.8485 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1119.97 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.05 | 1.055 | 1.4243 |  |  | 109.94 |  | 156.58 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.011394 | 625256.9 | 1.19 | 744055.71 |  | 8477.77 | [24 empty] | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.85455 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 95.28 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  |  | шт | 3.4 | 1.055 | 96.849 | 635.88 | 1.26 | 801.21 |  | 77596.39 | [24 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10457.05; 12: 282340.22 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ | Провод СИП3 1х95 |  |  |  | м | 3591 | 1 | 3591 |  |  | 106.67 | 1.055 | 404119.83 | [22 empty] | Провод СИП3 1х95
|  | Цена=128/1,2 | [40 empty] | Цена=128/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 404119.83 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО) |  |  |  | шт | 162 | 1 | 162 |  |  | 820.83 | 1.055 | 140288.06 | [22 empty] | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО)
|  | Цена=985/1,2 | [40 empty] | Цена=985/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 140288.06 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Колпачек для изоляторов К-22 |  |  |  | шт | 162 | 1 | 162 |  |  | 10.83 | 1.055 | 1850.96 | [22 empty] | Колпачек для изоляторов К-22
|  | Цена=13/1,2 | [40 empty] | Цена=13/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1850.96 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 162 | 1 | 162 |  |  | 166.67 | 1.055 | 28485.57 | [22 empty] | Скоба СК 7-1А
|  | Цена=200/1,2 | [40 empty] | Цена=200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28485.57 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 845.83 | 1.055 | 107082.08 | [22 empty] | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС
|  | Цена=1015/1,2 | [40 empty] | Цена=1015/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 107082.08 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ | Вязка спиральная ВС 120/ 150 |  |  |  | шт | 240 | 1 | 240 |  |  | 80 | 1.055 | 20256 | [22 empty] | Вязка спиральная ВС 120/ 150
|  | Цена=96/1,2 | [40 empty] | Цена=96/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20256 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 112.5 | 1.055 | 14242.5 | [22 empty] | Серьга СРС-7-16
|  | Цена=135/1,2 | [40 empty] | Цена=135/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14242.5 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 170.83 | 1.055 | 21627.08 | [22 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
|  | Цена=205/1,2 | [40 empty] | Цена=205/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21627.08 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой) |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 407.5 | 1.055 | 51589.5 | [22 empty] | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой)
|  | Цена=489/1,2 | [40 empty] | Цена=489/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 51589.5 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА |  |  |  | шт | 120 | 1 | 120 |  |  | 36.67 | 1.055 | 4642.42 | [22 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА
|  | Цена=44/1,2 | [40 empty] | Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4642.42 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [22 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.7968; 12: 2160.1 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 1.3926 | 3.7968 |  |  | 568.93 |  | 2160.1 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 32.73 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44914.83; 12: 5389.78 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 47; 6: 1; 7: 47 | [22 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 223.7275; 12: 119998.49 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.266 | 223.7275 |  |  | 536.36 |  | 119998.49 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 38118.57 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 63.6671; 12: 37051.73 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.85 | 1.266 | 50.5767 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 28058.44 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.266 | 50.5767 |  |  | 581.96 |  | 29433.62 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.266 | 13.0904 |  |  | 768.51 |  | 10060.13 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.266 | 13.0904 |  |  | 581.96 |  | 7618.11 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3006.94 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 4.9585 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1949.58 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.4875 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 143.65 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.9917 |  |  | 109.94 |  | 109.03 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0049585 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 638.82 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.4875 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 165.86 | [24 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9663.14; 12: 454167.59 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ | Устройство защиты УЗПН-6Ш |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 2200 | 1.055 | 69630 | [22 empty] | Устройство защиты УЗПН-6Ш
|  | Цена=2640,00/1,2 | [40 empty] | Цена=2640,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69630 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ | Устройство защиты УЗПН-6-ПС |  |  |  | шт | 44 | 1 | 44 |  |  | 2200 | 1.055 | 102124 | [22 empty] | Устройство защиты УЗПН-6-ПС
|  | Цена=2640,00/1,2 | [40 empty] | Цена=2640,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 102124 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ | УЗД 1-2 |  |  |  | шт | 108 | 1 | 108 |  |  | 481.18 | 1.055 | 54825.65 | [22 empty] | УЗД 1-2
|  | Цена=577,42/1,2 | [40 empty] | Цена=577,42/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54825.65 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ | УЗД 1-3 |  |  |  | шт | 54 | 1 | 54 |  |  | 645.83 | 1.055 | 36792.94 | [22 empty] | УЗД 1-3
|  | Цена=775,00/1,2 | [40 empty] | Цена=775,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36792.94 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.7874; 12: 11423.14 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 1.266 | 18.7874 |  |  | 608.02 |  | 11423.14 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3692.98 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.5826; 12: 1811.55 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.266 | 1.5445 |  |  | 1874.48 |  | 2895.17 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.266 | 1.5445 |  |  | 781.74 |  | 1207.41 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.41 | 1.266 | 1.0381 |  |  | 768.51 |  | 797.81 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.266 | 1.0381 |  |  | 581.96 |  | 604.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 74.46 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 | 1.055 | 0.0211 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 8.3 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.0633 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 6.11 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0422 |  |  | 109.94 |  | 4.64 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.000211 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 27.18 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 | 1.055 | 0.2532 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 28.23 | [24 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19287.34; 12: 38574.67 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗ (алюм. шины) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 15416.67 | 1.055 | 32529.17 | [22 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗ (алюм. шины)
|  | Цена=18500/1,2 | [40 empty] | Цена=18500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32529.17 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-01-057-01 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.5584; 12: 6144.59 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.17 | 1.266 | 10.5584 |  |  | 581.96 |  | 6144.59 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 71.24 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.10128; 12: 60.7 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.02532 |  |  | 1874.48 |  | 47.46 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.02532 |  |  | 781.74 |  | 19.79 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.266 | 0.05064 | 55.78 | 1.53 | 85.34 |  | 4.32 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.266 | 0.05064 |  |  | 516.82 |  | 26.17 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.02532 |  |  | 768.51 |  | 19.46 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.02532 |  |  | 581.96 |  | 14.74 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 913.04 | [23 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.68 | 1.055 | 1.4348 | 174.93 | 1.5 | 262.4 |  | 376.49 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1.055 | 0.0844 | 941.01 | 1.35 | 1270.36 |  | 107.22 | [24 empty] | Шайбы квадратные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 | 1.055 | 0.00211 |  |  | 74163.05 |  | 156.48 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.002 | 1.055 | 0.00422 |  |  | 62309 |  | 262.94 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.0633 | 79.88 | 1.96 | 156.56 |  | 9.91 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 102.41 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8237.91; 12: 16475.81 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.6728; 12: 10094.76 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.266 | 2.7346 |  |  | 581.96 |  | 1591.4 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.266 | 2.7346 |  |  | 555.9 |  | 1520.14 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 | 1.266 | 8.2037 |  |  | 851.23 |  | 6983.22 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10599.5; 12: 21198.99 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Реконструкция ВЛ-6,0 кВ |  |  |  | 12: 5193222.38 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Реконструкция ВЛ-6,0 кВ
Раздел 2. Заземление | [34 empty] | Раздел 2. Заземление
48 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [22 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.5708; 12: 14078.54 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.266 | 26.5708 |  |  | 529.85 |  | 14078.54 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 258.29 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.23548; 12: 137.04 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1.266 | 0.23548 |  |  | 768.51 |  | 180.97 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.266 | 0.23548 |  |  | 581.96 |  | 137.04 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.266 | 2.2788 |  |  | 33.93 |  | 77.32 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 6121.77 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 | 1.055 | 6.887 |  |  | 7.22 |  | 49.72 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 | 1.055 | 0.91152 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 147.54 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 | 1.055 | 1.3293 | 503.33 | 1.35 | 679.5 |  | 903.26 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 | 1.055 | 6.963 | 44.99 | 1.25 | 56.24 |  | 391.6 | [24 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 | 1.055 | 0.002532 |  |  | 66893.96 |  | 169.38 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 | 1.055 | 3.0384 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 |  | 3960.65 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 | 1.055 | 0.0020889 | 146734.48 | 1.63 | 239177.2 |  | 499.62 | [24 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 234.64 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69782.23; 12: 41869.34 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 78.2388; 12: 44512.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.266 | 78.2388 |  |  | 568.93 |  | 44512.4 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5809.74 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.1018; 12: 2796.84 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.266 | 2.0509 |  |  | 1874.48 |  | 3844.41 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.266 | 2.0509 |  |  | 781.74 |  | 1603.29 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.266 | 2.0509 |  |  | 768.51 |  | 1576.15 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.266 | 2.0509 |  |  | 581.96 |  | 1193.55 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.266 | 11.47 |  |  | 33.93 |  | 389.18 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 20540.92 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 | 1.055 | 4.5576 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 737.69 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 | 1.055 | 15.192 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 |  | 19803.23 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 741.87 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24069.91; 12: 144419.44 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 1.1045 | 1 | 1.1045 |  |  | 63832.88 | 1.055 | 74379.76 | [22 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 74379.76 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Заземление |  |  |  | 12: 260668.54 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Заземление
Раздел 3. Пусконаладка | [34 empty] | Раздел 3. Пусконаладка
51 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.1528; 12: 4756.42 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.266 | 3.0764 |  |  | 781.74 |  | 2404.93 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.266 | 3.0764 |  |  | 764.37 |  | 2351.49 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3329.49; 12: 9988.48 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладка |  |  |  | 12: 9988.48 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладка
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3989847.44 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 666293.87 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 575008.33 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252243.04 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2496302.2 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3658606.86 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 564218.12 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 540427.55 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 237387.12 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1009957.53 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 825653.41 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 480963.13 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1774085.07 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 87224.57 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 34580.78 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 14855.92 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1486344.67 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 99018.07 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 52061.06 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 31187.47 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 31187.47 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14851.18 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10989.87 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5346.42 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5463879.4 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 918536.91 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 935661.35 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 538370.61 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 109277.59 | [31 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5573156.99 | [32 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1226094.54 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6799251.53 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1219,0292123 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 404,3314086 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 24949.98 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 24949.98 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 6237.49 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 6237.49 | [35 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]