## Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-21
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 г.Находка | [31 empty] | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 Демонтаж одноцепной, монтаж двухцепной 2х1100
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 г.Находка | [32 empty] | 13. Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Голубовка от КТП-627 до ТП-77
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [31 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 9388.88 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4737.3 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 887 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2770.66 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 354.9 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1575.08 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 36.94 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 553.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-6,0 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Реконструкция ВЛ-6,0 кВ
Демонтаж ВЛ-6,0 кВ | [35 empty] | Демонтаж ВЛ-6,0 кВ
1 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.6892; 12: 10009.81 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.4559 | 17.6892 |  |  | 549.39 | 1.03 | 10009.81 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32734.56 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.4825; 12: 7143.07 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 | 1.4559 | 9.6089 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.03 | 32043.1 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.4559 | 9.6089 |  |  | 668.82 | 1.03 | 6619.45 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.4559 | 0.87354 |  |  | 768.51 | 1.03 | 691.46 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.4559 | 0.87354 |  |  | 581.96 | 1.03 | 523.62 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5189.78; 12: 77846.64 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.2174; 12: 21626.13 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 | 1.4559 | 38.2174 |  |  | 549.39 | 1.03 | 21626.13 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 81950.21 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 41.2748; 12: 26616.52 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 | 1.4559 | 20.965 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.03 | 69912.22 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.4559 | 20.965 |  |  | 668.82 | 1.03 | 14442.44 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 | 1.4559 | 18.3443 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.03 | 10482.2 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 1.4559 | 18.3443 |  |  | 581.96 | 1.03 | 10995.94 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.4559 | 1.9655 |  |  | 768.51 | 1.03 | 1555.79 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.4559 | 1.9655 |  |  | 581.96 | 1.03 | 1178.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13921.89; 12: 208828.38 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.0897; 12: 14763.44 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.56 | 1.4559 | 26.0897 |  |  | 549.39 | 1.03 | 14763.44 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 55710.03 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.0261; 12: 18075.83 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.4 | 1.4559 | 14.2678 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.03 | 47579.15 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.4 | 1.4559 | 14.2678 |  |  | 668.82 | 1.03 | 9828.88 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.23 | 1.4559 | 12.5353 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.03 | 7162.83 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 1.4559 | 12.5353 |  |  | 581.96 | 1.03 | 7513.89 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.4559 | 1.223 |  |  | 768.51 | 1.03 | 968.05 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.4559 | 1.223 |  |  | 581.96 | 1.03 | 733.06 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20296.76; 12: 142077.31 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-305-04 | Демонтаж. Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 37; 6: 1; 7: 37 | [22 empty] | Демонтаж. Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.1977; 12: 7556.72 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.0191 | 13.1977 |  |  | 555.9 | 1.03 | 7556.72 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10920.45 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.6562; 12: 4554.31 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.0191 | 5.6562 |  |  | 1874.48 | 1.03 | 10920.45 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.0191 | 5.6562 |  |  | 781.74 | 1.03 | 4554.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.7385; 12: 106.33 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1109.79; 12: 41062.14 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 39; 6: 1; 7: 39 | [22 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 115.2636; 12: 61357.65 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.03 | 1.4559 | 115.2636 |  |  | 516.82 | 1.03 | 61357.65 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19094.72 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.2291; 12: 18719.29 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 | 1.4559 | 25.551 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.03 | 14600.2 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.4559 | 25.551 |  |  | 581.96 | 1.03 | 15315.78 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.4559 | 5.678 |  |  | 768.51 | 1.03 | 4494.52 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.4559 | 5.678 |  |  | 581.96 | 1.03 | 3403.51 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5889.67; 12: 229697.07 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-06 | Демонтаж.Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [22 empty] | Демонтаж.Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.3099; 12: 767.59 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 0.96089 | 1.3099 |  |  | 568.93 | 1.03 | 767.59 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.633; 12: 9.82 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31890.67; 12: 1913.44 | [26 empty] | Всего по позиции
Монтаж ВЛ-6,0 кВ (двухцепная) | [35 empty] | Монтаж ВЛ-6,0 кВ (двухцепная)
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 66; 6: 1; 7: 66 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 50.7352; 12: 25872.57 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.7471 | 50.7352 |  |  | 495.1 | 1.03 | 25872.57 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 76547.95 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 55.3475; 12: 38870.85 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.7471 | 27.6737 |  |  | 1874.48 | 1.03 | 53430.1 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.7471 | 27.6737 |  |  | 781.74 | 1.03 | 22282.69 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.7471 | 27.6737 |  |  | 15.7 | 1.03 | 447.51 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.7471 | 27.6737 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.03 | 22670.34 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.7471 | 27.6737 |  |  | 581.96 | 1.03 | 16588.16 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3739.74; 12: 246823.14 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.5515; 12: 3340.98 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.7471 | 6.5515 |  |  | 495.1 | 1.03 | 3340.98 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3064.87 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6689; 12: 2199.19 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.7471 | 3.6689 |  |  | 15.7 | 1.03 | 59.33 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.7471 | 3.6689 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.03 | 3005.54 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.7471 | 3.6689 |  |  | 581.96 | 1.03 | 2199.19 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1175.7; 12: 17635.52 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 22; 6: 1; 7: 22 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.5307; 12: 5880.13 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.7471 | 11.5307 |  |  | 495.1 | 1.03 | 5880.13 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5137.3 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.1497; 12: 3686.26 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.7471 | 6.1497 |  |  | 15.7 | 1.03 | 99.45 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.7471 | 6.1497 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.03 | 5037.85 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.7471 | 6.1497 |  |  | 581.96 | 1.03 | 3686.26 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1377.13; 12: 30296.9 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 92.2196; 12: 50946.8 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 2.0091 | 92.2196 |  |  | 536.36 | 1.03 | 50946.8 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 63366.73 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.7994; 12: 15260.68 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 1.7471 | 17.8202 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.03 | 59425.39 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.7471 | 17.8202 |  |  | 668.82 | 1.03 | 12276.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.7471 | 4.9792 |  |  | 768.51 | 1.03 | 3941.34 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.7471 | 4.9792 |  |  | 581.96 | 1.03 | 2984.61 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3622.69 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 1.5825 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 640.87 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.47475 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.03 | 47.22 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.3165 |  |  | 109.94 | 1.03 | 35.84 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.00633 |  |  | 130729.83 | 1.03 | 852.35 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0015825 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.03 | 210 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.9495 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 | 1.03 | 1836.41 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16074.34; 12: 241115.09 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 6.9 | 1 | 6.9 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.0866 | 230718.39 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 230718.39 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 466.67 | 1.0866 | 7606.6 | [22 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7606.6 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 169.2501; 12: 93502.37 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.8868 | 169.2501 |  |  | 536.36 | 1.03 | 93502.37 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 148122.02 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.4124; 12: 35168.28 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.7471 | 41.9299 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.03 | 139824.45 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.7471 | 41.9299 |  |  | 668.82 | 1.03 | 28884.88 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.7471 | 10.4825 |  |  | 768.51 | 1.03 | 8297.57 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.7471 | 10.4825 |  |  | 581.96 | 1.03 | 6283.4 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3622.69 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 1.5825 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 640.87 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.47475 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.03 | 47.22 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.3165 |  |  | 109.94 | 1.03 | 35.84 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.00633 |  |  | 130729.83 | 1.03 | 852.35 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0015825 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.03 | 210 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.9495 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 | 1.03 | 1836.41 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32676.57; 12: 490148.52 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 13.8 | 1 | 13.8 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.0866 | 461436.79 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 461436.79 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 1750 | 1.0866 | 28524.56 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [40 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28524.56 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 60 | 1 | 60 |  |  | 17.5 | 1.0866 | 1140.98 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1140.98 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 466.67 | 1.0866 | 7606.6 | [22 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7606.6 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 118.8713; 12: 65670.56 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.8868 | 118.8713 |  |  | 536.36 | 1.03 | 65670.56 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 111938.64 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 39.2569; 12: 26376.04 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.7471 | 31.7969 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 | 1.03 | 106033.54 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.7471 | 31.7969 |  |  | 668.82 | 1.03 | 21904.36 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.7471 | 7.46 |  |  | 768.51 | 1.03 | 5905.1 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.7471 | 7.46 |  |  | 581.96 | 1.03 | 4471.68 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1690.59 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.7385 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 299.07 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.22155 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.03 | 22.04 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.1477 |  |  | 109.94 | 1.03 | 16.73 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.002954 |  |  | 130729.83 | 1.03 | 397.76 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0007385 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.03 | 98 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.4431 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 | 1.03 | 856.99 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50815.97; 12: 355711.79 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 9.66 | 1 | 9.66 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.0866 | 323005.75 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 323005.75 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 287.5 | 1.0866 | 4373.77 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4373.77 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 17.5 | 1.0866 | 532.46 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 532.46 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 14 | 1 | 14 | 44.55 | 1.69 | 75.29 | 1.0866 | 1145.39 | [22 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1145.39 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 4: 10 м; 5: 12.95; 6: 1; 7: 12.95 | [22 empty] | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 33.937; 12: 17913.46 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.8 | 1.4559 | 33.937 |  |  | 512.47 | 1.03 | 17913.46 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 286.95 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.18854; 12: 113.01 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.4559 | 0.18854 |  |  | 768.51 | 1.03 | 149.24 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.4559 | 0.18854 |  |  | 581.96 | 1.03 | 113.01 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.4559 | 0.9427 |  |  | 141.83 | 1.03 | 137.71 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 273.33 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 | 1.055 | 1.6395 | 155.63 | 1.04 | 161.86 | 1.03 | 273.33 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3704.24; 12: 47969.89 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 74; 6: 1; 7: 74 | [22 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.7078; 12: 21590.62 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.4559 | 37.7078 |  |  | 555.9 | 1.03 | 21590.62 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 31201.29 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.1605; 12: 13012.3 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.4559 | 16.1605 |  |  | 1874.48 | 1.03 | 31201.29 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.4559 | 16.1605 |  |  | 781.74 | 1.03 | 13012.3 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 303.79 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1585.41; 12: 117320.32 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Траверса №1 СК |  |  |  | шт | 74 | 1 | 74 |  |  | 5083.33 | 1.0866 | 408761.24 | [22 empty] | Траверса №1 СК
|  | Цена=6100/1,2 | [40 empty] | Цена=6100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 408761.24 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  |  | 4: км; 5: 2.2; 6: 1; 7: 2.2 | [22 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 163.6723; 12: 97010.77 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 51.1 | 1.4559 | 163.6723 |  |  | 575.45 | 1.03 | 97010.77 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 49070.14 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 72.8037; 12: 43639.92 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 13 | 1.4559 | 41.6387 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.03 | 23792.92 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 13 | 1.4559 | 41.6387 |  |  | 581.96 | 1.03 | 24959.04 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 2.86 | 1.4559 | 9.1605 |  |  | 768.51 | 1.03 | 7251.15 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.86 | 1.4559 | 9.1605 |  |  | 581.96 | 1.03 | 5490.99 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 6.87 | 1.4559 | 22.0045 | 487.94 | 1.63 | 795.34 | 1.03 | 18026.07 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 6.87 | 1.4559 | 22.0045 |  |  | 581.96 | 1.03 | 13189.89 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 12938.96 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 | 1.055 | 0.13926 | 160.27 | 1.53 | 245.21 | 1.03 | 35.17 | [24 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.2321 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 93.99 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.05 | 1.055 | 0.11605 |  |  | 109.94 | 1.03 | 13.14 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  |  |  | т | 0.0035 | 1.055 | 0.0081235 | 625256.9 | 1.19 | 744055.71 | 1.03 | 6225.67 | [24 empty] | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.22 | 1.055 | 0.51062 | 60.6 | 1.84 | 111.5 | 1.03 | 58.64 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  |  | шт | 3.4 | 1.055 | 7.8914 | 635.88 | 1.26 | 801.21 | 1.03 | 6512.35 | [24 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 196327.46; 12: 431920.41 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-06 |  |  |  | 4: шт; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [22 empty] | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-06
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 80.2492; 12: 48102.88 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.12 | 1.4559 | 80.2492 |  |  | 581.96 | 1.03 | 48102.88 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 26090.74 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.9099; 12: 26320.44 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.04 | 1.4559 | 39.3675 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.03 | 22495.13 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 1.4559 | 39.3675 |  |  | 581.96 | 1.03 | 23597.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.4559 | 4.5424 |  |  | 768.51 | 1.03 | 3595.61 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.4559 | 4.5424 |  |  | 581.96 | 1.03 | 2722.8 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 87149.15 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 | 1.055 | 1.6458 | 160.27 | 1.53 | 245.21 | 1.03 | 415.67 | [24 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 2.743 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 1110.85 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.05 | 1.055 | 1.3715 |  |  | 109.94 | 1.03 | 155.31 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.010972 | 625256.9 | 1.19 | 744055.71 | 1.03 | 8408.69 | [24 empty] | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.8229 | 60.6 | 1.84 | 111.5 | 1.03 | 94.51 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  |  | шт | 3.4 | 1.055 | 93.262 | 635.88 | 1.26 | 801.21 | 1.03 | 76964.12 | [24 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11883.59; 12: 308973.22 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ | Провод СИП3 1х120 |  |  |  | м | 6600 | 1 | 6600 |  |  | 99 | 1.0866 | 710017.11 | [22 empty] | Провод СИП3 1х120
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 710017.11 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО) |  |  |  | шт | 224 | 1 | 224 |  |  | 820.83 | 1.0866 | 199797.9 | [22 empty] | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО)
|  | Цена=985/1,2 | [40 empty] | Цена=985/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 199797.9 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Колпачек для изоляторов К-22 |  |  |  | шт | 224 | 1 | 224 |  |  | 10.83 | 1.0866 | 2636.13 | [22 empty] | Колпачек для изоляторов К-22
|  | Цена=13/1,2 | [40 empty] | Цена=13/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2636.13 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 224 | 1 | 224 |  |  | 166.67 | 1.0866 | 40569.08 | [22 empty] | Скоба СК 7-1А
|  | Цена=200/1,2 | [40 empty] | Цена=200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40569.08 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС |  |  |  | шт | 264 | 1 | 264 |  |  | 845.83 | 1.0866 | 242647.99 | [22 empty] | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС
|  | Цена=1015/1,2 | [40 empty] | Цена=1015/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 242647.99 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ | Вязка спиральная ВС 120/ 150 |  |  |  | шт | 448 | 1 | 448 |  |  | 80 | 1.0866 | 38945.54 | [22 empty] | Вязка спиральная ВС 120/ 150
|  | Цена=96/1,2 | [40 empty] | Цена=96/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38945.54 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 264 | 1 | 264 |  |  | 112.5 | 1.0866 | 32273.51 | [22 empty] | Серьга СРС-7-16
|  | Цена=135/1,2 | [40 empty] | Цена=135/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32273.51 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  | шт | 264 | 1 | 264 |  |  | 170.83 | 1.0866 | 49006.96 | [22 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
|  | Цена=205/1,2 | [40 empty] | Цена=205/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49006.96 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой) |  |  |  | шт | 264 | 1 | 264 |  |  | 407.5 | 1.0866 | 116901.81 | [22 empty] | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой)
|  | Цена=489/1,2 | [40 empty] | Цена=489/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 116901.81 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА |  |  |  | шт | 264 | 1 | 264 |  |  | 36.67 | 1.0866 | 10519.73 | [22 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА
|  | Цена=44/1,2 | [40 empty] | Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10519.73 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [22 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.3663; 12: 2558.64 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 1.6015 | 4.3663 |  |  | 568.93 | 1.03 | 2558.64 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 32.73 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 53151.33; 12: 6378.16 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 74; 6: 1; 7: 74 | [22 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 405.0896; 12: 223792.08 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.4559 | 405.0896 |  |  | 536.36 | 1.03 | 223792.08 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 71089.51 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 115.2782; 12: 69099.9 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.85 | 1.4559 | 91.5761 | 346.73 | 1.6 | 554.77 | 1.03 | 52327.79 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.4559 | 91.5761 |  |  | 581.96 | 1.03 | 54892.44 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.4559 | 23.7021 |  |  | 768.51 | 1.03 | 18761.72 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.4559 | 23.7021 |  |  | 581.96 | 1.03 | 14207.46 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4876.37 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 7.807 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 3161.64 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 2.3421 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.03 | 232.96 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 1.5614 |  |  | 109.94 | 1.03 | 176.81 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.007807 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.03 | 1035.98 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 2.3421 | 60.6 | 1.84 | 111.5 | 1.03 | 268.98 | [24 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11436.11; 12: 846271.79 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ | Устройство защиты УЗПН-6Ш |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 2200 | 1.0866 | 71718.9 | [22 empty] | Устройство защиты УЗПН-6Ш
|  | Цена=2640,00/1,2 | [40 empty] | Цена=2640,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 71718.9 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ | Устройство защиты УЗПН-6-ПС |  |  |  | шт | 44 | 1 | 44 |  |  | 2200 | 1.0866 | 105187.72 | [22 empty] | Устройство защиты УЗПН-6-ПС
|  | Цена=2640,00/1,2 | [40 empty] | Цена=2640,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 105187.72 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ | УЗД 1-2 |  |  |  | шт | 90 | 1 | 90 |  |  | 587.5 | 1.0866 | 57456.62 | [22 empty] | УЗД 1-2
|  | Цена=705/1,2 | [40 empty] | Цена=705/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 57456.62 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ | УЗД 1-3 |  |  |  | шт | 132 | 1 | 132 |  |  | 645.83 | 1.0866 | 92636.43 | [22 empty] | УЗД 1-3
|  | Цена=775,00/1,2 | [40 empty] | Цена=775,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 92636.43 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.6056; 12: 13530.71 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 1.4559 | 21.6056 |  |  | 608.02 | 1.03 | 13530.71 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4374.33 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.97; 12: 2145.79 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.4559 | 1.7762 |  |  | 1874.48 | 1.03 | 3429.33 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.4559 | 1.7762 |  |  | 781.74 | 1.03 | 1430.18 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.41 | 1.4559 | 1.1938 |  |  | 768.51 | 1.03 | 945 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.4559 | 1.1938 |  |  | 581.96 | 1.03 | 715.61 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 76.7 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 | 1.055 | 0.0211 | 238.29 | 1.65 | 393.18 | 1.03 | 8.54 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.0633 | 58.53 | 1.65 | 96.57 | 1.03 | 6.3 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0422 |  |  | 109.94 | 1.03 | 4.78 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.000211 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 | 1.03 | 28 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 | 1.055 | 0.2532 | 60.6 | 1.84 | 111.5 | 1.03 | 29.08 | [24 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22840.12; 12: 45680.23 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗ (алюм. шины) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 15416.67 | 1.0866 | 33505.05 | [22 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗ (алюм. шины)
|  | Цена=18500/1,2 | [40 empty] | Цена=18500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33505.05 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-01-057-01 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.1422; 12: 7278.27 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.17 | 1.4559 | 12.1422 |  |  | 581.96 | 1.03 | 7278.27 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 84.39 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.11647; 12: 71.9 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.4559 | 0.029118 |  |  | 1874.48 | 1.03 | 56.22 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.4559 | 0.029118 |  |  | 781.74 | 1.03 | 23.45 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.4559 | 0.058236 | 55.78 | 1.53 | 85.34 | 1.03 | 5.12 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.4559 | 0.058236 |  |  | 516.82 | 1.03 | 31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.4559 | 0.029118 |  |  | 768.51 | 1.03 | 23.05 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.4559 | 0.029118 |  |  | 581.96 | 1.03 | 17.45 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 940.44 | [23 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.68 | 1.055 | 1.4348 | 174.93 | 1.5 | 262.4 | 1.03 | 387.79 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1.055 | 0.0844 | 941.01 | 1.35 | 1270.36 | 1.03 | 110.43 | [24 empty] | Шайбы квадратные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 | 1.055 | 0.00211 |  |  | 74163.05 | 1.03 | 161.18 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.002 | 1.055 | 0.00422 |  |  | 62309 | 1.03 | 270.83 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.0633 | 79.88 | 1.96 | 156.56 | 1.03 | 10.21 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 102.41 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9677.83; 12: 19355.66 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.7237; 12: 11957.25 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.4559 | 3.1447 |  |  | 581.96 | 1.03 | 1885.02 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.4559 | 3.1447 |  |  | 555.9 | 1.03 | 1800.61 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 | 1.4559 | 9.4342 |  |  | 851.23 | 1.03 | 8271.62 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12555.12; 12: 25110.23 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Реконструкция ВЛ-6,0 кВ |  |  |  | 12: 7210808.86 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Реконструкция ВЛ-6,0 кВ
Раздел 2. Заземление | [34 empty] | Раздел 2. Заземление
48 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.66; 6: 1; 7: 0.66 | [22 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 33.6121; 12: 18343.64 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.4559 | 33.6121 |  |  | 529.85 | 1.03 | 18343.64 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 336.53 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.29788; 12: 178.55 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1.4559 | 0.29788 |  |  | 768.51 | 1.03 | 235.79 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.4559 | 0.29788 |  |  | 581.96 | 1.03 | 178.55 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.4559 | 2.8827 |  |  | 33.93 | 1.03 | 100.74 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 6935.95 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 | 1.055 | 7.5757 |  |  | 7.22 | 1.03 | 56.34 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 | 1.055 | 1.0027 | 155.63 | 1.04 | 161.86 | 1.03 | 167.16 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 | 1.055 | 1.4622 | 503.33 | 1.35 | 679.5 | 1.03 | 1023.39 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 | 1.055 | 7.6593 | 44.99 | 1.25 | 56.24 | 1.03 | 443.68 | [24 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 | 1.055 | 0.0027852 |  |  | 66893.96 | 1.03 | 191.9 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 | 1.055 | 3.3422 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 | 1.03 | 4487.41 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 | 1.055 | 0.0022978 | 146734.48 | 1.63 | 239177.2 | 1.03 | 566.07 | [24 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 258.11 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 81008.52; 12: 53465.62 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 6.6; 6: 1; 7: 6.6 | [22 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 98.9721; 12: 57997.43 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.4559 | 98.9721 |  |  | 568.93 | 1.03 | 57997.43 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7569.8 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.1888; 12: 3644.14 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.4559 | 2.5944 |  |  | 1874.48 | 1.03 | 5009.07 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.4559 | 2.5944 |  |  | 781.74 | 1.03 | 2089 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.4559 | 2.5944 |  |  | 768.51 | 1.03 | 2053.65 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.4559 | 2.5944 |  |  | 581.96 | 1.03 | 1555.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.4559 | 14.5095 |  |  | 33.93 | 1.03 | 507.08 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 23272.87 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 | 1.055 | 5.0134 | 155.63 | 1.04 | 161.86 | 1.03 | 835.81 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 | 1.055 | 16.7112 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 | 1.03 | 22437.06 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 816.06 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27959.06; 12: 184529.82 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 1.2149 | 1 | 1.2149 |  |  | 63832.88 | 1.0866 | 84272.26 | [22 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 84272.26 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Заземление |  |  |  | 12: 322267.7 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Заземление
Раздел 3. Пусконаладка | [34 empty] | Раздел 3. Пусконаладка
51 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.0757; 12: 5633.98 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.4559 | 3.5378 |  |  | 781.74 | 1.03 | 2848.64 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.4559 | 3.5378 |  |  | 764.37 | 1.03 | 2785.34 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3943.79; 12: 11831.36 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладка |  |  |  | 12: 11831.36 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладка
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5550566.17 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 887004.48 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 798691.16 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 354896.27 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3509974.26 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4737302.22 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 753320.34 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 748578.7 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 333435.07 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1130556.8 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1119358.08 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 652053.23 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2770664.11 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 116092.91 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 50112.46 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 21461.2 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2379417.46 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 133427.47 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 70152.61 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 36941.59 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 36941.59 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 17591.23 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13017.52 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6332.84 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 7544907.92 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1241900.75 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1265803.07 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 728538.68 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 150898.16 | [31 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 7695806.08 | [32 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1693077.34 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 9388883.42 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1575,0796129 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 553,2173953 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 29553.27 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 29553.27 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 7388.32 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 7388.32 | [35 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]