## Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 25. Приморский край | [10 empty] | 25. Приморский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 25. Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край | [10 empty] | Приморский край | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Приморский край
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | [31 empty] | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | [32 empty] | 15. Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [31 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6860.39 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3592.28 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 638.3 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1900.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 252.37 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1164.81 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 20.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 408.05 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Реконструкция ВЛ-6,0 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Реконструкция ВЛ-6,0 кВ
Демонтаж ВЛ-6,0 кВ | [35 empty] | Демонтаж ВЛ-6,0 кВ
1 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.9166; 12: 20281.59 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.266 | 36.9166 |  |  | 549.39 |  | 20281.59 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 66325.84 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.8765; 12: 14473.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.44 | 1.266 | 20.0534 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 64924.82 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.266 | 20.0534 |  |  | 668.82 |  | 13412.14 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.266 | 1.823 |  |  | 768.51 |  | 1401.02 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.266 | 1.823 |  |  | 581.96 |  | 1060.94 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4381.41; 12: 157730.62 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [22 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.5085; 12: 8520.21 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 1.75 | 1.266 | 15.5085 |  |  | 549.39 |  | 8520.21 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32286.56 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.7492; 12: 10486.32 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.96 | 1.266 | 8.5075 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 27543.86 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.96 | 1.266 | 8.5075 |  |  | 668.82 |  | 5690 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.84 | 1.266 | 7.4441 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 4129.75 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.84 | 1.266 | 7.4441 |  |  | 581.96 |  | 4332.16 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.266 | 0.79758 |  |  | 768.51 |  | 612.95 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.266 | 0.79758 |  |  | 581.96 |  | 464.16 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11753.39; 12: 82273.74 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | [34 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.241; 12: 1780.55 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2.56 | 1.266 | 3.241 |  |  | 549.39 |  | 1780.55 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6718.93 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.4815; 12: 2180.05 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.4 | 1.266 | 1.7724 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 5738.3 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.4 | 1.266 | 1.7724 |  |  | 668.82 |  | 1185.42 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.23 | 1.266 | 1.5572 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 863.88 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 1.266 | 1.5572 |  |  | 581.96 |  | 906.22 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.266 | 0.15192 |  |  | 768.51 |  | 116.75 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.266 | 0.15192 |  |  | 581.96 |  | 88.41 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17135.31; 12: 17135.31 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-305-04 | Демонтаж. Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [22 empty] | Демонтаж. Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.6475; 12: 7586.63 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 0.8862 | 13.6475 |  |  | 555.9 |  | 7586.63 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10963.68 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.8489; 12: 4572.33 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 0.8862 | 5.8489 |  |  | 1874.48 |  | 10963.68 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 0.8862 | 5.8489 |  |  | 781.74 |  | 4572.33 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.7385; 12: 126.44 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 937.37; 12: 41244.34 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [22 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 113.0791; 12: 58441.55 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.03 | 1.266 | 113.0791 |  |  | 516.82 |  | 58441.55 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18187.22 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.6372; 12: 17829.62 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.45 | 1.266 | 25.0668 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 13906.31 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.266 | 25.0668 |  |  | 581.96 |  | 14587.87 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.1 | 1.266 | 5.5704 |  |  | 768.51 |  | 4280.91 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.1 | 1.266 | 5.5704 |  |  | 581.96 |  | 3241.75 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4972.28; 12: 218780.4 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-06 | Демонтаж.Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [22 empty] | Демонтаж.Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.139; 12: 648.03 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 0.83556 | 1.139 |  |  | 568.93 |  | 648.03 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.633; 12: 9.82 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26949; 12: 1616.94 | [26 empty] | Всего по позиции
Монтаж ВЛ-6,0 кВ | [35 empty] | Монтаж ВЛ-6,0 кВ
7 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 53; 6: 1; 7: 53 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.4277; 12: 17540.28 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.5192 | 35.4277 |  |  | 495.1 |  | 17540.28 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 51895.59 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.6484; 12: 26352.45 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5192 | 19.3242 |  |  | 1874.48 |  | 36222.87 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.5192 | 19.3242 |  |  | 781.74 |  | 15106.52 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5192 | 19.3242 |  |  | 15.7 |  | 303.39 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 | 1.5192 | 19.3242 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 15369.33 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.5192 | 19.3242 |  |  | 581.96 |  | 11245.93 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3157.24; 12: 167333.47 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.6728; 12: 6769.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.5192 | 13.6728 |  |  | 495.1 |  | 6769.4 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6209.94 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.6568; 12: 4455.93 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.5192 | 7.6568 |  |  | 15.7 |  | 120.21 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.5192 | 7.6568 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 6089.73 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.5192 | 7.6568 |  |  | 581.96 |  | 4455.93 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 992.57; 12: 35732.56 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [22 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6461; 12: 1805.17 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.5192 | 3.6461 |  |  | 495.1 |  | 1805.17 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1577.13 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9446; 12: 1131.67 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.5192 | 1.9446 |  |  | 15.7 |  | 30.53 | [24 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.5192 | 1.9446 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 1546.6 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.5192 | 1.9446 |  |  | 581.96 |  | 1131.67 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1162.63; 12: 9301.02 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 36; 6: 1; 7: 36 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 192.4583; 12: 103226.95 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 1.7471 | 192.4583 |  |  | 536.36 |  | 103226.95 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 128391.86 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 47.5813; 12: 30920.77 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 0.68 | 1.5192 | 37.19 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 120406.02 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.68 | 1.5192 | 37.19 |  |  | 668.82 |  | 24873.43 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.5192 | 10.3913 |  |  | 768.51 |  | 7985.84 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.5192 | 10.3913 |  |  | 581.96 |  | 6047.34 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 8441.22 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 3.798 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1493.3 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.1394 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 110.03 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.7596 |  |  | 109.94 |  | 83.51 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.015192 |  |  | 130729.83 |  | 1986.05 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.003798 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 489.31 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 2.2788 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 4279.02 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13601.16; 12: 489641.58 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 16.56 | 1 | 16.56 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.055 | 537596.26 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 537596.26 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ | Зажим поддерживающий PS-1500 |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 |  |  | 466.67 | 1.055 | 17724.13 | [22 empty] | Зажим поддерживающий PS-1500
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17724.13 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [22 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 68.6812; 12: 36837.85 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 5.98 | 1.6407 | 68.6812 |  |  | 536.36 |  | 36837.85 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 58356.78 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.2688; 12: 13855.52 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 1.6 | 1.5192 | 17.015 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 55087.72 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.6 | 1.5192 | 17.015 |  |  | 668.82 |  | 11380 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.5192 | 4.2538 |  |  | 768.51 |  | 3269.06 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 1.5192 | 4.2538 |  |  | 581.96 |  | 2475.52 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1641.35 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.7385 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 290.36 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.22155 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 21.4 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.1477 |  |  | 109.94 |  | 16.24 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.002954 |  |  | 130729.83 |  | 386.18 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0007385 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 95.14 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.4431 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 832.03 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27617.38; 12: 193321.69 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 6.44 | 1 | 6.44 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.055 | 209065.21 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 209065.21 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 1750 | 1.055 | 12923.75 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=2100/1,2 | [40 empty] | Цена=2100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12923.75 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 17.5 | 1.055 | 516.95 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 516.95 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ | Зажим анкерный РА-2200 |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 466.67 | 1.055 | 3446.36 | [22 empty] | Зажим анкерный РА-2200
|  | Цена=560/1,2 | [40 empty] | Цена=560/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3446.36 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [34 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.7666; 12: 7920.23 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 9 | 1.6407 | 14.7666 |  |  | 536.36 |  | 7920.23 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 13500.41 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8766; 12: 3181.1 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.-ч | 2.6 | 1.5192 | 3.9499 | 2088.77 | 1.55 | 3237.59 |  | 12788.22 | [24 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.6 | 1.5192 | 3.9499 |  |  | 668.82 |  | 2641.79 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.5192 | 0.92671 |  |  | 768.51 |  | 712.19 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.5192 | 0.92671 |  |  | 581.96 |  | 539.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 234.48 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.1055 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 41.48 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.03165 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 3.06 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0211 |  |  | 109.94 |  | 2.32 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.000422 |  |  | 130729.83 |  | 55.17 | [24 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0001055 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 13.59 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.06 | 1.055 | 0.0633 | 1031.73 | 1.82 | 1877.75 |  | 118.86 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 42931.39; 12: 42931.39 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.38 | 1 | 1.38 | 22625.83 | 1.36 | 30771.13 | 1.055 | 44799.69 | [22 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44799.69 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ | Сопряжение |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 287.5 | 1.055 | 606.63 | [22 empty] | Сопряжение
|  | Цена=345/1,2 | [40 empty] | Цена=345/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 606.63 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ | Гайка М16 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 17.5 | 1.055 | 73.85 | [22 empty] | Гайка М16
|  | Цена=21/1,2 | [40 empty] | Цена=21/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73.85 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 44.55 | 1.69 | 75.29 | 1.055 | 158.86 | [22 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 158.86 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 4: 10 м; 5: 15.4; 6: 1; 7: 15.4 | [22 empty] | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.0935; 12: 17984.38 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.8 | 1.266 | 35.0935 |  |  | 512.47 |  | 17984.38 | [24 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 288.09 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.19496; 12: 113.46 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.19496 |  |  | 768.51 |  | 149.83 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.19496 |  |  | 581.96 |  | 113.46 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.266 | 0.97482 |  |  | 141.83 |  | 138.26 | [24 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 315.57 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 | 1.055 | 1.9496 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 315.57 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3129.93; 12: 48200.98 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [22 empty] | Траверса на опоре
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.4964; 12: 10838.05 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.266 | 19.4964 |  |  | 555.9 |  | 10838.05 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15662.41 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.3556; 12: 6531.91 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.15 | 1.266 | 8.3556 |  |  | 1874.48 |  | 15662.41 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.15 | 1.266 | 8.3556 |  |  | 781.74 |  | 6531.91 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 180.63 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1339.1; 12: 58920.54 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ | Траверса №1 СК |  |  |  | шт | 44 | 1 | 44 |  |  | 5083.33 | 1.055 | 235968.18 | [22 empty] | Траверса №1 СК
|  | Цена=6100/1,2 | [40 empty] | Цена=6100/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 235968.18 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  |  | 4: км; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [22 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 103.5082; 12: 59563.77 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 51.1 | 1.266 | 103.5082 |  |  | 575.45 |  | 59563.77 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 30128.64 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46.0419; 12: 26794.54 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 13 | 1.266 | 26.3328 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 14608.65 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 13 | 1.266 | 26.3328 |  |  | 581.96 |  | 15324.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 2.86 | 1.266 | 5.7932 |  |  | 768.51 |  | 4452.14 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.86 | 1.266 | 5.7932 |  |  | 581.96 |  | 3371.42 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 6.87 | 1.266 | 13.9159 | 487.94 | 1.63 | 795.34 |  | 11067.85 | [24 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 6.87 | 1.266 | 13.9159 |  |  | 581.96 |  | 8098.48 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 9136.07 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 | 1.055 | 0.10128 | 160.27 | 1.53 | 245.21 |  | 24.83 | [24 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 0.1688 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 66.37 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.05 | 1.055 | 0.0844 |  |  | 109.94 |  | 9.28 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  |  |  | т | 0.0035 | 1.055 | 0.005908 | 625256.9 | 1.19 | 744055.71 |  | 4395.88 | [24 empty] | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.22 | 1.055 | 0.37136 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 41.41 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  |  | шт | 3.4 | 1.055 | 5.7392 | 635.88 | 1.26 | 801.21 |  | 4598.3 | [24 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 166491.92; 12: 266387.07 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-06 |  |  |  | 4: шт; 5: 60; 6: 1; 7: 60 | [22 empty] | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-009-06
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 161.0352; 12: 93716.04 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.12 | 1.266 | 161.0352 |  |  | 581.96 |  | 93716.04 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 50831.06 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88.1136; 12: 51278.59 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 1.04 | 1.266 | 78.9984 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 43825.94 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.04 | 1.266 | 78.9984 |  |  | 581.96 |  | 45973.91 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.266 | 9.1152 |  |  | 768.51 |  | 7005.12 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.12 | 1.266 | 9.1152 |  |  | 581.96 |  | 5304.68 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 195255.75 | [23 empty] | М
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  | кг | 0.06 | 1.055 | 3.798 | 160.27 | 1.53 | 245.21 |  | 931.31 | [24 empty] | Бензин-растворитель
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 6.33 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 2488.83 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.05 | 1.055 | 3.165 |  |  | 109.94 |  | 347.96 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 10.1.02.03-0002 | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм |  |  |  | т | 0.0004 | 1.055 | 0.02532 | 625256.9 | 1.19 | 744055.71 |  | 18839.49 | [24 empty] | Проволока алюминиевая из сплава марки АМЦ, диаметр 3,0-5,8 мм
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.899 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 211.74 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 |  |  |  | шт | 3.4 | 1.055 | 215.22 | 635.88 | 1.26 | 801.21 |  | 172436.42 | [24 empty] | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10457.04; 12: 627422.69 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ | Провод СИП3 1х95 |  |  |  | м | 4800 | 1 | 4800 |  |  | 106.67 | 1.055 | 540176.88 | [22 empty] | Провод СИП3 1х95
|  | Цена=128/1,2 | [40 empty] | Цена=128/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 540176.88 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО) |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 820.83 | 1.055 | 41566.83 | [22 empty] | Изоляторы ШФ-20Г-1 (УО)
|  | Цена=985/1,2 | [40 empty] | Цена=985/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41566.83 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ | Колпачек для изоляторов К-22 |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 10.83 | 1.055 | 548.43 | [22 empty] | Колпачек для изоляторов К-22
|  | Цена=13/1,2 | [40 empty] | Цена=13/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 548.43 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 166.67 | 1.055 | 8440.17 | [22 empty] | Скоба СК 7-1А
|  | Цена=200/1,2 | [40 empty] | Цена=200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8440.17 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС |  |  |  | шт | 228 | 1 | 228 |  |  | 845.83 | 1.055 | 203455.95 | [22 empty] | Изолятор ЛК70/10-И-ЗСС
|  | Цена=1015/1,2 | [40 empty] | Цена=1015/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 203455.95 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ | Вязка спиральная ВС 120/ 150 |  |  |  | шт | 456 | 1 | 456 |  |  | 80 | 1.055 | 38486.4 | [22 empty] | Вязка спиральная ВС 120/ 150
|  | Цена=96/1,2 | [40 empty] | Цена=96/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38486.4 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 228 | 1 | 228 |  |  | 112.5 | 1.055 | 27060.75 | [22 empty] | Серьга СРС-7-16
|  | Цена=135/1,2 | [40 empty] | Цена=135/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27060.75 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  | шт | 228 | 1 | 228 |  |  | 170.83 | 1.055 | 41091.45 | [22 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
|  | Цена=205/1,2 | [40 empty] | Цена=205/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41091.45 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой) |  |  |  | шт | 228 | 1 | 228 |  |  | 407.5 | 1.055 | 98020.05 | [22 empty] | Зажим НБ-2-6А (трехболтовой)
|  | Цена=489/1,2 | [40 empty] | Цена=489/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 98020.05 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА |  |  |  | шт | 228 | 1 | 228 |  |  | 36.67 | 1.055 | 8820.6 | [22 empty] | Зажим плашечный ПА-2-2А (50-70 кв. мм) МЗВА
|  | Цена=44/1,2 | [40 empty] | Цена=44/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8820.6 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [22 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.7968; 12: 2160.1 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 1.3926 | 3.7968 |  |  | 568.93 |  | 2160.1 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 32.73 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44914.83; 12: 5389.78 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 44; 6: 1; 7: 44 | [22 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 209.447; 12: 112339.01 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.266 | 209.447 |  |  | 536.36 |  | 112339.01 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35685.47 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 59.6033; 12: 34686.72 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 0.85 | 1.266 | 47.3484 | 346.73 | 1.6 | 554.77 |  | 26267.47 | [24 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.266 | 47.3484 |  |  | 581.96 |  | 27554.87 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.22 | 1.266 | 12.2549 |  |  | 768.51 |  | 9418 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.266 | 12.2549 |  |  | 581.96 |  | 7131.85 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 2815.01 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 | 1.055 | 4.642 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 1825.14 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.3926 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 134.48 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.9284 |  |  | 109.94 |  | 102.07 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.004642 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 598.05 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 1.3926 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 155.27 | [24 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9663.14; 12: 425178.15 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ | Устройство защиты УЗПН-6Ш |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 2200 | 1.055 | 69630 | [22 empty] | Устройство защиты УЗПН-6Ш
|  | Цена=2640,00/1,2 | [40 empty] | Цена=2640,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 69630 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ | Устройство защиты УЗПН-6-ПС |  |  |  | шт | 44 | 1 | 44 |  |  | 2200 | 1.055 | 102124 | [22 empty] | Устройство защиты УЗПН-6-ПС
|  | Цена=2640,00/1,2 | [40 empty] | Цена=2640,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 102124 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ | УЗД 1-2 |  |  |  | шт | 108 | 1 | 108 |  |  | 481.18 | 1.055 | 54825.65 | [22 empty] | УЗД 1-2
|  | Цена=577,42/1,2 | [40 empty] | Цена=577,42/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54825.65 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ | УЗД 1-3 |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 645.83 | 1.055 | 32704.83 | [22 empty] | УЗД 1-3
|  | Цена=775,00/1,2 | [40 empty] | Цена=775,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32704.83 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.3937; 12: 5711.57 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 1.266 | 9.3937 |  |  | 608.02 |  | 5711.57 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1846.49 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2913; 12: 905.78 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.266 | 0.77226 |  |  | 1874.48 |  | 1447.59 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.266 | 0.77226 |  |  | 781.74 |  | 603.71 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.41 | 1.266 | 0.51906 |  |  | 768.51 |  | 398.9 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.266 | 0.51906 |  |  | 581.96 |  | 302.07 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 37.24 | [23 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 | 1.055 | 0.01055 | 238.29 | 1.65 | 393.18 |  | 4.15 | [24 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.03165 | 58.53 | 1.65 | 96.57 |  | 3.06 | [24 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 | 1.055 | 0.0211 |  |  | 109.94 |  | 2.32 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 | 1.055 | 0.0001055 | 80020.98 | 1.61 | 128833.78 |  | 13.59 | [24 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 | 1.055 | 0.1266 | 60.6 | 1.84 | 111.5 |  | 14.12 | [24 empty] | Уайт-спирит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19287.36; 12: 19287.36 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗ (алюм. шины) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15416.67 | 1.055 | 16264.59 | [22 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПРНЗ-10 ТЭМЗ (алюм. шины)
|  | Цена=18500/1,2 | [40 empty] | Цена=18500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16264.59 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм08-01-057-01 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | [34 empty] | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.2792; 12: 3072.29 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 4.17 | 1.266 | 5.2792 |  |  | 581.96 |  | 3072.29 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35.62 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.05064; 12: 30.36 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.01266 |  |  | 1874.48 |  | 23.73 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.01266 |  |  | 781.74 |  | 9.9 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.266 | 0.02532 | 55.78 | 1.53 | 85.34 |  | 2.16 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.266 | 0.02532 |  |  | 516.82 |  | 13.09 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.01266 |  |  | 768.51 |  | 9.73 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.266 | 0.01266 |  |  | 581.96 |  | 7.37 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 456.53 | [23 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.68 | 1.055 | 0.7174 | 174.93 | 1.5 | 262.4 |  | 188.25 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1.055 | 0.0422 | 941.01 | 1.35 | 1270.36 |  | 53.61 | [24 empty] | Шайбы квадратные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 | 1.055 | 0.001055 |  |  | 74163.05 |  | 78.24 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т | 0.002 | 1.055 | 0.00211 |  |  | 62309 |  | 131.47 | [24 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 | 1.055 | 0.03165 | 79.88 | 1.96 | 156.56 |  | 4.96 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 51.2 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8237.92; 12: 8237.92 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | [34 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.8364; 12: 5047.38 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.266 | 1.3673 |  |  | 581.96 |  | 795.7 | [24 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.266 | 1.3673 |  |  | 555.9 |  | 760.07 | [24 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 | 1.266 | 4.1018 |  |  | 851.23 |  | 3491.61 | [24 empty] | Инженер II категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10599.5; 12: 10599.5 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Реконструкция ВЛ-6,0 кВ |  |  |  | 12: 5272763.5 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Реконструкция ВЛ-6,0 кВ
Раздел 2. Заземление | [34 empty] | Раздел 2. Заземление
48 | ГЭСНм08-02-472-12 | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.53; 6: 1; 7: 0.53 | [22 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям: из полосовой стали сечением 300 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.4709; 12: 12436.05 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 34.98 | 1.266 | 23.4709 |  |  | 529.85 |  | 12436.05 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 228.15 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.208; 12: 121.05 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.31 | 1.266 | 0.208 |  |  | 768.51 |  | 159.85 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.31 | 1.266 | 0.208 |  |  | 581.96 |  | 121.05 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 3 | 1.266 | 2.0129 |  |  | 33.93 |  | 68.3 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 5407.56 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 10.88 | 1.055 | 6.0836 |  |  | 7.22 |  | 43.92 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.44 | 1.055 | 0.80518 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 130.33 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0009 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм |  |  |  | 100 шт | 2.1 | 1.055 | 1.1742 | 503.33 | 1.35 | 679.5 |  | 797.88 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм
| 01.7.17.09-1090 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм |  |  |  | шт | 11 | 1.055 | 6.1506 | 44.99 | 1.25 | 56.24 |  | 345.91 | [24 empty] | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
| 08.3.07.01-0053 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм |  |  |  | т | 0.004 | 1.055 | 0.0022366 |  |  | 66893.96 |  | 149.62 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х6 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 4.8 | 1.055 | 2.6839 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 |  | 3498.57 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 0.0033 | 1.055 | 0.0018452 | 146734.48 | 1.63 | 239177.2 |  | 441.33 | [24 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 207.27 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69782.25; 12: 36984.59 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-02-471-02 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 5.3; 6: 1; 7: 5.3 | [22 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 69.1109; 12: 39319.29 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 | 1.266 | 69.1109 |  |  | 568.93 |  | 39319.29 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5131.93 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6233; 12: 2470.55 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.266 | 1.8116 |  |  | 1874.48 |  | 3395.89 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.266 | 1.8116 |  |  | 781.74 |  | 1416.24 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.27 | 1.266 | 1.8116 |  |  | 768.51 |  | 1392.27 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.27 | 1.266 | 1.8116 |  |  | 581.96 |  | 1054.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.51 | 1.266 | 10.1318 |  |  | 33.93 |  | 343.77 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 18144.48 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.72 | 1.055 | 4.0259 | 155.63 | 1.04 | 161.86 |  | 651.63 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2.4 | 1.055 | 13.4196 | 911.56 | 1.43 | 1303.53 |  | 17492.85 | [24 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.055; 12: 655.32 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24069.91; 12: 127570.53 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.97562 | 1 | 0.97562 |  |  | 63832.88 | 1.055 | 65702.12 | [22 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65702.12 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Заземление |  |  |  | 12: 230257.24 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Заземление
Раздел 3. Пусконаладка | [34 empty] | Раздел 3. Пусконаладка
51 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.1528; 12: 4756.42 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.266 | 3.0764 |  |  | 781.74 |  | 2404.93 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.266 | 3.0764 |  |  | 764.37 |  | 2351.49 | [24 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3329.49; 12: 9988.48 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Пусконаладка |  |  |  | 12: 9988.48 | [29 empty] | Всего по разделу 3 Пусконаладка
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4079873.63 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 638302.79 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 534251.8 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252371.8 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2654947.24 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3592278.05 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 552438.55 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 502230.01 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 238645.6 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1009496.71 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 814816.69 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 474650.49 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1900143.19 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 76060.44 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 32021.79 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13726.2 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1645450.53 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 87093.04 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 45791.19 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 20587.98 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 20587.98 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9803.8 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7254.81 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3529.37 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5513009.22 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 890674.59 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 909164.54 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 523971.05 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 110260.18 | [31 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5623269.4 | [32 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1237119.27 | [31 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6860388.67 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1164,8054702 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 408,0524358 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 16470.38 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 16470.38 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 4117.6 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 4117.6 | [35 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]