## Ф12
Приложение N 12 | [27 empty] | Приложение N 12
к приказу Минэнерго России | [27 empty] | к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380 | [27 empty] | от 05.05.2016 N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование
субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении на 01.01.2018 года | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВ x А |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+; -) | технического обследования (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция СТП №339 на КТП 630кВА г.Артем | Р_ДЭСК_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | СТП № 339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.3 | Реконструкция КТП №36 (630 кВА) на новое КТП 630кВА г.Артем | Р_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.4 | Реконструкция КТП №64 (400 кВА) на КТП 630 кВА 8 рубильников, 3 пролета ВЛЗ-6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.5 | Реконструкция КТП № 201, 202 на двухтрансформаторную ТР-Р №1 630 кВА и ТР-Р № 2 400 кВА г.Артем | Р_ДЭСК_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 201,202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.6 | Реконструкция КТП-109 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с тремя линейными ячейками 6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.7 | Реконструкция ТП-107 250 кВА на КТП- 400 кВА проходного типа с двумя линейными ячейками 6 кВ г.Артем | Р_ДЭСК_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.8 | Реконструкция КТП-6 ул.Зеленая, г.Дальнереченск | L_ДЭСК_029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.9 | Реконструкция КТП-2 с. Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.10 | Реконструкция КТП-827 п. Ливадия, ул. Восточная, 1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.11 | Реконструкция ТП-714 п.Врангель Приморский пр-т,2а: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.12 | Реконструкция ТП-846 п. Южно-Морской, ул.Победы,3 : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.13 | Реконструкция ТП-848 п.Южно-Морской, ул.Победы,11 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.14 | Реконструкция ТП-840 п. Южно-Морской ул. Луговая,3а: замена трансформаторов на ТМГ-630 кВА, замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 840 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.15 | Реконструкция ТП-825 ул. 70 лет Октября : замена трансформаторов на ТМГ-630 кВа | Р_ДЭСК_044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.16 | Реконструкция КТП-814 п. Ливадия, ул. Безёзовая на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.17 | Реконструкция КТП-805 п. Ливадия, ул. Заводская,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.18 | Реконструкция КТП-808 п. Ливадия, ул. Заречная,1 на КТП-630 кВА | Р_ДЭСК_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.19 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.20 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.21 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.22 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.23 | Реконструкция ТП-314 пляж: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_063 | 1974 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ТП-314 | 0.3 | 22.12.2020 г. | 0 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена устаревшего оборудования. Повышение надежности электроснабжения. | .- | +
1.2.1.24 | Реконструкция ТП-343 ул. Маяковского, 23: замена трансформатора на ТМГ-400 кВа,замена ячейки выключателя | Р_ДЭСК_064 | 1979 г. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ТП-343 | 0.29 | 22.12.2020 г. | 0 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замена устаревшего оборудования. Повышение надежности электроснабжения. | .- | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) на Ф-6, Ф-8, Ф-10 и Ф-25 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ф.6,ф.8,ф.10, ф.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-100 (2 х 400 кВА), ТП-117 (100 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.3 | Замена силовых трансформаторов ТП-83 (630 кВА) и ТП-30 (2 х 250 кВА) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.1 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Огородная " с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.2 | КТП - 2 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Строителей " с. Новопокровка,Красноармейский район | L_ДЭСК_026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.3 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Калинина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.4 | КТП - 64 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф "Ленина-Мелехина" г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.5 | КТП - 46 реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова" г.Дальнереченск | L_ДЭСК_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч.6кВ№4 ЗРУ-6кВ ПС "Западная" до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №4 ПС "Западная" г.Артем | N_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-5 до опоры №1 на 2ААБЛу-3х240 ЛЭП-6кВ ф. №22 ПС "Заводская" г.Артем | N_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-135 ПС "Шахта-7" Ф №8 | О_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.9 | Рекострукция ЛЭП-6кВ от ТП-143 до ТП-98 | О_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.10 | ТП-95 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок №1" | О_ДЭСК_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.11 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская" | О_ДЭСК_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.12 | КТП-222 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воронежская, 1-17" | О_ДЭСК_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-16 ф. "Магазин-Севастопольская" г.Артем | N_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-19 ф. "Школа-интернат" г.Артем | Р_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.15 | Реконструкция Ф-№4 и Ф-№2 от ЗРУ-6 кВ ПС "АТЭЦ" до ТП-101 г.Артем | Р_ДЭСК_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Школьная" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-65 ф."Калинина" г.Дальнереченск с.Лазо | L_ДЭСК_038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ КТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 ПС "Иман" от опоры №1 до ТП-13 г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ ТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 109 ф. "Володарского,2-42" г.Артем | Р_ДЭСК_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Кузбасская10 - Донбасская, 21-25" г.Артем | Р_ДЭСК_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Шишкина" г.Артем | Р_ДЭСК_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 8 ф. "Полевая" г.Артем | Р_ДЭСК_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Кирова-техникум" г.Артем | Р_ДЭСК_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП -62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "пер. Васнецова-Астраханская" г.Артем | Р_ДЭСК_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП -62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 62 ф. "Хасанская-пер. Хасанский" г.Артем | Р_ДЭСК_019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП -62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Черемуховая" г.Артем | Р_ДЭСК_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 206 ф. "Березовая" г.Артем | Р_ДЭСК_021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ ТП-206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная 1-21,2-20" г.Артем | Р_ДЭСК_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Зеленый бульвар" г.Артем | Р_ДЭСК_023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 32 ф. "Эксперементальная -Блока" г.Артем | Р_ДЭСК_024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП-32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,2-32" г.Артем | Р_ДЭСК_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. 70лет Октября,7-21" г.Артем | Р_ДЭСК_026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Ясеневый пер.- Бархатный пер." г.Артем | Р_ДЭСК_027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Раздольная, 2-14" г.Артем | Р_ДЭСК_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Лучевая-пер.Факельный" г.Артем | Р_ДЭСК_029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 205 ф. "Бархатный пер.-Ясеневый пер." г.Артем | Р_ДЭСК_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Проезд Пугачева" г.Артем | Р_ДЭСК_031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Мурманская-Уткинская" г.Артем | Р_ДЭСК_032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП - 172 ф. "Освещение Поселка" г.Артем | Р_ДЭСК_033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 6 ф. "Набережная" с.Новопокровка Красноармейский район | Р_ДЭСК_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Милеоративная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."50-л Октября"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Стрельникова"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП - 2 ф."Насосная"с.Пожарское Пожарский район | Р_ДЭСК_038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.49 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-5 от ПС «Лесозаводск» до опоры №1 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС-35/10кВ "Уссури" от опоры №1 до опоры №39 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" от опоры №1 до опоры №11 (г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-76 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-65 г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Юбилейная" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 "ЛДК" ф."Мелиоративная" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-46 ф. "пер. Восточный" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Строительная" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-71 ф. "Советская" г.Дальнереченск, с.Лазо | Р_ДЭСК_068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-15 "ЛДК" ф."Репина " г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП - 13 ф."Баня" г.Дальнереченск | Р_ДЭСК_070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф." Освещение поселка" | Р_ДЭСК_071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" | Р_ДЭСК_072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.63 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17/1 ф. "Ставропольская" | Р_ДЭСК_073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Котельная" | Р_ДЭСК_074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -8 ф. "Донбасская" | Р_ДЭСК_075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "2-я Рабочая-пер. Севский" | Р_ДЭСК_076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "Севская" | Р_ДЭСК_077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -7/1 ф. "пер. Севский-2" | Р_ДЭСК_078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -9 ф. "Больница", ф."Клуб" | Р_ДЭСК_079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.70 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Пугачева-Мурманская" | Р_ДЭСК_080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская" | Р_ДЭСК_081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Брянская-1" | Р_ДЭСК_082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП -13 ф. "Курская-Орловская СИП" | Р_ДЭСК_083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Карьерная-Джамбула" | Р_ДЭСК_084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Пограничная-магазин" | Р_ДЭСК_085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "Реабилитационный центр" | Р_ДЭСК_086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.77 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП -61 ф. "пер. Овражный" | Р_ДЭСК_087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-3 ф. "Советская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-13 ф. "Полтавская" с. Новопокровка | Р_ДЭСК_089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-4 ф. "7й Магазин" г. Дальнереченск | Р_ДЭСК_090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС "Голубовка" от опоры № 1 до опоры № 33: провод СИП-3 1х95 длиной 1600 метров на ж/б опорах (включая отпай на ТП-300 длиной 300 метров) | Р_ДЭСК_091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС "Голубовка" от опоры № 1 до опоры № 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | .- | +
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Широкая" от опоры № 1 до опоры № 7, и от опоры №26 до опоры №46: провод СИП-3 1х95 длиной 1100 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_092 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Широкая" от опоры № 1 до опоры № 7, и от опоры №26 до опоры №46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | .- | +
1.2.2.1.83 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Широкая" от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67: провод СИП-3 1х95 длиной 1970 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_093 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Широкая" от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | .- | +
1.2.2.1.84 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на ТП-2158: провод СИП-3 1х95 длиной 178 метров на ж/б опорах | Р_ДЭСК_094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | ВЛ-10 кВ на ТП-2158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | .- | +
1.2.2.1.85 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 140 метров | Р_ДЭСК_095 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ-6,0 кВ ТП-722-ТП-724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | .- | +
1.2.2.1.86 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 длиной 100 метров | Р_ДЭСК_096 | 1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | КЛ-6,0 кВ ТП-281-ТП-284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | .- | +
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.91 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.93 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.95 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Установка реклоузеров 10кВ (ВЛ-10кВ) Ф-8 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-12 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, Ф-21 ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1 (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Р_ДЭСК_056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.1 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10кВ, ул.Почтовая, г.Дальнереченск, с.Лазо | L_ДЭСК_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая СТП 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.2 | Установка нового КТП 400 кВА в районе ул. Ивановская, 8 г.Артем | О_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА, ВЛЗ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, КТП-630 в районе ул. Северная, 64 (8 рубильников) | О_ДЭСК_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ ПС "Шахтовая" Ф. №6,9 от ПС "Шахтовая" до ТП-143 г.Артем | Р_ДЭСК_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.5 | Строительство двухцепной ВЛЗ 6кВ от опоры №17 до опоры №17/1ПС "АТЭЦ" Ф №3 г.Артем | Р_ДЭСК_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.6 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.7 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул Садовая,11А | Р_ДЭСК_048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.8 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Нагорная,21А | Р_ДЭСК_049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.9 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Лазо,13 | Р_ДЭСК_050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.10 | Установка КТП-400 кВа п.Путятин ул. Камчатская,7 | Р_ДЭСК_051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ: провод СИП-2 3*120+1*95 на ж/б опорах п.Путятин | Р_ДЭСК_052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.12 | Строительство КТП-630 в районе ул. Раздольная,13 г.Артем | Р_ДЭСК_097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-630кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.13 | Строительство КТП-630 в с/т Солидарность г.Артем | Р_ДЭСК_098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-630кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.14 | Строительство КЛ-6кВ в районе ул. Раздольная 13 Ф31 ПС "Кролевцы" г. Артем | Р_ДЭСК_099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.15 | Строительство ВЛЗ-6кВ в ст Солидарность, Ф11 ПС "Западная" г. Артем | Р_ДЭСК_100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Диспетчерский щит | О_ДЭСК_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд