## Ф12
Приложение N 12 | [27 empty] | Приложение N 12
к приказу Минэнерго России | [27 empty] | к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380 | [27 empty] | от 05.05.2016 N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование
субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении на 01.01.2018 года | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВ x А |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+; -) | технического обследования (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | ЛЭП-10 кВ ф. №1 ПС "Пожарское" реконструкция КТП № 4 с. Пожарское, Пожарский район | L_ДЭСК_019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 4 КЛ-6кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция КТП № 40 | L_ДЭСК_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.3 | Реконструкция КТП № 8 с. Новопокровка | L_ДЭСК_021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.4 | Реконструкция КТП № 10 с. Новопокровка | L_ДЭСК_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.5 | Реконструкция КТП № 6 | L_ДЭСК_029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.6 | Реконструкция КТП № 7 | L_ДЭСК_037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.7 | Реконструкция КТП № 28 | L_ДЭСК_040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.8 | Реконструкция КТП № 47 | L_ДЭСК_041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.9 | Реконструкция КТП № 33 | L_ДЭСК_042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.10 | Реконструкция КТП № 19 | L_ДЭСК_050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.11 | Реконструкция КТП №14 | L_ДЭСК_051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП №14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.12 | Реконструкция КТП №133 | L_ДЭСК_053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП №133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.13 | Реконструкция КТП № 8 | L_ДЭСК_055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 ф "Ленина-Калинина" | L_ДЭСК_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 ф "Ленина-Мелехина" | L_ДЭСК_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 ф."Юбилейная" | L_ДЭСК_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 ф."Мелиоративная" | L_ДЭСК_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 ф. "пер. Восточный" | L_ДЭСК_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 ф. "Ворошилова" | L_ДЭСК_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Набережная" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 ф. "Советская" с. Новопокровка, Красноармейский район | L_ДЭСК_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.9 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. Дзержинского | M_ДЭСК_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.10 | КТП - 195 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. пер. Шевченко | M_ДЭСК_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.11 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Снеговая-Ташкентская" | M_ДЭСК_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.12 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Волгоградкая-Ташкентская" | M_ДЭСК_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.13 | КТП-164 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Воркутинская-Карагандинская" | M_ДЭСК_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.14 | ТП - 146 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Берзарина-Донская" | M_ДЭСК_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.15 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 2-я Западная" | M_ДЭСК_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.16 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№1 1-я Западная" | M_ДЭСК_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.17 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 2-я Западная, 1-21" | M_ДЭСК_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.18 | ТП - 42 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "№2 1-я Западная" | M_ДЭСК_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.19 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок-2" | M_ДЭСК_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.20 | ТП - 134 реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Поселок" | M_ДЭСК_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ТП № 134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 ф. "Строительная" | L_ДЭСК_023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 ф. "Советская" | L_ДЭСК_024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 ф."Огородная " с. Новопокровка | L_ДЭСК_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 ф."Строителей " с. Новопокровка | L_ДЭСК_026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 15 "ЛДК" ф."Репина " | L_ДЭСК_027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 13 ф."Баня" | L_ДЭСК_031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 11 ПС "Иман " от оп. № 1 до оп. № 70 | L_ДЭСК_032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Заводская" | L_ДЭСК_033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 ф."Пионерская" | L_ДЭСК_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1 ПС "Иман "от оп. № 1 до КТП № 7 | L_ДЭСК_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ ф. № 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 ф. "Первомайская" | L_ДЭСК_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Калинина" | L_ДЭСК_038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 ф."Школьная" | L_ДЭСК_039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."2-я Набережная" | L_ДЭСК_043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."Рабочая" | L_ДЭСК_044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."НГЧ" | L_ДЭСК_045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."ПЧ" | L_ДЭСК_046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 ф."1-я Набережная" | L_ДЭСК_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Краснояровка" до новой СТП | L_ДЭСК_048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф. № 5 ПС "ЛАЗО" с установкой новой СТП 10/04 кВ | L_ДЭСК_049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ Ф. № 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 ф."Таврическая" | L_ДЭСК_052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.1 | ЛЭП-6 кВ ф. №22 ПС "Заводская" строительство отпайки от опоры № 52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Ремзаводская, д.15 | M_ДЭСК_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6кВ новая КТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.2 | ЛЭП-6 кВ ф. №1 ПС "Трикотажная" строительство отпайки от опоры №2/52 установка новой КТП-400 кВА в районе ул. Агеева, д.19 | M_ДЭСК_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6кВ новая КТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.3 | Установка новой КТП 10/0,4 кВ ул. Плеханова 41 | L_ДЭСК_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.4 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ул. Почтовая | L_ДЭСК_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | СТП 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд