## Ф12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ООО "Дальнереченская энергосетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Театральная | I_ДЭСК_01 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "м-н на Театральной" | нд | нд | нд | 72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер Строительная | I_ДЭСК_02 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "Строительная" | нд | нд | нд | 116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября лево | I_ДЭСК_03 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "45 лет Октября" | нд | нд | нд | 206.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №3 фидер 45 лет Октября право | I_ДЭСК_04 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "45 лет Октября" | нд | нд | нд | 196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №4 фидер Школьная | I_ДЭСК_05 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "Школьная" | нд | нд | нд | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) 4 фидер Горького | I_ДЭСК_06 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-0,4кВ "Горького" | нд | нд | нд | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №7 Заозерная | I_ДЭСК_07 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Заозерная" | нд | нд | нд | 252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №27 фидер Быт | I_ДЭСК_08 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Быт" | нд | нд | нд | 168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №67 фидер Первомайская | I_ДЭСК_09 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Первомайская" | нд | нд | нд | 234.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №91 фидер Красногвардейская | I_ДЭСК_10 | 1982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф 0,4кВ "Красногвардейская" | нд | нд | нд | 341.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №14 фидер Кирова | I_ДЭСК_11 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф 0,4кВ "Кирова" | нд | нд | нд | 279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Фанерная-Фабричная | I_ДЭСК_12 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Фанерная" | нд | нд | нд | 705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №47 фидер Солнечная | I_ДЭСК_13 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Солнечная" | нд | нд | нд | 198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №89 фидер Уссурийская | I_ДЭСК_14 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Уссурийская" | нд | нд | нд | 253.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.1 | Реконструкция электросетей 0,4 кВ ТП (КТП) №70 фидер Кирпичная | I_ДЭСК_15 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | _ | _ | _ | + | Ф-04кВ "Кирпичная" | нд | нд | нд | 182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | _ | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Установка "АСКУЭ" | I_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд