## ИП 2026
[26 empty] | УНЦ, тыс. руб. без НДС | Сметы, руб. без НДС
Инвестиционная программа ООО "ДЭСК" с объемами работ 2026г. Лесозаводск
№ п/п | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ. | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Демонтаж ВЛ | Длина КЛ-6,0 кВ | Длина КЛ-0,4 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | 42156.838 |  | Индекс дифлятор |  |  |  |  | 51356.6341 | 62655.0936
[19 empty] | Стоимость УНЦ без НДС базовый | Стоимость УНЦ с НДС базовый | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | Стоимость УНЦ с индексами без НДС | Стоимость УНЦ с индексами с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 25 | 25 |  |  |  | 26 | 27
1 | 2026 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | Реконструкция РП-10 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | В3-03 - 1 | 2222.1 | 1.45 | 6444.09 |  | 2 | [8 empty] | 6444.09 | 7861.7898 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 7895.9557 | 9633.066
|  |  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | П6-07 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 0 | 0
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6444.09 | [10 empty] | 6444.09 | 7861.7898 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 7895.9557 | 9633.066
2 | 2026 | Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | В8-01 - 1 | 1495.46 | 1.45 | 13010.502 |  | 6 | [8 empty] | 13010.502 | 15872.8124 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 15941.7928 | 19448.9872
|  |  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | П6-05 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 0 | 0
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 13010.502 | [10 empty] | 13010.502 | 15872.8124 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 15941.7928 | 19448.9872
3 | 2026 | Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | В8-01 - 1 | 1495.46 | 1.45 | 10842.085 |  | 5 | [8 empty] | 10842.085 | 13227.3437 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 13284.8273 | 16207.4893
|  |  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | П6-05 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 0 | 0
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 10842.085 | [10 empty] | 10842.085 | 13227.3437 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 13284.8273 | 16207.4893
4 | 2026 | Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-17 - 1 | 1058.83 | 1.57 | 1662.3631 | 1 | [9 empty] | 1662.3631 | 2028.083 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2036.8967 | 2485.0139
|  |  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | П6-06 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 0 | 0
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1662.3631 | [10 empty] | 1662.3631 | 2028.083 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 2036.8967 | 2485.0139
5 | 2026 | Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-14 - 1 | 780.72 | 1.57 | 1225.7304 | 1 | [9 empty] | 1225.7304 | 1495.3911 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1501.8898 | 1832.3055
|  |  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | П6-05 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 0 | 0
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1225.7304 | [10 empty] | 1225.7304 | 1495.3911 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1501.8898 | 1832.3055
6 | 2026 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1 | 949.02 | 1.49 | 3690.6439 |  |  |  |  | 2.61 | [5 empty] | 3690.6439 | 4502.5855 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 4522.1529 | 5517.0266
|  |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4-01 - 1 | 21.16 | 1.49 | 2867.8233 | [5 empty] | 90.96 |  |  |  |  | 2867.8233 | 3498.7444 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 3513.9493 | 4287.0181
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-23 - 2 | 647.77 | 1.49 | 424.678 |  |  |  |  | 0.44 | [5 empty] | 424.678 | 518.1072 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 520.3588 | 634.8377
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-20 - 2 | 559.37 | 1.49 | 1225.1881 |  |  |  |  | 1.47 | [5 empty] | 1225.1881 | 1494.7295 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 1501.2253 | 1831.4949
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-18 - 2 | 514.91 | 1.49 | 161.1153 |  |  |  |  | 0.21
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-34 - 4 | 446.04 | 1.49 | 325.6538 |  |  |  |  | 0.49
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 | 4.95 | 1.49 | 354.024 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 354.024 | 431.9093 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 433.7863 | 529.2193
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-02 | 5.72 | 1.49 | 25.5684 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 25.5684 | 31.1934 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 31.329 | 38.2214
|  |  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | Б7-01 | 53.93 | 1 | 140.7573 |  |  |  |  | 2.61 | [5 empty] | 140.7573 | 171.7239 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 172.4702 | 210.4136
|  |  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы (тыс. руб.) | П6-06 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 0 | 0
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 9215.4521 | [10 empty] | 9215.4521 | 11242.8516 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 |  |  | 10695.2718 | 13048.2316

## ИП 2027
Инвестиционная программа ООО "ДЭСК" с объемами работ 2027г. Лесозаводск
[19 empty] | 100221.3683 | 122270.0694 | [5 empty] | 127836.2916 | 155960.2757
0 | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Опоры | Длина КЛ-6,0 кВ | Лотки для КЛ-6 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | Базовый период |  | Индекс дифлятор |  |  |  |  | Стоимость по УНЦ, тыс.руб.
[19 empty] | Стоимость без НДС, в тыс. руб | Стоимость с НДС, в тыс. руб | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31
1 | 2027 | Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" | Реконструкция ПС-35/10 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | В3-13-3 | 16871.22 | 1.45 | 24463.269 |  | 1 | [8 empty] | 24463.269 | 29845.1882 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 31203.8604 | 38068.7097
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-2 | 257.2 | 1.65 | 424.38 |  | 1 | [8 empty] | 424.38 | 517.7436 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 541.3134 | 660.4023
|  |  | Итого: | [15 empty] | 24887.649 | 30362.9318 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 31745.1738 | 38729.112
2 | 2027 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) | Реконструкция ПС-35/10 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | В3-03-2 | 2222.1 | 1.45 | 3222.045 |  | 1 | [8 empty] | 3222.045 | 3930.8949 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4109.8449 | 5014.0108
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 199.2705 |  | 1 | [8 empty] | 199.2705 | 243.11 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 254.1773 | 310.0964
|  |  | Итого: | [15 empty] | 3421.3155 | 4174.0049 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4364.0223 | 5324.1072
3 | 2027 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) | Реконструкция ПС-35/10 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | В3-03-2 | 2222.1 | 1.45 | 3222.045 |  | 1 | [8 empty] | 3222.045 | 3930.8949 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4109.8449 | 5014.0108
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 199.2705 |  | 1 | [8 empty] | 199.2705 | 243.11 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 254.1773 | 310.0964
|  |  | Итого: | [15 empty] | 3421.3155 | 4174.0049 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4364.0223 | 5324.1072
4 | 2027 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-19 к ТП-123 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) | Реконструкция ПС-35/10 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | В3-03-2 | 2222.1 | 1.45 | 3222.045 |  | 1 | [8 empty] | 3222.045 | 3930.8949 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4109.8449 | 5014.0108
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 199.2705 |  | 1 | [8 empty] | 199.2705 | 243.11 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 254.1773 | 310.0964
|  |  | Итого: | [15 empty] | 3421.3155 | 4174.0049 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4364.0223 | 5324.1072
5 | 2027 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) | Реконструкция ПС-35/10 кВ | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | В3-03-2 | 2222.1 | 1.45 | 3222.045 |  | 1 | [8 empty] | 3222.045 | 3930.8949 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4109.8449 | 5014.0108
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 199.2705 |  | 1 | [8 empty] | 199.2705 | 243.11 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 254.1773 | 310.0964
|  |  | Итого: | [15 empty] | 3421.3155 | 4174.0049 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4364.0223 | 5324.1072
6 | 2027 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | Реконструкция ВЛ-10 кВ | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП (тыс. руб.) | В7-01 | 2823.47 | 1.45 | 4094.0315 |  | 1 | [8 empty] | 4094.0315 | 4994.7184 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 5222.098 | 6370.9595
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 199.2705 |  | 1 | [8 empty] | 199.2705 | 243.11 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 254.1773 | 310.0964
|  |  | Итого: | [15 empty] | 4293.302 | 5237.8284 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 5476.2753 | 6681.0559
7 | 2027 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | Реконструкция ВЛ-10 кВ | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП (тыс. руб.) | В7-01 | 2823.47 | 1.45 | 4094.0315 |  | 1 | [8 empty] | 4094.0315 | 4994.7184 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 5222.098 | 6370.9595
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 199.2705 |  | 1 | [8 empty] | 199.2705 | 243.11 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 254.1773 | 310.0964
|  |  | Итого: | [15 empty] | 4293.302 | 5237.8284 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 5476.2753 | 6681.0559
8 | 2027 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (Ф-19 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.57 | 3324.7262 | 2 | [9 empty] | 3324.7262 | 4056.166 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4240.8188 | 5173.799
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-05-1 | 886.06 | 1.65 | 2923.998 | 2 | [9 empty] | 2923.998 | 3567.2776 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3729.6743 | 4550.2026
|  |  | Итого: | [15 empty] | 6248.7242 | 7623.4435 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 7970.4931 | 9724.0016
9 | 2027 | Замена силовых трансформаторов ТП-58 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.57 | 3324.7262 | 2 | [9 empty] | 3324.7262 | 4056.166 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4240.8188 | 5173.799
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-05-1 | 886.06 | 1.65 | 2923.998 | 2 | [9 empty] | 2923.998 | 3567.2776 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3729.6743 | 4550.2026
|  |  | Итого: | [15 empty] | 6248.7242 | 7623.4435 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 7970.4931 | 9724.0016
10 | 2027 | Замена силового трансформатора КТПН-2А (Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ (тыс. руб.) | Т5-14-1 | 780.72 | 1.57 | 1225.7304 | 1 | [9 empty] | 1225.7304 | 1495.3911 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1563.4673 | 1907.4301
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-05-1 | 886.06 | 1.65 | 1461.999 | 1 | [9 empty] | 1461.999 | 1783.6388 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1864.8371 | 2275.1013
|  |  | Итого: | [15 empty] | 2687.7294 | 3279.0299 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3428.3044 | 4182.5314
11 | 2027 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 1930.1643 |  |  |  |  | 1.365 | [5 empty] | 1930.1643 | 2354.8005 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 2462.0004 | 3003.6405
|  |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4-01-1 | 21.16 | 1.49 | 3180.6796 | [5 empty] | 100.883 |  |  |  |  | 3180.6796 | 3880.4291 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 4057.0817 | 4949.6397
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-34-4 | 446.04 | 1.49 | 139.5659 |  |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 139.5659 | 170.2704 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 178.0218 | 217.1866
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-21-2 | 570.95 | 1.49 | 982.5764 |  |  |  |  | 1.155 | [5 empty] | 982.5764 | 1198.7432 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1253.3148 | 1529.044
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 | 4.95 | 1.49 | 405.6525 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | 405.6525 | 494.896 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 517.4257 | 631.2593
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-02 | 5.72 | 1.49 | 42.614 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 42.614 | 51.9891 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 54.3558 | 66.3141
|  |  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | Б7-01 | 53.93 | 1 | 73.6145 |  |  |  |  | 1.365 | [5 empty] | 73.6145 | 89.8096 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 93.8981 | 114.5557
|  |  | Итого: | [15 empty] | 6754.8672 | 8240.938 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 8616.0984 | 10511.64
12 | 2027 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 4850.1565 |  |  |  |  | 3.43 | [5 empty] | 4850.1565 | 5917.1909 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 6186.5651 | 7547.6095
|  |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4-01-1 | 21.16 | 1.49 | 4953.7422 | [5 empty] | 157.12 |  |  |  |  | 4953.7422 | 6043.5655 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 6318.6927 | 7708.8052
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-23-2 | 647.77 | 1.49 | 945.8738 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 945.8738 | 1153.966 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1206.4991 | 1471.9289
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-21-2 | 570.95 | 1.49 | 1280.3268 |  |  |  |  | 1.505 | [5 empty] | 1280.3268 | 1561.9987 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1633.1072 | 1992.3907
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-19-2 | 525.24 | 1.49 | 191.7389 |  |  |  |  | 0.245 | [5 empty] | 191.7389 | 233.9214 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 244.5704 | 298.3759
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-34-4 | 446.04 | 1.49 | 465.2197 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 465.2197 | 567.5681 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 593.406 | 723.9554
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 | 4.95 | 1.49 | 641.6685 | [5 empty] | 87 |  |  |  |  | 641.6685 | 782.8356 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 818.4734 | 998.5375
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-02 | 5.72 | 1.49 | 42.614 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 42.614 | 51.9891 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 54.3558 | 66.3141
|  |  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | Б7-01 | 53.93 | 1 | 184.9799 |  |  |  |  | 3.43 | [5 empty] | 184.9799 | 225.6755 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 235.9491 | 287.8579
|  |  | Итого: | [15 empty] | 13556.3203 | 16538.7107 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 17291.619 | 21095.7751
13 | 2027 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 2722.0266 |  |  |  |  | 1.925 | [5 empty] | 2722.0266 | 3320.8725 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 3472.0519 | 4235.9033
|  |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4-01-1 | 21.16 | 1.49 | 677.8606 | [5 empty] | 21.5 |  |  |  |  | 677.8606 | 826.9899 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 864.6378 | 1054.8581
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-23-2 | 647.77 | 1.49 | 945.8738 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 945.8738 | 1153.966 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1206.4991 | 1471.9289
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-19-2 | 525.24 | 1.49 | 191.7389 |  |  |  |  | 0.245 | [5 empty] | 191.7389 | 233.9214 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 244.5704 | 298.3759
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-34-4 | 446.04 | 1.49 | 465.2197 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 465.2197 | 567.5681 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 593.406 | 723.9554
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 | 4.95 | 1.49 | 95.8815 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 95.8815 | 116.9754 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 122.3006 | 149.2068
|  |  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-02 | 5.72 | 1.49 | 17.0456 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 17.0456 | 20.7956 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 21.7423 | 26.5256
|  |  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | Б7-01 | 53.93 | 1 | 103.8153 |  |  |  |  | 1.925 | [5 empty] | 103.8153 | 126.6546 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 132.4204 | 161.5529
|  |  | Итого: | [15 empty] | 5219.4619 | 6367.7435 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 6657.6287 | 8122.307
14 | 2027 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-43 до МКЖД по ул. Спортивная, 2 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция КЛ-0,4 кВ | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 112.008 | [8 empty] | 0.12 |  | 112.008 | 136.6498 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 142.8706 | 174.3021
|  |  |  | УНЦ КЛ 0,4 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | К3-07-1 | 1017.44 | 1.62 | 395.5807 | [6 empty] | 0.24 |  |  |  | 395.5807 | 482.6084 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 504.5787 | 615.586
|  |  | Итого: | [15 empty] | 507.5887 | 619.2582 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 647.4493 | 789.8881
14 | 2027 | Замена камер КСО в ТП-119 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ | УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6 - 20 кВ (тыс. руб.) | В8-03-1 | 1495.46 | 1.45 | 10842.085 |  | 5 | [8 empty] | 10842.085 | 13227.3437 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 13829.5052 | 16871.9964
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС (тыс. руб.) | М6-02-1 | 120.77 | 1.65 | 996.3525 |  | 5 | [8 empty] | 996.3525 | 1215.55 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 |  | 1270.8867 | 1550.4818
|  |  | Итого: | [15 empty] | 11838.4375 | 14442.8937 | [5 empty] | 15100.392 | 18422.4782

## ИП 2030
Инвестиционная программа ООО "ДЭСК" с объемами работ 2030 г. Лесозаводск
№ п/п | ГОД | Вид работ | Материал, Оборудование, типовой проект | Пункт мероприятий | Таблица УНЦ (Приказ МЭ РФ № 131 от 26.02.2024 г.) | Величина УНЦ, тыс руб. | Величина пересчета УНЦ для Приморского края (Ц1, Ц2) | Стоимость электромонтажных работ. | Количество трансформаторов, 1 ячейка | Количество ячеек РУ-6 кВ, 1 ячейка | КТП, шт. | Длина ВЛ-6,0 кВ, км | Длина ВЛ-0,4 кВ, км | Демонтаж ВЛ | Длина КЛ-6,0 кВ | Длина КЛ-0,4 кВ | Подготовка места прокладки КЛ | Проект | 216497.7193 | 264127.2175 | Индекс дифлятор | [6 empty] | 311529.6233 | 380066.1404
[19 empty] | Стоимость УНЦ без НДС базовый | Стоимость УНЦ с НДС базовый | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | Стоимость УНЦ с индексами без НДС | Стоимость УНЦ с индексами с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | Индекс дифлятор 2024 г: 25; Индекс дифлятор 2025 г: 25 | 26 | 27
1 | 2030 | Замена силового трансформатора Т-1 включая замену вводного МВ-35 (1секц) и выключателя секционного на элегазовые ВГБЭ-35-630-12,5 на ПС-35/10кВ "БХЗ". | Реконструкция ПС-35/10 кВ | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 35 - 500 кВ (тыс. руб.) | Т4-06-1 | 40047.11 | 1.52 | 60871.6072 | 1 | [9 empty] | 60871.6072 | 74263.3608 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 87591.2639 | 106861.3419
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС | М6-05-5 | 2768.83 | 1.65 | 4568.5695 | 1 | [9 empty] | 4568.5695 | 5573.6548 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 6573.9479 | 8020.2165
|  |  |  | УНЦ ячейки выключателя НУ 6 - 35 кВ | В2-05-2 | 27469.92 | 1.45 | 79662.768 | 2 | [9 empty] | 79662.768 | 97188.577 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 114630.8247 | 139849.6061
|  |  |  | УНЦ на демонтажные работы ПС | М6-01-1 | 2954.98 | 1.65 | 9751.434 | 2 | [9 empty] | 9751.434 | 11896.7495 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 14031.8363 | 17118.8403
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 154854.3787 | [10 empty] | 154854.3787 | 188922.342 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 222827.8728 | 271850.0048
2 | 2030 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Лесозаводск | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01-1 | 949.02 | 1.49 | 11312.3184 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 11312.3184 | 13801.0284 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 16277.8726 | 19859.0046
|  |  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4-01-1 | 21.16 | 1.49 | 32133.7453 | [5 empty] | 1019.2 |  |  |  |  | 32133.7453 | 39203.1692 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 46238.8869 | 56411.442
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-28-2 | 873.11 | 1.49 | 11031.9195 |  |  |  |  | 8.48 | [5 empty] | 11031.9195 | 13458.9418 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 15874.3922 | 19366.7585
|  |  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | М2-02-1 | 484.33 | 1.65 | 6393.156 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 6393.156 | 7799.6503 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 9199.4386 | 11223.3151
|  |  |  | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л7-11-4 | 359.9 | 1.49 | 772.2014 |  |  |  |  | 1.44 | [5 empty] | 772.2014 | 942.0858 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1111.1601 | 1355.6153
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 61643.3406 | [10 empty] | 61643.3406 | 75204.8755 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 88701.7505 | 108216.1356
311529.6233