## Ф12
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы.
Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная энергосетевая компания"
полное наименование
субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении на 01.01.2018 года | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВ x А |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВ x А |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельствования (+; -) | технического обследования (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП № 19 г.Дальнереченск | L_ДЭСК_050 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 19 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Реконструкция КТП- 132 на КТП проходного типа с трансформатором мощностью 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_09 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 132 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.3 | Реконструкция КТП-100 на КТП с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_10 | 1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 100 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.4 | Реконструкция КТП-64 ул. Спортивная, 55 на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_11 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 64 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.5 | Реконструкция КТП-248 ул. Крещенская на КТП-630 кВА г.Находка | Q_ДЭСК_12 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 248 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.6 | Замена КТП № 61 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_75 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 61 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.7 | Реконструкция КТП-110 на КТП-6/,04кВ с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_77 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 110 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.8 | Реконструкция СТП- 317 на КТП- 6/0,4кВ с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_78 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | СТП № 317 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.9 | Реконструкция здания ТП-136 со сносом здания и строительство БКТП-60,4кВ с двумя трансформаторами 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_79 | 1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП № 136 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.10 | Реконструкция КТП- 72 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_80 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 72 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.11 | Реконструкция КТП-90 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 1000кВА г.Артём | Q_ДЭСК_81 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 90 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.12 | Реконструкция КТП-139 на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 400кВА г.Артём | Q_ДЭСК_82 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 139 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.13 | Реконструкция СТП-311 на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА г.Артём | Q_ДЭСК_84 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | СТП № 311 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.14 | Реконструкция СТП-Аралова,СТП-Гуллер на КТП-6/0,4кВ проходного типа с трансформатором 630кВА г.Артём | Q_ДЭСК_85 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | СТП-Арапова | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.15 | Реконструкция ТП-65 г.Артём | Q_ДЭСК_86 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-65 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.16 | Реконструкция ТП-75 г.Артём | Q_ДЭСК_87 | 1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-75 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.17 | Ремонт наружных стен здания ТП- 65 г.Артём | Q_ДЭСК_88 | 1958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-65 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.18 | Реконструкция КТП-735 п. Врангель, ул. Большая, 16 на КТП-630 кВА | Q_ДЭСК_89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП-735 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.19 | Реконструкция СТП-754 п. Врангель, ул. Васяновича, на КТП-160 кВА | Q_ДЭСК_90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | СТП-754 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.20 | Реконструкция ТП-287 (ТМГ-630 2шт+1яч.) г.Находка | Q_ДЭСК_91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-287 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.21 | Реконструкция РП-11, ул. Кирова, 3: замена трансформаторов- 2 шт. на 400 кВА, замена ячеек выключателя (КСО - 25 шт. : Вакуумный выключатель - 18 шт + РВЗ - 36 шт.; РВ - 5 шт; ВНАП - 2 шт.) г.Находка | Q_ДЭСК_92 | 1981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | РП-11 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.22 | Замена силовых трансформаторов ТП-59 (Ф-19 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_24 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-59 | нд | нд | нд | нд | 1.03 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.23 | Замена силового трансформатора КТПН-2А (Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_25 | 1986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТПН-2А | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.24 | Замена силовых трансформаторов ТП-58 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | R_ДЭСК_26 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-58 | нд | нд | нд | нд | 1.03 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.25 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-175 г.Артём | Q_ДЭСК_94 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.26 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_95 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.27 | Реконструкция КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_01 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 8 ПС "ИМАН" Ф. № 9 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.28 | Реконструкция КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_02 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 133 ПС "ИМАН" Ф. № 9 | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.29 | Реконструкция КТП-196 на КТП 630кВА проходного типа г.Артём | R_ДЭСК_35 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП-196 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.30 | Реконструкция КТП- Орбита на КТП 630 кВА г.Артём | R_ДЭСК_36 | 1993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП-Орбита | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.31 | Реконструкция КТП № 33 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТП № 33 ПС "ДОК" Ф. № 7 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.32 | Реконструкция КТПН № 116 ПС "ДОК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_38 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТПН № 116 ПС "ДОК" Ф. № 7 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.33 | Реконструкция КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_39 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Замена МВ-35 на ВВЭ-35 ввод Т-2 на ПС-35/10кВ "БХЗ" | Q_ДЭСК_96 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС-35/10 кВ "БХЗ" | нд | нд | нд | нд | 12.6 | 12.6 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.2 | Замена камер КСО в ТП-119 | Q_ДЭСК_98 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.3 | Замена камер КСО в ТП-57 Ф-8 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_03 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-57 (модернизация) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.4 | Замена камер КСО в ТП-102 Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_04 | 1995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-102 (модернизация) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТП-82 (630кВА) Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | R_ДЭСК_05 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ТП-82 (модернизация) | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.6 | Замена силового трансформатора КТПН-48А (400кВА) Ф-1 от ПС-35/10кВ "Уссури" г.Лесозаводск | R_ДЭСК_06 | 1996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КТПН-48а (модернизация) | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.7 | Замена маслянных выключателей (МВ-10) на вакуумные (ВВЭ-10) в РП-Шв. Фабрика на Ф-25 (ввод), Ф-25 (выход) от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_07 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | РП-Шв. Фабрика (модернизация) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.8 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_27 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | Ф-5 от ПС-35/10кВ "БХЗ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.9 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) на Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_28 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | Ф-12 от ПС-35/10кВ "БХЗ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.10 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-19 к ТП-123 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_29 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | Ф-19 от РП-Шв.фабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.11 | Замена маслянного выключателя (МВ-10) на вакуумный (ВВЭ-10) Ф-11 к Р-7 от РП-Шв. фабрика (включая пуско-наладочные работы) г.Лесозаводск | R_ДЭСК_30 | 1973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | Ф-11 от РП-Шв.фабрика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Трикотажная в г.Артём | R_ДЭСК_31 | 1979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС-35/6 кВ Трикотажная | нд | нд | нд | нд | 20 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.1.2.13 | Модернизация ПС-35/10кВ "БХЗ" с заменой силового трансформатора Т-1 включая замену вводного МВ-35 (1секц) и выключателя секционного на элегазовые ВГБЭ-35-630-12,5г.Лесозаводск | R_ДЭСК_58 | 1972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ПС-35/10кВ "БХЗ" | нд | нд | нд | нд | 6.3 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_043 | 1970 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "2-я Набережная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_045 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "НГЧ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_047 | 1963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП № 19 ф. "1-я Набережная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. Дальнереченск, с. Лазо | L_ДЭСК_048 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" с. Новопокровка | L_ДЭСК_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП № 12 ф. "Украинская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-166 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_17 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4кВ от КТПН-166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_18 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_19 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_20 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-5/1 ф. "№3" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" г.Артём | Q_ДЭСК_21 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Вахрушева" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " г.Артём | Q_ДЭСК_22 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф. "Донбасская " | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" г.Артём | Q_ДЭСК_23 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф. "Пархоменко, 5-15" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" г.Артём | Q_ДЭСК_24 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Крымская-Береговая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" г.Артём | Q_ДЭСК_25 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Хуторская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" г.Артём | Q_ДЭСК_26 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-110 ф. "Центральная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" г.Артём | Q_ДЭСК_27 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" г.Артём | Q_ДЭСК_28 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№2" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" г.Артём | Q_ДЭСК_29 | 2007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ СТП-311 ф. "№3" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" г.Артём | Q_ДЭСК_30 | 1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-61 ф. "Матвеева (Карьерная-Джамбула)" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" г.Артём | Q_ДЭСК_31 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Киевская-Одесская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" г.Артём | Q_ДЭСК_32 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Приморская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" г.Артём | Q_ДЭСК_33 | 1990 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-89 ф. "Уссурийская-гаражи" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" г.Артём | Q_ДЭСК_34 | 1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф. "Пархоменко" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" г.Артём | Q_ДЭСК_36 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-95 ф. "Поселок 1" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.25 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 г.Артём | Q_ДЭСК_37 | 1949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6 кВ Ф.3 "АТЭЦ" от опоры 17/8/9 до РУ-6кВ ТП-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.26 | Реконструкция КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 г.Артём | Q_ДЭСК_38 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6 кВ Ф. №28 "Кролевцы" от опоры № 14/2 до РУ-6кВ ТП-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.27 | Реконструкция КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 г.Артём | Q_ДЭСК_40 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КВЛ-6кВФ. №2,№4 "АТЭЦ" от РУ-6кВ ТП-101 до РУ-6кВ ТП-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.28 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 г.Артём | Q_ДЭСК_41 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6кВ Ф.№9,28 ПС "Кролевцы" от РУ-6кВ ТП-204 до РУ-6кВ ТП-207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.29 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 69-ТП 331 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_42 | 1971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ ТП-69-ТП-331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.30 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 811-ТП 807 прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_43 | 1989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ ТП-811-ТП-807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.31 | Монтаж КЛ-6,0 кВ РП 11-ТП 132 : прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_44 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ РП-11-ТП-132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.32 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6,0 кВ от КТП-70 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.33 | Монтаж ВЛ-6,0 кВ: провод СИП-3 1х120 от КТП-82 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6,0 кВ от КТП-82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.34 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ СИП-3 1х120 от КТП-627 до ТП-77 Ф21 ПС Голубовка: провод СИП-3 1х120 г.Находка | Q_ДЭСК_48 | 1966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6,0 кВ от КТП-627 до ТП-77 Ф 21 ПС Голубовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Терешковой", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_99 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ф. "Терешковой", КТП № 61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Карбышева", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_100 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ф."Карбышева", КТП № 61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Вострецова", КТП № 61,г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_101 | 1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ф."Вострецова", КТП № 61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Харьковская ", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_103 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ф."Харьковская ", КТП № 55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Плеханова", КТП № 55, г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_104 | 1967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ ф. "Плеханова", КТП № 55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.40 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_106 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.41 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_107 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.42 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 (Ф-21 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_108 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4 кВ от СТП-199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.43 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-43 до МКЖД по ул. Спортивная, 2 (Ф-10 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск") | Q_ДЭСК_109 | 1984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до МКЖД | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-17-1 ф. "Ставропольская" г.Артём | Q_ДЭСК_111 | 2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-17-1 ф. "Ставропольская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.45 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-205-1 ф. "Берёзовая-Бархатная" г.Артём | Q_ДЭСК_112 | 2010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-205-1 ф. "Берёзовая-Бархатная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.46 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-17 ф. "Херсонская" г.Артём | Q_ДЭСК_113 | 1974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-17 ф. "Херсонская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.47 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Дзержинского,37- Кирова, 31" г.Артём | Q_ДЭСК_114 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Дзержинского,37- Кирова, 31" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.48 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Интернациональная-Лазо" г.Артём | Q_ДЭСК_115 | 1976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-78 ф. "Интернациональная-Лазо" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.49 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Берёзовая" г.Артём | Q_ДЭСК_116 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Берёзовая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.50 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Черемуховая" г.Артём | Q_ДЭСК_117 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ ТП-206 ф. "Черемуховая" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.51 | Реконструкция ВЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-1 до РУ-6кВ ТП-175 г. Артём | Q_ДЭСК_118 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-1 до РУ-6кВ ТП-175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.52 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ КТП-326 до опоры №50 Ф. № 15 ПС "Артёмовская" г.Артём | Q_ДЭСК_119 | 1942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ КТП-326 до опоры №50 Ф. № 15 ПС "Артёмовская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.53 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ Ф.№14 ПС "УПТФ" от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП-138 г.Артём | Q_ДЭСК_120 | 1977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ Ф.№14 ПС "УПТФ" от опоры № 1 до РУ-6 кВ ТП-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.54 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №3 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_121 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №3 -"Третья" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.55 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №2 -"Третья" г.Артём | Q_ДЭСК_122 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ-0,4кВ КТП-169/1 ф. №2 -"Третья" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.56 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 30-ТП 31 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_123 | 1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ ТП30-ТП-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.57 | Монтаж КЛ-6,0 кВ ТП 360-РП 3 :прокладка КЛ-6,0 кВ ААБл-6 3х240 г.Находка | Q_ДЭСК_124 | 1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ ТП-360-РП 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.58 | Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п.Ливадия г.Находка | R_ДЭСК_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 п. Ливадия г. Находка | R_ДЭСК_09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам по ул. Школьная, 18-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | R_ДЭСК_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП№2158 п. Путятин. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | R_ДЭСК_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП№2157 п. Путятин. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.62 | Реконструкция ВЛ-0,4(0,23) кВ в ВЛИ-0,4кВ ф. "Таврическая" КТП № 132 ПС "ИМАН" Ф. № 9 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_12 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.63 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_13 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10 кВ ПС "ЛАЗО" ф.№ 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_14 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП № 10 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_15 | 1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин | R_ДЭСК_56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2159 п.Путятин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | R_ДЭСК_57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Комсомольская" КТП № 2 ПС "ЛДК" Ф. № 7 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_32 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.69 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_33 | 1964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10кВ Ф-11 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.70 | Реконструкция ВЛ-10кВ установка реклоузера 10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" на опоре №1, (включая пуско-наладочные работы) | R_ДЭСК_34 | 1998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-10кВ Ф-22 от ПС-220/35/10кВ "Лесозаводск" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.71 | Монтаж КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка г.Находка | R_ДЭСК_41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ Ф3, Ф24 ПС Голубовка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 г.Находка | R_ДЭСК_42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Широкая от ТП-65 до ТП-66, от ТП-66 до ТП-249, от ТП-66 до ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 г.Находка | R_ДЭСК_43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6 кВ Ф-28 ПС Голубовка от опоры № 1 до опоры № 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.74 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "пер. Рабочий" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_44 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТПН № 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.75 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_45 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТПН № 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.76 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Комсомольская" КТПН № 1 ПС "ЛДК" Ф. № 2 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_46 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТПН № 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.77 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВф. "Загородная" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_47 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.78 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Тургенева" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_48 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.79 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "О. Кошевого" КТП № 6 ПС "ЛДК" Ф. № 10 г. Дальнереченск | R_ДЭСК_49 | 1957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.80 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Ворошилова-Личенко" КТПН № 40 ПС "ДОК" Ф. № 3 г.Дальнереченск | R_ДЭСК_50 | 1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТПН № 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.81 | Реконтрукция ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская-пер. Зеленый" КТП № 8 ПС "Новопокровка" Ф. № 2 с. Новопокровка | R_ДЭСК_51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-0,4 кВ КТП № 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от КТП-180 до ТП-Насосная г. Артём | R_ДЭСК_52 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6кВ от КТП-180 до ТП-Насосная | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.83 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. №10 ПС "АТЭЦ" от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 г. Артём | R_ДЭСК_53 | 1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ до РУ-6кВ ТП-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.84 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Дальнереченск | R_ДЭСК_59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.85 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Лесозаводск | R_ДЭСК_60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.86 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Артём | R_ДЭСК_61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.87 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ г. Находка | R_ДЭСК_62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛИ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.88 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Находка | R_ДЭСК_63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ 6(10) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.1.89 | Реконструкция ВЛ 6(10) кВ г. Артём | R_ДЭСК_64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ 6(10) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 10 | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф. №14,7 ПС "УПТФ" от РУ-6кВ ТП-138 до РУ-6кВ КТП-387 г.Артём | Q_ДЭСК_50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛ-6кВ 0,604 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.2 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВ в районе Майхинское шоссе г.Артём | Q_ДЭСК_51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Ульяновская до РУ-6кВ КТП-132 г.Артём | Q_ДЭСК_52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6,0 кВ- 0,24 км, ВЛ-6,0 кВ - 1,02 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.4 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Михайловская, 43 г.Находка | Q_ДЭСК_53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-630кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.5 | Строительство КТП - 250 КВА, ул. Перевальная, 81 г.Находка | Q_ДЭСК_54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-250кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.6 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Грибная, 2 г.Находка | Q_ДЭСК_55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-630кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.7 | Строительство КТП - 630 КВА, ул. Верхне-Морская, 28 г.Находка | Q_ДЭСК_56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-630кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.8 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ф.№15 ПС "Шахта-7" от КТП- 349 до строящейся КТП-6/,04кВ с трансформатором 400 кВА Гагарина,31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ 0,52км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.9 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400кВА в районе ул.Сахалинская, 51 г.Артём | Q_ДЭСК_126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.10 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА ул. Гагарина, 31 снт Родник-1 г.Артём | Q_ДЭСК_127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.11 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА в районе ул. Челябинская, 20 г.Артём | Q_ДЭСК_128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.12 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №51/24/14 Ф. №15 ПС "Артёмовская" до опоры № 51/52 Ф. №15 ПС "Артёмовская" | Q_ДЭСК_129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | ВЛЗ-6кВ 0,37 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.13 | Строительство КЛ-6 кВ Ф.№28 ПС "Кролевцы" от опоры № 26 до РУ-6кВ ТП- 206 г.Артём | Q_ДЭСК_130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-6 кВ 0,45км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.14 | Строительство КТП-6/0,4кВ с трансформатором 630 кВА СНТ Сопка в районе уч.159 г.Артём | Q_ДЭСК_131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-630кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.15 | Установка РП-6,0 кВ Ф18 ПС Микрорайон, п. Врангель, ул. Беринга, 26 | Q_ДЭСК_132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая РП-6,0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.16 | Выполнение работ по прокладке подводного кабеля 10 кВ на о. Путятин | Q_ДЭСК_139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | Прокладка подводного кабеля 5 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.17 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Садовая | R_ДЭСК_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.18 | Строительство КТП-10/0,4 кВ п.Путятин ул.Нагорная | R_ДЭСК_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-400кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.19 | Установка новой СТП 10/0,4 кВ ПС "Лазо" Ф. № 5 г. Дальнереченск, с. Лазо | R_ДЭСК_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | новая КТП-100кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.4.20 | Прокладка подводной КЛ-10кВ №2 на о.Путятин | R_ДЭСК_71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | + | КЛ-10кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. Увеличение пропускной способности. Снижение потерь электроэнергии. | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Дальнереченск | Q_ДЭСК_57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.2 | ГАЗ-C42A43 Садко-Некст Фермер Автогидроподъёмник КЭМЗ ТА-22 г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.3 | Приобретение спецавтомобиля БКУ-Чайка-Вектор V1211 г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.4 | Подъемник автомобильный гидравлический с рабочей платформой ВПИО18-01 18 метров на базе Садко NEXT (ГАЗ С42А43) г.Артём | Q_ДЭСК_61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.5 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | Q_ДЭСК_65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.6 | Монтаж цифровой интерактивной доски для ОДС г.Находка | Q_ДЭСК_68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.7 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г. Находка | Q_ДЭСК_69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.8 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Лесозаводск | Q_ДЭСК_72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.9 | Дизель-генераторная установка - 300 кВт - KT413GF на базе двигателя Cummins QSNT-G3 в кожухе на прицепе г.Находка | Q_ДЭСК_134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.10 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | Q_ДЭСК_135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.11 | Бортовой Daewoo Novus CC6CT с КМУ Horyong HRS 216 (эвакуатор) г. Дальнереченск | Q_ДЭСК_138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.12 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Лесозаводск | R_ДЭСК_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.13 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Артём | R_ДЭСК_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.14 | Реконструкция здания в г. Находка под диспетчерский пункт ( ул. Пограничная, 17) | R_ДЭСК_21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.15 | Прибор дистанционного контроля высоковольтного оборудования под напряжением «ПОСЕЙДОНNOVA» | R_ДЭСК_22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.16 | Проектирование реконструкции ПС 35/6 "Трикотажная" г.Артём | R_ДЭСК_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.17 | Бурильно-крановая установка (с доставкой) г. Дальнереченск | R_ДЭСК_54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.18 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Артём | R_ДЭСК_65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.19 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Артём | R_ДЭСК_66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.20 | Автомобиль Соболь Комби 27527 грузопассажирский фургон г.Находка | R_ДЭСК_67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.21 | Автогидроподъемник ПСС-131.18Э шасси ГАЗ-С42А43 4х4 г.Находка | R_ДЭСК_68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.22 | Приобретение Автовышки на шасси ISUZU 700P 4X4 г.Находка | R_ДЭСК_69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд
1.6.23 | ГАЗ Садко Некст с КМУ TAURUS 035A с буровым оборудованием г.Находка | R_ДЭСК_70 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности электроснабжения. | нд | нд